Anexa nr.23 la Documentația standard ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Reagenți și consumabile de laborator pentru anul 2024. Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri. Lot 1. Reagenți, calibratori, material de control, piese de schimb pentru Analizatorul biochimic automat A15 Biosystems, Spania (sistem închis). 33100000-1; ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (AST/GOT); ml; 1800; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. 33100000-1; ALANINE AMINOTRANSFERASE (ALT/GPT); ml; 1800; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. 33100000-1; ALKALINE PHOSPHATASE (ALP)-AMP; ml; 700; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. 33100000-1; alpha-AMYLASE - DIRECT; ml; 1200; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. 33100000-1; BILIRUBIN (TOTAL); ml; 1800; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. 33100000-1; BILIRUBIN (DIRECT); ml; 1800; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. 33100000-1; CALCIUM-ARSENAZO; ml; 1200; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. 33100000-1; CHOLESTEROL; ml; 1800; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. 33100000-1; CREATININE; ml; 1800; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. 33100000-1; gamma-GLUTAMYL TRANSFERASE; ml; 700; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. 33100000-1; GLUCOSE; ml; 2000; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. 33100000-1; IRON-FERROZINE; ml; 1000; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. 33100000-1; PROTEIN (TOTAL); ml; 800; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. 33100000-1; TRIGLYCERIDES; ml; 1500; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. 33100000-1; UREA/BUN - UV; ml; 1800; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. 33100000-1; URIC ACID; ml; 1200; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. 33100000-1; CHOLESTEROL LDL DIRECT; ml; 1600; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. 33100000-1; CHOLESTEROL HDL DIRECT; ml; 1600; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. 33100000-1; BIOCHEMISTRY CALIBRATOR HUMAN; ml; 10; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. 33100000-1; BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM I (HUMAN); ml; 75; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. 33100000-1; BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM II (HUMAN); ml; 75; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. 33100000-1; HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) BA; ml; 144; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. 33100000-1; HEMOGLOBIN A1C CONTROL (ELEVATED); ml; 1; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. 33100000-1; HEMOGLOBIN A1C CONTROL (NORMAL); ml; 1; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. 33100000-1; HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR)STANDARD; ml; 2; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. 33100000-1; CONCENTRATED SYSTEM LIQUID; ml; 1000; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. 33100000-1; CONCENTRATED WASHING SOLUTION; ml; 100; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. 33100000-1; WASHING SOLUTION; ml; 1000; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. 33100000-1; WASHING SOLUTION CONTAINER; buc; 2; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. 33100000-1; A15 ARM BEARING SET (set de rulmenti); set; 1; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. 33100000-1; OPERATING ARM HOSE; buc; 1; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lampă pentru A15; buc; 1; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Ac pentru Byosistem A15; buc; 1; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. 33100000-1; REACTION ROTOR; buc; 700; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. 33100000-1; SAMPLE WELLS; buc; 1000; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. Total lot 1. Lot 2. Reagenți şi material de control pentru Analizatorul de urină DIRUI H-500 (sistem închis). 33100000-1; H 11 (Blood, Urobilinogen, Bilirubin, Protein, Nitrat, Ketones, Ascorbic acid, Glucose, pH, Density, Leucocytes); set; 100; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Control urina Normal; set; 2; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Control urina Patologic; set; 2; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. Total lot 2. Lot 3. Reagenți şi consumabile pentru Analizatorul hematologic automat BC-3600, Mindray (sistem închis). 33100000-1; Soluție de lizare (Lyzer); set; 10; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Soluție de diluare (Diluent); set; 16; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Soluție de spălare (Rince); set; 20; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Cleanser; set; 5; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Set de control; set; 7; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Eprubetă pentru VSH cu valvă; buc; 11000; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. Total lot 3. Lot 4. Specificaţii sistema hemostaza pentru coagulometrul Teco Coatron X Pro (sistem închis). 33100000-1; Set pentru determinarea timpului de protrombin (TP); ml; 480; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Set pentru determinarea fibrinogenului; ml; 200; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. 33100000-1; IBS Buffer pentru fibrinogen; fl; 2; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Plasma de control normală human cu parametri PT, APTT, TT, FIB, DD; set; 2; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Plasma de control patologica human cu parametri PT, APTT, TT, FIB, DD.; set; 2; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Cuvete de reacție; buc; 8000; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. Total lot 4. Lot 5. Reagenți pentru investigații citologice prin metoda Papanicolau. 33100000-1; Colorant Papanicolau (Haematoxylin Stain); litri; 2; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Colorant Papanicolau (PAP Stain EA50); litri; 2; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Colorant Papanicolau (PAP Stain OG6); litri; 2; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Soluție de spălare (nonxilene based clering agent); litri; 2; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Gel pentru vopsea (DPX mounting medium); litri; 0,5; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. Total lot 5. 33100000-1; Lot 6. Eprubetă cu capilar inclus; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. Total lot 6. 33100000-1; Lot 7. Eprubetă vacuum, fără gel; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. Total lot 7. 33100000-1; Lot 8. Eprubetă vacuum EDTA K2E, 10,8 mg; Pe parcursul anului 2024; Conform SIA RSAP. Total lot 8. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________.