| Lucrări | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse №

Lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 01-01-2009: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1 593,5400 | 57,52 | 91 660,421 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 856,4400 | 57,52 | 49 262,429 |
| 3. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 526,5000 | 57,52 | 30 284,280 |
| 4. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1 277,6400 | 57,52 | 73 489,853 |
| 5. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 21,0600 | 57,52 | 1 211,371 |
| 6. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 84,2400 | 57,52 | 4 845,485 |
| 7. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 315,9000 | 57,52 | 18 170,568 |
| 8. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 204,2820 | 57,52 | 11 750,301 |
| 9. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 261,8000 | 57,52 | 15 058,736 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 295 733,43 |

Materiale:

| 1. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0702 | 4 100,00 | 287,820 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,2106 | 4 100,00 | 863,460 |
| 3. | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,2106 | 4 100,00 | 863,460 |
| 4. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 105,3000 | 50,00 | 5 265,000 |
| 5. | 24302261000001 | Fuga | kg | 46,8741 | 25,00 | 1 171,852 |
| 6. | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 291,3300 | 65,00 | 18 936,450 |
| 7. | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 2 673,0054 | 5,00 | 13 365,027 |
| 8. | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 3 970,5120 | 5,00 | 19 852,560 |
| 9. | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 721,1400 | 5,00 | 3 605,700 |
| 10. | 2521302602907 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* | m2 | 581,3964 | 85,00 | 49 418,694 |
| 11. | 2521302602909 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* | m2 | 177,2550 | 143,00 | 25 347,465 |
| 12. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 779,9220 | 10,00 | 7 799,220 |
| 13. | 26531021008311 | Tink | kg | 2 106,0000 | 41,13 | 86 619,780 |
| 14. | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 16,1460 | 900,00 | 14 531,400 |
| 15. | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 4,2120 | 900,00 | 3 790,800 |
| 16. | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 4,2120 | 900,00 | 3 790,800 |
| 17. | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 4,2120 | 900,00 | 3 790,800 |
| 18. | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 122,5938 | 200,00 | 24 518,760 |
| 19. | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 10,0000 | 15,00 | 150,000 |
| 20. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,1060 | 24,00 | 50,544 |
| 21. | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 4 254,0000 | 1,50 | 6 381,000 |
| 22. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 35,1000 | 5,00 | 175,500 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 290 576,09 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 1,1680 | 450,00 | 525,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 525,60 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul №

(formular desfacturat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) | m2 |  |  | 46,082 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 57,52 | 43,14 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 | 4 100,00 | 1,23 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 | 4 100,00 | 0,41 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | 4 100,00 | 1,23 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 | 24,00 | 0,07 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 |  |  | 15,530 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 57,52 | 6,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 57,52 | 8,63 |
| 3 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная затертая штукатурка, кирпичной кладки или бетона толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором М 50-Т для обрызга и цементно-изв.раствором М 25-Т для грунтовки и видимого слоя, в непрерывном поле) | m2 |  |  | 118,132 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 57,52 | 80,53 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 57,52 | 11,50 |
|  | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 900,00 | 5,40 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0230 | 900,00 | 20,70 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 |  |  | 9,226 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,52 | 1,73 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| 5 | IzF55A | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 100мм cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами 100мм с обрамлением проемов противопожарной минераловатой, шириной 25 см) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 |  |  | 295,661 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8200 | 57,52 | 104,69 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2910 | 57,52 | 16,74 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 3,7700 | 5,00 | 19,04 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,6000 | 5,00 | 28,28 |
|  | 2521302602907 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* | m2 | 0,8200 | 85,00 | 70,40 |
|  | 2521302602909 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* | m2 | 0,2500 | 143,00 | 36,11 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 10,00 | 11,11 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m |  | 15,00 | 0,21 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc |  | 1,50 | 9,09 |
| 6 | CF07A | Tencuieli exterioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil (Наружная штукатурка, тонкая, затертая, для исправления и заглаживания поверхностей из монолитного бетона, а также для выравнивания поверхностей элементов из сборного ж/б или ВСА, вручную, ровных стен и потолков, толщиной 1 см, цементно-известковым ратвором М 100-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя) | m2 |  |  | 59,692 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,7500 | 57,52 | 43,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,52 | 5,75 |
|  | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 900,00 | 5,40 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 900,00 | 5,40 |
| 7 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов) | m2 |  |  | 34,127 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 57,52 | 6,90 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 | 65,00 | 26,98 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 8 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" ) | m2 |  |  | 193,564 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 57,52 | 70,17 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 3,0000 | 41,13 | 123,39 |
| 9 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 600 х 600 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 |  |  | 372,731 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,2000 | 57,52 | 126,54 |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 1,0200 | 200,00 | 206,04 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 6,0000 | 5,00 | 30,30 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3900 | 25,00 | 9,85 |
| 10 | TsI51A10 | Transportarea gunoi de construc?ii cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка строительный мусор автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 10 км) | t |  |  | 26,280 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0584 | 450,00 | 26,28 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Lucrări | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 01-01-2009

Lucrări

in preţuri  curente  17.04.21

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) |  | m2 |  | 702,0000 |  | 46,082 |  | 32 349,564 |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om |  | 526,5000 |  | 57,52 |  | 30 284,280 |
|  |  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 |  | 0,2106 |  | 4 100,00 |  | 863,460 |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 |  | 0,0702 |  | 4 100,00 |  | 287,820 |
|  |  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  | m3 |  | 0,2106 |  | 4 100,00 |  | 863,460 |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 2,1060 |  | 24,00 |  | 50,544 |
| 2 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) |  | m2 |  | 702,0000 |  | 15,530 |  | 10 902,341 |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 84,2400 |  | 57,52 |  | 4 845,485 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 105,3000 |  | 57,52 |  | 6 056,856 |
| 3 |  | CF10A |  | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная затертая штукатурка, кирпичной кладки или бетона толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором М 50-Т для обрызга и цементно-изв.раствором М 25-Т для грунтовки и видимого слоя, в непрерывном поле) |  | m2 |  | 702,0000 |  | 118,132 |  | 82 928,664 |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 982,8000 |  | 57,52 |  | 56 530,656 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 140,4000 |  | 57,52 |  | 8 075,808 |
|  |  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  | m3 |  | 4,2120 |  | 900,00 |  | 3 790,800 |
|  |  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 |  | 16,1460 |  | 900,00 |  | 14 531,400 |
| 4 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) |  | m2 |  | 702,0000 |  | 9,226 |  | 6 476,371 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 21,0600 |  | 57,52 |  | 1 211,371 |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 105,3000 |  | 50,00 |  | 5 265,000 |
| 5 |  | IzF55A |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 100мм cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами 100мм с обрамлением проемов противопожарной минераловатой, шириной 25 см) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 |  | m2 |  | 702,0000 |  | 295,661 |  | 207 554,120 |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 1 277,6400 |  | 57,52 |  | 73 489,853 |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 204,2820 |  | 57,52 |  | 11 750,301 |
|  |  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  | kg |  | 2 673,0054 |  | 5,00 |  | 13 365,027 |
|  |  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  | kg |  | 3 970,5120 |  | 5,00 |  | 19 852,560 |
|  |  | 2521302602907 |  | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* |  | m2 |  | 581,3964 |  | 85,00 |  | 49 418,694 |
|  |  | 2521302602909 |  | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* |  | m2 |  | 177,2550 |  | 143,00 |  | 25 347,465 |
|  |  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 |  | 779,9220 |  | 10,00 |  | 7 799,220 |
|  |  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  | m |  | 10,0000 |  | 15,00 |  | 150,000 |
|  |  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  | buc |  | 4 254,0000 |  | 1,50 |  | 6 381,000 |
| 6 |  | CF07A |  | Tencuieli exterioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil (Наружная штукатурка, тонкая, затертая, для исправления и заглаживания поверхностей из монолитного бетона, а также для выравнивания поверхностей элементов из сборного ж/б или ВСА, вручную, ровных стен и потолков, толщиной 1 см, цементно-известковым ратвором М 100-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя) |  | m2 |  | 702,0000 |  | 59,692 |  | 41 903,784 |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 526,5000 |  | 57,52 |  | 30 284,280 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 70,2000 |  | 57,52 |  | 4 037,904 |
|  |  | 2664102102002 |  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) |  | m3 |  | 4,2120 |  | 900,00 |  | 3 790,800 |
|  |  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  | m3 |  | 4,2120 |  | 900,00 |  | 3 790,800 |
| 7 |  | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов) |  | m2 |  | 702,0000 |  | 34,127 |  | 23 957,435 |
|  |  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om |  | 84,2400 |  | 57,52 |  | 4 845,485 |
|  |  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg |  | 291,3300 |  | 65,00 |  | 18 936,450 |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 35,1000 |  | 5,00 |  | 175,500 |
| 8 |  | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" ) |  | m2 |  | 702,0000 |  | 193,564 |  | 135 882,209 |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om |  | 856,4400 |  | 57,52 |  | 49 262,429 |
|  |  | 26531021008311 |  | Tink |  | kg |  | 2 106,0000 |  | 41,13 |  | 86 619,780 |
| 9 |  | CI21B |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 600 х 600 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 |  | m2 |  | 119,0000 |  | 372,731 |  | 44 355,048 |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 261,8000 |  | 57,52 |  | 15 058,736 |
|  |  | 2670112202051 |  | Placi din ceramica granit |  | m2 |  | 122,5938 |  | 200,00 |  | 24 518,760 |
|  |  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  | kg |  | 721,1400 |  | 5,00 |  | 3 605,700 |
|  |  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg |  | 46,8741 |  | 25,00 |  | 1 171,852 |
| 10 |  | TsI51A10 |  | Transportarea gunoi de construc?ii cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка строительный мусор автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 10 км) |  | t |  | 20,0000 |  | 26,280 |  | 525,600 |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut |  | 1,1680 |  | 450,00 |  | 525,600 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) | m2 | 702,0000 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | 702,0000 |
| 3 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная затертая штукатурка, кирпичной кладки или бетона толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором М 50-Т для обрызга и цементно-изв.раствором М 25-Т для грунтовки и видимого слоя, в непрерывном поле) | m2 | 702,0000 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | 702,0000 |
| 5 | IzF55A | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 100мм cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами 100мм с обрамлением проемов противопожарной минераловатой, шириной 25 см) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | 702,0000 |
| 6 | CF07A | Tencuieli exterioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil (Наружная штукатурка, тонкая, затертая, для исправления и заглаживания поверхностей из монолитного бетона, а также для выравнивания поверхностей элементов из сборного ж/б или ВСА, вручную, ровных стен и потолков, толщиной 1 см, цементно-известковым ратвором М 100-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя) | m2 | 702,0000 |
| 7 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов) | m2 | 702,0000 |
| 8 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" ) | m2 | 702,0000 |
| 9 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 600 х 600 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 119,0000 |
| 10 | TsI51A10 | Transportarea gunoi de construc?ii cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка строительный мусор автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 10 км) | t | 20,0000 |