Lotul Consumabile pentru analizatorul   imunologic  eCL8000, Lifotronic (sistem închis)

| Nr. | Denumirea | Cantitate | Unitate de masura | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Auffer | 23 | set | Solutie acida gata de utlizare compatibila cu analizatorul ECL 8000. Ambalaj – 6*480 ml/set |
| 2 | Buffer | 23 | set | Solutie bazica gata de utlizare compatibila cu analizatorul ECL 8000. Ambalaj – 6*480 ml/set |
| 3 | Concentrated Washing Butter | 12 | set | Solutie concentrata de spalare compatibila cu analizatorul ECL 8000. Ambalaj – 6*1000 ml/set. |
| 4 | Reaction Cuvettes | 34 | set | Cuve de reactie compatibile cu analizatorul ECL 8000. Ambalaj – 300 cuve/set. |
| 5 | High voltage adjustment solution | 3 | set | Teste de ajustare compatibile cu analizatorul ECL 8000. Ambalaj- 50 teste/set. |
| 6 | High-Voltage Adjustment Buffer | 1 | set | Solutie bufer de ajustare compatibila cu analizatorul ECL 8000. Ambalaj- 380ml/set. |
| 7 | Measuring cell maintenance buffer | 1 | set | Solutie buffer pentru mentenanta compatibila cu analizatorul ECL 8000. Ambalaj- 380ml/set |
| 8 | Enhanced Washing Buffer | 47 | kit | Solutie buffer pentu infectioase compatibila cu analizatorul ECL 8000. Ambalaj – 50 ml/set |

Cerinte generale: 1. Marcaj CE. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.

2. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

3. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).