|  |  | - Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: licitaţie publică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV |  |  | Denumirea bunurilor |  | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 09100000-0 |  |  | Lotul 1. Combustibili |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09132000-3 |  |  | Benzină |  |  |  |  | Cifra octanică, COR, min. 95; - Aspect limpede și transparent. |  | SM SR EN 228 |  |
| 09134200-9 |  |  | Motorină |  |  |  |  | Aditivii din motorină nu trebuie să conţină compuşi ai metalelor şi fosforului. Cifra cetanică, min. 51,0 Punct de inflamabilitate, min. 55 °C. Densitate la 20°C, max. 860,0 kg/m3. Viscozitate la 40°C 2,00-4,50 mm2/s. |  | SM SR EN -590 |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |