| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea pH-metrului de laborator pentru determinarea în soluții apoase a temperaturii, concentrației ionilor de hidrogen și sodiu, precum și a conductivității electrice. |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Achiziționarea pH-metrului de laborator pentru determinarea în soluții apoase a temperaturii, concentrației ionilor de hidrogen și sodiu, precum și a conductivității electrice. |  |  |  | Conform caietului de sarcini: Canale de măsurare a potențialului electric: 2 Canale de măsurare a temperaturii: 2 Intervalul de măsurare a pH-ului: 0,000...+14,000 pH Puncte de calibrare pH: 1 ... 3 puncte Puncte de calibrare Na: 1...3 puncte + blanc Intervalul de măsurare a concentrației de ioni:0,01*10-9 g/l...100 g/l Intervalul de măsurare a conductivității: 0...20 000 µS/cm Rezistența electrică specifică: 0...200 MΩ.cm Intervalul de măsurare a temperaturii: 1...+100°C Intervalul de măsurare a potențialului electric: -2000...+2000 mV |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________