	Reparatie la IP CPPVD "Alexandra Grajdian" din or.Criuleni ,str.Pacii,nr.43
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3
 Incalzirea, ventilarea si conditionarea aerului (05/02-26-IVC)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie



	1.1. Отопление



	1
	IB05A
	Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Radiator bimetal ItalTermo SI-500 Deluxe 8 sectii sau analog

	buc
	
	3,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,0000
	6,00


	
	2822115700000/8
	Radiator bimetal ItalTermo SI-500 Deluxe 8 sectii 
	buc
	1,0000
	3,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300
	0,09

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0600
	0,18

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500
	0,15

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,0000
	9,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	0,60

	2
	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.

	buc
	
	6,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	0,90

	
	2822115708001
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	1,0000
	6,00

	
	2523156719287
	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75
	buc
	2,0000
	12,00

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
	buc
	2,0000
	12,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1000
	0,60

	3
	
	Kit montaj radiator

	buc
	
	3,000



	
	610
	Kit montaj radiator 
	buc
	1,0000
	3,00

	4
	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Шаровый кран ф15 по типу КШЗР ф15

	buc
	
	6,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	0,90

	
	28752742051004
	Шаровый кран ф15 по типу КШЗР ф15
	buc
	1,0000
	6,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0150
	0,09

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0320
	0,192

	5
	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Воздушный кран

	buc
	
	3,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1000
	0,30

	
	291313450000011
	Воздушный кран
	buc
	1,0000
	3,00

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	0,1000
	0,30

	6
	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8 sau analog

	m
	
	9,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3500
	3,15

	
	252121671000020
	Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8 
	m
	1,0300
	9,27

	7
	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8 sau analog (fitinguri)

	m
	
	2,700



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3500
	0,945

	
	252121671000020
	Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8 
	m
	1,0300
	2,781

	8
	IE01A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp

	m2
	
	0,930



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,5300
	0,493

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,1000
	0,093

	9
	IE02A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp

	m2
	
	0,930



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4700
	0,437

	10
	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"

	m
	
	9,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,0900
	0,81

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,0400
	0,36

	11
	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"

	m
	
	9,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,0800
	0,72

	12
	IE08A
	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la  100 mp

	m2
	
	0,930



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3300
	0,307

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,2500
	0,232

	13
	AcE51A
	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 32 mm

	piesa
	
	6,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,2400
	7,44

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,0000
	6,00

	
	25212167010013
	Teava din otel d.32
	m
	0,4000
	2,494

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0740
	0,461

	
	2411115904520
	Acetilena
	m3
	0,0180
	0,112

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0640
	0,399

	
	2735725900310
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,1150
	0,717

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,4700
	2,82

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Отопление
	

	1.2. Вентиляция



	14
	VB15A
	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Решетка переточная GTA 200x200h

	buc
	
	6,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,1200
	6,72

	
	2710403700285
	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm
	kg
	0,8000
	4,824

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1650
	0,995

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	3,6000
	21,708

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0450
	0,271

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0060
	0,036

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0550
	0,332

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	28,0000
	168,84

	
	28741157657014
	Решетка переточная GTA 200x200h
	buc
	1,0000
	6,03

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,5000
	3,015

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	28,0000
	168,84

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	28,0000
	168,84

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,1500
	0,90

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0150
	0,09

	15
	RCsB29L
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 130 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm

	buc
	
	3,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,3780
	4,082

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1620
	1,75

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0079
	0,085

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0431
	0,465

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,2600
	2,808

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Вентиляция
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare



	2.1. Вентиляция



	16
	VC07A
	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw

	buc
	
	3,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	11,5500
	34,65

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,1000
	0,30

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1500
	0,45

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Вентиляция
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj



	3.1. Вентиляция



	17
	
	Приточно-вытяжная установка с рекуперацией L=40 м3/ч Nmax.эл.= 0,1 кВт ~1/230 типа Climatec РД125 В комплекте: встроеное управление, воздухонагреватель, фильтр, греющий кабель

	buc
	
	2,000



	
	60017
	Приточно-вытяжная установка с рекуперацией L=40 м3/ч Nmax.эл.= 0,1 кВт ~1/230 типа Climatec РД125 В комплекте: встроеное управление, воздухонагреватель, фильтр, греющий кабель
	buc
	1,0000
	2,00

	18
	
	Приточно-вытяжная установка с рекуперацией L=44 м3/ч Nmax.эл.= 0,1 кВт ~1/230 типа Climatec РД125 В комплекте: встроеное управление, воздухонагреватель, фильтр, греющий кабель

	buc
	
	1,000



	
	60018
	Приточно-вытяжная установка с рекуперацией L=44 м3/ч Nmax.эл.= 0,1 кВт ~1/230 типа Climatec РД125 В комплекте: встроеное управление, воздухонагреватель, фильтр, греющий кабель
	buc
	1,0000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Вентиляция
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


