Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Instrumente de măsurare, automatică și verificări

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOT 1. Instrumente de măsurare (Средства измерения) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Термохимический датчик ДТХ-127-1 для ЩИТ-2 |  |  |  | - Термохимический датчик ДТХ-127-1 для ЩИТ-2. Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании (см. позицию №1). | ATENȚIE: La acest compartiment operatorul economic (ofertantul) va descrie specificațiile tehnice a bunului propus, pe deplin, fără a se limita la parametrii tehnici de referință a bunului solicitat de S.A. „CET-Nord”. Totodată, va fi indicat termenul de garanție oferit de producător. Notă: textul dat se va șterge (este doar spre informarea Dvs. (operatorului economic)). |  |
|  | Термохимический датчик ДТХ-127-5 для ЩИТ-2 |  |  |  | - Термохимический датчик ДТХ-127-5 для ЩИТ-2. Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании (см. позицию №2). |  |  |
|  | Стационарный анализатор-сигнализатор (газоанализатор) ЩИТ-2-20, с резервным датчиком |  |  |  | - Стационарный анализатор-сигнализатор (газоанализатор) ЩИТ-2-20, с резервным датчиком. Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании (см. позицию №3). |  |  |
|  | Прибор регистрирующий A542-073 0-5 мA, шкала измерений 200-600℃ |  |  |  | - Прибор регистрирующий A542-073 0-5 мA, шкала измерений 200-600℃. Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании (см. позицию №4). |  |  |
|  | Прибор регистрирующий A542-073 0-5 мA, шкала измерений 0-100% |  |  |  | - Прибор регистрирующий A542-073 0-5 мA, шкала измерений 0-100%. Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании (см. позицию №5). |  |  |
|  | Прибор регистрирующий РП-160-09, 0-5mA, шкала измерений 0-100% |  |  |  | - Прибор регистрирующий РП-160-09, 0-5mA, шкала измерений 0-100%. Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании (см. позицию №6). |  |  |
|  | Прибор регистрирующий РП-160-01, шкала измерений 0-600℃ |  |  |  | - Прибор регистрирующий РП-160-01, шкала измерений 0-600℃. Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании (см. позицию №7). |  |  |
|  | Прибор регистрирующий РП-160-12, шкала измерений 0-150℃ |  |  |  | - Прибор регистрирующий РП-160-12, шкала измерений 0-150℃. Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании (см. позицию №8). |  |  |
|  | Прибор регистрирующий КСМ-2, гр 50M, 12 каналов, шкала измерений 0-180℃ |  |  |  | - Прибор регистрирующий КСМ-2, гр 50M, 12 каналов, шкала измерений 0-180℃. Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании (см. позицию №9). |  |  |
|  | Манометр МТП-100 16 кгс/см2 |  |  |  | - Манометр МТП-100 16 кгс/см2. Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании (см. позицию №10). |  |  |
|  | Манометр МТП-100 25 кгс/см2 |  |  |  | - Манометр МТП-100 25 кгс/см2. Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании (см. позицию №11). |  |  |
|  | Манометр МТП-160 60 кгс/см2 |  |  |  | - Манометр МТП-160 60 кгс/см2. Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании (см. позицию №12). |  |  |
|  | Манометр МТП-160 100 кгс/см2 |  |  |  | - Манометр МТП-160 100 кгс/см2. Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании (см. позицию №13). |  |  |
|  | Блок извлечения корня БИК-1 4-20мA / 0-5мA |  |  |  | - Блок извлечения корня БИК-1 4-20мA / 0-5мA. Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании (см. позицию №14). |  |  |
|  | Блок извлечения корня БИК-1 0-5мA / 0-5мA |  |  |  | - Блок извлечения корня БИК-1 0-5мA / 0-5мA. Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании (см. позицию №15). |  |  |
|  | Преобразователь давления Сапфир 22ДД 2430 4-20мA 10кПа с уравнительным блоком |  |  |  | - Преобразователь давления Сапфир 22ДД 2430 4-20мA 10кПа с уравнительным блоком. Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании (см. позицию №16). |  |  |
|  | Прибор контроля пламени «Факел-012-01» |  |  |  | - Прибор контроля пламени «Факел-012-01». Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании (см. позицию №17). |  |  |
|  | Гильза защитная термометрическая высокотемпературная цельная для термопар М20×1,5 L=160 |  |  |  | - Гильза защитная термометрическая высокотемпературная цельная для термопар М20×1,5 L=160. Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании (см. позицию №23). |  |  |
|  | Микросхема MAX1480 BCP1 |  |  |  | - Микросхема MAX1480 BCP1. Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании (см. позицию №24). |  |  |
|  | Датчик давления НТ-1,6MPa |  |  |  | - Датчик давления НТ-1,6MPa. Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании (см. позицию №25). |  |  |
|  | Вычислитель количества тепла (ВКТ) |  |  |  | - Вычислитель количества тепла (ВКТ). Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании (см. позицию №26). |  |  |
| LOT 2. Senzori pentru determinarea pH-ului și salinității (Датчики pH и солености) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Датчик уровня pH тип PHES-112SE |  |  |  | - Датчик уровня pH тип PHES-112SE. Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании (см. позицию №18). |  |  |
|  | Датчик электропроводности InLab 731-ISM-1000mS/cm для кондуктомера Seven Compact Mettler Toledo |  |  |  | - Датчик электропроводности InLab 731-ISM-1000mS/cm для кондуктомера Seven Compact Mettler Toledo. Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании (см. позицию №19). |  |  |
|  | Датчик электропроводности InLab 741-ISM-500mS/cm для кондуктомера Seven Compact Mettler Toledo |  |  |  | - Датчик электропроводности InLab 741-ISM-500mS/cm для кондуктомера Seven Compact Mettler Toledo. Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании (см. позицию №20). |  |  |
|  | Датчик HI 1131В уровня рН |  |  |  | - Датчик HI 1131В уровня рН. Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании (см. позицию №21). |  |  |
|  | Датчик уровня pH тип AEL0001903, с кабелем длиной 6 м |  |  |  | - Датчик уровня pH тип AEL0001903, с кабелем длиной 6 м. Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании (см. позицию №22). |  |  |
| LOT 3. Componente pentru controlere (Комплектующие для контроллеров) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Панель управления с дисплеем POL871.72/STD (для контроллера Siemens) |  |  |  | - Панель управления с дисплеем POL871.72/STD (для контроллера Siemens). Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании (см. позицию №27). |  |  |
|  | Конфигурируемый контроллер SIEMENS POL 424.50/STD, (без дисплея) |  |  |  | - Конфигурируемый контроллер SIEMENS POL 424.50/STD, (без дисплея). Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании (см. позицию №28). |  |  |
|  | Программируемый погодозависимый контроллер Euroster 12M |  |  |  | - Программируемый погодозависимый контроллер Euroster 12M. Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании (см. позицию №29). |  |  |
|  | Электромоторный привод SAX 31.00 |  |  |  | - Электромоторный привод SAX 31.00. Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании (см. позицию №30). |  |  |
|  | Электромоторный привод SAS 31.00 |  |  |  | - Электромоторный привод SAS 31.00. Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании (см. позицию №31). |  |  |
|  | Электромоторный привод SAS 31.53 |  |  |  | - Электромоторный привод SAS 31.53. Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании (см. позицию №32). |  |  |
| LOT 4. Relee (Реле) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Релейный модуль с гальванической изоляцией Grayhill 70G-ODC5, 60VDC/3,5A |  |  |  | - Релейный модуль с гальванической изоляцией Grayhill 70G-ODC5, 60VDC/3,5A. Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании (см. позицию №33). |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Instrumente de măsurare, automatică și verificări

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| LOT 1. Instrumente de măsurare (Средства измерения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-0 | Термохимический датчик ДТХ-127-1 для ЩИТ-2 | шт. | 2,00 |  |  |  |  | 50 (cincizeci) zile calendaristice, din momentul semnării contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 31000000-0 | Термохимический датчик ДТХ-127-5 для ЩИТ-2 | шт. | 2,0 |  |  |  |  | 50 (cincizeci) zile calendaristice, din momentul semnării contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 31000000-0 | Стационарный анализатор-сигнализатор (газоанализатор) ЩИТ-2-20, с резервным датчиком | шт. | 1,00 |  |  |  |  | 50 (cincizeci) zile calendaristice, din momentul semnării contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 31000000-0 | Прибор регистрирующий A542-073 0-5 мA, шкала измерений 200-600℃ | шт. | 2,00 |  |  |  |  | 50 (cincizeci) zile calendaristice, din momentul semnării contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 31000000-0 | Прибор регистрирующий A542-073 0-5 мA, шкала измерений 0-100% | шт. | 2,00 |  |  |  |  | 50 (cincizeci) zile calendaristice, din momentul semnării contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 31000000-0 | Прибор регистрирующий РП-160-09, 0-5mA, шкала измерений 0-100% | шт. | 2,00 |  |  |  |  | 50 (cincizeci) zile calendaristice, din momentul semnării contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 31000000-0 | Прибор регистрирующий РП-160-01, шкала измерений 0-600℃ | шт. | 2,00 |  |  |  |  | 50 (cincizeci) zile calendaristice, din momentul semnării contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 31000000-0 | Прибор регистрирующий РП-160-12, шкала измерений 0-150℃ | шт. | 2,00 |  |  |  |  | 50 (cincizeci) zile calendaristice, din momentul semnării contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 31000000-0 | Прибор регистрирующий КСМ-2, гр 50M, 12 каналов, шкала измерений 0-180℃ | шт. | 2,00 |  |  |  |  | 50 (cincizeci) zile calendaristice, din momentul semnării contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 31000000-0 | Манометр МТП-100 16 кгс/см2 | шт. | 20,00 |  |  |  |  | 50 (cincizeci) zile calendaristice, din momentul semnării contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 31000000-0 | Манометр МТП-100 25 кгс/см2 | шт. | 10,00 |  |  |  |  | 50 (cincizeci) zile calendaristice, din momentul semnării contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 31000000-0 | Манометр МТП-160 60 кгс/см2 | шт. | 10,00 |  |  |  |  | 50 (cincizeci) zile calendaristice, din momentul semnării contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 31000000-0 | Манометр МТП-160 100 кгс/см2 | шт. | 10,00 |  |  |  |  | 50 (cincizeci) zile calendaristice, din momentul semnării contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 31000000-0 | Блок извлечения корня БИК-1 4-20мA / 0-5мA | шт. | 2,00 |  |  |  |  | 50 (cincizeci) zile calendaristice, din momentul semnării contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 31000000-0 | Блок извлечения корня БИК-1 0-5мA / 0-5мA | шт. | 2,00 |  |  |  |  | 50 (cincizeci) zile calendaristice, din momentul semnării contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 31000000-0 | Преобразователь давления Сапфир 22ДД 2430 4-20мA 10кПа с уравнительным блоком | шт. | 1,00 |  |  |  |  | 50 (cincizeci) zile calendaristice, din momentul semnării contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 31000000-0 | Прибор контроля пламени «Факел-012-01» | шт. | 2,00 |  |  |  |  | 50 (cincizeci) zile calendaristice, din momentul semnării contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 31000000-0 | Гильза защитная термометрическая высокотемпературная цельная для термопар М20×1,5 L=160 | шт. | 8,00 |  |  |  |  | 50 (cincizeci) zile calendaristice, din momentul semnării contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 31000000-0 | Микросхема MAX1480 BCP1 | шт. | 10,00 |  |  |  |  | 50 (cincizeci) zile calendaristice, din momentul semnării contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 31000000-0 | Датчик давления НТ-1,6MPa | шт. | 10,00 |  |  |  |  | 50 (cincizeci) zile calendaristice, din momentul semnării contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 31000000-0 | Вычислитель количества тепла (ВКТ) | шт. | 2,00 |  |  |  |  | 50 (cincizeci) zile calendaristice, din momentul semnării contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | Total lot 1 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
| LOT 2. Senzori pentru determinarea pH-ului și salinității (Датчики pH и солености) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-0 | Датчик уровня pH тип PHES-112SE | шт. | 3,00 |  |  |  |  | 50 (cincizeci) zile calendaristice, din momentul semnării contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 31000000-0 | Датчик электропроводности InLab 731-ISM-1000mS/cm для кондуктомера Seven Compact Mettler Toledo | шт. | 1,00 |  |  |  |  | 50 (cincizeci) zile calendaristice, din momentul semnării contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 31000000-0 | Датчик электропроводности InLab 741-ISM-500mS/cm для кондуктомера Seven Compact Mettler Toledo | шт. | 1,00 |  |  |  |  | 50 (cincizeci) zile calendaristice, din momentul semnării contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 31000000-0 | Датчик HI 1131В уровня рН | шт. | 3,00 |  |  |  |  | 50 (cincizeci) zile calendaristice, din momentul semnării contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 31000000-0 | Датчик уровня pH тип AEL0001903, с кабелем длиной 6 м | шт. | 2,00 |  |  |  |  | 50 (cincizeci) zile calendaristice, din momentul semnării contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | Total lot 2 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
| LOT 3. Componente pentru controlere (Комплектующие для контроллеров) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-0 | Панель управления с дисплеем POL871.72/STD (для контроллера Siemens) | шт. | 3,00 |  |  |  |  | 50 (cincizeci) zile calendaristice, din momentul semnării contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 31000000-0 | Конфигурируемый контроллер SIEMENS POL 424.50/STD, (без дисплея) | шт. | 3,00 |  |  |  |  | 50 (cincizeci) zile calendaristice, din momentul semnării contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 31000000-0 | Программируемый погодозависимый контроллер Euroster 12M | шт. | 1,00 |  |  |  |  | 50 (cincizeci) zile calendaristice, din momentul semnării contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 31000000-0 | Электромоторный привод SAX 31.00 | шт. | 6,00 |  |  |  |  | 50 (cincizeci) zile calendaristice, din momentul semnării contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 31000000-0 | Электромоторный привод SAS 31.00 | шт. | 6,00 |  |  |  |  | 50 (cincizeci) zile calendaristice, din momentul semnării contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 31000000-0 | Электромоторный привод SAS 31.53 | шт. | 6,00 |  |  |  |  | 50 (cincizeci) zile calendaristice, din momentul semnării contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | Total lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 4. Relee (Реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-0 | Релейный модуль с гальванической изоляцией Grayhill 70G-ODC5, 60VDC/3,5A | шт. | 3,00 |  |  |  |  | 50 (cincizeci) zile calendaristice, din momentul semnării contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | Total lot 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL | - | - |  |  |  |  | - | - |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: