Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din

Obiectul achiziției:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOT 1. Produse de izolare termică |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vată minerală 50 mm, cu strat de aluminiu |  |  |  | Vată minerală (strat termoizolant) în rulou, cu strat de aluminiu. Lungimea: 5000 mm. Lățimea: 1000 mm. Grosimea 50 mm. Conductivitatea termică: 0,039 W/m*K. Densitatea: 26 kg/m3. |  |  |
|  | Vată minerală 50 mm |  |  |  | Vată minerală (strat termoizolant) în foi. Lungimea: 1000 mm. Lățimea: 600 mm. Grosimea 50 mm. Conductivitatea termică: 0,039 W/m*K. Densitatea: 35 kg/m3. |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din

Obiectul achiziției:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| LOT 1. Produse de izolare termică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44111520-2 | Vată minerală 50 mm, cu strat de aluminiu | rulou | 40 |  |  |  |  | Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului/Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168], în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare din momentul semnării contractului. | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44111520-2 | Vată minerală 50 mm | m2 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: