|  | Specificaţii tehnice (anexa nr.22) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5] |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr ocds-b3wdp1-MD-1688046610655 / 21083670, conform SIA RSAP / M-Tender |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Mobilier medical – masa pentru ghipsare » |  |  |  |  |
| Cod CPV 33192000-2 | Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standard de referinţă PRODUCATOR |
| Nr. lot | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1. Masa pentru ghipsare cu filtru de retinere a particulelor | Masă specializată din inox pentru pregătirea și aplicarea bandajelor ghipsate. Dimensiuni: 305 x 60 x 80 cm, ±5 cm. Structura carcasei și a suprafețelor: inox, minim AISI 304 sau EN 1.4301. Dotat cu Rezervor / filtru de reținere a particulelor de ghips. Dimensiuni chiuvetă: 45 x 45 x 15 cm, ±5 cm. Blatul mesei încastrat. Sub blatul mesei – 3 rafturi reglabile; 2 dulapuri cu 2 uși. Interiorul dulapului: minim 1 raft reglabil. Picioare de suport: minim 8, cu reglare de nivel. Garanție minim 12 luni din momentul livrarii. |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________

|  | Specificaţii de preț (anexa nr.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1688046610655 / 21083670, conform SIA RSAP / M-Tender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Mobilier medical – masa pentru gipsare » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV 42512500-3 | Denumirea bunurilor | U/M | Cant. | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Nr/Lot |  |  |  |  |  |  |  | 2 zile calendaristice | MD87TRPCCC518430A00172AA |
| 1 | 1. Masa pentru ghipsare cu filtru de retinere a particulelor | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OFERTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________