## (Specificaţii tehnice F 4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ______________din _________

Denumirea procedurii de achiziție: Lucrări de aranjare a pardoselei

| Cod CPV | Denumirea bunirilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45400000-1 | Bunuri |  |  |  |
|  | Aranjarea pardoselei industriale | beton elecopterizat marca M400 cu toping gr. 200 mm (toping nuanță verde) |  |  |
|  | Acoperirea cu toping |  |  |  |
|  | Acoperirea cu lac de protecție |  |  |  |
|  | Tăierea rusturilor de dilatare 3x3 m |  |  |  |
|  | Sigilarea rusturilor cu poliuritan și șnur de rusturi |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________