Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Obiectul achiziției:____________________

Denumirea bunurilor/serviciilor Denumirea modelului bunului/serviciului Ţara de origine Produ-cătorul Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant Standarde de referinţă 1 2 3 4 5 6 7 Videocolonoscop Fujinon Fujifilm, Model EC-590ZW3L Reparația Videocolonoscopului, model: Fujifilm EC 590 ZW3L cu inlocuirea Videocamerei format Full HD cu zoom optic - CAMERA HEAD ASSY (RoHS) P10A13370670 compatibila cu endoscop model EC 590 ZW3L. Garanței minim 6 luni Emiterea unui raport a lucrărilor indeplinite asupra endoscopului. Emiterea unui raport de testare a dispozivului. TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________