| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |
| --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor; Denumirea modelului bunului/serviciului; Ţara de origine; Produ-cătorul; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Videocolonoscop Fujinon Fujifilm, Model EC-590ZW3L; Reparația Videocolonoscopului, model: Fujifilm EC 590 ZW3L cu inlocuirea Videocamerei format Full HD cu zoom optic - CAMERA HEAD ASSY (RoHS) P10A13370670 compatibila cu endoscop model EC 590 ZW3L. Garanței minim 6 luni Emiterea unui raport a lucrărilor indeplinite asupra endoscopului. Emiterea unui raport de testare a dispozivului.. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |