	Amenajarea curtii interiore din RM, mun. Chisinau, str. Cetatea Alba 143/1
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Plan general (10/25-1 PG) Etapa I

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Demontari



	1
	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare piloni de intins haine

	kg
	
	90,000



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,0200
	1,80

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0200
	1,80

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0008
	0,072

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0010
	0,09

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0030
	0,27

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0050
	0,45

	2
	RpCS19G
	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demontare bordura 100x30x15

	m
	
	550,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,2600
	143,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2600
	143,00

	3
	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare ingradire spatii verzi

	kg
	
	2 900,000



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,0200
	58,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0200
	58,00

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0008
	2,32

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0010
	2,90

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0030
	8,70

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0050
	14,50

	4
	RpCS19B
	Demontari: dale din placi prefabricate / Demontare pavaj pietonal

	m2
	
	500,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	90,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1800
	90,00

	5
	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu / Demontare pereu din beton

	m3
	
	69,120



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,1000
	145,152

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	91,238

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	3,456

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,2900
	20,045

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,2900
	20,045

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1500
	10,368

	6
	TsC35B11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m / Incarcare deseuri

	100 m3
	
	1,263



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,0200
	7,603

	7
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	230,000



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	59,34

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	2. Carosabil asfaltat



	8
	DI155A
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: Hmed=5 cm

	m2
	
	1 104,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0349
	38,53

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0320
	35,328

	
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	0,0182
	20,093

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0182
	20,093

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0182
	20,093

	9
	TsC35B11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m / Incarcare deseuri

	100 m3
	
	0,552



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,0200
	3,323

	10
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	124,200



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	32,044

	11
	DI141A
	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии  ручным компрессором)

	m2
	
	1 104,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0500
	55,20

	
	2875277410003
	Compresor manual
	h-ut
	0,0500
	55,20

	12
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,773



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,796

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,232

	13
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / k=1,25 pentru grosimea stratului de 5 cm

	m2
	
	1 104,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	165,60

	
	1111000100013116
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16
	t
	0,0940
	129,72

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	4,14

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	15,18

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	15,732

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Carosabil asfaltat
	

	3. Pavaj parcare



	14
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	2,720



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	24,562

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	2,72

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	3,808

	15
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	40,800



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	40,392

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	46,92

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	4,08

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	8,568

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	17,136

	16
	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=60mm,asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm

	m2
	
	272,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	157,814

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	4,298

	
	26611128006523
	Placi din beton, pentru trotuare gr.=60mm
	m2
	1,0150
	276,08

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	435,20

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	2 140,64

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	1,36

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	11,642

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	5,44

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pavaj parcare
	

	4. Pavaj pietoni



	17
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	11,300



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	102,039

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	11,30

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	15,82

	18
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	169,500



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	167,805

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	194,925

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	16,95

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	35,595

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	71,19

	19
	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat,asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm

	m2
	
	1 130,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	655,626

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	17,854

	
	26611128006520
	Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm
	m2
	1,0150
	1 146,95

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	1 808,00

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	8 893,10

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	5,65

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	48,364

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	22,60

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pavaj pietoni
	

	5. Pereu din beton



	20
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	3,610



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	32,598

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	3,61

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	5,054

	21
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	36,100



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	35,739

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	41,515

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	3,61

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	7,581

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	15,162

	22
	CG22C
	Pereu din beton simplu clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 300 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp

	m2
	
	361,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,2500
	451,25

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	54,15

	
	26631021000039
	Beton cl.C16/20
	m3
	0,1025
	37,002

	
	2010232958990
	Lemn de foc
	kg
	1,0000
	361,00

	
	2320322600220
	Bitum pentru drumuri tip D 180/200
	kg
	1,0000
	361,00

	
	2010102906500
	Sipci de rasinoase geluite
	m
	1,0000
	361,00

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0100
	3,61

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,0060
	2,166

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereu din beton
	

	6. Tartan tip 1



	23
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	3,240



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	29,257

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	3,24

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	4,536

	24
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	32,400



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	32,076

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	37,26

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	3,24

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	6,804

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	13,608

	25
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,130



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,134

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,039

	26
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm

	m2
	
	324,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	38,88

	
	1111000100013120
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2
	t
	0,0940
	38,07

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	1,215

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	4,455

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	4,617

	27
	CN54B
	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2

	m2
	
	324,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	38,88

	
	2430226101010P
	Primer pentru mixturi cauciucate
	kg
	0,2500
	81,00

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	16,20

	28
	CG25B
	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"

	m2
	
	324,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,6700
	217,08

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	25,92

	
	14121221008803
	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm
	kg
	5,6000
	1 814,40

	
	14121221008802
	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm
	kg
	8,0000
	2 592,00

	
	23201162005733
	Adeziv pentru granule 
	kg
	2,4600
	797,04

	
	2952270003818
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic
	h-ut
	0,0400
	12,96

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tartan tip 1
	

	7. Tartan tip 2



	29
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	1,790



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	16,164

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	1,79

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	2,506

	30
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	17,900



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	17,721

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	20,585

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	1,79

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	3,759

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	7,518

	31
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,072



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,074

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,022

	32
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm

	m2
	
	179,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	21,48

	
	1111000100013120
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2
	t
	0,0940
	21,032

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	0,671

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	2,461

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	2,551

	33
	CN54B
	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2

	m2
	
	179,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	21,48

	
	2430226101010P
	Primer pentru mixturi cauciucate
	kg
	0,2500
	44,75

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	8,95

	34
	CG25B
	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"

	m2
	
	179,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,6700
	119,93

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	14,32

	
	14121221008803
	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm
	kg
	5,6000
	1 002,40

	
	14121221008802
	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm
	kg
	8,0000
	1 432,00

	
	23201162005733
	Adeziv pentru granule 
	kg
	2,4600
	440,34

	
	2952270003818
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic
	h-ut
	0,0400
	7,16

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tartan tip 2
	

	8. Tartan tip 3



	35
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	0,900



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	8,127

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	0,90

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	1,26

	36
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	9,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	8,91

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	10,35

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,90

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	1,89

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	3,78

	37
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,036



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,037

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,011

	38
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm

	m2
	
	90,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	10,80

	
	1111000100013120
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2
	t
	0,0940
	10,575

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	0,338

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	1,238

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	1,282

	39
	CN54B
	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2

	m2
	
	90,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	10,80

	
	2430226101010P
	Primer pentru mixturi cauciucate
	kg
	0,2500
	22,50

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,50

	40
	CG25B
	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"

	m2
	
	90,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,6700
	60,30

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	7,20

	
	14121221008803
	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm
	kg
	5,6000
	504,00

	
	14121221008802
	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm
	kg
	8,0000
	720,00

	
	23201162005733
	Adeziv pentru granule 
	kg
	2,4600
	221,40

	
	2952270003818
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic
	h-ut
	0,0400
	3,60

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tartan tip 3
	

	9. Borduri



	41
	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C16/20

	m
	
	350,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	52,50

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,4400
	154,00

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0450
	15,75

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	2,9200
	1 022,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0080
	2,80

	
	26661228002823
	Bordura 100x30x15
	m
	1,0050
	351,75

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	2,10

	42
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x10 pe beton C16/20

	m
	
	550,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	66,00

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	99,00

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0480
	26,40

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200
	561,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	1,65

	
	266612280032350
	Bordura 100x20x10
	m
	1,0050
	552,75

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	1,65

	43
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20

	m
	
	180,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	21,60

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	32,40

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0480
	8,64

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200
	183,60

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	0,54

	
	26661228003236
	Bordura 100x20x8
	m
	1,0050
	180,90

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	0,54

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Borduri
	

	10. Mobilier urban



	44
	TsH91A
	Instalarea Banca Parc PBA 135 pe beton C12/15

	buc
	
	20,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	38,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	9,00

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	97,00

	
	25132066214655
	Banca Parc PBA 135
	buc
	1,0000
	20,00

	
	26631021000054
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0360
	0,72

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	3,00

	45
	TsH91B
	Instalarea urne pe beton C12/15

	buc
	
	20,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,6000
	12,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	9,00

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	97,00

	
	2030112931102
	Urne
	buc
	1,0000
	20,00

	
	26631021000054
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0840
	1,68

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	3,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Mobilier urban
	

	11. Ingradiri spatii verzi



	46
	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu

	m3
	
	1,350



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1900
	1,606

	47
	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre

	t
	
	2,300



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1100
	2,553

	48
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	2,300



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	0,593

	49
	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30 cu adaos hidrofob F75

	m3
	
	1,350



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,4500
	4,658

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	0,54

	
	26631021000440
	Beton cl.C25/30 cu adaos hidrofob F75
	m3
	1,0250
	1,405

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,137

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	0,81

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	0,338

	50
	CL02D
	Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimi pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv

	t
	
	0,133



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	8,0000
	1,064

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1,6000
	0,213

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	5,6000
	0,745

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	0,106

	
	2811106303000
	Stilp din otel livrati in tronsoane
	kg
	1 000,0000
	133,00

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	1,2000
	0,16

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	3,0000
	0,399

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	3,0000
	0,399

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	3,0000
	0,399

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,3000
	0,04

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,4500
	0,06

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	7,0000
	0,931

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	1,2000
	0,16

	
	3410520006729
	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,6000
	0,08

	51
	CL04D
	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura,  montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv

	t
	
	0,696



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	19,0000
	13,224

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	4,0000
	2,784

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	13,0000
	9,048

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,9000
	1,322

	
	2811106301100
	Grinda cu inima plina livrate in tronsonae
	kg
	1 000,0000
	696,00

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	1,5000
	1,044

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	4,5000
	3,132

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	4,5000
	3,132

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	4,5000
	3,132

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1000
	0,07

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1500
	0,104

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	1,5000
	1,044

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	1,7000
	1,183

	52
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,830



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	6,042

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	9,96

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	4,98

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,697

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	2,49

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	1,245

	53
	CC09C
	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri  30-35 mm inclusiv / Plasa sudata zincata ф1,7mm ochi 50x50 - 1,05 m2/m2

	m2
	
	75,000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,5500
	41,25

	
	28731220053261
	Plasa sudata zincata ф1,7mm ochi 50x50
	m2
	1,0500
	78,75

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	2,1500
	161,25

	
	2734113805865
	Sirma zincata moale d = 2 mm
	kg
	0,0350
	2,625

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0150
	1,125

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0050
	0,375

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ingradiri spatii verzi
	

	12. Intrare in blocuri



	12.1. Tip -1;Tip-2;Tip-3



	12.1.1. Scari/Rampe



	54
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	14,000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,10

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	11,90

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,07

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	4,20

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	4,20

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,42

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,42

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	1,82

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,014

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,014

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	1,68

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,28

	55
	CC02N2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	123,400



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0580
	7,157

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	0,37

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	126,485

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	1,234

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	34,552

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,123

	56
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25

	m3
	
	2,700



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	13,095

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	1,215

	
	26631021000048
	Beton cl.C20/25
	m3
	1,0250
	2,851

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1500
	0,417

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	1,62

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	0,756

	57
	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi pavaj gr.=20mm

	m2
	
	140,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,8550
	539,70

	
	26701122020550
	Placi pavaj gr.=20mm
	m2
	1,0200
	142,80

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	5,8000
	812,00

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	0,1500
	21,00

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,2000
	28,00

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0200
	2,80

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	0,70

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,3430
	48,02

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0360
	5,04

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0072
	1,008

	58
	CH03E
	Trepte interioare din beton armat turnat monolit, placate cu placi prefabricate tip treapta 330x1200mm cu marginea rotungita, antilunecare R9, abraziune PEI4, montate pe un strat de 3 cm mortar de ciment marca M 100-T,exclusiv turnarea treptelor brute acestea fiind existente

	m
	
	50,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,9000
	45,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	7,50

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,3500
	17,50

	
	26701122035551
	Contratrepte prefabricate h=150mm (modelul treptei)
	m
	1,0300
	51,50

	
	26701122034551
	Trepte prefabricate tip treapta 330x1200mm, suprafata antialunecare
	m
	1,0300
	51,50

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,1250
	6,25

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	5,7500
	287,50

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0200
	1,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,30

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	1,50

	59
	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi pavaj tactil gr.=60mm

	m2
	
	22,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,8550
	84,81

	
	26701122020552
	Placi pavaj tactil gr.=60mm
	m2
	1,0200
	22,44

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	5,8000
	127,60

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	0,1500
	3,30

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,2000
	4,40

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0200
	0,44

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	0,11

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,3430
	7,546

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0360
	0,792

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0072
	0,158

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Scari/Rampe
	

	12.1.2. Balustrada



	60
	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	18,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0300
	0,54

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	3,96

	61
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M16x250

	buc
	
	18,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	3,60

	
	2874136313354
	Bulon M16x250 
	buc
	1,0000
	18,00

	62
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	18,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	5,94

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,80

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	5,94

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,018

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,002

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,108

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,18

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,27

	63
	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada

	kg
	
	39,060



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	7,421

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,391

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	0,391

	
	2811236309800
	Confectii metalice diverse
	kg
	1,0000
	39,06

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,195

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,312

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0100
	0,391


	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0200
	0,781

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0200
	0,781

	64
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,039



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	0,284

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	0,468

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,234

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,033

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,117

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,058

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Balustrada
	

	12.1.3. Tamplarii



	65
	CK12D
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa metalica dubla cu geam, U1 1200x2100(h) - 6 buc

	m2
	
	15,120



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	3,7400
	56,549

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	6,804

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,1900
	2,873

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2700
	4,082

	
	2812106306000
	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel
	m2
	1,0000
	15,12

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,2700
	4,082

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,1350
	2,041

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,3600
	20,563

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0040
	0,06

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	7,56

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,7500
	11,34

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,015

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0200
	0,302

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarii
	

	12.1.4. Fatada/Copertina



	66
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	
	200,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	24,00

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150
	83,00

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	10,00

	67
	CI21B
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Gresie portelanata 60x30cm

	m2
	
	200,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,2000
	440,00

	
	26701122020557
	Gresie portelanata 60x30cm
	m2
	1,0200
	206,04

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	6,0000
	1 212,00

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3900
	78,78

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,606

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0314
	6,28

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0152
	3,04

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,0456
	9,12

	68
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	
	120,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	14,40

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150
	49,80

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	6,00

	69
	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti

	m2
	
	120,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	146,40

	
	265310210083322
	Tink 
	kg
	2,3000
	276,00

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	0,48

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0060
	0,72

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Fatada/Copertina
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Tip -1;Tip-2;Tip-3
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Intrare in blocuri
	

	13. Perete de spijin 



	70
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II

	100 m3
	
	0,150



	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	0,338

	71
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	25,500



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	6,579

	72
	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II

	100 m3
	
	0,762



	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,0500
	1,562

	73
	CB03D
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  sprijinirile fiind incluse

	m2
	
	171,000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1800
	30,78

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,7700
	131,67

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,855

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	51,30

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	51,30

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	5,13

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	5,13

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1100
	18,81

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,171

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,171

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0015
	0,256

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	20,52

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	3,42

	74
	CC02J2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm,  in  pereti si diafragme la  inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	6,910



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0600
	0,415

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	0,021

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	7,083

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,069

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	2,073

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,007

	75
	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa BP-1 ф6 pas 100x100

	kg
	
	119,880



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0400
	4,795

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,599

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	121,079

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,599

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	1,199

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	35,964

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,072

	76
	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C25/30 cu adaos hidrofob F75

	m3
	
	15,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0000
	60,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	6,00

	
	26631021000016
	Beton cl.C25/30 cu adaos hidrofob F75
	m3
	1,0250
	15,606

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	1,522

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	9,00

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	3,75

	77
	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	
	76,200



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3100
	23,622

	78
	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv

	100 m3
	
	0,762



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	6,721

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300
	7,186

	79
	RpCU05B1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	55,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0300
	1,65

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1700
	9,35

	80
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu pe beton M8 L=180mm

	buc
	
	55,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	11,00

	
	28741363133049
	Diblu pe beton M8 L=180mm
	buc
	1,0000
	55,00

	81
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	55,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	18,15

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	5,50

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	18,15

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,055

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,006

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,33

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,55

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,825

	82
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	33,060



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	6,281

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,331

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	0,331

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	0,331

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	33,06

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,165

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,264

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	0,496

	83
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,033



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	0,24

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	0,396

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,198

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,028

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,099

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,05

	84
	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite / Daiking cu text.de lemn mahagon - 1,05 m2/m2

	m2
	
	10,000



	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,2250
	2,25

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0700
	0,70

	
	20101029034953
	Daiking cu text.de lemn mahagon
	m2
	1,0500
	10,50

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,1200
	1,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,30

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Perete de spijin 
	

	14. Fundatii Foisor



	85
	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu

	m3
	
	0,900



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1900
	1,071

	86
	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre

	t
	
	1,530



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1100
	1,698

	87
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	1,530



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	0,395

	88
	CA02C01
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01,  turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C3.5

	m3
	
	0,100



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	0,385

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	0,065

	
	26631021000104
	Beton cl.C3.5
	m3
	1,0200
	0,103

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,01

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	0,025

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	0,04

	89
	CC01F1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere

	kg
	
	14,320



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0540
	0,773

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	0,043

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	14,678

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	2,148

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,143

	90
	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15

	m3
	
	0,300



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0000
	1,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	0,12

	
	266310210000661
	Beton cl.C15
	m3
	1,0250
	0,312

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,03

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	0,18

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	0,075

	91
	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg

	kg
	
	15,600



	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,2100
	3,276

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	16,386

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0200
	0,315

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	0,158

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	1,248

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,156

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Fundatii Foisor
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu Bd
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


