# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea consumabile, dispositive medicale,

piese de schimb și accesorii pentru aparataj medical
prin procedura de achiziție licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

- IDNO: 1015600032824

- Adresa: mun Chișinău, str. Constantin Vârnav, 16

- Numărul de telefon/fax: 022 02-59-21

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: cnamup@ambulanta.md / www.ambulanta.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: cnamup.achizitii@ambulanta.md / www.e-licitatie.md / www.mtender.gov.md (documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP)

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate: IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. lot | Cod CPV | Denumire bunurilor solicitate | UM | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimată (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33140000-3 | Tuchscreens | buc | 20 | Tuchscreens pentru ECG Comen H3 | 30000,00 |
| 2 | 33140000-3 | Placa de baza | buc | 5 | Placa de baza pentru ECG Comen H3 | 20833,00 |
| 3 | 33140000-3 | Placa de derivații | buc | 10 | Placa de derivații pentru ECG Comen H3 | 25000,00 |
| 4 | 33140000-3 | Acumulator H3 | buc | 5 | Acumulator H3 pentru ECG Comen H3 | 8333,00 |
| 5 | 33140000-3 | Placa de bază | buc | 5 | Placa de bază pentru ECG Comen 1200B | 20833,00 |
| 6 | 33140000-3 | Placa de derivații | buc | 10 | Placa de derivații pentru ECG Comen 1200B | 25000,00 |
| 7 | 33140000-3 | Senzor pentru hârtie | buc | 20 | Senzor pentru hîrtie pentru ECG Comen 1200B | 5000,00 |
| 8 | 33140000-3 | Placa de bază | buc | 10 | Placa de bază pentru ECG Comen 1200A | 41666,00 |
| 9 | 33140000-3 | Placa de derivații | buc | 15 | Placa de derivații pentru ECG Comen 1200A | 37500,00 |
| 10 | 33140000-3 | Ușița de la printer | buc | 15 | Ușița de la printer pentru ECG Comen 1200A | 5000,00 |
| 11 | 33140000-3 | Roți dințate de la printer | buc | 50 | Roți dințate de la printer pentru ECG Comen 1200A | 2083,00 |
| 12 | 33140000-3 | Acumulator CM1200A | buc | 10 | Acumulator CM1200A pentru ECG Comen 1200A | 20833,00 |
| 13 | 33140000-3 | Cablu ECG cu conector universal | buc | 150 | Cablu ECG cu conector universal pentru Electrocardiografe | 150000,00 |
| 14 | 33140000-3 | Electrozi ECG cu Ventuze (pectorali) | set | 50 | Electrozi ECG cu Ventuze(pectorali) pentru Electrocardiografe | 16666,00 |
| 15 | 33140000-3 | Cablu ECG | buc | 10 | Cablu ECG pentru Cardico 306 | 8600,00 |
| 16 | 33140000-3 | Electrozi de unică folosință ,,Adult,, | buc | 147 | Electrozi de unică folosință ,,Adult,, pentru Defibrilator CU HD 1 | 151410,00 |
| 17 | 33140000-3 | Electrozi de unică folosință ,,Copii,, | buc | 147 | Electrozi de unică folosință ,,Copii,, pentru Defibrilator CU HD 1 | 225032,00 |
| 18 | 33140000-3 | Electrozi de unică folosință ,,Adult,, | buc | 16 | Electrozi de unică folosință ,,Adult,, pentru Powerheart AED G3 | 18240,00 |
| 19 | 33140000-3 | Electrozi de unică folosință ,, Copil,, | buc | 16 | Electrozi de unică folosință ,, Copil,, pentru Powerheart AED G3 | 23280,00 |
| 20 | 33140000-3 | Electrozi de unică folosință ,,Adult,, | buc | 20 | Electrozi de unică folosință ,,Adult,, pentru Premedic AED M | 22800,00 |
| 21 | 33140000-3 | Electrozi de unică folosință ,,Copil,, | buc | 20 | Electrozi de unică folosință ,,Copil,, pentru Premedic AED M | 29100,00 |
| 22 | 33140000-3 | Reductor cu debitme-tru, conectare de 1/2 | buc | 10 | Reductor cu debitmetru, conectare de ½ pentru Butelii O2 de 2 L. | 34000,00 |
| 23 | 33140000-3 | Reductor cu debitme-tru, conectare de 3/4 | buc | 10 | Reductor cu debitmetru, conectare de ¾ pentru Butelii O2 de 2 L. | 34000,00 |
| 24 | 33140000-3 | Butelii de Oxigen | buc | 40 | Butelii de Oxigen 2L reductor cu debitmetru încorporat și cu carcasă de protecție. Declarații și Certificat de conformitate. | 136666,00 |
| 25 | 33140000-3 | Butelii de Oxigen | buc | 40 | Butelii de Oxigen 5L reductor cu debitmetru încorporat și cu carcasă de protecție. Declarații și Certificat de conformitate. | 156666,00 |
| 26 | 33140000-3 | Butelii de Oxigen | buc | 40 | Butelii de Oxigen 10L reductor cu debitmetru încorporat și cu carcasă de protecție. Declarații și Certificat de conformitate. | 173333,00 |
| 27 | 33140000-3 | Tonometru mecanic | buc | 350 | Manometru mecanic, manșeta pentru dimensiunea brațului de 22-42 cm; tip umflare: manuală, lipsa inelului fixator metalic, pară de cauciuc cu filtru de praf confecționată din latex fiabil și durabil; stetoscop inclus în set, neîncorporat;trusă pentru păstrare și transport. Termen de garantie 1 an. Declarație de conformitate, Certificate CE, ISO. | 87500,00 |
| 28 | 33140000-3 | Pulsoximetru digital | buc | 300 | Format ecran: afișaj LED. Domeniu de saturație a oxigenului: 35-99% Gama pulsului radial: 30-250 BPM. Indicator baterie descărcată. Cerințe de alimentare: Două baterii alcaline AAA 1.5 V. Consumul de energie: să poată funcționa mai mult de 30 de ore încontinuu. Precizia măsurătorilor: SPO2: 70 - 99% +/- 2% <70%. Rezistența la interferențe cu lumina ambientală: dispozitivul funcționează normal când există un amestec de zgomot și lumină produs de dispozitivul de referință. Dispozitivul este echipat cu un sistem de oprire automată atunci când nu există semnal. Consum redus de energie. Luminos și apt pentru transport. Greutate: 50g (inclusiv cele două baterii AAA) Accesorii incluse: - 2 baterii AAA. - Cablul de nylon pentru agatare gat. - manual instructiui - Husa protectie, Termen de garantie 1 an. | 100000,00 |
| 29 | 33140000-3 | Termometre digitale | buc | 300 | Masurarea temperaturii corpului uman. Avertizare sonoră si memorie. Rezistent la patrunderea apei | 15000,00 |
| 30 | 33140000-3 | Mască oxigen | 1000 | buc | Tub PVC medical siliconat transparent, steril + mască. Mărimi: S, M, L, XL. | 10000,00 |
| Valoarea estimativă totală lei: |  |  |  |  |  | 1 634 374,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: La necesitate în decurs de 30 zile din momentul înaintării comenzii pe parcursul an. 2021.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: | Obligati- vitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Confirmat prin semnătura electronica a participantului | DA |
| 2 | Oferta | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului (formularul F 3.1) | DA |
| 3 | Specificaţii de preț | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului (formularul F 4.2) | DA |
| 4 | Specificaţii tehnice | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului (formularul F4.1) | DA |
| 5 | Garanţia pentru ofertă | Confirmat prin semnătura electronica a participantului, transferata la contul autorității contractante | DA |
| 6 | Notă: | La solicitarea autorității contractante, operatorii economici vor prezenta mostre pentru pozițiile solicitate în decurs de 5 zile lucrătoare. | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA și corespunderea cerințelor solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform SIA RSAP / www.e-licitatie.md / www.mtender.gov.md

- pe: conform SIA RSAP / www.e-licitatie.md / www.mtender.gov.md

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat un asemenea anunț

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP / www.e-licitatie.md / www.mtender.gov.md

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Da |
| facturarea electronică | Da |
| plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

- Alte informații relevante: nu se aplică

Conducătorul grupului de lucru:  			Tatiana BICIC                L.Ș.