ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea  Sistem audio-video integrat pentru sala festivă din cadrul Instituției Publice Liceul Teoretic Liviu Deleanu  REPETAT

prin procedura de achiziție COP

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante: Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: www.liviudeleanu.md

Denumirea autorității contractante: Instituția Publică Liceul Teoretic Liviu Deleanu

- IDNO: 1013620005901

- Adresa: mun. Chişinău, str. Liviu Deleanu, 5/4

- Numărul de telefon/fax: 022 516346

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: ldeleanu@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunuri solicitate | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30200000-1 | Lot 1: Sistem audio-video integrat pentru sala festivă din cadrul Instituției Publice Liceul Teoretic Liviu Deleanu |  |  |  | 730 000,00 |
| 1 |  | Boxa activa | buc | 2 | Boxă activă pe 2 căi, portabilă Putere RMS: min. 1000W SPL maxim: min. 132 dB Diapazon de frecvențe: 43 Hz – 20 kHz (-10 dB) sau echivalent Crossover: aproximativ 600 Hz, filtru de tip Butterworth sau echivalent Difuzor de joase: dimensiune specifică echipamentelor profesionale din categorie (ex. 10”–15”) sau echivalent Sistem de frecvențe medii-înalte: configurație echivalentă pentru acoperire uniformă Acoperire: min. 100° x 40° sau echivalent Acoperire flexibilă, cu moduri presetate și egalizare automată Intrări/ieșiri: - min. 1 intrare combo XLR/Jack (mic/line) - min. 1 intrare RCA stereo și min. 1 intrare Jack 6.3 mm (conexiuni alternative) - min. 1 ieșire de linie XLR Indicatori: POWER, SIGNAL, LIMIT/FAULT Control volum pe canale și selector mod funcționare Garanție: min. 24 luni |  |
| 2 |  | Boxa activa bass | buc | 2 | Subwoofer activ, omnidirecțional Compatibil din punct de vedere tehnic și funcțional cu boxele active din sistem Suport (distanțier) pentru montarea boxelor active, inclus Putere RMS: min. 1000W SPL maxim: min. 130 dB Diapazon de frecvențe: 38 Hz – 250 Hz (-10 dB) sau echivalent Crossover: reglabil (ex. 40–100 Hz) sau echivalent Filtrare adecvată pentru separarea frecvențelor joase și integrarea cu sistemul audio sau echivalent Difuzoare de joase: configurație specifică echipamentelor profesionale din categorie (ex. 1×15”, 2×10” sau echivalent), cu excursie mare Intrări/ieșiri: - min. 2 intrări combo XLR/Jack (line) - min. 2 ieșiri XLR pentru conectarea boxelor active Indicatori: POWER, SIGNAL, LIMIT/FAULT Funcții: egalizare și control pentru integrarea optimă în sistem Garanție: min. 24 luni |  |
| 3 |  | Boxa activa (monitor) | buc | 2 | Boxă activă portabilă, utilizabilă ca monitor sau sistem de amplificare (PA), cu poziționare multiplă (ex. portret și peisaj) Compatibilă din punct de vedere tehnic și funcțional cu sistemul audio integrat Mixer integrat: min. 3 canale (min. 2 intrări cu fir și 1 intrare wireless/Bluetooth sau echivalent) Procesare internă inclusă Acumulator integrat pentru funcționare portabilă, autonomie: min. 8–10 ore sau echivalent Intrări: - min. 2 intrări combo XLR/Jack (line) - min. 1 intrare auxiliară (ex. jack 3.5 mm sau conexiune wireless/Bluetooth sau echivalent) Ieșiri: - min. 1 ieșire de linie (ex. Jack 6.3 mm sau echivalent) Indicatori: POWER, SIGNAL, LIMIT/FAULT Funcții: control volum pe canale, egalizare (EQ) și efecte (ex. reverb) Egalizare automată sau preseturi adaptate poziționării Garanție: min. 24 luni |  |
| 4 |  | Sistem Wireless cu Microfon de mana | buc | 4 | Sistem wireless digital pentru voce, cu microfon de mână inclus Frecvență de operare: interval UHF, în gama 470 – 694 MHz (în funcție de reglementările locale) Modulație: digitală, cu latență redusă și stabilitate ridicată a semnalului Rază de acoperire: min. 90 m în condiții optime (linie de vizibilitate) Gama dinamică: min. 120 dB sau echivalent Transmițător: - tip handheld - compatibil cu capsule interschimbabile sau echivalent (permite adaptarea caracteristicilor audio în funcție de utilizare) Răspuns în frecvență: aproximativ 50 Hz – 16 kHz sau echivalent Funcții: - sistem de reducere a feedback-ului și zgomotului ambiental - scanare automată a frecvențelor libere - sincronizare wireless între transmițător și receptor Autonomie: min. 8 ore Receiver (unitate de recepție): - ieșiri audio balansate și nebalansate (XLR și Jack 6.3 mm sau echivalent) Afișaj: ecran LCD sau echivalent, pentru afișarea parametrilor de funcționare Operare simultană: posibilitate de utilizare a min. 8–10 sisteme fără interferențe Accesorii incluse: antene, sursă de alimentare, elemente de montaj (rack sau echivalent) Garanție: min. 12 luni |  |
| 5 |  | Stativ microfon | buc | 4 | Stativ pentru microfon, culoare neagră, construcție metalică robustă Reglare înălțime: aproximativ 900 – 1600 mm sau echivalent Braț telescopic: lungime aproximativă (ex. 700–800 mm) sau echivalent Construcție stabilă, cu sistem de reglare și blocare sigură a poziției Bază pliabilă sau sistem echivalent pentru transport și depozitare facilă Greutate: aproximativ 3 kg sau echivalent, astfel încât să asigure stabilitate în utilizare Compatibil cu microfoane standard, inclusiv microfoane wireless Garanție: min. 12 luni |  |
| 6 |  | Tribuna multimedia | buc | 1 | Tribună multimedia interactivă, mobilă, destinată prezentărilor și utilizării în spații educaționale sau evenimente Produs de un producător recunoscut, confirmat prin certificate de calitate și conformitate Dimensiuni: aproximative, adaptate utilizării ergonomice (ex. ~700 × 500 × 800 mm) sau echivalent Construcție: carcasă metalică robustă, finisată Dotări constructive: - mecanism electric pentru reglarea înălțimii - control prin butoane integrate și/sau telecomandă sau soluții echivalente - cursă de reglare: min. 400 mm sau echivalent - viteză de reglare adecvată pentru utilizare rapidă și confortabilă - sistem de blocare automată în poziție Ecran principal: - tip IPS sau echivalent - diagonala: min. 27” - touchscreen capacitiv, min. 10 puncte de atingere - rezoluție: min. Full HD (1920×1080) - luminozitate: min. 250 cd/m² - hub USB integrat Ecran secundar (frontal): - tip IPS sau echivalent - diagonala: min. 21–22” - rezoluție: min. Full HD - posibilitate de afișare a informațiilor (ex. Digital Signage sau echivalent) Unitate PC integrată: - tip miniPC sau echivalent - procesor: min. Intel Core i5 sau echivalent - memorie RAM: min. 8 GB - stocare: min. 240 GB SSD - sistem de operare: compatibil cu aplicații multimedia (ex. Windows sau echivalent) Microfon: - tip gooseneck - conexiune XLR - alimentare Phantom (48V) - sensibilitate: aproximativ -33 dBV/Pa sau echivalent, adecvată pentru captarea clară a vocii - caracteristici tehnice adaptate utilizării pentru prezentări și vorbire - integrat în tribună sau echivalent Funcții suplimentare: - cronometru / temporizator / ceas (integrat sau echivalent) Conectivitate: (partea superioară) - min. 1 priză alimentare 220V - min. 1 port USB (partea inferioară) - min. 1 HDMI - min. 1 LAN (RJ45) - min. 1 ieșire audio (ex. XLR sau echivalent) Garanție: min. 24 luni |  |
| 7 |  | Sistem de ecran LED Indoor P2.5 (ecran 5.92 m × 3.84 m) | buc | 1 | Sistem ecran LED indoor, destinat utilizării în spații interioare (sală festivă), livrat, instalat și pus în funcțiune ca soluție integrată Dimensiune ecran: aproximativ 5.9 m × 3.8 m (se acceptă soluții echivalente, adaptate spațiului) 1. Module LED indoor Pixel pitch: aproximativ 2.5 mm sau echivalent (max. 3 mm) Rezoluție modul: min 128 × 64 pixeli sau echivalent Frecvență de reîmprospătare: min. 3840 Hz Luminozitate: min. 550 nits Unghi vizibilitate: min. 160° H / 160° V sau echivalent Densitate pixeli: min. 160.000 px/m² sau echivalent Consum mediu: aproximativ 180 W/m² sau echivalent Consum maxim: max. 420 W/m² sau echivalent Temperatura de operare: min. -10°C … +40°C Alimentare: conform specificațiilor producătorului --- 2. Receiving card Interfață de rețea: min. 2 × RJ45 Gigabit sau echivalent Interfață pentru module: compatibilă cu sistemul LED propus (ex. HUB sau echivalent) Capacitate de procesare: min. 256 × 512 pixeli sau echivalent Adâncime culoare: min. 14–16 bit Consum redus de energie --- 3. Blocuri alimentare (PSU) Input: 200–240V AC Output: 5V DC sau echivalent Putere: min. 200W per unitate Eficiență: min. 85% Protecții: supratensiune, suprasarcină, scurtcircuit sau echivalent Temperatura de operare: min. -20°C … +50°C --- 4. Controller / Multimedia Player Mod de operare: sincron și asincron Capacitate de procesare: min. 3.5–4 milioane pixeli sau echivalent Rezoluție maximă suportată: aproximativ până la 65.000 × 8.000 pixeli sau echivalent Ieșiri: min. 4–6 porturi RJ45 sau echivalent Intrări video: min. 1–2 HDMI sau echivalent Conectivitate: - LAN - Wi-Fi sau echivalent - USB Ieșire audio: min. 1 (ex. jack 3.5 mm sau echivalent) Memorie internă: min. 8–16 GB --- Cerințe generale: Sistemul trebuie livrat complet (turn-key), incluzând: - structură de montaj - cablare - instalare - configurare - calibrare imagine - testare - instruire personal Soluția trebuie să fie compatibilă cu sistemul audio și echipamentele multimedia, asigurând funcționare sincronizată audio-video Garanție: min. 24 luni |  |
|  |  | Notă: Toate cablurile, materialele și accesoriile necesare pentru conectarea, instalarea și configurarea echipamentelor trebuie incluse astfel încât acestea să formeze un sistem audio-video integrat funcțional. Echipamentele amplasate în zona scenei (ex. tribună multimedia, sistem audio etc.) trebuie să permită demontarea și relocarea facilă, iar cablurile și conexiunile aferente să fie organizate și mascate corespunzător (ex. cutii de podea, trasee dedicate sau soluții echivalente). Operatorul economic va asigura livrarea unei soluții complete (turn-key), incluzând: - livrarea echipamentelor - instalarea și montarea acestora - realizarea cablajului electric și de date - configurarea și integrarea sistemului - testarea completă a funcționării - instruirea personalului beneficiar Operatorul economic este responsabil pentru funcționarea integrală a sistemului audio-video livrat. Recepția finală se va realiza doar după testarea completă și funcționarea fără erori în condiții reale de utilizare. LUCRĂRI INCLUSE: - structură de montaj pentru ecran LED (ex. carcasă metalică, sistem de fixare sau echivalent) - montare module LED - realizare cablaj electric și de date - instalare și configurare controller - configurare și calibrare imagine - integrarea sistemului audio-video - instalare software de management (CMS) pe min. 2 stații sau echivalent - instruirea personalului beneficiar |  |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală: 730 000,00 lei |  |  |  |  |  |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

Autoritatea contractantă a analizat posibilitatea împărțirii procedurii pe loturi, însă a decis organizarea acesteia într-un singur lot, având în vedere necesitatea implementării unui sistem integrat audio-video și multimedia destinat să funcționeze unitar în cadrul sălii festive. Echipamentele solicitate sunt interdependente din punct de vedere tehnic și funcțional, necesitând integrare și configurare unitară. Împărțirea pe loturi ar putea genera riscuri de incompatibilitate, dificultăți de integrare și imposibilitatea asigurării funcționării optime a sistemului. Totodată, atribuirea contractului unui singur operator economic asigură responsabilitate unică pentru livrare, instalare, configurare și mentenanță.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Livrarea, descărcarea și instalarea bunurilor se face din contul agentului economic câștigător timp de  30 zile de la  înregistrarea  contractului,  la   sediul  instituției.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): _ nu se aplică __

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DUAE | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
|  | Garanţia pentru ofertă 1% | Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială), Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IP LT Liviu Deleanu Denumirea Băncii: Trezorăria de Stat mun. Chișinău Codul fiscal: 1013620005901 IBAN: MD90TRPCDV518410A01065AA cu nota ,,Garanția pentru ofertă’’; Termenul de valabilitate al garanţiei să fie egal cu termenul de valabilitate al ofertei (60 zile). | Obligatoriu |
|  | Cerere de participare | Original conform anexei nr. 7 din Documentația Standard – cu semnătura electronică a operatorul economic | Obligatoriu |
|  | Declarația privind valabilitatea ofertei | Original conform anexei nr.8 din Documentația Standard – cu semnătura electronică a operatorul economic | Obligatoriu |
|  | Specificația tehnică | Conform Anexa nr.22 confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
|  | Specificația de preț | Conform Anexa nr.23 confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
|  | Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
|  | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal; Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Eliberat de către banca deținătoare de cont, copie – Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
|  | Certificate de conformitate/calitate | Copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
|  | Document ce confirmă existența service-centru autorizat | copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
|  | Experiență similară min 2 ani, | Copii de pe contracte, recomadări eliberate de instituții similare privind executarea calitativă a contractelor (minim 2 recomandări) Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
|  | Garanția bunurilor cel puțin 24 luni pentru echipament și 12 luni pentru lucrări | Original - confirmată prin semnătura electronică. | Obligatoriu |
|  | Declarația pe propria răspundere pentru asigurarea- Livrării și conectării | Original - confirmată prin semnătura electronică. | Obligatoriu |
|  | Dovada cu numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” conform HG nr.212 dib 07.03.2018 (echipamente electrice și electronice). | copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
|  | DECLARAŢIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. | La semnarea contractului, OE desemnat cîștigător. APROBAT prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020 | Obligatoriu |
|  | Documente ce confirmă dreptul de furnizare și suport pentru echipamentele propuse | Pentru echipamentele critice din cadrul soluției, în special sistemul de ecran LED, ofertantul va prezenta documente care confirmă dreptul de furnizare și capacitatea de asigurare a garanției și suportului tehnic. Se acceptă: - scrisoare de autorizare din partea producătorului (Manufacturer Authorization Form – MAF), sau - dovada statutului de distribuitor / partener autorizat. Documentele trebuie să confirme capacitatea ofertantului de a livra, integra și susține funcționarea sistemului în ansamblu. | Obligatoriu |
|  | Garanția de buna execuție 5% din suna contractului cu TVA. | La semnarea contractului, OE desemnat cîștigător. a)Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) b)Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IP LT Liviu Deleanu Denumirea Băncii: Trezorăria de Stat mun. Chișinău Codul fiscal: 1013620005901 IBAN: MD90TRPCDV518410A01065AA Contul trezorerial: TREZMD2X Contul bancar: 226614 Trezoreria regională: mun. Chișinău, bd. Pușkin 42 | Obligatoriu |
|  | Nota: Cartea tehnică și certificatul de garanția - obligatoriu, la livrarea bunurilor |  |  |

- Garanția pentru ofertă, după caz , cuantumul 1% din suma fără TVA.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz, cuantumul  5% din valoare cu TVA a contractului.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după  caz:  nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică 3 runde pasul min. 0,1 %.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:  Preţul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

  - până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

-	pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor:  60 ZILE

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):  nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: transmis bap@tender.gov.md

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

- Alte informații relevante:

Conducătorul grupului de lucru:  Ala Gherman