Cerințe generale:

Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

|  | Nr. |  |  | Denumirea documentului/cerinței |  |  | Cerințe suplimentare față de document |  |  | Obligativitatea |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d/o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Oferta |  |  |  | Original. Confirmată prin aplicarea |  |  | Obligatoriu |  |
|  |  |  |  |  |  |  | semnăturii și ștampilei participantului. |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Certificat/Decizie de înregistrare a |  |  |  | Copie. Confirmată prin aplicarea |  |  | Obligatoriu |  |
|  |  |  | întreprinderii/Extras din Registrul de Stat |  |  |  | semnăturii și ștampilei participantului. |  |  |  |  |
|  |  |  | al persoanelor juridice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Licența de activitate |  |  |  | Copie. Confirmată prin aplicarea |  |  | Nu este obligatoriu |  |
|  |  |  |  |  |  |  | semnăturii și ștampilei participantului. |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Certificat care atestă lipsa conținutului de plumb la fabricarea profilelor |  |  |  | Copie. Confirmată prin aplicarea |  |  | Obligatoriu |  |
|  |  |  |  |  |  |  | semnăturii și ștampilei participantului. |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Certificat ISO 14001 |  |  |  | Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. |  |  | Obligatoriu |  |
| 6 |  |  | Certificat ISO 9001(Profile, teronerie, sticlă) |  |  |  | Copie. Confirmată prin aplicarea |  |  | Obligatoriu |  |
|  |  |  |  |  |  |  | semnăturii și ștampilei participantului. |  |  |  |  |

Modalitatea de efectuare a evaluării: pe lot întreg.

Criteriile de evaluare a ofertelor: constitue cel mai mic preț și corespunderea cerințelor tehnice pentru tîmplarie:

- demontarea tîmplăriei vechi;

- montarea tîmplăriei PVC;

- profil PVC ecologic (fara plumb);

- grosimea peretilor exteriori ale profilului ≥2.8 mm;

- grosimea armarii (metalului) pentru confectionarea usilor ≥1.5 mm;

- grosimea armarii (metalului) pentru confectionarea ferestrelor ≥ 1.2 mm;

- garantie minim 5 ani.

Termenul/condițiile de livrare a bunurilor: 30 zile de la înregistrarea contractului.