Caiet de sarcini pentru achiziționarea ușei rulou cu instalare

Ușă rulou manuală exterioară pentru debara – 1buc

Înălțime-1000mm, lățime-1500mm

Culoarea cafenie (RAL 8014)

Lamele din aluminiu

Lățimea lamelelor 41÷45mm

În set:

- Lacăt cilindric cu 3 chei

- Miner

Locul de instalare str. Nicolae Testemițanu, 25

Termen de garanție minimum - 36 luni

Cost estimativ: 3800 lei fără TVA

Șef Dep. Administrarea Patrimoniului                           Șpac Valentina

Șef Campusul studențesc                                                Stegărescu Serghei