## Лист1
Coagulometru semiautomat
Descriere | Coagulometru semiautomat destinat pentru testarea mostrelor preluate de la pacienţi pentru determinarea factorilor de coagulare a sîngelui.
Parametrul |  | Specificația
Configurația | Capacitatea sistemului | ≥ 2 probe simultan
Termostat integrat | Poziții | ≥20
Memorare | control calitate | ≥30
Tip măsurare |  | optică
Tip probă | plasmă | da
Teste | APTT | da
| FIB | da
| PT | da
| TT | da
Data management | Display | LCD sau LED
| Imprimantă integrată | da