Anexa  nr.___ la  Caietul  de  Sarcini

| Obiect : ”TERMOELECTRICA” SA, CT Suburbii, mun. Chisinau, Ghidighici, str. Sfatul Tarii, 7/A, | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări  nr.2

Achiziționarea și instalarea unui cazan în condensare cu puterea de 0,8 MW

Alimentare cu gaze. Instillation interioare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Alimentare cu gaze |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Retea cu presiune joasa 0,035 kgf/cm2 |  |  |
| 1 | GD15F | Legatura bransamentului cu instalatia de utilizare, avand Dn: - 2 1/2" Муфта стальная гибкая, гофрированная Ду65, подключение к котлу. | buc | 1,000 |
| 2 | GE05D | Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: -150 mm | buc | 2,000 |
| 3 | RpGA03C | Montarea aparenta, a tevii din otel pentru constructii, asamblate prin sudare in instalatiile de gaze la constructii industriale, avind diametrul de 100x4,5 mm | m | 4,000 |
| 4 | RpGA03A | Montarea aparenta, a tevii din otel pentru constructii, asamblate prin sudare in instalatiile de gaze la constructii industriale, avind diametrul de 65x4 mm | m | 2,000 |
| 5 | RpGA08A | Montarea aparenta, pe pozitie existenta, a tevilor de otel pentru instalatii, in coloane la instalatiile de gaze pentru constructiile industriale, asamblate prin sudare avind diametrul de 20*2,5 mm | m | 7,000 |
| 6 | RpGA08A | Montarea aparenta, pe pozitie existenta, a tevilor de otel pentru instalatii, in coloane la instalatiile de gaze pentru constructiile industriale, asamblate prin sudare avind diametrul de 15*2,5 mm | m | 0,500 |
| 7 | GD05A | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 65 mm Cot 90 gr. | buc | 2,000 |
| 8 | GD08D | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 150 mm | buc | 1,000 |
| 9 | GD08C | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 100 mm | buc | 1,000 |
| 10 | RpGA17A | Intercalarea mufei M2 stinga-dreapta, cu filet interior stinga-dreapta, din fonta maleabila, pe conducte de otel cu diametrul de -1/2" Dop otel filetat | buc | 2,000 |
| 11 | RpGC03A | Montarea pe pozitia existenta, a robinetului cu sertar pana din fonta, cu flanse, pentru gaze, pentru presiunea PN-6, cu diametrul de -65 mm Robinet bila cu flanse D65 mm | buc | 1,000 |
| 12 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 65 mm | buc | 2,000 |
| 13 | RpGC02B | Intarcalarea robinetului cu cep (cana) de inchidere a gazelor pe conducta de otel, avind diametrul de 3/4" Robinet bila | buc | 2,000 |
| 14 | RpGC02A | Intarcalarea robinetului cu cep (cana) de inchidere a gazelor pe conducta de otel, avind diametrul de 1/2" Robinet bila | buc | 2,000 |
| 15 | RpGA14A | Confectionarea si montarea punctelor fixe cu una sau cu doua console incastrate, pentru conducte de constrctii, avind diametrul de pina la 95 mm | buc | 1,000 |
| 16 | RpGA03A | Montarea aparenta, a tevii din otel pentru constructii, asamblate prin sudare in instalatiile de gaze la constructii industriale, avind diametrul de 65 mm - Teava suport pt. gazoduct | m | 2,600 |
| 17 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc Placa metal 200*200*5mm -2buc. fixare teava suport gazoduct | kg | 3,140 |
| 18 | RpGA12H | Montarea dispozitivelor de sustinere (bratari, console, piese de sustinere) la conducte cu diametrul de 2 1/2" Ancher M10 | buc | 4,000 |
| 19 | RpGD07A | Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv | m | 7,500 |
| 20 | RpGD07B | Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm | m2 | 7,500 |
|  |  | Capitolul 1.2. Nod de evidenta consum gaze |  |  |
| 21 | GD15G | Legatura bransamentului cu instalatia de utilizare, avand Dn: -3" | buc | 1,000 |
| 22 | RpGC08B | Suport pentru contor de gaze avin debitul de 30-50 mc/ora | buc | 1,000 |
| 23 | GE05C | Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: -100 mm | buc | 2,000 |
| 24 | GD05B | Reductie de sudare, montata la tevi, DN 150/100 | buc | 2,000 |
| 25 | RpGA03C | Montarea aparenta, a tevii din otel pentru constructii, asamblate prin sudare in instalatiile de gaze la constructii industriale, avind diametrul de 100x4,5 mm | m | 1,000 |
| 26 | RpGA08A | Montarea aparenta, pe pozitie existenta, a tevilor de otel pentru instalatii, in coloane la instalatiile de gaze pentru constructiile industriale, asamblate prin sudare avind diametrul de 20*2,5 mm | m | 10,000 |
| 27 | GD08C | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 100 mm | buc | 1,000 |
| 28 | RpGC02B | Intarcalarea robinetului cu cep (cana) de inchidere a gazelor pe conducta de otel, avind diametrul de 3/4" Robinet bila | buc | 1,000 |
| 29 | RpGA12C | Montarea dispozitivelor de sustinere (bratari, console, piese de sustinere) la conducte cu diametrul de 3/4" | buc | 3,000 |
| 30 | RpGD12I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat de 26-50 cm grosime | buc | 1,000 |
| 31 | RpGA21B | Confactionarea si montarea tevii de protectie in ziduri de orice fel, la trecerea conductelor de gaze, inclusiv executarea strapungerii si fixarea tevii in ziduri de pina la 25-37 cm grosime Teava DN 40 | buc | 1,000 |
| 32 | GE10A1 | Manometru industrial cu ac de control, clasa de precizie 1,5 Pmax = 0-10 kPa | buc | 1,000 |
| 33 | Pret furnizor | Трубка Перкинса М-П, ДУ-15, РУ-16 | buc | 1,000 |
| 34 | RpGD07A | Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv | m | 11,000 |
|  |  | Capitolul 2. Montare utilaj |  |  |
| 35 | GE06B | Supapa de siguranta, mecanica sau hidraulica, avand Dn: - 150 mm (Быстродействующий запорный клапан ) | buc | 1,000 |
| 36 | RpGC07A | Montarea, pe pozitia existenta, a contorului de gaze volumetric, cu flanse, contorul avind debitul de 50 mc/ora | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 37 | Pret furnizor | Муфта стальная гибкая, гофрированная Ду65 | buc | 1,000 |
| 38 | Pret furnizor | Быстродействующий запорный клапан Ду 150 ( нормально - закрытый ) | buc | 1,000 |
| 39 | Pret furnizor | Счетчик расхода газа ротационный Ру 1,6МПа Ду 100диапазон измерений 1:100 4,0-400,0 м3/час | buc | 1,000 |