CAIET DE SARCINI

1.Denumirea beneficiarului de stat: Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilitati , mun.Hincesti

2.Organizatorul procedurii de achizitiei : Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilitati , mun.Hincesti

3.Obiectul achizitiilor: Scutece de unica folosinta

Cod CPV: 33751000-9-  scutece

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  | 156000.000 |
| 1 | 33751000-9 | Scutece M | buc | 24000 | (circumferinta taliei 85-125 cm) Suprafata scutecului din tesatura textile respirabila: cel de-al doilea strat suplimentar uscat: stratul exterior-rezistent la apa cu bariere sigilate, impiedica scurgerea lichidului: mangete di Lycra in zona inghinala, garnituri de fixare dubla . Strat interior elastic, care impiedica ruperea scutecului , indicatorul de umiditate, care perminte controlul mai efficient al timpului de utilizare a scutecului.Pe cutie producatorului se prezinta informatia despre continut in limba rusa/sau romina si indicarea importatorului in RM. Certificatul de calitate sa coincide cu mostra. Prezentarea mostrelor este oblogatorie. |  |
|  | Lotul 2 |  |  |  |  | 184000 |
|  | 33751000-9 | Scutece L | buc | 30000 | (circumferinta taliei 100-150 cm) Suprafata scutecului din tesatura textile respirabila: cel de-al doilea strat suplimentar uscat : stratul exterior-rezistent la apa cu bariere sigilate, impiedica scurgerea lichidului: mangete di Lycra in zona inghinala, garnituri de fixare dubla . Strat interior elastic, care impiedica ruperea scutecului , indicatorul de umiditate, care perminte controlul mai efficient al timpului de utilizare a scutecului.Pe cutie producatorului se prezinta informatia despre continut in limba rusa/sau romina si indicarea importatorului in RM. Certificatul de calitate sa coincide cu mostra. Prezentarea mostrelor este oblogatorie. |  |
| Valoarea estimativă totală fara TVA |  |  |  |  |  | 340000.00 |

4.	Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la comanda autoritatii contractante cu transportul furnizorului (livrarea in zilele luni-vineri) a anului bugetar 2020

Conducatorul grupului de lucru :   Iacub El.____________________L.S.