WinСмета2000

Formular Nr.2

| Investitor Obiect | Lucrari de reparatie a sectiei Chirurgie plastica si arsuri in incinta Et.1 IMSP SCTO |
| --- | --- |

Borderou de resurse

Lucrari de reparatie Et.1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie Triaj |  |  |  |
|  |  | 1.1. Tavan |  |  |  |
| 1 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umezeala, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 |  | 31,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 | 71,300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1900 | 5,890 |
|  | 3111701008040 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 1,550 |
|  | 26621027002021 | Placi ghips-carton 250x120x1.25 cm rezistent la umezeala | buc | 0,3700 | 11,470 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,8600 | 26,660 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,2700 | 8,370 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 45,0000 | 1 395,000 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 20,0000 | 620,000 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 1,2000 | 37,200 |
|  | 2875276305105 | Conector | buc | 4,4400 | 137,640 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 15,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,450 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 2,250 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,750 |
| 3 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 15,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 3,000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 16,500 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 2,250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,004 |
| 4 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  | 15,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 22,950 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 107,100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,060 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 1,185 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 0,292 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 15,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,450 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 2,250 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,750 |
| 6 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 |  | 15,000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 6,750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 1,500 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 15,823 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,015 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,015 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 31,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,930 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 4,650 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,550 |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 |  | 31,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 17,050 |
|  | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 12,400 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,860 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 15,500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 1,550 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,062 |
|  |  | 1.2. Pereti |  |  |  |
| 9 | RpCP23A apl | Demontarea grilelor de ventilatie | buc |  | 2,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 0,440 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,020 |
| 10 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta ceramica | m2 |  | 65,000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 52,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 52,000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,195 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,975 |
| 11 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  | 87,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 10,440 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 13,050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 4,350 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,870 |
| 12 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 |  | 87,000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 12,180 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,4150 | 36,105 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,350 |
| 13 | RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 |  | 87,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3200 | 114,840 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 34,800 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0160 | 1,392 |
|  | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,435 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,3900 | 294,930 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0045 | 0,391 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 2,262 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 0,566 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 0,435 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0020 | 0,174 |
| 14 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  | 87,000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,8500 | 247,950 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 17,400 |
|  | 267011220300012 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 91,350 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 34,800 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 1 740,000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 28,710 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 0,696 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 348,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 1,740 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 1,044 |
| 15 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m |  | 28,000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 | 14,560 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0020 | 0,056 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0850 | 2,380 |
|  | 2521106718391 | Baghete din mase plastice | m | 1,0500 | 29,400 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 0,700 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,028 |
|  | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0020 | 0,056 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,0150 | 0,420 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0060 | 0,168 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0040 | 0,112 |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0020 | 0,056 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0020 | 0,056 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,028 |
|  | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0060 | 0,168 |
| 16 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC 20x60 | buc |  | 2,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 0,440 |
|  | 28112363062222 | Grila ventilatie PVC 20x60 | buc | 1,0000 | 2,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,020 |
|  |  | 1.3. Pardoseli |  |  |  |
| 17 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 |  | 31,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 12,090 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 12,090 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 1,550 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 1,550 |
| 18 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  | 31,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 4,650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 4,650 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 1,550 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 1,240 |
| 19 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 |  | 31,000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 4,340 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,4150 | 12,865 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,550 |
| 20 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 31,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,5600 | 17,360 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 | 8,680 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,1500 | 407,650 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0420 | 1,302 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,310 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 1,023 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 | 3,720 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 0,930 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 |  | 31,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,930 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 4,650 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,550 |
| 22 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  | 31,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 7,254 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 | 476,671 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 2,804 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 0,125 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 1,302 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,310 |
| 23 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical ), la pardoseli Pardoseli din PVC omogen antibacterial conductiv, profil ridicare la perete din omogen antibacterial | m2 |  | 36,000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,0000 | 72,000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1900 | 42,840 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 | 5,427 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,3500 | 12,663 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,2500 | 189,945 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 | 36,904 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,1500 | 5,427 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 | 39,798 |
|  | 25231167163461 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" - linoleum medical | m2 | 1,0500 | 37,989 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 | 0,054 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,360 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0120 | 0,432 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 7,200 |
|  |  | 1.4. Apa si canalizare |  |  |  |
| 24 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc |  | 6,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1500 | 0,900 |
| 25 | RpSC04A | Demontarea unui boiler inclusiv accesoriile | buc |  | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 0,950 |
| 26 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda | buc |  | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,4500 | 4,900 |
| 27 | RpSC11A | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox | buc |  | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0000 | 1,000 |
| 28 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc |  | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 | 0,600 |
| 29 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m |  | 28,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3700 | 10,360 |
|  | 25212167170501 | Teava din material plastic d=20 mm | m | 1,0200 | 28,560 |
|  | 25231567194301 | Cot din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,2000 | 5,600 |
|  | 25231567194501 | Teu din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,2100 | 5,880 |
|  | 25231567194601 | Reductie din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,0400 | 1,120 |
|  | 25231567194001 | Mufa din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,0400 | 1,120 |
|  | 25231567195301 | Racord drept M x Fe ppr d-20 mm | buc | 1,0000 | 28,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 0,560 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0050 | 0,140 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 0,056 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0208 | 0,582 |
| 30 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc |  | 18,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 5,940 |
|  | 28752742040401 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4" | buc | 1,0000 | 18,000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 0,090 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 5,580 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 0,022 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 0,018 |
| 31 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  | 15,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7000 | 10,500 |
|  | 25212167002101 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=50 mm | m | 1,0300 | 16,145 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0100 | 0,157 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0040 | 0,063 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0180 | 0,282 |
| 32 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc |  | 6,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4800 | 2,880 |
|  | 25231567122301 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d-50 mm | buc | 1,0000 | 6,240 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0270 | 0,168 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0110 | 0,069 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0200 | 0,125 |
| 33 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc |  | 6,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1900 | 1,140 |
|  | 27212041223001 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8" - 1/2" | buc | 1,0000 | 6,090 |
|  | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0200 | 0,122 |
| 34 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc |  | 6,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 | 2,160 |
|  | 29131242016002 | Robinet de reglaj drept sau coltar 3/8" - 1/2" | buc | 1,0000 | 6,090 |
| 35 | RpSC23A | Montarea spalatorului cu picurator pentru vase, din inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc |  | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 | 1,850 |
|  | 287511420030022 | Spalator cu picurator din inox | buc | 1,0000 | 1,020 |
|  | 2875114203130 | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" | buc | 1,0000 | 1,020 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 1,020 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 2,040 |
|  | 2521216717051 | Teava din material plastic dn =40 mm | m | 0,6000 | 0,612 |
| 36 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0000 | 2,000 |
|  | 29131242013701 | Baterie amestecatoare pt. spalator | buc | 1,0000 | 1,000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 2,000 |
| 37 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. | buc |  | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,3000 | 1,300 |
|  | 29131242013501 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,0000 | 1,000 |
| 38 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, a (Boiler 80 l) | buc |  | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,5000 | 3,500 |
|  | 214578936214 | Boiler 80l | buc | 1,0000 | 1,000 |
| 39 | RpSB25E | Montarea sifonului de pardoseala din inox simplu, avind diametrul de 100 mm | buc |  | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,2500 | 1,250 |
|  | 28751142029051 | Sifon simplu din inox d=100 mm | buc | 1,0000 | 1,020 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1200 | 0,122 |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0500 | 0,051 |
|  |  | 1.5. Incalzire |  |  |  |
| 40 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie | m2 |  | 6,600 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 1,056 |
| 41 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m |  | 16,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 | 5,600 |
|  | 25212167100001 | Teava din polipropilena d=25 mm | m | 1,0300 | 16,480 |
| 42 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc |  | 8,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 | 3,040 |
|  | 28752742040402 | Bratara pt. tevi 1" | buc | 1,0000 | 8,000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 0,040 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 2,480 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 0,010 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 0,008 |
| 43 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc |  | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 | 4,000 |
|  | 28221157000001 | Radiator din aluminiu cu 10 elemente | buc | 1,0000 | 2,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | 0,060 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 | 0,120 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 0,100 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 6,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 0,400 |
| 44 | IC38B | Piesa de racordare (cot, mufa, teu) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc |  | 14,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 2,520 |
|  | 287527411010212 | Piesa de racordare cot, mufa, teu d=25 mm | buc | 1,0000 | 14,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 0,280 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 0,098 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 | 0,252 |
| 45 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc |  | 6,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 1,380 |
|  | 28752742027001 | Robinet de serviciu =25 mm | buc | 1,0000 | 6,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 | 0,120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 | 0,240 |
| 46 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc |  | 8,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 1,200 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,0000 | 8,000 |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,0000 | 16,000 |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,0000 | 16,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 0,800 |
| 47 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc |  | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 | 0,200 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " | buc | 1,0000 | 2,000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 | 0,200 |
| 48 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc |  | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 | 1,200 |
|  | 29131346260001 | Separator termostatic 1" -1 1/4" | buc | 1,0000 | 2,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0260 | 0,052 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0520 | 0,104 |
| 49 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc |  | 4,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 0,600 |
|  | 28752741190001 | Racord olandez d-25 mm | buc | 1,0000 | 4,000 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,0070 | 0,028 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 0,048 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 0,096 |
| 50 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m |  | 32,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5500 | 17,600 |
|  | 25212167100002 | Teava din polipropilena d=63 mm | m | 1,0300 | 32,960 |
| 51 | IC38B | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc |  | 7,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 1,260 |
|  | 28752741101022 | Piesa de racordare( Cot)=63 mm | buc | 1,0000 | 7,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 0,140 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 0,049 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 | 0,126 |
| 52 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc |  | 4,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 1,200 |
|  | 28752741101023 | Piesa de racordare (mufa) d=63 mm | buc | 1,0000 | 4,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 0,120 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0110 | 0,044 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0300 | 0,120 |
| 53 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc |  | 4,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4200 | 1,680 |
|  | 28752741101024 | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm) | buc | 1,0000 | 4,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0400 | 0,160 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0110 | 0,044 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0420 | 0,168 |
| 54 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63 mm | buc |  | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 | 0,500 |
|  | 28752741190002 | Racord olandez d=63 mm | buc | 1,0000 | 2,000 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,0150 | 0,030 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0260 | 0,052 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0520 | 0,104 |
| 55 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc |  | 2,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,7000 | 3,400 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0300 | 0,060 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,1000 | 0,200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0150 | 0,030 |
| 56 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  | 12,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2800 | 3,360 |
|  | 28752742040002 | Bratara fixare 1 1/4" - 2" | buc | 1,0000 | 12,000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 0,600 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 | 12,000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 | 12,000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 | 12,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 1,200 |
|  |  | 2. Lucrari de electricitate . Triaj |  |  |  |
| 57 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatoare si priza bipolara cu fise | buc |  | 6,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5200 | 3,120 |
| 58 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 14,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 3,080 |
| 59 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla | buc |  | 15,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 4,650 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 | 15,300 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 15,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 0,075 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,075 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 30,000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 30,000 |
| 60 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1 | buc |  | 1,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 0,300 |
|  | 2111000100020 | Intrerupator | buc | 1,0000 | 1,000 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 1,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 0,005 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 | 0,200 |
| 61 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu | buc |  | 1,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 0,300 |
|  | 21110001000201 | Intrerupator dublu | buc | 1,0000 | 1,000 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 1,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 0,005 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 | 0,200 |
| 62 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice cu 24 moduli | buc |  | 1,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,7600 | 1,760 |
|  | 11111222000072 | Tablou electric, gata echipat 24 moduli | buc | 1,0000 | 1,010 |
|  | 2874117306659 | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr. | buc | 4,0000 | 4,040 |
|  | 2874115893301 | Bolt metalic | buc | 4,0000 | 4,040 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 4,040 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4000 | 0,404 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 0,020 |
| 63 | RpEE09C | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 63 A | buc |  | 2,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,5400 | 5,080 |
|  | 33206346250011 | Intrerupator 63Am | buc | 1,0000 | 2,000 |
|  | 2874115819950 | Surub M6x22 mm | buc | 2,0000 | 4,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 | 4,000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 2,0000 | 4,000 |
|  | 2874115800687 | Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8 | buc | 4,0000 | 8,000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 | 8,000 |
|  | 2874115883964 | Saiba grower M 8 | buc | 4,0000 | 8,000 |
|  | 1592127301154 | Alcool tehnic 94 grade | l | 0,0200 | 0,040 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 | 0,040 |
|  | 3162165201452 | Papuc stantat din cupru | buc | 6,0000 | 12,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2000 | 0,400 |
| 64 | RpEE09B | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 32 A | buc |  | 4,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,4100 | 9,640 |
|  | 33206346250012 | Intrerupator automat 32 A | buc | 1,0000 | 4,000 |
|  | 1592127301154 | Alcool tehnic 94 grade | l | 0,0100 | 0,040 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 | 0,040 |
|  | 3162165201452 | Papuc stantat din cupru | buc | 6,0000 | 24,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,0000 | 16,000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4,0000 | 16,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2000 | 0,800 |
| 65 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 16 A, | buc |  | 10,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,8300 | 8,300 |
|  | 33206346250014 | Intrerupator automat 16 A | buc | 1,0000 | 10,000 |
|  | 1592127301154 | Alcool tehnic 94 grade | l | 0,0100 | 0,100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 | 0,100 |
|  | 3162165201452 | Papuc stantat din cupru | buc | 6,0000 | 60,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,0000 | 40,000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4,0000 | 40,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2000 | 2,000 |
| 66 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 10 A, | buc |  | 6,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,8300 | 4,980 |
|  | 33206346250013 | Intrerupator automat 10 A | buc | 1,0000 | 6,000 |
|  | 1592127301154 | Alcool tehnic 94 grade | l | 0,0100 | 0,060 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 | 0,060 |
|  | 3162165201452 | Papuc stantat din cupru | buc | 6,0000 | 36,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,0000 | 24,000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4,0000 | 24,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2000 | 1,200 |
| 67 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare,racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la BA47 29/3/20A | buc |  | 2,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,8300 | 1,660 |
|  | 33206346250015 | Intrerupator automat BA47 29/3/20A | buc | 1,0000 | 2,000 |
|  | 1592127301154 | Alcool tehnic 94 grade | l | 0,0100 | 0,020 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 | 0,020 |
|  | 3162165201452 | Papuc stantat din cupru | buc | 6,0000 | 12,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,0000 | 8,000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4,0000 | 8,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2000 | 0,400 |
| 68 | RpEE09B | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, UZO -25 Am | buc |  | 1,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,4100 | 2,410 |
|  | 33206346250017 | Intrerupator UZO -25 Am | buc | 1,0000 | 1,000 |
|  | 1592127301154 | Alcool tehnic 94 grade | l | 0,0100 | 0,010 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 | 0,010 |
|  | 3162165201452 | Papuc stantat din cupru | buc | 6,0000 | 6,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,0000 | 4,000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4,0000 | 4,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2000 | 0,200 |
| 69 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip (2x36) led | buc |  | 12,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,5200 | 18,240 |
|  | 2875274400501321 | Corp de iluminat (2x36) led | buc | 1,0000 | 12,240 |
| 70 | RpEF02D | Montarea corpuri de iluminat bactericide, cu doua lampi, inclusiv dispozitivul de sustinere | buc |  | 2,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,7500 | 3,500 |
|  | 287527440050121 | Corp de iluminat antibactericide cu doua lampi | buc | 1,0000 | 2,040 |
| 71 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1.5 VVGng mmp | m |  | 192,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 42,240 |
|  | 31301348174051 | Cablu 3x1.5 VVGng mmp | m | 1,0500 | 211,680 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 50,400 |
| 72 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng mmp | m |  | 180,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 | 45,000 |
|  | 31301348174052 | Cablu 3x2,5 mmp VVGng mmp | m | 1,0500 | 198,450 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 47,250 |
| 73 | RpED11D | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilo montate aparent, avind sectiunea de 5x6 mmp VVGng | m |  | 3,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4600 | 1,380 |
|  | 31301348174053 | Cablu VVGng 5x6 mmpi | m | 1,0300 | 3,183 |
|  | 2811236311001 | Doze | buc | 0,2500 | 0,772 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,2000 | 0,618 |
| 74 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat du diametrul 20 mm, montate aparent fixate direct pe ziduri | m |  | 372,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4500 | 167,400 |
|  | 25212167042352 | Tub PVC gofrat d=20 mm | m | 1,0200 | 398,412 |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 0,1500 | 58,590 |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC rigid, tip G, | buc | 0,1500 | 58,590 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,1500 | 58,590 |
|  |  | 3. Lucrari de reparatie Hol |  |  |  |
|  |  | 3.1. Tavan |  |  |  |
| 75 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 10,500 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,315 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 1,575 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,525 |
| 76 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 10,500 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 2,100 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 11,550 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 1,575 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,003 |
| 77 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  | 10,500 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 16,065 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 74,970 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,042 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 0,830 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 0,205 |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 10,500 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,315 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 1,575 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,525 |
| 79 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 |  | 10,500 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 4,725 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 1,050 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 11,076 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,011 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,011 |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 98,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 2,940 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 14,700 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,900 |
| 81 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 |  | 98,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 53,900 |
|  | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 39,200 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 5,880 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 49,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 4,900 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,196 |
|  |  | 3.2. Pereti |  |  |  |
| 82 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta ceramica | m2 |  | 11,000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 8,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 8,800 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,033 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,165 |
| 83 | RpCK42E | Desfacerea Lambriului din lemn la pereti | m |  | 68,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1200 | 8,160 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 8,840 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0150 | 1,020 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 1,020 |
| 84 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  | 25,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 3,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 3,750 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 1,250 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,250 |
| 85 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 |  | 25,000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 3,500 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,4150 | 10,375 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,250 |
| 86 | RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 |  | 25,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3200 | 33,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 10,000 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0160 | 0,400 |
|  | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,125 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,3900 | 84,750 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0045 | 0,112 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 0,650 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 0,163 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 0,125 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0020 | 0,050 |
| 87 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 49,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 9,800 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 53,900 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 7,350 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,015 |
| 88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 49,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 1,470 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 7,350 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,450 |
| 89 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 49,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 59,780 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 349,860 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,196 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 3,871 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 0,784 |
| 90 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 49,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 1,470 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 7,350 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,450 |
| 91 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  | 49,000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 22,050 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 4,900 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 51,690 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,049 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,049 |
| 92 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 380,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 11,400 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 57,000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 19,000 |
| 93 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 |  | 380,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 209,000 |
|  | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 152,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 22,800 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 190,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 19,000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,760 |
| 94 | RpCK09D | Briu de protectie din pfl grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m |  | 68,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,8400 | 57,120 |
|  | 203011294773511 | Briu din pfl gr.20 cm latime | m | 1,0200 | 69,360 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 136,000 |
|  | 2874115836314 | Surub cap inecat crestat L 4x30 | buc | 2,0000 | 136,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0100 | 0,680 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 | 0,204 |
|  |  | 3.3. Incalzire |  |  |  |
| 95 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie | m2 |  | 13,200 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 2,112 |
| 96 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant a caloriferului | m2 |  | 13,200 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2300 | 3,036 |
|  | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 0,5000 | 6,600 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,4000 | 5,280 |
| 97 | CN23G | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer | m2 |  | 13,200 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8300 | 10,956 |
|  | 2430226100797 | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 | kg | 0,1000 | 1,320 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1000 | 1,320 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 | 2,244 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0100 | 0,132 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 0,396 |
| 98 | CN23A | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv (teava instalatie incalzire) | m |  | 20,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1300 | 2,600 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,0170 | 0,340 |
|  | 2430126106200 | Email de ulei | kg | 0,0090 | 0,180 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0090 | 0,180 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0100 | 0,200 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0100 | 0,200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 0,600 |
| 99 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m |  | 12,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 | 4,200 |
|  | 25212167100001 | Teava din polipropilena d=25 mm | m | 1,0300 | 12,360 |
| 100 | IC38B | Piesa de racordare (cot, teu, mufa) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc |  | 5,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 0,900 |
|  | 287527411010212 | Piesa de racordare cot, mufa, teu d=25 mm | buc | 1,0000 | 5,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 0,100 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 0,035 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 | 0,090 |
| 101 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc |  | 4,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 | 1,520 |
|  | 28752742040402 | Bratara pt. tevi 1" | buc | 1,0000 | 4,000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 0,020 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 1,240 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 0,005 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 0,004 |
|  |  | 3.4. Timplarii |  |  |  |
| 102 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  | 37,200 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 7,812 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 7,812 |
| 103 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 17,300 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 14,705 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 1,730 |
|  | 28121063060503 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 17,300 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 69,200 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 8,650 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 3,027 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 10,380 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 17,300 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,346 |
| 104 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu framuga, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 19,900 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 16,915 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 1,990 |
|  | 281210630605013 | Usi din profiluri din aluminiu cu framuga gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 19,900 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 79,600 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 9,950 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 3,482 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 11,940 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 19,900 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,398 |
| 105 | CK18C | Montarea baghetelor din aluminiu la pragul usii | m |  | 15,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 3,900 |
|  | 274312354902524 | Baghete din aluminiu la pragul usii | m | 1,0500 | 15,750 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 0,375 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,015 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 90,000 |
|  |  | 3.5. Glafuri |  |  |  |
| 106 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m |  | 146,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4400 | 64,240 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 32,120 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,9800 | 143,080 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0010 | 0,146 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,730 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0062 | 0,905 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 0,219 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 | 0,146 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 | 0,146 |
| 107 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 |  | 37,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 1,110 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 5,550 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,850 |
| 108 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glafuri) | m2 |  | 37,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 45,140 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 264,180 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,148 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 2,923 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 0,592 |
| 109 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m |  | 110,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 28,600 |
|  | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,0500 | 115,500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,750 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,110 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 660,000 |
| 110 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 37,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 7,400 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 40,700 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 5,550 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,011 |
| 111 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 37,000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 16,650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 3,700 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 39,031 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,037 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,037 |
| 112 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 |  | 37,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 1,110 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 5,550 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,850 |
| 113 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri | m2 |  | 37,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 20,350 |
|  | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 14,800 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,220 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 18,500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 1,850 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,074 |
|  |  | 4. Lucrari de electricitate Hol |  |  |  |
| 114 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatoare si priza bipolara cu fise | buc |  | 8,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5200 | 4,160 |
| 115 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 16,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 3,520 |
| 116 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla | buc |  | 15,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 4,650 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 | 15,300 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 15,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 0,075 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,075 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 30,000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 30,000 |
| 117 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu | buc |  | 3,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 0,900 |
|  | 21110001000201 | Intrerupator dublu | buc | 1,0000 | 3,000 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 3,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 0,015 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 | 0,600 |
| 118 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1 | buc |  | 4,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 1,200 |
|  | 2111000100020 | Intrerupator | buc | 1,0000 | 4,000 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 4,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 0,020 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 | 0,800 |
| 119 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip (2x36) led | buc |  | 12,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,5200 | 18,240 |
|  | 2875274400501321 | Corp de iluminat (2x36) led | buc | 1,0000 | 12,240 |
| 120 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptia "Exit" | buc |  | 3,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,2200 | 3,660 |
|  | 315014510028211 | Montarea corpului cu lampa de semnalizare "Exit" | buc | 1,0000 | 3,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 1,0000 | 3,000 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 | 6,000 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2500 | 0,750 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 0,150 |
| 121 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon , complet echipate | buc |  | 6,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 | 1,680 |
|  | 2875274400501123 | Corp de iluminat tip plafon | buc | 1,0000 | 6,240 |
|  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 1,0000 | 6,240 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 | 6,240 |
| 122 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1.5 VVGng mmp | m |  | 50,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 11,000 |
|  | 31301348174051 | Cablu 3x1.5 VVGng mmp | m | 1,0500 | 55,125 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 13,125 |
| 123 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng mmp | m |  | 50,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 | 12,500 |
|  | 31301348174052 | Cablu 3x2,5 mmp VVGng mmp | m | 1,0500 | 55,125 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 13,125 |
| 124 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat du diametrul 20 mm, montate aparent fixate direct pe ziduri | m |  | 100,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4500 | 45,000 |
|  | 25212167042352 | Tub PVC gofrat d=20 mm | m | 1,0200 | 107,100 |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 0,1500 | 15,750 |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC rigid, tip G, | buc | 0,1500 | 15,750 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,1500 | 15,750 |