| Reparatia Punctului de trecere si control al IGPF situat in mun. Chisinau, str. Petricani 19 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Solutii arhitectural constructive (SAC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,23 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,75 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,06 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,04 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 11,28 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,37 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,37 |
| 3 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 150,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 70,50 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 70,50 |
| 4 | RpCH32E | Desfacerea carcasei din lemn la pereti | m3 | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,44 |
| 5 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta la pereti | m2 | 25,00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 20,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,07 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,38 |
| 6 | RpCM33A | Demontarea placajelor din gresie la pardosea | m2 | 65,00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 52,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 52,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,20 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,97 |
| 7 | RpCO56C | Demontarea placajelor de pe tavane | m2 | 60,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 7,80 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 7,20 |
| 8 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 10,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,20 |
| 9 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,95 |
| 10 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,10 |
| 11 | M1G01A k=0,5 salariu | Demontarea turnichetului existent (doar manopera) | t | 0,10 |
|  | 8283010021000 | Electronist | h-om | 0,60 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,86 |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 5,20 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,45 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,02 |
| 12 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 12,00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 9,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,60 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,04 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,18 |
| 13 | RpCM33G | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) | m | 23,90 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 16,73 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19,84 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,02 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,24 |
| 14 | RpVC41B | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 6000-11000 mc/h (cu recuperare) | buc | 2,00 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 39,64 |
| 15 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (demontarea stresinei si frontonului) | m2 | 35,50 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 12,78 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,78 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,71 |
| 16 | RCsB29C | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm | buc | 17,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,52 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,94 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,11 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 3,06 |
|  |  | 2. Evacuare gunoi |  |  |
| 17 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 4,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 13,32 |
| 18 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 4,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,02 |
| 19 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 4,50 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,48 |
|  |  | 3. Finisari interioare |  |  |
|  |  | 3.1. Tavane tip I |  |  |
| 20 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 60,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 123,00 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 240,00 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 63,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,90 |
|  |  | 3.2. Tavane tip II |  |  |
| 21 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (rezistent la umezeala) | m2 | 6,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,46 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 6,33 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 5,54 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 13,27 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 14,17 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 4,57 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 1,63 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,53 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 9,95 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 97,63 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,29 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 6,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,18 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,90 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,30 |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 6,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 2,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,60 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 6,33 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
| 24 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 6,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 1,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,60 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" | kg | 2,96 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 6,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,18 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,90 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,30 |
| 26 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 6,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,30 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 2,40 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,36 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  |  | 3.3. Pereti tip I |  |  |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 145,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,35 |
|  | 2416586105399 | Betonocontact | kg | 39,15 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 7,25 |
| 28 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 145,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 145,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 29,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 456,75 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 522,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3,77 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,87 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,29 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,72 |
| 29 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 145,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 58,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,40 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 3,48 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,58 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 145,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,35 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 21,75 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 7,25 |
| 31 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 145,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 29,00 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 159,50 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 21,75 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,04 |
| 32 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 145,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 176,90 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1 035,30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,58 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2,32 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 145,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,35 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 21,75 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 7,25 |
| 34 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 145,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 65,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,50 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 152,96 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,14 |
| 35 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 145,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 29,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,50 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" | kg | 71,48 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,14 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 145,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,35 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 21,75 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 7,25 |
| 37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 145,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 79,75 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 58,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 8,70 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 72,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 7,25 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,29 |
|  |  | 3.4. Pereti tip II |  |  |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 30,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,90 |
|  | 2416586105399 | Betonocontact | kg | 8,10 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,50 |
| 39 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 30,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 30,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 94,50 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 108,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,78 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,18 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,06 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,15 |
| 40 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 30,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 12,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,60 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,72 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,12 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 30,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,90 |
|  | 2416586105399 | Betonocontact | kg | 8,10 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,50 |
| 42 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 40 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 30,00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 67,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,00 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 31,50 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 600,00 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 9,90 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,24 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 120,00 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,36 |
|  |  | 3.5. Deverse |  |  |
| 43 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 | 0,60 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,14 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,38 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,54 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 1,80 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,01 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 11,86 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,13 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,09 |
|  |  | 4. Pardosele |  |  |
|  |  | 4.1. Pardoseli tip P1 |  |  |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 54,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,62 |
|  | 2416586105399 | Betonocontact | kg | 14,58 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,70 |
| 45 | CG22E | Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 54,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 40,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,40 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 486,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,40 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,43 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,62 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,32 |
| 46 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm | m2 | 54,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 59,40 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 56,18 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 349,06 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 22,36 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 090,80 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,16 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,10 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,91 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 3,40 |
|  |  | 4.2. Pardoseli tip P2 |  |  |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 6,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,18 |
|  | 2416586105399 | Betonocontact | kg | 1,62 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,30 |
| 48 | CG22E | Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 6,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,60 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 54,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,16 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,18 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,04 |
| 49 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat | m2 | 6,00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,84 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 2,49 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,30 |
| 50 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm | m2 | 6,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 6,60 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 6,24 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 38,78 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 2,48 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 121,20 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,10 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,38 |
|  |  | 4.3. Plinte |  |  |
| 51 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 60,00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 24,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,00 |
|  | 2030122946999 | Plinte de ceramica | m2 | 4,41 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 22,05 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 378,00 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 6,30 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 18,00 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 3,00 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,06 |
|  |  | 5. Finisari exterioare |  |  |
|  |  | 5.1. Pereti mai jos de cota 0.000 |  |  |
| 52 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 12,00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 1,44 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 4,98 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,60 |
| 53 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata | m2 | 12,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 6,60 |
|  | 24301161440407022 | Vopsea structurata siliconata | kg | 9,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,60 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |
|  |  | 5.2. Pereti mai sus de cota 0.000 |  |  |
| 54 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 112,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 84,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,03 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,01 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,34 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 504,00 |
| 55 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 1,50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,30 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 8,55 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 4,65 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,00 |
| 56 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 100,00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 12,00 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 41,50 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,00 |
| 57 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata | m2 | 100,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 55,00 |
|  | 24301161440407022 | Vopsea structurata siliconata | kg | 75,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 5,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,40 |
|  |  | 6. Acoperis |  |  |
| 58 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 35,50 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 51,48 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,55 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 42,87 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 186,38 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 186,38 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,78 |
| 59 | CE31A1 | Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple | m2 | 35,50 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,53 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 26,27 |
|  | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,20 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,99 |
| 60 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 7,50 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 2,62 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 8,03 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 3,83 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 3,83 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 1,91 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 1,91 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 1,91 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,11 |
| 61 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 26,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 7,80 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 28,12 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 37,49 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 5,36 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 2,68 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 5,36 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 5,36 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 267,80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,52 |
|  |  | 7. Scara exterioara |  |  |
| 62 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 12,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 7,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,20 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,40 |
| 63 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 12,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,48 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,13 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 51,60 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,17 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,07 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,04 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 12,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,36 |
|  | 2416586105399 | Betonocontact | kg | 3,24 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,60 |
| 65 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm | m2 | 12,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 13,20 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 12,48 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 77,57 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 4,97 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 242,40 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,20 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,76 |
|  |  | 8. Elemente de timplarie |  |  |
| 66 | CK21A1 | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil W 62mm. Deschidere Stulp. Pachetul de sticla: 24mm. (U1 - 1300x2100 (3buc)) | m2 | 8,20 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 7,54 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,98 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 8,20 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 32,80 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 4,10 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 4,92 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,25 |
| 67 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri (Miner Nichelat 1900mm) | buc | 3,00 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 2,73 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |
|  | 2863146310900 | Minere din tabla cromata | buc | 3,00 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,06 |
| 68 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 8,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,64 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 19,36 |
|  | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 8,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 48,00 |
| 69 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc | 5,00 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 4,55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,25 |
|  | 2863146310900 | Minere din tabla cromata | buc | 5,00 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,10 |
| 70 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 2,10 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,39 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 2,10 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 8,40 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,99 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,84 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |
| 71 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 14,95 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 7,77 |
|  | 2521106718391 | Baghete din mase plastice | m | 15,70 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,37 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
| 72 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 14,95 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,89 |
|  | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 15,70 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,37 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,01 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 89,70 |
| 73 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta | m | 1,20 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,08 |
|  | 2812106305714 | Mina curenta drepta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) | m | 1,20 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,07 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,84 |
|  |  | 9. Turnichet |  |  |
| 74 | M1G01A apl | Mecanisme de inchidere, deschidere, actionate manual, hidraulic, pneumatic, electric sau mixt (inchizatoare, clapete de reglare, registre cu jaluzele subare, dispozitive de inchidere-deschidere, etansare, extragere, ecluze de dozare celulara, mecanisme de actionare la registre, clapete, usi la cuptoare, uscatoare, cilindri pneumatici pentru actionarea dispozitivelor de etansare, macazurilor, opritorilor) avind greutatea de pina la 0,5 t (Turnichet rotativ - fara pret turnichet) | t | 0,10 |
|  | 8283010021000 | Electronist | h-om | 0,60 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,86 |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 5,20 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,45 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,02 |

| Reparatia Punctului de trecere si control al IGPF situat in mun. Chisinau, str. Petricani 19 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Apeduct si canalizarea

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari sanitare |  |  |
| 1 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,7000 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0605 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0500 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0500 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0500 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0500 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,0500 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0500 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0500 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0500 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0500 |
| 2 | SC04A | Lavoar ceramica. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (cu 2 robineti) | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 |
|  | 26221024380001 | Lavoar ceramica (cu 2 robineti) | buc | 1,0302 |
| 3 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |

| Reparatia Punctului de trecere si control al IGPF situat in mun. Chisinau, str. Petricani 19 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Incalzire, ventilare si conditionare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 5 elemente (calorifer bimetal 560x80x80) | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |
|  | 2822115700000 | Radiator | buc | 5,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
| 2 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente (calorifer bimetal 560x80x80) | buc | 3,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,0000 |
|  | 2822115700000 | Radiator | buc | 30,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0900 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1800 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 9,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,6000 |
| 3 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 15 elemente (calorifer bimetal 560x80x80) | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,0000 |
|  | 2822115700000 | Radiator | buc | 30,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0800 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1600 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 8,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,5000 |
| 4 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20 x 2,8 mm, inclusiv. | m | 70,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 21,0000 |
|  | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena | m | 72,1000 |
| 5 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (30% din lungimea traseului) | buc | 21,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,6700 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 21,0000 |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 2,1000 |
| 6 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 80,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 16,0000 |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare | buc | 80,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 4,0000 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 80,0000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 80,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 8,0000 |
| 7 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" | buc | 14,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,8000 |
|  | 2875274119000 | Cot racord olandez | buc | 14,0000 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,1400 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,2800 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,5600 |
| 8 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 12,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,7600 |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 12,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,2400 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,4800 |
| 9 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 6,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " | buc | 6,0000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,6000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 10 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (beneficiarului) | buc | 3,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 170,2200 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,2000 |

| Reparatia Punctului de trecere si control al IGPF situat in mun. Chisinau, str. Petricani 19 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Iluminat electric interior. Echipament electric de forta (IEI/EEF)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. Tablou general de distributie cu 24 de module TG1 |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 24 module | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
| 2 | 08-03-575-1 | Intrerupator ВН-32 1P/50A | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 3 | 08-03-575-1 | Automat BA 47-29 1P/C40/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 4 | 08-03-575-1 | Automat BA 47-29 1P/C6/4,5 kA | buc | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2400 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0400 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
| 5 | 08-03-575-1 | Automat BA 47-29 1P/B10/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 6 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,1800 |
|  |  | 1.2. Panou de distributie din metal 36 module IP31 |  |  |
| 7 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |
| 8 | 08-03-575-1 | Intrerupator ВН-32 1P/40A | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 9 | 08-03-575-1 | Intrerupator ВН-32 1P/10A | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 10 | 08-03-575-1 | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 11 | 08-03-575-1 | Automat BA 47-29 1P/C25/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 12 | 08-03-575-1 | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 3,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,3600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0060 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0060 |
| 13 | 08-03-575-1 | Automat AВDТ32/2P/10/30mA | buc | 4,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,4800 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0800 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0080 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0080 |
| 14 | 08-03-575-1 | Automat AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 15 | 08-03-575-1 | Automat AВDТ32/2P/16/10mA | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 16 | 08-03-525-2 | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-C | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 17 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,1800 |
|  |  | 1.3. Panou de distributie din metal 12 module IP31 |  |  |
| 18 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 12 module | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
| 19 | 08-03-575-1 | Intrerupator ВН32, 1 poli, In-10A | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 20 | 08-03-575-1 | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 21 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,1800 |
|  |  | 1.4. Cabluri |  |  |
| 22 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |
| 23 | pret de piata | Cablu VVGng(A)-LS 3*1,5 | m | 100,0000 |
|  | 424590-4003 | Cablu VVGng(A)-LS 3*1,5 | m | 100,0000 |
| 24 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 1,8500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,5410 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0370 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,5735 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 1,4800 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 22,5700 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0925 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0370 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,5920 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0740 |
| 25 | pret de piata | Cablu VVGng(A)-LS 3*2,5 | m | 185,0000 |
|  | 44590-334001553322 | Cablu VVGng(A)-LS 3*2,5 | m | 185,0000 |
| 26 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,2000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2400 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0002 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0040 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,0620 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,1600 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 2,4400 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0040 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0640 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0160 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0160 |
| 27 | pret de piata | Cablu VVGng(A)-LS 3*6,0 | m | 20,0000 |
|  | 44590-3340015532 | Cablu VVGng(A)-LS 3*6,0 | m | 20,0000 |
| 28 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,4500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,7730 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0290 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,4495 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 1,1600 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 17,6900 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0725 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0290 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2320 |
| 29 | pret de piata | Cablu VVGng(A)-FRLSx-3*1,5 | m | 145,0000 |
|  | 443590-00940032443 | Cablu VVGng(A)-FRLSx-3*1,5 | m | 145,0000 |
| 30 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,2000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5720 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0040 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,0620 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,1600 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 2,4400 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0040 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0640 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0080 |
| 31 | pret de piata | Cablu VVGng(A)-FRLSx-3*2,5 | m | 20,0000 |
|  | 44590-334002215533 | Cablu VVGng(A)-FRLSx-3*2,5 | m | 20,0000 |
| 32 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,1000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,6740 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0020 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,0310 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,0800 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1,2200 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0050 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0020 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0160 |
| 33 | pret de piata | Cablu KVVGng(A)-FRLSx-4x1,0 | m | 10,0000 |
|  | 44590-33400221444 | Cablu KVVGng(A)-FRLSx-4x1,0 | m | 10,0000 |
| 34 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,3000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0220 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0060 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,0930 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,2400 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 3,6600 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0150 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0480 |
| 35 | pret de piata | Cablu PV 1x10,0 | m | 30,0000 |
|  | 3335594440444330-343450342305 | Cablu PV 1x10,0 | m | 30,0000 |
|  |  | 1.5. Echipament electric de iluminat (de creat resursa) |  |  |
| 36 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm | 100 buc | 0,0900 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,7100 |
|  | 1570-55535333422 | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm | buc | 9,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0048 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0090 |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0003 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0378 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1089 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 3,7980 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1089 |
| 37 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-44, 1200Lm, 12W, 390x144 mm | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,7100 |
|  | 2153370-422 | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-44, 1200Lm, 12W, 390x144 mm | buc | 1,0000 |
|  | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,0056 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0210 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1040 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,1530 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,1530 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 1,2000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0042 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,5930 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,0109 |
| 38 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED IP44 900Lm 10W 135x68x113 mm dotat cu senzor de miscare si prezenta | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8800 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 2,0400 |
|  | 334433322 | Corp de iluminat cu lampi LED IP44 900Lm 10W 135x68x113 mm dotat cu senzor de miscare si prezenta | buc | 1,0000 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,0204 |
| 39 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-65, 1900Lm, 18W, 390x144 mm | 100 buc | 0,0400 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,8400 |
|  | 21570-422 | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-65, 1900Lm, 18W, 390x144 mm | buc | 4,0000 |
|  | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,0224 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0840 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4160 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,6120 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,6120 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,1200 |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 4,8000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0168 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 2,3720 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,0436 |
| 40 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) IP-21 5W cu acumulator | 100 buc | 0,0200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,7600 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 4,0800 |
|  | 33443 | Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) IP-21 5W cu acumulator | buc | 2,0000 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,0408 |
| 41 | pret de piata | Acumulator pentru corpurile de iluminat de avarie IP-20, 40W, RB 11,1V 4,4 A*h Li-on, 220V, lucru in regim de urgenta 1h | buc | 6,0000 |
|  | 41024455133121 | Acumulator pentru corpurile de iluminat de avarie IP-20, 40W, RB 11,1V 4,4 A*h Li-on, 220V, lucru in regim de urgenta 1h | buc | 6,0000 |
|  |  | 1.6. Articole electrice de instalare (de creat resursa) |  |  |
| 42 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar 10A/230V IP20 | 100 buc | 0,0300 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,9660 |
|  | 540-40525 | Intreruptor monopolar10A/230V IP20 | buc | 3,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 3,0600 |
| 43 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20 | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,3280 |
|  | 540-4026 | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20 | buc | 1,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1,0200 |
| 44 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar tip scara 10A/230V IP20 | 100 buc | 0,0800 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,5760 |
|  | 540-4052522 | Intreruptor monopolar tip scara 10A/230V IP20 | buc | 8,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 8,1600 |
| 45 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar 10A/230V IP54 | 100 buc | 0,0400 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,2880 |
|  | 540-45505252222 | Intreruptor monopolar 10A/230V IP54 | buc | 4,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 4,0800 |
| 46 | 08-03-591-8 | Priza 2P+PE, In=16A IP-20 | 100 buc | 0,1700 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,3440 |
|  | 540-4003 | Priza 2P+PE, In=16A IP-20 | buc | 17,0000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,1734 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0187 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 1,0880 |
| 47 | pret de piata | Rama orizontala cu doua locuri | buc | 1,0000 |
|  | 4332 | Rama orizontala cu doua locuri | buc | 1,0000 |
| 48 | pret de piata | Rama orizontala cu trei locuri | buc | 2,0000 |
|  | 444332 | Rama orizontala cu trei locuri | buc | 2,0000 |
| 49 | pret de piata | Cutie de distributie cu cleme | buc | 25,0000 |
|  | 444444444332 | Cutie de distributie cu cleme | buc | 25,0000 |
|  |  | 1.7. Tevi (de creat resursa) |  |  |
| 50 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m | 0,3000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,1400 |
|  | 33785032-8010 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | m | 30,0000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2880 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 4,0200 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 4,0200 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 2,0100 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 5,4000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1,4520 |
| 51 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |
|  | 3378503-8010 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | m | 100,0000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |
| 52 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m | 3,6000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 85,6800 |
|  | 23378503-8010 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | m | 360,0000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0076 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 3,4560 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 48,2400 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 48,2400 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 24,1200 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 64,8000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 17,4240 |
| 53 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D32 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m | 0,2000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,7600 |
|  | 323378503-8010 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D32 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | m | 20,0000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0004 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1920 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,6800 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,6800 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,3400 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 3,6000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,9680 |
|  |  | 1.8. Materiale auxiliare |  |  |
| 54 | pret de piata | Otel cornier 50x50x5 mm | m | 15,0000 |
|  | 2442443323331 | Otel cornier 50x50x5 mm | m | 15,0000 |
| 55 | 08-02-472-2 | Platbanda din otel 50x5 mm | 100 m | 0,1500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,4900 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0006 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1350 |
|  | 101333341214 | Platbanda din otel 50x5 mm | t | 0,0195 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. Tablou general de distributie cu 24 de module TG1 |  |  |
| 56 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
|  | 54455333344622 | Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 57 | pret de piata | Intrerupator ВН-32 1P/50A | buc | 1,0000 |
|  | 4220994434114442333 | Intrerupator ВН-32 1P/50A | buc | 1,0000 |
| 58 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C40/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  | 206233331122312102 | Automat BA 47-29 1P/C40/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 59 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C6/4,5 kA | buc | 2,0000 |
|  | 41029944421312444551 | Automat BA 47-29 1P/C6/4,5 kA | buc | 2,0000 |
| 60 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/B10/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  | 410299444213331444551 | Automat BA 47-29 1P/B10/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.2. Panou de distributie din metal 36 module IP31 |  |  |
| 61 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
|  | 544555553433004367789 | Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 62 | pret de piata | Intrerupator ВН-32 1P/40A | buc | 1,0000 |
|  | 42209214442333 | Intrerupator ВН-32 1P/40A | buc | 1,0000 |
| 63 | pret de piata | Intrerupator ВН-32 1P/10A | buc | 1,0000 |
|  | 422092144423334 | Intrerupator ВН-32 1P/10A | buc | 1,0000 |
| 64 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  | 4102994442131444551 | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 65 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C25/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  | 4102994442151 | Automat BA 47-29 1P/C25/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 66 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 3,0000 |
|  | 41029944421513 | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 3,0000 |
| 67 | pret de piata | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/10/30mA | buc | 4,0000 |
|  | 442230009434778291122212 | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/10/30mA | buc | 4,0000 |
| 68 | pret de piata | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 1,0000 |
|  | 442230009434778291212 | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 1,0000 |
| 69 | pret de piata | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/10mA | buc | 1,0000 |
|  | 4422300094347782912123 | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/10mA | buc | 1,0000 |
| 70 | pret de piata | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-C | buc | 1,0000 |
|  | 55654434247733893 | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-C | buc | 1,0000 |
| 71 | pret de piata | Declansator independent PH-47 | buc | 1,0000 |
|  | 41029944421314445522220 | Declansator independent PH-47 | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.3. Panou de distributie din metal 12 module IP31 |  |  |
| 72 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
|  | 5445533334467789 | Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 73 | pret de piata | Intrerupator ВН32-1P/10A | buc | 1,0000 |
|  | 410292294442131 | Intrerupator ВН32-1P/10A | buc | 1,0000 |
| 74 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  | 4102994442131444551 | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 1,0000 |

| Reparatia Punctului de trecere si control al IGPF situat in mun. Chisinau, str. Petricani 19 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Semnalizare de incendiu (SI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. / Panou de control si dirijare incendiu | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24,0000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0056 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,4000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0560 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1600 |
| 2 | 10-08-003-02 | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc Emitator radio ATS-100 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,0000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0006 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,2000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0060 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,0900 |
| 3 | 08-01-121-1 | Acumulator 12V 17A/h | buc | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,1200 |
|  | 4110006 | Apa distilata | kg | 5,6000 |
| 4 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sirena S9000 | buc | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0080 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0040 |
| 5 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala/ Avertizor de incendiu de fum D9000 SR | buc | 15,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 30,0000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0002 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0075 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 3,7500 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0750 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 2,4000 |
| 6 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor/ Avertizor de incendiu manual - D9000 MCP | buc | 4,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,0000 |
|  | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,0400 |
|  | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,0004 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0008 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,0057 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0080 |
| 7 | pret de piata | Piese metalice material de fixare | kg | 2,0000 |
|  | 45433 | Piese metalice material de fixare | kg | 2,0000 |
| 8 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 1,4000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8540 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0280 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,4340 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 1,1200 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 17,0800 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0700 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0280 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2240 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0140 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0140 |
| 9 | pret de piata | Cablu КПСBBнг-FRLSLTx 2x0,8 mm2 | m | 120,0000 |
|  | 099443344 | Cablu КПСBBнг-FRLSLTx 2x0,8 mm2 | m | 120,0000 |
| 10 | pret de piata | Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2 | m | 20,0000 |
|  | 4444 | Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2 | m | 20,0000 |
| 11 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa) | 100 m | 0,5000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,1450 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 0,5000 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 100,0000 |
|  | 1110-0333 | Cablu canal 22x10x2000 | m | 50,0000 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 3,0400 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 3,0400 |
| 12 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Tub din teava corugata care nu propaga ardere D20 mm | 100 m | 1,0500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24,9900 |
|  | 788030 | Tub din teava corugata care nu propaga ardere D20 mm | m | 105,0000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 14,0700 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 14,0700 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0500 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 7,0350 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,9000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8900 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 5,0820 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 13 | pret de piata | Panou de control si dirijare incendiu FP9000-4 | buc | 1,0000 |
|  | 5543113 | Panou de control si dirijare incendiu FP9000-4 | buc | 1,0000 |
| 14 | pret de piata | Emitator radio ATS-100 | buc | 1,0000 |
|  | 6444700113 | Emitator radio | buc | 1,0000 |
| 15 | pret de piata | Acumulator 12V 17A/h | buc | 2,0000 |
|  | 88099338654433 | Acumulator 12V 17A/h | buc | 2,0000 |
| 16 | pret de piata | Sirena S9000 | buc | 2,0000 |
|  | 67001223132 | Sirena S9000 | buc | 2,0000 |
| 17 | pret de piata | Avertizor de incendiu de fum D9000 SR | buc | 15,0000 |
|  | 2212 | Avertizor de incendiu de fum D9000 SR | buc | 15,0000 |
| 18 | pret de piata | Avertizor de incendiu manual - D9000 MCP | buc | 4,0000 |
|  | 223435002 | Avertizor de incendiu manual - D9000 MCP | buc | 4,0000 |
| 19 | pret de piata | Baza standart de dioda B9000 D | buc | 15,0000 |
|  | 8804499444444863 | Baza standart de dioda B9000 D | buc | 15,0000 |
| 20 | pret de piata | Rezistor | buc | 3,0000 |
|  | 880449944448654433 | Rezistor | buc | 3,0000 |
| 21 | pret de piata | Panou informativ EXIT | buc | 4,0000 |
|  | 88044994444448654433 | Panou informativ EXIT | buc | 4,0000 |
| 22 | pret de piata | Box pentru instalarea dispozitivului | buc | 1,0000 |
|  | 88044994444448652 | Box pentru instalarea dispozitivului | buc | 1,0000 |

| Reparatia Punctului de trecere si control al IGPF situat in mun. Chisinau, str. Petricani 19 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Telecomunicatii si semnalizare (TS)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | pret de piata | Rama ordinara RJ-45 | buc | 2,0000 |
|  | 52221331423 | Rama ordinara RJ-45 | buc | 2,0000 |
| 2 | pret de piata | Rama ordinara 2- RJ-45 | buc | 2,0000 |
|  | 5222133221423 | Rama ordinara 2- RJ-45 | buc | 2,0000 |
| 3 | pret de piata | Conector RJ-45 | buc | 5,0000 |
|  | 5222133142 | Conector RJ-45 | buc | 5,0000 |
| 4 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Cablu FTP OUT cat 6E) | 100 m | 1,5000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,4150 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,4650 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 1,2000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,3000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0750 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0300 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,2400 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0150 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0150 |
| 5 | pret de piata | Cablu de cupru UTP cat. 6e | m | 150,0000 |
|  | 1133323 | Cablu de cupru UTP cat. 6e | m | 150,0000 |
| 6 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m | 0,1000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,1680 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0050 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0020 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0050 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0050 |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,0260 |
|  | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0160 |
| 7 | pret de piata | Patch cord UTP cat 6e, 0,5 m | buc | 5,0000 |
|  | 870398786242 | Patch cord UTP cat 6e, 0,5 m | buc | 5,0000 |
| 8 | pret de piata | Patch cord UTP cat 6e, 1,5 m | buc | 5,0000 |
|  | 870948444 | Patch cord UTP cat 6e, 1,5 m | buc | 5,0000 |
| 9 | 08-02-409-1 | Tub din polivinilhloridic D20 mm (de creat resursa) | 100 m | 0,5000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,9000 |
|  | 37885331330022 | Tub din polivinilhloridic D20 mm | m | 50,0000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 6,7000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 6,7000 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,5000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,3500 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 9,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,9000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 2,4200 |
| 10 | pret de piata | Piese metalice pentru fixare | kg | 1,0000 |
|  | 7090 | Piese metalice pentru fixare | kg | 1,0000 |
| 11 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 15x10 (de creat resursa) | 100 m | 1,1000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 17,9190 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,1000 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 220,0000 |
|  | 1110-033333 | Cablu canal 15x10 | m | 110,0000 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 6,6880 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,6880 |
| 12 | pret de piata | Cutii pentru prize | buc | 5,0000 |
|  | 33555511121 | Cutii pentru prize | buc | 5,0000 |
| 13 | 08-03-575-1 adoptat | Montare Comutator Swich 24 porturi 1 Gigabit 2xSFP | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 14 | 08-03-575-1 adoptat | Montare Patch panel 24-port 1U cat 5 UTP | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 15 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza | buc | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,0040 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,0040 |
|  | 4110041 | Energie electrica | kw-h | 0,0240 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0040 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0020 |
| 16 | pret de piata | Priza telefonica | buc | 2,0000 |
|  | 335555112 | Priza telefonica | buc | 2,0000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 17 | pret de piata | Comutator Swich 24 porturi 1 Gigabit 2xSFP | buc | 1,0000 |
|  | 44443335 | Comutator Swich 24 porturi 1 Gigabit 2xSFP | buc | 1,0000 |
| 18 | pret de piata | Patch panel 24-port 1U cat 5 UTP | buc | 1,0000 |
|  | 44555554554433351 | Patch panel 24-port 1U cat 5 UTP | buc | 1,0000 |