| Reconstructia imobilului cu nr.cad.0100213832.01,caminului nr.8,din str.M.lomonosov 63 sect.Centru,mun.Chisinau N065/18-92-TS.SU | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

CAIET DE SARCINI 2-1-7

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Comunicatiile telefonice si de semnalizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Sistemul de suproveghere video |  |  |
| 1 | 10-04-067-23 | Aparataj de televiziune color: Vidiocamera (de interior) | buc | 2,000 |
| 2 | 10-04-067-23 | Aparataj de televiziune color: Vidiocamera (de exterior) | buc | 6,000 |
| 3 | 10-01-001-10 | PC Server | buc | 1,000 |
| 4 | 10-04-101-07 | Hard Disk WD Purple 6 Tb | buc | 2,000 |
| 5 | 10-04-030-03 | Tastatura + мышь Combo MK235 | buc | 1,000 |
| 6 | 10-04-030-03 | Моnitor BenQ RL2455HM | buc | 1,000 |
| 7 | 10-02-016-06 | APC Back-UPS, 2000VA | buc | 1,000 |
| 8 | 10-06-034-08 | Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 100х100, invelisul cablului din plumb sau aluminiu | buc | 6,000 |
| 9 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2, Cablu UTP 4pair cat5e | 100 m | 3,300 |
| 10 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 1,800 |
|  |  | Capitolul 1.2. Sistemul retele de calculatoare |  |  |
| 11 | 10-04-062-05 | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 42U | buc | 1,000 |
| 12 | 10-02-016-02 | Comutator Switch 48 Porturi | buc | 5,000 |
| 13 | 10-02-016-02 | Comutator Switch POE | buc | 1,000 |
| 14 | 10-04-066-07 | UniFI AP AC LR точка доступа | buc | 20,000 |
| 15 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza RJ45 | buc | 230,000 |
| 16 | 10-04-066-04 | Transiver SFP LS/OS-12 stm4 | buc | 6,000 |
| 17 | 10-01-003-03 | Patch Pannel PL-48 cat.5e | 10 buc | 0,500 |
| 18 | 10-01-003-03 | Patch Pannel ODF 12P | 10 buc | 0,100 |
| 19 | 10-04-066-07 | Patch-Cord PP5-1.5m | buc | 230,000 |
| 20 | 10-04-066-07 | Patch-Cord PP5-0.3m | buc | 238,000 |
| 21 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare APC Back-UPS2000VA | buc | 2,000 |
| 22 | 10-04-066-07 | Patch-Cord 1.0m SC UPC-SC UPC | buc | 6,000 |
| 23 | 10-06-048-06 | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat, FO-8 | 100 m | 0,800 |
| 24 | 08-02-409-1 | Teava gofrat din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 7,000 |
| 25 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2, Cablu UTP 4pair cat5e | 100 m | 85,000 |
| 26 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 59,000 |
| 27 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza RJ11 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Тeleviziune |  |  |
| 28 | 10-04-066-04 | Otvetviteli TAP-6 | buc | 16,000 |
| 29 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete:Priza RG | buc | 83,000 |
| 30 | 10-06-034-08 | Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 300х280x100, invelisul cablului din plumb sau aluminiu | buc | 16,000 |
| 31 | 10-04-066-04 | Steker TV | buc | 180,000 |
| 32 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu RG-6U | 100 m | 19,000 |
| 33 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu RG-11 | 100 m | 0,900 |
| 34 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 12,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Demontarea retelei de calculatoare existente |  |  |
| 35 | 10-04-066-07 | Demontarea: Priza RJ-45 | buc | 60,000 |
| 36 | 10-01-001-10 | Demontarea: Punct de acces | buc | 20,000 |
| 37 | 10-02-016-02 | Demontarea: Switch | buc | 1,000 |
| 38 | 10-04-066-04 | Demontarea: Router | buc | 1,000 |
| 39 | 10-04-066-07 | Demontarea: Priza RJ-11 | buc | 60,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 40 | Pretul firmei | Vidiocamera (de interior) | buc | 2,000 |
| 41 | Pretul firmei | Vidiocamera (de exterior) | buc | 6,000 |
| 42 | Pretul firmei | PC Server | buc | 1,000 |
| 43 | Pretul firmei | Hard Disk WD Purple 6 Tb | buc | 6,000 |
| 44 | Pretul firmei | Программное обеспечение TRASSIR | buc | 8,000 |
| 45 | Pretul firmei | Claviatura +mouse pentru computer | buc | 1,000 |
| 46 | Pretul firmei | Моnitor BenQ RL2455HM | buc | 1,000 |
| 47 | Pretul firmei | APC Back-UPS, 2000VA | buc | 1,000 |
| 48 | Pretul firmei | Dulap 42U | buc | 1,000 |
| 49 | Pretul firmei | Comutator Switch 48 Port | buc | 5,000 |
| 50 | Pretul firmei | Comutator Switch POE | buc | 1,000 |
| 51 | 54022 | UniFI AP AC LR точка доступа | set | 20,000 |
| 52 | Pretul firmei | Transiver SFP LS/OS-12 stm4 | buc | 6,000 |
| 53 | Pretul firmei | Patch Pannel PL-48 cat.5e | buc | 5,000 |
| 54 | Pretul firmei | Patch Pannel ODF 12P | buc | 1,000 |
| 55 | ut 3 | Patch-Cord PP5-1.5m | buc | 46,000 |
| 56 | ut 4 | Patch-Cord PP5-0.3m | buc | 238,000 |
| 57 | Pretul firmei | Вloc de alimentare APC Back-UPS2000VA | buc | 2,000 |
| 58 | ut 6 | Patch-Cord 1.0m SC UPC-SC UPC | buc | 6,000 |
| 59 | Pretul firmei | Vidiocamera IPС -HFW1320S | buc | 2,000 |