|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ***Anexa nr. 2*** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Servicii de reparație a sistemului de pază pe parcursul anului 2022** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Nr.** | **Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor** | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea** | **Preţ unitar (fără TVA)** | **Preţ unitar (cu TVA)** |
|
|
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
| 1 | Cablu COR 6/6CAL | metru | 1 |  |  |
| 2 | Cablu 4x0,50 CU, Flex (nu se supune arderii) | metru | 1 |  |  |
| 3 | Cablu electric SVVP 2\*0,75 | metru | 1 |  |  |
| 4 | Canal cablu 20x10 | metru | 1 |  |  |
| 5 | Canal cablu 25x16 | metru | 1 |  |  |
| 6 | Sensor magnetic HO-03B alb | buc | 1 |  |  |
| 7 | Detector la mișcare LC-100 PI | buc | 1 |  |  |
| 8 | Detector combinat LC-102 PIGBS | buc | 1 |  |  |
| 9 | Buton de alarma radio ACS102R | buc | 1 |  |  |
| 10 | Croinstein HO-021 | buc | 1 |  |  |
| 11 | Panou de control ESIM364 | buc | 1 |  |  |
| 12 | Box E-ME1 | buc | 1 |  |  |
| 13 | Box metalic 110 | buc | 1 |  |  |
| 14 | Radioemițător radio Links 2M cu antena | buc | 1 |  |  |
| 15 | EKB3 LED Keypad | buc | 1 |  |  |
| 16 | Extinzator de paza EPGM1 | buc | 1 |  |  |
| 17 | Acumulator 12V 7,2 Ah | buc | 1 |  |  |
| 18 | RIP 3A | buc | 1 |  |  |
| 19 | Panou Antiincendiu Luni 9P | buc | 1 |  |  |
| 20 | Panou Antiincendiu Luni 1mod.2 | buc | 1 |  |  |
| 21 | Tastatura Luni 9M | buc | 1 |  |  |
| 22 | Detector de fumm SPD 3.10 | buc | 1 |  |  |
| 23 | Buton de alarmă IPR HF-911 | buc | 1 |  |  |
| 24 | Strobsirena HC-103 | buc | 1 |  |  |
| 25 | Detector termic FTL-A2 | buc | 1 |  |  |
| 26 | Panou de control PC-585 (CLAVIATURA 1555) | buc | 1 |  |  |
| 27 | Panou de control PC 1832 NKEH | buc | 1 |  |  |
| 28 | Claviatura PK 5501 E1H (LCD) | buc | 1 |  |  |
| 29 | Panou de control Pima Hunter-PRO 896 | buc | 1 |  |  |
| 30 | Tastatura RXN 400 | buc | 1 |  |  |
| 31 | Modul de extindere DSC | buc | 1 |  |  |
| 32 | Modul de extindere L/O-16 | buc | 1 |  |  |
| 33 | Radioemițător GPRS TAU G2 | buc | 1 |  |  |

**Coordonat Inna ȘARGU-RUSU\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Irina IVANOV\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Ex.Elena BOLDURESCU \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*