LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI

Havuz Pietonala Catedrala. mun. Chișinău

| № crt. | Simbol norme şi cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. Elemente incorporate |  |  |
| 1 | RpEI02A Aplicativ | Inlocuirea aparatelor locale de automatizare (la reparatiile instalatiilor de incalzire, sanitare, ventilare etc.): (Placa lectronica pt LED RGB, DMX control). Doar manopera Materiale marunte (cinepa, vopsea, minium, etc.) din val. mat. explicitate=1,00 | buc | 30,00 |
|  | 7137010011501 | Electrician automatizare | h-om | 141,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 47,1000 |
|  |  | 1.2. Utilaj functional |  |  |
| 2 | RpEI02A Aplicativ | Inlocuirea aparatelor locale de automatizare (la reparatiile instalatiilor de incalzire, sanitare, ventilare etc.): (Placa electronica DMX pt proiectoare (cu drivere)). Doar manopera Materiale marunte (cinepa, vopsea, minium, etc.) din val. mat. explicitate=1,00 | buc | 4,00 |
|  | 7137010011501 | Electrician automatizare | h-om | 18,8000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 6,2800 |
| 3 | pret firma | Ermetic SP-68 | kg | 4,00 |
|  | 120520263 | Ermetic SP-68 | kg | 4,0000 |
| 4 | pret firma | Intaritor SP-68 | kg | 4,00 |
|  | 120520264 | Intaritor SP-68 | kg | 4,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de ajustare - programare |  |  |
|  |  | 2.1. Utilaj functional |  |  |
| 5 | 1-13-030-1 | Complex tehnologic, cu sectoare comandate, cantitate pina la 5 bucati | complex | 1,00 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 87,0000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 6 | pret firma | Placa electronica pt LED RGB, DMX control | buc | 30,00 |
|  | 120520261 | Placa electronica pt LED RGB, DMX control | buc | 30,0000 |
| 7 | pret firma | Placa electronica DMX pt proiectoare (cu drivere) | buc | 4,00 |
|  | 120520262 | Placa electronica DMX pt proiectoare (cu drivere) | buc | 4,0000 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI

Havuz Ring Catedrala. mun.Chișinău

| № crt. | Simbol norme şi cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari constructive |  |  |
|  |  | 1.1. Elemente incorporate |  |  |
| 1 | RpSB05A Aplicativ | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm (Aplicativ Duze) | buc | 40,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 22,4000 |
| 2 | SB28A Aplicativ | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Aplicativ Duze) Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,01 | buc | 40,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 10,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1414 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,4040 |
| 3 | pret firma | Duza Havuz 6mm inox | buc | 40,00 |
|  | 0704258 | Duza Havuz 6mm inox | buc | 40,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Utilaj functional |  |  |
| 4 | 10-04-064-02 Aplicat | Aparataj de masa: Computer HP Compaq 8200Elite - doar manopera | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
| 5 | RpEI02A Aplicativ | Inlocuirea aparatelor locale de automatizare (la reparatiile instalatiilor de incalzire, sanitare, ventilare etc.) : Placa electronica de control FCC-4 - Doar manopera Materiale marunte (cinepa, vopsea, minium, etc.) din val. mat. explicitate=1,00 | buc | 1,00 |
|  | 7137010011501 | Electrician automatizare | h-om | 4,7000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,5700 |
| 6 | RpAcC27A | Demontarea de pe postament a motoarelor electrice, avind puterea de 0.25-2.8 kW | buc | 1,00 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,6600 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0500 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0100 |
| 7 | RpAcC13A | Repararea pe teren a pompelor centrifuge de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2-3 Materiale marunte (hirt de slef, cirpe, garn)=1,05 | buc | 1,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 5,4700 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,9450 |
|  | 2874115801265 | Surub cap hexagonal OL-37-M M12x80 mm | buc | 4,2000 |
|  | 2874115800388 | Surub cap inecat crestat OL37 M6x25 mm | buc | 3,1500 |
|  | 2874115842738 | Piulita hexag. M12 | buc | 4,2000 |
|  | 2874115842673 | Piulita hexag. M6 | buc | 3,1500 |
|  | 2125147308279 | Carton electroizolant tip 1 de 1 mm grosime | kg | 0,1050 |
| 8 | RpAcC03A | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0.25-2.8.kW - Exclus Motor Electric Materiale marunte (papuci cablu, banda izolatoare)=1,03 | buc | 1,00 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 1,1700 |
|  | 2513736621815 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime | kg | 0,2575 |
|  | 2874115802013 | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 | buc | 3,0900 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 3,0900 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI

Havuz Decebal. mun.Chișinău

| № crt. | Simbol norme şi cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari constructive. |  |  |
|  |  | 1.1. Pregatirea suprafetei |  |  |
| 1 | CI20A2 | Ceruirea si lustruirea cu masina de lustruit cu disc abraziv a placajelor aplicate pe pereti sau stilpi de orice forma, din placi de beton mozaicate Material marunt (rumegus etc)=1,02 | m2 | 110,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 159,5000 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 12,3420 |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 3,3660 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 3,3660 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 5,0490 |
|  | 2451447316045 | Detergent detractant pe baza de acid oxalic tehnic | kg | 2,2440 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,1220 |
|  | 2952270003829 | Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla | h-ut | 88,0000 |
| 2 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Aplicativ grund penetrant) | m2 | 110,00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 13,2000 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" (Ceresit CT 17) | kg | 45,6500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,5000 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 110,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,3000 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund (ROFIX AP320 Haftgrund) | kg | 16,5000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,5000 |
| 4 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 110,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 176,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 22,0000 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 2,8600 |
|  | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,6600 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 682,0000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 385,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4,2900 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,1000 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,9900 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3300 |
|  |  | 1.2. Hidroizolare |  |  |
| 5 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 250,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 125,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 95,0000 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" (Penetron Admix) | kg | 200,0000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 6,2500 |
| 6 | IzF32A | Hidroizolarea fisurilor, rosturilor, imbinarilor, racordurile comunicatiilor (dimensiuni 20x20 mm) | m | 152,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 21,2800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,2000 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" (Penetron Admix) | kg | 15,2000 |
|  | 24165373438291 | Amestec "Penecrit" (Hidroizolatie Elastocem A si B) | kg | 273,6000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1520 |
| 7 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 110,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 22,0000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 121,0000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB (Sikaflex-11FC Purform Alb) | kg | 16,5000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0330 |
|  |  | 1.3. Lucrari de captuseala |  |  |
| 8 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 110,00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 88,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 88,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,3300 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,6500 |
| 9 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 110,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 247,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 27,5000 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie (Teracota Novabell 60x60x2 | m2 | 113,3000 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie (SikaCeram 255 StarFlex grey) | kg | 445,5000 |
|  | 24302261000001 | Fuga (Fugamagica 2-12 GRIGIO) | kg | 33,0000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 2 200,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 99,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,9500 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,3200 |
| 10 | CG21A | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din gresie, marmura sau piatra, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | 110,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 22,0000 |
|  | 7113010010300 | Cioplitor piatra | h-om | 170,5000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4400 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 11,0000 |
|  | 2430227300198 | Acid oxalic tehnic | kg | 1,9800 |
| 11 | pret firma | Disc pentru slefuire 125mm | buc | 2,00 |
|  | 1305202630 | Disc pentru slefuire 125mm | buc | 2,0000 |
| 12 | pret firma | Disc pentru slefuire 125mm segmentat | buc | 2,0000 |
|  | 1305202631 | Disc pentru slefuire 125mm segmentat | buc | 2,0000 |
| 13 | pret firma | Latex Imper 21 | kg | 4,00 |
|  | 1305202632 | Latex Imper 21 | buc | 4,0000 |
| 14 | pret firma | Umplutura siliconata pentru rosturi | kg | 4,00 |
|  | 1305202633 | Umplutura siliconata pentru rosturi | buc | 4,0000 |
| 15 | pret firma | Solutie NEON D3 | kg | 50,00 |
|  | 1305202634 | Solutie NEON D3 | buc | 50,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Elemente incorporate |  |  |
| 16 | RpEK17A | Demontarea proiectorului (la sol) | buc | 40,00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 24,0000 |
| 17 | RpEK18A | Reparatia proiectorului (la sol) | buc | 40,00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 35,6000 |
| 18 | RpEK16A | Montarea proiectorului (la sol) | buc | 40,00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 16,0000 |
| 19 | RpED17A1 | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale | m | 1 050,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 262,5000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 105,0000 |
| 20 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 - Exclus Utilaje si Electrozi | 100 m | 10,50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 160,6500 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 4,2000 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 1,6800 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,2100 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 4,3050 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,5775 |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 3,1500 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 1,6800 |
| 21 | pret firma | Cablu subacvatic 4x1.5 | m | 430,00 |
|  | 37045 | Cablu subacvatic 4x1.5 | m | 430,0000 |
| 22 | pret firma | Cablu subacvatic 2x2.5 | m | 350,00 |
|  | 37046 | Cablu subacvatic 2x2.5 | m | 350,0000 |
| 23 | pret firma | Cablu PVC 4x2.5 | m | 100,00 |
|  | 3704601 | Cablu PVC 4x2.5 | m | 100,0000 |
| 24 | pret firma | Cablu 5x6 VVG | m | 10,00 |
|  | 3704602 | Cablu 5x6 VVG | m | 10,00 |
| 25 | pret firma | Cablu FTP 6x0.5 | m | 160,00 |
|  | 0704251 | Cablu FTP 6x0.5 | m | 160,00 |
| 26 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie - Exclus Utilaje si Electrozi | 100 buc | 0,400 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,8000 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0012 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,3200 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,8160 |
| 27 | pret firma | Conector SP20 4 pin | buc | 40,00 |
|  | 370410 | Conector SP20 4 pin | buc | 40,00 |
|  |  | 2.2. Utilaj functional |  |  |
| 28 | RpEG17D Aplicativ | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (Demontare Panou control camera de compresare) | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,8800 |
| 29 | 08-01-102-1 | Dulap de dirijare si reglare (Panou control camera de compensare) - Exclus Utilaje | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,6000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,7700 |
|  | 5009055 | Papuci de cablu din arama | buc | 2,0400 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0041 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0048 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,6120 |
|  | 5309015 | Tub de polivinilclorura "ХВТ" | kg | 0,0160 |
| 30 | RpEI02A Aplicativ | Inlocuirea aparatelor locale de automatizare (la reparatiile instalatiilor de incalzire, sanitare, ventilare etc.) : (Placa electronica DMX pt proiectoare (cu drivere)) - Doar manopera Materiale marunte (cinepa, vopsea, minium, etc.) din val. mat. explicitate=1,00 | buc | 4,00 |
|  | 7137010011501 | Electrician automatizare | h-om | 18,8000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 6,2800 |
|  |  | 2.3. Sistem apa-canalizare a havuzului |  |  |
| 31 | RpAcC18A Aplicativ | Demontarea aparatelor (Aplicativ Dezumidificator FDC32) | buc | 2,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 3,3600 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,2000 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0600 |
| 32 | 08-02-371-1 Aplicati | Aparat de demarare si reglare (ADR) instalat separat (Aplicativ Dezumidificator FDC32) - Exclus Utilaje | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,2000 |
|  | 1019460 | Banda "ПХВ-304" | kg | 0,0400 |
| 33 | RpAcC24A | Demontarea de pe postament a pompelor centrifuge, cu ax orizontal, avind diametrul de aspiratie de 50-80 mm - Exclus Utilaje | buc | 2,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,2800 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,1600 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0800 |
| 34 | AcC05A | Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4" (Aplicativ Pompa Karcher SP22) - Exclus Utilaje Mat. marunte (petrol, cirpe de sters, garnituri, fitinguri )=1,01 | buc | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,5000 |
|  | 2874115802037 | Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm | buc | 4,0400 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 4,0400 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,2020 |
|  |  | 2.4. Lucrari de curatenie |  |  |
| 35 | RpEP15A Aplicativ | Curatirea teritoriului - Modificat un.mas din m3 in m2 | m2 | 306,00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 36,7200 |
|  |  | 3. Lucrari de ajustare - programare |  |  |
|  |  | 3.1. Utilaj functional |  |  |
| 36 | 1-13-030-1 | Complex tehnologic, cu sectoare comandate, cantitate pina la 5 bucati | complex | 1,00 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 87,0000 |
|  |  | 4. Utilaj |  |  |
|  |  | 4.1. Utilaj functional |  |  |
| 37 | pret firma | Panou control camera de compensare | set | 1,00 |
|  | 07042519 | Panou control camera de compensare | buc | 1,0000 |
| 38 | pret firma | Placa electronica DMX pt 8 proiectoare (cu drivere) | buc | 5,00 |
|  | 120520262 | Placa electronica DMX pt 8 proiectoare (cu drivere) | buc | 5,0000 |
|  |  | 4.2. Sistem apa-canalizare a havuzului |  |  |
| 39 | pret firma | Dezumidificator FDC 32 | buc | 2,00 |
|  | 1305202614 | Dezumidificator FDC 32 | buc | 2,0000 |
| 40 | pret firma | Pompa submersibila Karcher SP7 | buc | 2,00 |
|  | 1508256 | Pompa submersibila Karcher SP7 | buc | 2,0000 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI

Havuz Parcul La Izvor. mun.Chișinău

| № crt. | Simbol norme şi cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari constructive |  |  |
|  |  | 1.1. Hidroizolare |  |  |
| 1 | IzF31A Aplicativ | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Elastocem - exclus Amestec "Penetrom" | m2 | 20,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7,6000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,5000 |
| 2 | pret firma | Penetron Admix | kg | 15,00 |
|  | 1508257 | Penetron Admix | kg | 15,0000 |
| 3 | pret firma | Amestec pt etansare Waterplug | kg | 15,00 |
|  | 1508258 | Amestec pt etansare Waterplug | kg | 15,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Utilaj functional |  |  |
| 4 | 10-04-064-02 Aplicat | Aparataj de masa: GSM Router 4G - doar manopera | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
| 5 | 10-04-064-02 Aplicat | Aparataj de masa: UPS SVEN PRO 1000VA - doar manopera | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
| 6 | RpAcC13A | Repararea pe teren a pompelor centrifuge de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2-3 Materiale marunte (hirt de slef, cirpe, garn)=1,05 | buc | 1,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 5,4700 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,9450 |
|  | 2874115801265 | Surub cap hexagonal OL-37-M M12x80 mm | buc | 4,2000 |
|  | 2874115800388 | Surub cap inecat crestat OL37 M6x25 mm | buc | 3,1500 |
|  | 2874115842738 | Piulita hexag. M12 | buc | 4,2000 |
|  | 2874115842673 | Piulita hexag. M6 | buc | 3,1500 |
|  | 2125147308279 | Carton electroizolant tip 1 de 1 mm grosime | kg | 0,1050 |
|  |  | 2.2. Sistem apa-canalizare a havuzului |  |  |
| 7 | RpAcC18A Aplicativ | Demontarea aparatelor (Aplicativ Dezumidificator FDC32) | buc | 1,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,6800 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,1000 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 |
| 8 | 08-02-371-1 Aplicati | Aparat de demarare si reglare (ADR) instalat separat (Aplicativ Dezumidificator FDC32) - Exclus Utilaje | buc | 3,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,5400 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3000 |
|  | 1019460 | Banda "ПХВ-304" | kg | 0,0600 |
| 9 | RpAcC24A | Demontarea de pe postament a pompelor centrifuge, cu ax orizontal, avind diametrul de aspiratie de 50-80 mm - Exclus Utilaje | buc | 1,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,6400 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0800 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0400 |
| 10 | AcC05A | Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4" (Aplicativ Pompa Karcher SP22) - Exclus Utilaje Mat. marunte (petrol, cirpe de sters, garnituri, fitinguri )=1,01 | buc | 1,0000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,7500 |
|  | 2874115802037 | Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm | buc | 2,0200 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 2,0200 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,1010 |
|  |  | 3. Lucrari de ajustare - programare |  |  |
|  |  | 3.1. Utilaj functional |  |  |
| 11 | 1-13-030-1 | Complex tehnologic, cu sectoare comandate, cantitate pina la 5 bucati | complex | 1,00 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 87,0000 |
|  |  | 4. Utilaj |  |  |
| 12 | pret firma | GSM Router 4G | buc | 1,00 |
|  | 1305202610 | GSM Router 4G | buc | 1,0000 |
| 13 | pret firma | UPS SVEN PRO 1000VA | buc | 1,00 |
|  | 1305202611 | UPS SVEN PRO 1000VA | buc | 1,0000 |
| 14 | pret firma | Karcher SP22 | buc | 1,00 |
|  | 1305202613 | Karcher SP22 | buc | 1,0000 |
| 15 | pret firma | Dezumidificator FDC 32 | buc | 1,00 |
|  | 1305202614 | Dezumidificator FDC 32 | buc | 1,0000 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI

Havuz Miron Costin. mun. Chișinău

| № crt. | Simbol norme şi cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari constructive |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de captuseala |  |  |
| 1 | CG45C Aplicativ | Pardoseli suprainaltate demontabile cu modulul de 600 x 600 mm cu inaltimea 80-450 mm: cu montanti de constructii standardizate - exclus material Montanti metalice pentru pardoseli suprainaltate cu piese de legatura | m2 | 192,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 74,8800 |
|  | 2661126417161 | Panouri de pardoseli suprainalte Teracota KYN FOSSIL 60x60x2 | m2 | 195,8400 |
|  | 2430126108727 | Email epoxidic (Latex "Impex 21") | kg | 38,4000 |
|  | 2682162608364 | Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm | kg | 0,3840 |
|  | 2466477300806 | Adeziv pentru stilpi de pardoseli poliuritan | kg | 2,4000 |
|  | 2430226100011 | Chit EP-00-10 | kg | 32,6400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,4544 |
| 2 | pret firma | Suport pt teracota SE13 | buc | 568,00 |
|  | 0104202640 | Suport pt teracota SE13 | buc | 568,0000 |
| 3 | pret firma | Cornier Al 50x50x3 | m | 105,00 |
|  | 0104202643 | Cornier Al 50x50x3 | m | 105,0000 |
|  |  | 1.2. Elemente incorporate |  |  |
| 4 | RpSB05A Aplicativ | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm (Aplicativ Duze) | buc | 48,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 26,8800 |
| 5 | SB28A Aplicativ | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Aplicativ Duze) Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,01 | buc | 48,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 12,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1697 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,4848 |
| 6 | pret firma | Duza Havuz 10mm inox | buc | 48,00 |
|  | 0704258 | Duza Havuz 10mm inox | buc | 48,0000 |
| 7 | pret firma | Grila Duza Havuz inox | buc | 48,00 |
|  | 0704259 | Grila Duza Havuz inox | buc | 48,0000 |
| 8 | RpAcA57A | Demontarea din pamint a tevilor din PVC tip 4-G sau 3M, avind diametrul de 25-90 mm | m | 85,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 15,3000 |
| 9 | AcD18A | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 25-63 mm Mat. marunte ( bile-manele etc.)=1,02 | m | 85,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 19,5500 |
|  | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 7,8030 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,4335 |
| 10 | pret firma | Teava flexibila d63 PVC | m | 85,00 |
|  | 440047063 | Teava flexibila d63 PVC | m | 85,0000 |
| 11 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului | buc | 72,0000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 41,7600 |
| 12 | pret firma | Cap d63 | buc | 72,00 |
|  | 07042526 | Cap d63 | buc | 72,0000 |
| 13 | pret firma | Adeziv PVC (Ambalaj 1l) | l | 10,00 |
|  | 1305202620 | Adeziv PVC (Ambalaj 1l) | buc | 10,0000 |
| 14 | pret firma | Curatitor PVC | l | 10,00 |
|  | 1305202621 | Curatitor PVC | buc | 10,0000 |
|  |  | 1.3. Pavaj |  |  |
| 15 | RpDB35A | Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie) | m2 | 68,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,5600 |
| 16 | RpEJ04A | Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime) Materiale marunte (cuie, scoabe, sirma) din val. mat. explicitate=1,05 | m3 | 34,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 17,0000 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 115,6000 |
|  | 2010102904405 | Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm | m3 | 0,0500 |
|  | 2010102906958 | Rigle de rasinoase 8x10x400 cm | m3 | 0,0250 |
| 17 | RpEJ04B | Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina | m3 | 34,00 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 29,2400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,4000 |
| 18 | DD02B1 | Pavaj executat cu pavele normale pe un substrat de mortar de ciment, pavele calitatea I - Exclus Pavaj material | m2 | 68,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 61,2000 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 2,7200 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,9040 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1632 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Elemente incorporate |  |  |
| 19 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 48,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 10,5600 |
| 20 | 08-03-596-1 | Proiector, montat separat pe constructie de otel pe pamint, cu lampa, putere, W: 500 (Proiector havuz inox LED RGB, DMX Control) - Exclus Utilaje si Electrozi | 100 buc | 0,480 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 90,2400 |
|  | 1010501 | Lacuri de colofoniu "КФ-965" | t | 0,0019 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 18,2400 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,4896 |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 79,2000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2400 |
| 21 | pret firma | Fixator Proiector havuz inox | buc | 48,00 |
|  | 070425104 | Fixator Proiector havuz inox | buc | 48,0000 |
| 22 | pret firma | Conector SP20 4pin | buc | 146,00 |
|  | 370410 | Conector SP20 4pin | buc | 146,0000 |
| 23 | pret firma | Presetupa MG40 diametru cablu 16-24mm | buc | 216,00 |
|  | 0704257 | Presetupa MG40 diametru cablu 16-24mm | buc | 216,0000 |
| 24 | RpED18B | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 10 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina | m | 3 437,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 653,0300 |
| 25 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 - Exclus utilaje si Electrozi | 100 m | 34,37 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 525,8610 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 13,7480 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 5,4992 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,6874 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 14,0917 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 1,8903 |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 10,3110 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 5,4992 |
| 26 | pret firma | Cablu subacvatic 4x1.5 | m | 3 050,00 |
|  | 37045 | Cablu subacvatic 4x1.5 | m | 3 050,0000 |
| 27 | pret firma | Cablu FTP 6x0.5 | m | 387,00 |
|  | 0704251 | Cablu FTP 6x0.5 | m | 387,0000 |
| 28 | RpEA11B | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor. | m | 1 775,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 390,5000 |
| 29 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm - Exclus Utilaje si Electrozi | 100 m | 17,750 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 422,4500 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0373 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 237,8500 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 237,8500 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 3,5500 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 17,7500 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 118,9250 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 319,5000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 31,9500 |
| 30 | pret firma | Teava pentru cablu d25 | m | 1 775,00 |
|  | 100100501 | Teava pentru cablu d25 | m | 1 775,0000 |
|  |  | 2.2. Utilaj functional |  |  |
| 31 | RpEG17D Aplicativ | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (Demontare Panou control Havuz, Bloc de comanda, panou control camera de compresare) | buc | 3,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 17,6400 |
| 32 | 08-01-102-1 Alicativ | Dulap de dirijare si reglare (Aplicativ Panou control Havuz cu variatoare si uliminare DMX) - Exclus Utilaje | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,6000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,7700 |
|  | 5009055 | Papuci de cablu din arama | buc | 2,0400 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0041 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0048 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,6120 |
|  | 5309015 | Tub de polivinilclorura "ХВТ" | kg | 0,0160 |
| 33 | 08-01-102-1 | Dulap de dirijare si reglare (Blocul de comanda a nivelului de apa si filtrelor havuzului) - Exclus utilaje | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,6000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,7700 |
|  | 5009055 | Papuci de cablu din arama | buc | 2,0400 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0041 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0048 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,6120 |
|  | 5309015 | Tub de polivinilclorura "ХВТ" | kg | 0,0160 |
| 34 | 08-01-102-1 | Dulap de dirijare si reglare (Panou control camera de compensare) - Exclus Utilaje | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,6000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,7700 |
|  | 5009055 | Papuci de cablu din arama | buc | 2,0400 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0041 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0048 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,6120 |
|  | 5309015 | Tub de polivinilclorura "ХВТ" | kg | 0,0160 |
| 35 | RpAcC24A | Demontarea de pe postament a pompelor centrifuge, cu ax orizontal, avind diametrul de aspiratie de 50-80 mm - Exclus Utilaje | buc | 48,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 30,7200 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 3,8400 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 1,9200 |
| 36 | AcC05A | Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4" (Aplicativ Pompa submersibila Brushless 150W 24VDC motor pump Variable) - Exclus Utilaje Mat. marunte (petrol, cirpe de sters, garnituri, fitinguri )=1,01 | buc | 48,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 228,0000 |
|  | 2874115802037 | Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm | buc | 96,9600 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 96,9600 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 4,8480 |
| 37 | RpAcC18A Aplicativ | Demontarea aparatelor (Aplicativ Dezumidificator FDC32) | buc | 1,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,6800 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,1000 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 |
| 38 | 08-02-371-1 | Aparat de demarare si reglare (ADR) instalat separat (Aplicativ Dezumidificator FDC32) - Exclus Utilaje | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1800 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019460 | Banda "ПХВ-304" | kg | 0,0200 |
|  |  | 3. Lucrari de ajustare - programare |  |  |
|  |  | 3.1. Utilaj functional |  |  |
| 39 | 1-13-030-1 | Complex tehnologic, cu sectoare comandate, cantitate pina la 5 bucati | complex | 1,00 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 87,0000 |
|  |  | 4. Utilaj |  |  |
|  |  | 4.1. Elemente incorporate |  |  |
| 40 | pret firma | Proiector havuz inox LED RGB, DMX Control (la inlocuire) | buc | 10,0000 |
|  | 070425103 | Proiector havuz inox LED RGB, DMX Control (la inlocuire) | buc | 10,0000 |
|  |  | 4.2. Utilaj functional |  |  |
| 41 | pret firma | Panou control Havuz cu variatoare si iluminare DMX in ritmul muzicii (control a 73 pompe si 73 corpuri de iluminare, conform scenariilor prestabilite) | buc | 1,00 |
|  | 1305202622 | Panou control Havuz cu variatoare si iluminare DMX in ritmul muzicii (control a 73 pompe si 73 corpuri de iluminare, conform scenariilor prestabilite) | buc | 1,0000 |
| 42 | pret firma | Blocul de comanda a nivelului de apa si a filtrelor havuzulu | buc | 1,00 |
|  | 07042518 | Blocul de comanda a nivelului de apa si a filtrelor havuzulu | set | 1,0000 |
| 43 | pret firma | Panou control camera de compensare | set | 1,00 |
|  | 07042519 | Panou control camera de compensare | set | 1,0000 |
| 44 | pret firma | Pompa submersibila Brushless 150W 24VDC motor pump Variable | buc | 48,00 |
|  | 070425111 | Pompa submersibila Brushless 150W 24VDC motor pump Variable | buc | 48,0000 |
| 45 | pret firma | Dezumidificator FDC 32 | buc | 1,00 |
|  | 070425112 | Dezumidificator FDC 32 | buc | 1,0000 |