Obiectul: Teren universal de sport amplasat pe str. Conev mun. Balti 19-14 ГП, АС

Autoritatea contractantă Primăria mun. Bălți

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-1

Deviz-oferta № 2-2-1

Amenajarea teritoriului

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Imbracaminte cu cauciuc farimitat EPDM -448m2 |  |  |  |  |
| 1 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, Н=10 см) | m3 | 44,800 |  |  |
| 2 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания из щебня 20-40 мм,Н=12см) | m3 | 53,760 |  |  |
| 3 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) | t | 0,284 |  |  |
| 4 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Устройство асфальтобетонного покрытия Н= 4,0 см ) | m2 | 448,000 |  |  |
| 5 | CN54A corect | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Grunduirea preventiva a suprafetelor cu liant de poliuretan 300gr +dizolvantr 300gr la m2) | m2 | 448,000 |  |  |
| 6 | CG01A corect | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ( Invelitoare monolita de calitate inalta gr. 13mm din amestec de guma farimitata si liant de poliuretan, culoarea invelitorii rosie; cauciuc farimitat EPDM-13.26kg; liant de poliuretan -2.34kg la m2) | m2 | 448,000 |  |  |
| 7 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton cl. C 15, БP100.20.8 | m | 88,000 |  |  |
| 8 | CN13A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos (marcaje pentru terenul de volei 81m si terenului de baschet 455m cu latimea de 5cm ) | m2 | 26,800 |  |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Total Imbracaminte cu cauciuc farimitat EPDM -448m2 |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  |  | Capitolul 2. Trotuar pavat - 70m2 |  |  |  |  |
| 9 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания из щебня 20-40 мм,Н=10см) | m3 | 7,000 |  |  |
| 10 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat h=4cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 70,000 |  |  |
| 11 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton cl. C 15, БP100.20.8 | m | 47,000 |  |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Total Trotuar pavat - 70m2 |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  |  | Capitolul 3. Ingradirea teritoriului |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 12 | TsA05B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu | m3 | 63,400 |  |  |
| 13 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea surplusului de pamint) | 100 m3 | 0,185 |  |  |
| 14 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 29,600 |  |  |
| 15 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 44,870 |  |  |
| 16 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 44,870 |  |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Total Lucrari de terasamente |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Gard de protectie |  |  |  |  |
| 17 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa В3,5 | m3 | 4,600 |  |  |
| 18 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 123,360 |  |  |
| 19 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere A Id6 | kg | 99,570 |  |  |
| 20 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere A III d12 | kg | 320,400 |  |  |
| 21 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 | m3 | 13,900 |  |  |
| 22 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate teava profilata 100x100x4; 80x80x4 , tabla100x100x5, 120x120x10 inglobate total sau partial in beton (стойки, пластины) | kg | 1 270,900 |  |  |
| 23 | CL19B apl | Gard metalic din tesatura din sirma de otel (plasa Rabita ochi 50*50 d2.5 zincata) pe rama din cornier metalic 50*5 (2013.12kg ), inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (armatura A I d6 115kg) (Металлические ограждения из вязанной стальной проволочной сетки Rabita ячейкой 50*50 по металлическому каркасу из уголка 50*5 (2013.12кг ) ) | m2 | 246,300 |  |  |
| 24 | CL57A apl | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg ( Усиление сетки арматурой A III d10 ) | kg | 105,480 |  |  |
| 25 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 3,505 |  |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Total Gard de protectie |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Total Ingradirea teritoriului |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  |  | Capitolul 4. Poarta de mini fotbal 3.0*2.0*0.5 ( 2buc ) |  |  |  |  |
| 26 | TsH38A | Confectionarea si montarea porti de fotbal din metal (teava profilata 80*40*3 -10m, teava profilata 40*20*3 -12m la 1 poarta) (Изготовление и установка футбольные ворота) | buc | 2,000 |  |  |
| 27 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) (Грунтовка- грунт-эмаль для металл.поверхностей) | t | 0,160 |  |  |
| 28 | IzD04B | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (покраска - алкидная эмаль высокоустойчивая для металл.поверхностей) | t | 0,160 |  |  |
| 29 |  | Plasa sintetica pentru poarta cu d2.2mm | m2 | 20,000 |  |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Total Poarta de mini fotbal 3.0*2.0*0.5 ( 2buc ) |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  |  | Capitolul 5. Panou de baschet 1.8*1.05*0.21 (2buc) (с выносом 2,2м ) |  |  |  |  |
| 30 | TsH38F f | Confectionarea si montarea stilpi din metal profilat, la teren de baschet ( teava patrata 140*140*4 156.6kg - 1 buc) (Изготовление и установка- металлические столбы, на баскетбольной площадке) (Materiale: ciment, pietris,nisip, apa k=1.36 ) | buc | 2,000 |  |  |
| 31 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) (Грунтовка- грунт-эмаль для металл.поверхностей) | t | 0,313 |  |  |
| 32 | IzD04B | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (покраска - алкидная эмаль высокоустойчивая для металл.поверхностей) | t | 0,313 |  |  |
| 33 |  | Panou de baschet antivandal cu Inel de amortizare | buc | 2,000 |  |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Total Panou de baschet 1.8*1.05*0.21 (2buc) (с выносом 2,2м ) |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  |  | Capitolul 6. Panou de baschet 1.8*1.05*0.21 (4buc) (с выносом 1.7м ) |  |  |  |  |
| 34 | TsH38F f | Confectionarea si montarea stilpi din metal profilat, la teren de baschet ( teava patrata 140*140*4 143.9kg - 1 buc) (Изготовление и установка- металлические столбы, на баскетбольной площадке) (Materiale: ciment, pietris,nisip, apa k=1.36 ) | buc | 4,000 |  |  |
| 35 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) (Грунтовка- грунт-эмаль для металл.поверхностей) | t | 0,576 |  |  |
| 36 | IzD04B | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (покраска - алкидная эмаль высокоустойчивая для металл.поверхностей) | t | 0,576 |  |  |
| 37 |  | Panou de baschet cu Inel | buc | 4,000 |  |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Total Panou de baschet 1.8*1.05*0.21 (4buc) (с выносом 1.7м ) |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  |  | Capitolul 7. Plasa pentru volei |  |  |  |  |
| 38 |  | Plasa pentru volei cu d 2.0mm | buc | 1,000 |  |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Total Plasa pentru volei |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  |  | Capitolul 8. Forme arhitecturale mici |  |  |  |  |
| 39 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare 1.5*0.4m | buc | 4,000 |  |  |
| 40 | TsH91B | Instalarea urne | buc | 4,000 |  |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Total Forme arhitecturale mici |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Asigurarea socialasi medicina | 22,5 % |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Transport | 8 % |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Cheltuieli de achizitionare- depozitare | 2 % |  |  |
|  | Total cheltuieli directe |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | TVA | 20 % |  |  |
|  | Total deviz: |  |
|  | Inclusiv salariu |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Deviz-oferta № 2-1-1

Sistematizarea pe verticala

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Sistematizarea pe verticala |  |  |  |  |
| 1 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 1,350 |  |  |
| 2 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 | 0,140 |  |  |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,210 |  |  |
| 4 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 193,600 |  |  |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,210 |  |  |
| 6 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) | 100 m3 | 1,210 |  |  |
| 7 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,140 |  |  |
| 8 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т ) | 100 m3 | 0,140 |  |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Total Sistematizarea pe verticala |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Asigurarea socialasi medicina | 22,5 % |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Transport | 8 % |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Cheltuieli de achizitionare- depozitare | 2 % |  |  |
|  | Total cheltuieli directe |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | TVA | 20 % |  |  |
|  | Total deviz: |  |
|  | Inclusiv salariu |  |

Obiectul: Teren universal de sport str. Krilov, 11 mun. Balti 19-15 ГП,  АС

Autoritatea contractantă Primăria mun. Bălți

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-1

Deviz-oferta № 2-2-1

Amenajarea teritoriului

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Imbracaminte cu cauciuc farimitat EPDM -448m2 |  |  |  |  |
| 1 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, Н=10 см) | m3 | 44,800 |  |  |
| 2 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания из щебня 20-40 мм,Н=12см) | m3 | 53,760 |  |  |
| 3 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) | t | 0,284 |  |  |
| 4 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Устройство асфальтобетонного покрытия Н= 4,0 см ) | m2 | 448,000 |  |  |
| 5 | CN54A corect | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Grunduirea preventiva a suprafetelor cu liant de poliuretan 300gr +dizolvantr 300gr la m2) | m2 | 448,000 |  |  |
| 6 | CG01A corect | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ( Invelitoare monolita de calitate inalta gr. 13mm din amestec de guma farimitata si liant de poliuretan, culoarea invelitorii rosie; cauciuc farimitat EPDM-13.26kg; liant de poliuretan -2.34kg la m2) | m2 | 448,000 |  |  |
| 7 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton cl. C 15, БP100.20.8 | m | 88,000 |  |  |
| 8 | CN13A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos (marcaje pentru terenul de volei 81m si terenului de baschet 455m cu latimea de 5cm ) | m2 | 26,800 |  |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Total Imbracaminte cu cauciuc farimitat EPDM -448m2 |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  |  | Capitolul 2. Trotuar pavat - 217m2 |  |  |  |  |
| 9 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания из щебня 20-40 мм,Н=10см) | m3 | 21,700 |  |  |
| 10 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat h=4cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 217,000 |  |  |
| 11 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton cl. C 15, БP100.20.8 | m | 130,500 |  |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Total Trotuar pavat - 217m2 |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  |  | Capitolul 3. Ingradirea teritoriului |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 12 | TsA05B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu | m3 | 63,400 |  |  |
| 13 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea surplusului de pamint) | 100 m3 | 0,185 |  |  |
| 14 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 29,600 |  |  |
| 15 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 44,870 |  |  |
| 16 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 44,870 |  |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Total Lucrari de terasamente |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Gard de protectie |  |  |  |  |
| 17 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa В3,5 | m3 | 4,600 |  |  |
| 18 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 123,360 |  |  |
| 19 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere A Id6 | kg | 99,570 |  |  |
| 20 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere A III d12 | kg | 320,400 |  |  |
| 21 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 | m3 | 13,900 |  |  |
| 22 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate teava profilata 100x100x4; 80x80x4 , tabla100x100x5, 120x120x10 inglobate total sau partial in beton (стойки, пластины) | kg | 1 270,900 |  |  |
| 23 | CL19B apl | Gard metalic din tesatura din sirma de otel (plasa Rabita ochi 50*50 d2.5 zincata) pe rama din cornier metalic 50*5 (2013.12kg ), inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (armatura A I d6 115kg) (Металлические ограждения из вязанной стальной проволочной сетки Rabita ячейкой 50*50 по металлическому каркасу из уголка 50*5 (2013.12кг ) ) | m2 | 246,300 |  |  |
| 24 | CL57A apl | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg ( Усиление сетки арматурой A III d10 ) | kg | 105,480 |  |  |
| 25 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 3,505 |  |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Total Gard de protectie |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Total Ingradirea teritoriului |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  |  | Capitolul 4. Poarta de mini fotbal 3.0*2.0*0.5 ( 2buc ) |  |  |  |  |
| 26 | TsH38A | Confectionarea si montarea porti de fotbal din metal (teava profilata 80*40*3 -10m, teava profilata 40*20*3 -12m la 1 poarta) (Изготовление и установка футбольные ворота) | buc | 2,000 |  |  |
| 27 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) (Грунтовка- грунт-эмаль для металл.поверхностей) | t | 0,160 |  |  |
| 28 | IzD04B | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (покраска - алкидная эмаль высокоустойчивая для металл.поверхностей) | t | 0,160 |  |  |
| 29 |  | Plasa sintetica pentru poarta cu d2.2mm | m2 | 20,000 |  |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Total Poarta de mini fotbal 3.0*2.0*0.5 ( 2buc ) |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  |  | Capitolul 5. Panou de baschet 1.8*1.05*0.21 (2buc) (с выносом 2,2м ) |  |  |  |  |
| 30 | TsH38F f | Confectionarea si montarea stilpi din metal profilat, la teren de baschet ( teava patrata 140*140*4 156.6kg - 1 buc) (Изготовление и установка- металлические столбы, на баскетбольной площадке) (Materiale: ciment, pietris,nisip, apa k=1.36 ) | buc | 2,000 |  |  |
| 31 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) (Грунтовка- грунт-эмаль для металл.поверхностей) | t | 0,313 |  |  |
| 32 | IzD04B | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (покраска - алкидная эмаль высокоустойчивая для металл.поверхностей) | t | 0,313 |  |  |
| 33 | 4 | Panou de baschet antivandal cu Inel de amortizare | buc | 2,000 |  |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Total Panou de baschet 1.8*1.05*0.21 (2buc) (с выносом 2,2м ) |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  |  | Capitolul 6. Panou de baschet 1.8* *1.05*0.21 (4buc) (с выносом 1.7м ) |  |  |  |  |
| 34 | TsH38F f | Confectionarea si montarea stilpi din metal profilat, la teren de baschet ( teava patrata 140*140*4 143.9kg - 1 buc) (Изготовление и установка- металлические столбы, на баскетбольной площадке) (Materiale: ciment, pietris,nisip, apa k=1.36 ) | buc | 4,000 |  |  |
| 35 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) (Грунтовка- грунт-эмаль для металл.поверхностей) | t | 0,576 |  |  |
| 36 | IzD04B | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (покраска - алкидная эмаль высокоустойчивая для металл.поверхностей) | t | 0,576 |  |  |
| 37 | 4 | Panou de baschet cu Inel | buc | 4,000 |  |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Total Panou de baschet 1.8*1.05*0.21 (4buc) (с выносом 1.7м ) |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  |  | Capitolul 7. Plasa pentru volei |  |  |  |  |
| 38 |  | Plasa pentru volei cu d 2.0mm | buc | 1,000 |  |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Total Plasa pentru volei |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  |  | Capitolul 8. Forme arhitecturale mici |  |  |  |  |
| 39 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare 1.5*0.4m | buc | 4,000 |  |  |
| 40 | TsH91B | Instalarea urne | buc | 4,000 |  |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Total Forme arhitecturale mici |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Asigurarea socialasi medicina | 22,5 % |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Transport | 8 % |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Cheltuieli de achizitionare- depozitare | 2 % |  |  |
|  | Total cheltuieli directe |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | TVA | 20 % |  |  |
|  | Total deviz: |  |
|  | Inclusiv salariu |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Deviz-oferta № 2-1-1

Sistematizarea pe verticala

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Sistematizarea pe verticala |  |  |  |  |
| 1 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 1,740 |  |  |
| 2 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 | 0,480 |  |  |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,260 |  |  |
| 4 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 201,600 |  |  |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,210 |  |  |
| 6 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) | 100 m3 | 1,260 |  |  |
| 7 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,480 |  |  |
| 8 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т ) | 100 m3 | 0,480 |  |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Total Sistematizarea pe verticala |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Asigurarea socialasi medicina | 22,5 % |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Transport | 8 % |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Cheltuieli de achizitionare- depozitare | 2 % |  |  |
|  | Total cheltuieli directe |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | TVA | 20 % |  |  |
|  | Total deviz: |  |
|  | Inclusiv salariu |  |

Obiectul: Teren universal de sport str. Calea Iesilor 27/E mun. Balti 19-20 ГП,  АС

Autoritatea contractantă Primăria mun. Bălți

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-1

Deviz-oferta № 2-2-1

Amenajarea teritoriului

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumre lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Imbracaminte cu cauciuc farimitat EPDM -393m2 |  |  |  |  |
| 1 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, Н=10 см) | m3 | 39,300 |  |  |
| 2 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания из щебня 20-40 мм,Н=12см) | m3 | 47,160 |  |  |
| 3 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) | t | 0,236 |  |  |
| 4 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Устройство асфальтобетонного покрытия Н= 4,0 см ) | m2 | 393,000 |  |  |
| 5 | CN54A corect | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Grunduirea preventiva a suprafetelor cu liant de poliuretan 300gr +dizolvantr 300gr la m2) | m2 | 393,000 |  |  |
| 6 | CG01A corect | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ( Invelitoare monolita de calitate inalta gr. 13mm din amestec de guma farimitata si liant de poliuretan, culoarea invelitorii rosie; cauciuc farimitat EPDM-13.26kg; liant de poliuretan -2.34kg la m2) | m2 | 393,000 |  |  |
| 7 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton cl. C 15, БP100.20.8 | m | 13,100 |  |  |
| 8 | CN13A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos (marcaje pentru terenul de volei 81m si terenului de baschet 170m cu latimea de 5cm ) | m2 | 12,550 |  |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Total Imbracaminte cu cauciuc farimitat EPDM -393m2 |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  |  | Capitolul 2. Trotuar pavat - 20m2 |  |  |  |  |
| 9 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания из щебня 20-40 мм,Н=10см) | m3 | 2,000 |  |  |
| 10 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat h=4cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 20,000 |  |  |
| 11 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton cl. C 15, БP100.20.8 | m | 13,100 |  |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Total Trotuar pavat - 20m2 |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  |  | Capitolul 3. Ingradirea teritoriului |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 12 | TsA05B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu | m3 | 23,700 |  |  |
| 13 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea surplusului de pamint) | 100 m3 | 0,080 |  |  |
| 14 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 12,480 |  |  |
| 15 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 15,880 |  |  |
| 16 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 15,880 |  |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Total Lucrari de terasamente |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Gard de protectie |  |  |  |  |
| 17 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm ( d20 K=0.4 ) | buc | 36,000 |  |  |
| 18 | CC02A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante( elemente de fixare A- I - 8 L=500mm pas400) | kg | 4,000 |  |  |
| 19 | CC03B | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (plasa A-I-6 /A-I-6 pas150*150) | kg | 13,000 |  |  |
| 20 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 4,000 |  |  |
| 21 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa В3,5 | m3 | 1,500 |  |  |
| 22 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 46,200 |  |  |
| 23 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere A Id6 | kg | 35,740 |  |  |
| 24 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere A III d12 | kg | 106,800 |  |  |
| 25 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 | m3 | 6,200 |  |  |
| 26 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate teava profilata 100x100x4; 80x80x4 , tabla100x100x5, 120x120x10 inglobate total sau partial in beton (стойки, пластины) | kg | 452,100 |  |  |
| 27 | CL19B apl | Gard metalic din tesatura din sirma de otel (plasa Rabita ochi 50*50 d2.5 zincata) pe rama din cornier metalic 40*5 (1588.55kg ), inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (armatura A I d6 114.92kg) (Металлические ограждения из вязанной стальной проволочной сетки Rabita ячейкой 50*50 по металлическому каркасу из уголка 40*5 (1588.55кг ) ) | m2 | 261,900 |  |  |
| 28 | CL57A apl | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg ( Усиление сетки арматурой A III d10 ) | kg | 109,480 |  |  |
| 29 | IzD01B | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi pina 12 mm inclusiv (grinzi cu zabrele, ferme parapete si balustrade) (stilpi existenti ) | t | 0,370 |  |  |
| 30 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 2,635 |  |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Total Gard de protectie |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Total Ingradirea teritoriului |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  |  | Capitolul 4. Poarta de mini fotbal 3.0*2.0*0.5 ( 2buc ) |  |  |  |  |
| 31 | TsH38A | Confectionarea si montarea porti de fotbal din metal (teava profilata 80*40*3 -10m, teava profilata 40*20*3 -12m la 1 poarta) (Изготовление и установка футбольные ворота) | buc | 2,000 |  |  |
| 32 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) (Грунтовка- грунт-эмаль для металл.поверхностей) | t | 0,160 |  |  |
| 33 | IzD04B | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (покраска - алкидная эмаль высокоустойчивая для металл.поверхностей) | t | 0,160 |  |  |
| 34 |  | Plasa sintetica pentru poarta cu d2.2mm | m2 | 20,000 |  |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Total Poarta de mini fotbal 3.0*2.0*0.5 ( 2buc ) |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  |  | Capitolul 5. Panou de baschet 1.8*1.05*0.21 (2buc) (с выносом 2,2м ) |  |  |  |  |
| 35 | TsH38F f | Confectionarea si montarea stilpi din metal profilat, la teren de baschet ( teava patrata 140*140*4 156.6kg - 1 buc) (Изготовление и установка- металлические столбы, на баскетбольной площадке) (Materiale: ciment, pietris,nisip, apa k=1.36 ) | buc | 2,000 |  |  |
| 35 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) (Грунтовка- грунт-эмаль для металл.поверхностей) | t | 0,313 |  |  |
| 37 | IzD04B | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (покраска - алкидная эмаль высокоустойчивая для металл.поверхностей) | t | 0,313 |  |  |
| 38 | 4 | Panou de baschet antivandal cu Inel de amortizare | buc | 2,000 |  |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Total Panou de baschet 1.8*1.05*0.21 (2buc) (с выносом 2,2м ) |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  |  | Capitolul 6. Panou de baschet 1.8*1.05*0.21 (2 buc) (с выносом 1.7м ) |  |  |  |  |
| 39 | TsH38F f | Confectionarea si montarea stilpi din metal profilat, la teren de baschet ( teava patrata 140*140*4 143.9kg - 1 buc) (Изготовление и установка- металлические столбы, на баскетбольной площадке) (Materiale: ciment, pietris,nisip, apa k=1.36 ) | buc | 2,000 |  |  |
| 35 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) (Грунтовка- грунт-эмаль для металл.поверхностей) | t | 0,288 |  |  |
| 36 | IzD04B | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (покраска - алкидная эмаль высокоустойчивая для металл.поверхностей) | t | 0,288 |  |  |
| 42 | 4 | Panou de baschet cu Inel | buc | 2,000 |  |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Total Panou de baschet 1.8*1.05*0.21 (2 buc) (с выносом 1.7м ) |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  |  | Capitolul 7. Plasa pentru volei |  |  |  |  |
| 43 |  | Plasa pentru volei cu d 2.0mm | buc | 1,000 |  |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Total Plasa pentru volei |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  |  | Capitolul 8. Zona verde |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1. Gazon |  |  |  |  |
| 44 | TsH05C | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime | m2 | 21,000 |  |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Total Gazon |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Total Zona verde |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  |  | Capitolul 9. Forme arhitecturale mici |  |  |  |  |
| 45 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare 1.5*0.4m | buc | 2,000 |  |  |
| 46 | TsH91B | Instalarea urne | buc | 2,000 |  |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Total Forme arhitecturale mici |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Asigurarea socialasi medicina | 22,5 % |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Transport | 10 % |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Cheltuieli de achizitionare- depozitare | 2 % |  |  |
|  | Total cheltuieli directe |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | TVA | 20 % |  |  |
|  | Total deviz: |  |
|  | Inclusiv salariu |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Deviz-oferta № 2-1-1

Sistematizarea pe verticala

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demolare (Разборка дорожного покрытия ) |  |  |  |  |
| 1 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (perete de sprigin ) | m3 | 1,700 |  |  |
| 2 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка асфальтобетонного покрытия площадок) | m3 | 44,000 |  |  |
| 3 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 10,000 |  |  |
| 4 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка асвальтобетона ) | 100 m3 | 0,459 |  |  |
| 5 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Вывоз строительного мусора) | t | 82,550 |  |  |
| 6 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,459 |  |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Total Lucrari de demolare (Разборка дорожного покрытия ) |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  |  | Capitolul 2. Sistematizarea pe verticala |  |  |  |  |
| 7 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 1,260 |  |  |
| 8 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 | 0,110 |  |  |
| 9 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,070 |  |  |
| 10 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 171,200 |  |  |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,070 |  |  |
| 12 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) | 100 m3 | 1,070 |  |  |
| 13 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,110 |  |  |
| 14 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т ) | 100 m3 | 0,110 |  |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Total Sistematizarea pe verticala |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Asigurarea socialasi medicina | 22,5 % |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Transport | 10 % |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Cheltuieli de achizitionare- depozitare | 2 % |  |  |
|  | Total cheltuieli directe |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | TVA | 20 % |  |  |
|  | Total deviz: |  |
|  | Inclusiv salariu |  |

Obiectul: Teren universal de sport bul. Larisa , 5 (Liceul teoretic “M. Lomonosov”) mun. Balti 19-35 ГП,  АС

Autoritatea contractantă Primăria mun. Bălți

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-1

Deviz-oferta № 2-2-1

Amenajarea teritoriului

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Imbracaminte cu cauciuc farimitat EPDM -448m2 |  |  |  |  |
| 1 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, Н=10 см) | m3 | 44,800 |  |  |
| 2 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания из щебня 20-40 мм,Н=12см) | m3 | 53,760 |  |  |
| 3 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) | t | 0,284 |  |  |
| 4 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Устройство асфальтобетонного покрытия Н= 4,0 см ) | m2 | 448,000 |  |  |
| 5 | CN54A corect | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Grunduirea preventiva a suprafetelor cu liant de poliuretan 300gr +dizolvantr 300gr la m2) | m2 | 448,000 |  |  |
| 6 | CG01A corect | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ( Invelitoare monolita de calitate inalta gr. 13mm din amestec de guma farimitata si liant de poliuretan, culoarea invelitorii rosie; cauciuc farimitat EPDM-13.26kg; liant de poliuretan -2.34kg la m2) | m2 | 448,000 |  |  |
| 7 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton cl. C 15, БP100.20.8 | m | 88,000 |  |  |
| 8 | CN13A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos (marcaje pentru terenul de volei 81m si terenului de baschet 275m cu latimea de 5cm ) | m2 | 17,800 |  |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Total Imbracaminte cu cauciuc farimitat EPDM -448m2 |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  |  | Capitolul 2. Trotuar din beton asfatic - 227m2 |  |  |  |  |
| 9 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания из щебня 20-40 мм,Н=10см) | m3 | 22,700 |  |  |
| 10 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) | t | 0,136 |  |  |
| 11 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Устройство асфальтобетонного покрытия Н= 4,0 см ) | m2 | 227,000 |  |  |
| 12 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton cl. C 15, БP100.20.8 | m | 118,000 |  |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Total Trotuar din beton asfatic - 227m2 |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  |  | Capitolul 3. Ingradirea teritoriului |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 13 | TsA05B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu | m3 | 63,400 |  |  |
| 14 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea surplusului de pamint) | 100 m3 | 0,185 |  |  |
| 15 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 29,600 |  |  |
| 16 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 44,870 |  |  |
| 17 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 44,870 |  |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Total Lucrari de terasamente |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Gard de protectie |  |  |  |  |
| 18 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa В3,5 | m3 | 4,600 |  |  |
| 19 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 123,360 |  |  |
| 20 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere A Id6 | kg | 99,570 |  |  |
| 21 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere A III d12 | kg | 320,400 |  |  |
| 22 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 | m3 | 13,900 |  |  |
| 23 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate teava profilata 100x100x4; 80x80x4 , tabla100x100x5, 120x120x10 inglobate total sau partial in beton (стойки, пластины) | kg | 1 270,900 |  |  |
| 24 | CL19B apl | Gard metalic din tesatura din sirma de otel (plasa Rabita ochi 50*50 d2.5 zincata) pe rama din cornier metalic 50*5 (2013.12kg ), inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (armatura A I d6 115kg) (Металлические ограждения из вязанной стальной проволочной сетки Rabita ячейкой 50*50 по металлическому каркасу из уголка 50*5 (2013.12кг ) ) | m2 | 246,300 |  |  |
| 25 | CL57A apl | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg ( Усиление сетки арматурой A III d10 ) | kg | 105,480 |  |  |
| 26 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 3,505 |  |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Total Gard de protectie |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Total Ingradirea teritoriului |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  |  | Capitolul 4. Poarta de mini fotbal 3.0*2.0*0.5 ( 2buc ) |  |  |  |  |
| 27 | TsH38A | Confectionarea si montarea porti de fotbal din metal (teava profilata 80*40*3 -10m, teava profilata 40*20*3 -12m la 1 poarta) (Изготовление и установка футбольные ворота) | buc | 2,000 |  |  |
| 28 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) (Грунтовка- грунт-эмаль для металл.поверхностей) | t | 0,160 |  |  |
| 29 | IzD04B | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (покраска - алкидная эмаль высокоустойчивая для металл.поверхностей) | t | 0,160 |  |  |
| 30 |  | Plasa sintetica pentru poarta cu d2.2mm | m2 | 20,000 |  |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Total Poarta de mini fotbal 3.0*2.0*0.5 ( 2buc ) |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  |  | Capitolul 5. Panou de baschet 1.8*1.05*0.21 (2buc) (с выносом 2,2м ) |  |  |  |  |
| 31 | TsH38F f | Confectionarea si montarea stilpi din metal profilat, la teren de baschet ( teava patrata 140*140*4 156.6kg - 1 buc) (Изготовление и установка- металлические столбы, на баскетбольной площадке) (Materiale: ciment, pietris,nisip, apa k=1.36 ) | buc | 2,000 |  |  |
| 32 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) (Грунтовка- грунт-эмаль для металл.поверхностей) | t | 0,313 |  |  |
| 33 | IzD04B | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (покраска - алкидная эмаль высокоустойчивая для металл.поверхностей) | t | 0,313 |  |  |
| 34 | 4 | Panou de baschet antivandal cu Inel de amortizare | buc | 2,000 |  |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Total Panou de baschet 1.8*1.05*0.21 (2buc) (с выносом 2,2м ) |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  |  | Capitolul 6. Panou de baschet 1.8*1.05*0.21 (4buc) (с выносом 1.7м ) |  |  |  |  |
| 35 | TsH38F f | Confectionarea si montarea stilpi din metal profilat, la teren de baschet ( teava patrata 140*140*4 143.9kg - 1 buc) (Изготовление и установка- металлические столбы, на баскетбольной площадке) (Materiale: ciment, pietris,nisip, apa k=1.36 ) | buc | 4,000 |  |  |
| 36 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) (Грунтовка- грунт-эмаль для металл.поверхностей) | t | 0,576 |  |  |
| 37 | IzD04B | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (покраска - алкидная эмаль высокоустойчивая для металл.поверхностей) | t | 0,576 |  |  |
| 38 | 4 | Panou de baschet cu Inel | buc | 4,000 |  |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Total Panou de baschet 1.8*1.05*0.21 (4buc) (с выносом 1.7м ) |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  |  | Capitolul 7. Plasa pentru volei |  |  |  |  |
| 39 |  | Plasa pentru volei cu d 2.0mm | buc | 1,000 |  |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Total Plasa pentru volei |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  |  | Capitolul 8. Forme arhitecturale mici |  |  |  |  |
| 40 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare 1.5*0.4m | buc | 2,000 |  |  |
| 41 | TsH91B | Instalarea urne | buc | 2,000 |  |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Total Forme arhitecturale mici |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Asigurarea socialasi medicina | 22,5 % |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Transport | 10 % |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Cheltuieli de achizitionare- depozitare | 2 % |  |  |
|  | Total cheltuieli directe |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | TVA | 20 % |  |  |
|  | Total deviz: |  |
|  | Inclusiv salariu |  |

Teren universal de sport bul. Larisa, 5 (Liceul teoretic "M. Lomonosov") mun. Balti 19-35 ГП,  АС

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Deviz-oferta № 2-1-1

Sistematizarea pe verticala

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demolare (Разборка дорожного покрытия ) |  |  |  |  |
| 1 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка асфальтобетонного покрытия площадок) | m3 | 14,000 |  |  |
| 2 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка асвальтобетона ) | 100 m3 | 0,140 |  |  |
| 3 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Вывоз строительного мусора) | t | 25,200 |  |  |
| 4 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,140 |  |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Total Lucrari de demolare (Разборка дорожного покрытия ) |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  |  | Capitolul 2. Sistematizarea pe verticala |  |  |  |  |
| 5 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 1,810 |  |  |
| 6 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II (pamint vegetal ) | 100 m3 | 0,270 |  |  |
| 7 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 | 0,690 |  |  |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,850 |  |  |
| 9 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 136,000 |  |  |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,850 |  |  |
| 11 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) | 100 m3 | 0,850 |  |  |
| 12 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,690 |  |  |
| 13 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т ) | 100 m3 | 0,690 |  |  |
| 14 | TsH05C | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime (27m3) | m2 | 135,000 |  |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Total Sistematizarea pe verticala |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Asigurarea socialasi medicina | 22,5 % |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Transport | 10 % |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Cheltuieli de achizitionare- depozitare | 2 % |  |  |
|  | Total cheltuieli directe |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | TVA | 20 % |  |  |
|  | Total deviz: |  |
|  | Inclusiv salariu |  |