
CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat   Primăria com.Berlinți,raionul Briceni
2. Organizatorul procedurii de achiziție  Primăria com.Berlinți,raionul Briceni
3. Obiectul achizițiilor Extinderea si modernizarea  retelelor de iluminat public in comuna  Berlinti r-ul Briceni.
	№
crt.
	Simbolnormeşi Cod resurse
	
Lucrări şi cheltuieli
	
U.M.
	Cantitate conform datelor din proiect

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari  de  constructii  generale                                                                                                                                                        

	
	

	1
	TsA01B1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu

	m3
	2,96

	2
	CA03B2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 

	m3
	0,50

	3
	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare

	kg
	66,00

	4
	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg

	kg
	7,80

	5
	CN27A
	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual

	t
	1,20

	6
	RpEA02C
	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. 

	m
	24,00

	7
	RpEA05C
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul  32 mm

	m
	20,00

	8
	34-02-025-4
	Montarea pilonilor simpli din beton armat cu masina de forat-macara, inaltime, m: pina la 9,5  ( CB - 95 -  90 buc,  CB 10.5 -  5 buc.)

	buc
	95,00

	9
	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm

	100 m
	4,32

	10
	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm

	10 buc
	18,50

	11
	08-02-471-3
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm

	10 buc
	18,50

	12
	33-04-008-3
	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA  0,38 kV

	1 km
	3,094

	13
	
	Suport  pentru  corpuri  de  iluminat KPCT/D40x500

	buc
	117,00

	14
	
	Banda  de  montare /inox/ F19 - 07 30mm

	m
	1 590,00

	15
	
	Clema  pentru  banda  de  montare  KM20 - 20

	buc
	1 260,00

	16
	
	Clema  de  sustinere  PA - 25

	buc
	82,00

	17
	
	Clema  de  ancora  ZAB2x16-35/SO 158/

	buc
	106,00

	18
	
	Cronstein  din  aluminiu  CS - 1500

	buc
	100,00

	19
	
	Clema  de  conexiune  FIDOS 1,5-10/16-16-95

	buc
	264,00

	20
	
	Clema  de  conexiune  FIDOS 16-95

	buc
	348,00

	21
	
	Gilza  CA 35-7KWT

	buc
	48,00

	22
	
	Conector  VAGO OJ  CMK422

	buc
	147,00

	23
	
	Zajim  plasecnii  PS 1-1

	buc
	189,00

	
	
	
	
	

	
	
	2. Lucrari  de  reparatii  speciale ( lucrari  de montare LEA 0,22 kV )

	
	

	24
	33-04-014-2
	Montarea corpurilor de iluminat: stradal  de tip LED 50WT

	buc
	117,00

	25
	08-03-523-1
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A  ( NH1, 20A )

	buc
	325,00

	26
	Pret  furnizor
	Montarea  cablurilor  electrice  de  tip   SIP - 5  2x25mmp

	m
	1 627,00

	27
	Pret  furnizor
	Montarea  cablurilor  electrice  de  tip   SIP - 5  2x35mmp

	m
	1 467,00

	28
	08-03-600-1
	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza - ZCG112ASe 5 - 40A

	buc
	1,00

	29
	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare -  contactor KMI 109109A

	buc
	1,00

	
	
	3. Utilaj

	
	

	30
	
	Lada  metalica ЩМП350x250

	buc
	1,00

	31
	
	Intrerupator  de  sarcina  BH - 3P   32A  

	buc
	2,00

	32
	
	Intrerupator  automat  BA - 47 - 29, Inom. - 13A/B

	buc
	3,00

	33
	
	Intrerupator  automat  BA - 47 - 29, Inom. - 13A, 1P

	buc
	1,00

	34
	
	Panou  de  evidenta  BZUM  DDE 1 tip / 5 - 50A/ 220V

	buc
	1,00

	35
	
	Taimer AHC  15A

	buc
	1,00

	36
	
	Limitator  a  supratensiunei  de  impuls  OPS 1P

	buc
	1,00

	37
	
	Contactor - pornitor  magnetic  KMI 10910  9A

	buc
	1,00

	38
	
	Contor  electronic  monofazat  ZCG112ASe5 - 40A

	buc
	1,00

	39
	
	Siguranta  fuzibila  NH1, 20A

	buc
	325,00

	
	
	
	
	































