CAIET DE SARCINI

SERVICII DE REPARAȚIE

Obiectul achiziţiei:  Servicii de reparație a acoperișurilor casei-hotel

Lotul nr.1

| N/o | Denumirea | Cantitatea (m2) | Simbol norme și cod resurse |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izolații hidrofuge pe suprafețe întinse,orizontale,executate la rece,cu 1 strat de pânză bitumată neacoperită,2 straturi de suspensie de bitum filerizat (mastică) și o șapă bituminoasă de protecție. Reparație parțială ca strat suport. | 30,85 | RpCE07A |  |
| 2. | Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea izolației hidrofuge, executată cu suspensie de bitum filerizat (Primer bituminos) ( SUBIF) la reparații de balcoane sau terase orizontale sau înclinate inclusiv parapetul | 656,00 | RpCE01B |  |
| 3. | Învelitori la acoperișuri cu Uniflex EKP, lipite cu flacără în sistem monostrat pe suprafețe orizontale montate pe suport continuu stratul 2, inclusiv parapetul. | 656,00 | RpC134A |  |
| 4. | Șarpantă simplă de lemn de rășinoase, rezemată direct pe ziduri, compusă din pane și căpriori pentru învelitori de carton bitumat sau tablă, cu sau 2 pante, executate pe suprafețe până la 25 mp la un punct de lucru,inclusiv fierăria de ancorare și prindere din lemn ecarisat | 22,00 | CE26AI |  |
| 5. | Astereala la învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, plăci eternit etc., din plăci OSB-3 | 22,00 | CE30C |  |
| 6. | Învelitori din plăci din tablă amprentată (tip țiglă) pentru învelitorile acoperișurilor (tip Lindab) | 22,00 | CE07A |  |

Suma estimativă   Lotul -1       123333 lei

Obiectul achiziţiei: Servicii de reparație a acoperișului blocului petiții și             scrisori

Lotul nr.2

| N/o | Denumirea | Cantitatea (m2) | Simbol norme și cod resurse |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tencuieli exterioare cu mortar M-100 la parapet cu o grosime de până la 20 mm. | 40,00 | CF02B2 |  |
| 2. | Izolații hidrofuge pe suprafețe întinse,orizontale,executate la rece,cu 1 strat de pânză bitumată neacoperită, 2 straturi de suspensie de bitum filerizat (mastică) și o șapă bituminoasă de protecție. Reparație parțială ca strat suport. | 19,30 | RpCE07A |  |
| 3. | Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea izolației hidrofuge, executată cu suspensie de bitum filerizat (Primer bituminos) ( SUBIF) la reparații de balcoane sau terase orizontale sau înclinate inclusiv parapetul. | 233,00 | RpCE01B |  |
| 4. | Învelitori la acoperișuri cu Uniflex EKP, lipite cu flacără în sistem monostrat pe suprafețe orizontale montate pe suport continuu stratul 2, inclusiv parapetul. | 233,00 | RpC134A |  |
| 5. | Instalarea unei scări din bară ( țeavă d.25- 30) din metal la peretele vertical exterior. | 10,00 | RpCp19C |  |

Suma estimativă  Lotul 2  -  43330 lei