## Lot.1 Dulap pentru parafarmaceu
Lot.1 Dulap pentru parafarmaceutice din metal
Specificația tehnică solicitată de către autoritatea contractană |  |  | Specificația tehnică ofertată de operatorul economic (se va completa obligatoriu)
Descriere | Dulap din metal vopsit pe suprafață în culoare alb cu uși și rafturi pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice |  |  | poza simbol
Modelul articolului
Parametru |  | Specificație
Carcasa de bază |  | metal cu acoperire rezistentă la dezinfectanți chimici
Rafturi din metal reglabile |  | minim 5
Uși | minim 2 uși | cu sticla cu rama din metal
| uși blocare (cu cheie) | da
Picioare |  | 4 picioare, reglabile
Dimensiuni |  | Lungime 80 cm Adâncime 40 ±5 cm Înalțime min. 170 -190 cm

## Lot.2 Sistem de rafturi
Lot.2 Sistem de rafturi
Specificația tehnică solicitată de către autoritatea contractană |  |  | Specificația tehnică ofertată de operatorul economic (se va completa obligatoriu)
Descriere | Structură cu rafturi din metal, vopsit culoare alb, pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, dispozitive medicale. |  |  | Poză simbol
Modelul articolului
Parametru |  | Specificație
Carcasa |  | metal cu acoperire rezistentă la dezinfectanți chimici
Picioare |  | cu 4 picioare reglabile
Rafturi |  | încărcătură per raft: minim 40 Kg
distanța între raft-uri 40 cm
3 rafturi(inclusiv raftul de sus)
Dimensiuni |  | Lungime 80 cm Adâncime 40 ±5 cm Înalțime min. 140-160 cm

## Lot.3 Măsuță pentru instrumente
Lot.3 Măsuță pentru instrumente sterile tip Mayo
Specificația tehnică solicitată de către autoritatea contractană |  |  | Specificația tehnică ofertată de operatorul economic (se va completa obligatoriu)
Descriere | Destinată a fi utilizată în sălile de interveții chirurgicale ale Blocului Operator |  |  | poză simbol
Modelul articolului
Parametru |  | Specificație
Structură carcasă |  | metal cu rezistență la dezinfectanși chimici
Înălțime reglabilă cu fixare |  | de la 95 la 125 cm, ±5 cm
Sarcina maximă de încarcare |  | minim 15 Kg
Suprafața de lucru |  | inox
Rotirea suprafeței de lucru |  | ± 35 ⁰
Rotile pentru manevrare |  | minim 3, cel puțin 2 cu frână
Ø minim 50 mm
Dimensiuni suprafață de lucru |  | 70x50 ± 5 cm

## Lot.4 Suport cu bol pentru deșe
Lot.4 Suport cu bol pentru deșeuri medicale
Specificația tehnică solicitată de către autoritatea contractană |  |  | Specificația tehnică ofertată de operatorul economic (se va completa obligatoriu)
Descriere | Suport cu bol pentru deșeuri medicale utilizat în sălile de intervenții chirurgicale |  |  | poză simbol
Modelul articolului
Parametru |  | Specificație
Carcasă și suprafețe |  | metal rezistent la dezinfectanți chimici
Bol detașabil din inox |  | pentru descărcare și sterilizare
2 boluri |  | Ø minim 35 ± 5 cm
Volum, minim 6 litri
Înălțime (podea - suport bol) |  | Reglabilă sau fixă
în diapazonul 70-120 cm
Bază metalică |  | min., 5 roți

## Lot.5 Masă din inox pentru inst
Lot.5 Masă din inox pentru instrumente, lungă
Specificația tehnică solicitată de către autoritatea contractană |  |  | Specificația tehnică ofertată de operatorul economic (se va completa obligatoriu)
Descriere | Masă specializată din inox pentru instrumentar chirurgical.
Modelul articolului |  |  |  | poză simbol
Parametru |  | Specificație
Structura carcasei și a suprafețelor |  | inox, minim AISI 304
Rafturi |  | minim 2, cu rebord în 3 laturi pe raftul inferior
sarcina suportată de raft: minim 40 Kg
Rotile pivotante |  | 4 rotile, 2 cu frână
Ø minim 120 mm
Dimensiuni |  | 190 x 60 x 90 cm, ±10 cm

## Lot.6 Masă din inox pentru inst
Lot.6 Masă din inox pentru instrumente scurt
Specificația tehnică solicitată de către autoritatea contractană |  |  | Specificația tehnică ofertată de operatorul economic (se va completa obligatoriu)
Descriere | Masă specializată din inox pentru instrumentar chirurgical. |  |  | poză simbol
Modelul articolului
Parametru |  | Specificație
Structura carcasei și a suprafețelor |  | inox, minim AISI 304
Rafturi |  | minim 2, cu rebord în 3 laturi pe raftul inferior
sarcina suportată de raft: minim 40 Kg
Rotile pivotante |  | 4 rotile, 2 cu frână
Ø minim 120 mm
Dimensiuni |  | 120 x 60 x 90 cm, ±10 cm

## Lot.7 Măsuță medicală cu 3 raft
Lot.7 Măsuță medicală cu 3 rafturi
Specificația tehnică solicitată de către autoritatea contractană |  |  | Specificația tehnică ofertată de operatorul economic (se va completa obligatoriu)
Descriere | Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale
Modelul articolului |  |  |  | poză simbol
Parametru |  | Specificație
Structura carcasei și a suprafețelor |  | inox
Rafturi |  | minim 3
distanta intre rafturi 25 cm
sarcina suportată de raft: minim 25 Kg
Mâner pentru transportare |  | da
Rotile |  | 4 rotile
Dimensiuni |  | 70 x 45 x 85 cm, ±5 cm

## Lot.8 Suport pentru casolete ti
Lot.8 Suport pentru casolete tip KCK-18, 18 L
Specificația tehnică solicitată de către autoritatea contractană |  |  | Specificația tehnică ofertată de operatorul economic (se va completa obligatoriu) | poză simbol
Descriere | Suport pentru casolete tip KCK-18, 18 L, cu mecanism de deschidere a capacului prin carabinieră
Modelul articolului
Parametru |  | Specificație
Carcasă și suprafețe |  | metal rezistent la dezinfectanți chimici
Rotile | cu blocare | da
Fixarea casoletei | cu clefoane/suport pentru casoleta din partea inferioara
Capacul casoletei | fixare de carabinieră | cu ridicare la apasare pe pedală
| cu reglare a înălțimii de deschidere | da
Distanța mecanismelor de prindere | pentru casolete de dimensiuni standart | de la 110 până la 400 mm
Carcasa bazei |  | din 3 suporturi cu rotile

## Lot.9 Scaun pentru sala de oper
Lot.9 Scaun pentru sala de operatie cu rotile
Specificația tehnică solicitată de către autoritatea contractană |  |  | Specificația tehnică ofertată de operatorul economic (se va completa obligatoriu) | poză simbol
Descriere | Taburet medical cu rotile pentru aplicări de pansamente de durată
Modelul articolului
Parametru |  | Specificație
Suprafața de suport |  | Rezistentă la uzură, și dezinfectanți chimici
Carcasa de baza |  | din metal rezistent la dezinfectanți chimici
Diametrul suprafeței de suport |  | Ø, minim 32 cm
Ajustare înălțime |  | 55 - 65 cm, ±3 cm
Baza din aluminiu |  | minim 5 rotile

## Lot.10 Scaun pentru sala de ope
Lot.10 Scaun pentru sala de operatie cu rotile
Specificația tehnică solicitată de către autoritatea contractană |  |  | Specificația tehnică ofertată de operatorul economic (se va completa obligatoriu) | poză simbol
Descriere | Taburet medical cu tapițerie lavabilă, cu rotile pentru aplicări de pansamente de durată
Modelul articolului
Parametru |  | Specificație
Structura suprafeței de suport |  | metal rzistent la dezinfectanți chimici
Suport pentru spate |  | da
Suport pentru maini(chirurg/operator) |  | da, cu posibilitate de regulare a înălțimii
Diametrul suprafeței de suport |  | Ø, minim 30 cm
Ajustare înălțime |  | 55 - 65 cm, ±1 cm
Baza din aluminiu |  | minim 5 rotile
Cu rotire la 360˚ |  | da

## Lot. 11 Troleu pentru albituri
Lot. 11 Troleu pentru albituri pe roți
Specificația tehnică solicitată de către autoritatea contractană |  |  | Specificația tehnică ofertată de operatorul economic (se va completa obligatoriu)
Descriere | Troleu pentru colectare și transportare albituri
Modelul articolului |  |  |  | poză simbol
Parametru |  | Specificație
Structura carcasă |  | metal rezistent la dezinfectanți
Material container coș |  | impermiabil
Sarcina maximă de încărcare |  | minim 80 Kg
Rotile |  | cel puțin 4 cu frână, Ø minim 150 mm
Dimensiuni |  | 100 x 60 x 100 cm, ±10 cm
Accesorii | coș | min 2 buc.

## Lot.12 Brancarda sanitara (car
Lot.12 Brancarda sanitara (caracteristici avansate)
Specificația tehnică solicitată de autoritatea contractantă |  |  | Specificația tehnică ofertată de operatorul economic (se va completa obligatoriu) | poză simbol
Descriere | Brancardă destinată pentru transportarea pacienților
Modelul articolului
Parametru |  | Specificație
Tip |  | hidraulic
Secțiuni |  | ≥ 3
Poziționare | Tredelinburg cu ajutorul unui amortiztor | ≥ 12 grade
| Antitredelinburg cu ajutorul unui amortiztor | ≥ 12 grade
Spătarul reglabil cu ajutorul unui amortizator cu gaz |  | ≥ 80 grade
Control manual |  | da, din ambele părți
Transparență la razele x-ray (radiografie, brac C) |  | da
Nișe pentru casete x-ray |  | minim 3 buc.
Reglabilă pe înălțime |  | 55 - 80 cm
Bare laterale, pliabile |  | da
Roți | Diametru | ≥ 15 cm
| Frine cu blocare centrală la toate 4 roți | da
| Posibilitatea de blocare a direcției roților | da
Material |  | oțel inox vopsit electrostatic
Sarcina maximă |  | ≥ 230 kg
Dimensiuni |  | ≥ 200 x 75 cm
Mînere pentru transportarea brancardei |  | da
Saltea, rezistentă la prelucrare și apă |  | da, detașabilă
Suport pentru balon de oxigen |  | da
Să fie dotată cu rotile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete |  | da

## Lot.13 Cărucior multifunctional
Lot.13 Cărucior multifunctional (cu blocare a sertarelor)
Specificația tehnică solicitată de autoritatea contractantă |  |  | Specificația tehnică ofertată de operatorul economic (se va completa obligatoriu) | poză simbol
Cod
Descriere | Cărucior pentru acordarea ajutorului medical de urgență cu 5 sertare pentru stocarea medicamentelor și a seturilor de resuscitare cardio pulmonară
Modelul articolului
Parametru |  | Specificație
Carcasa de bază |  | aluminiu și/sau oțel inoxidabil
Blatul mesei |  | Plastic ABS, grosime minim 5mm
Rotile |  | 4 rotile , 2 cu frână
Ø minim 125 mm
Protecție antișoc la cele 4 colțuri |  | da
Suport butelie de oxigen |  | da
Mâner pentru manevrare |  | da
Suport din ABS pentru cateter si sonda |  | da
Raft pentru defibrilator |  | da
Raft lateral glisant |  | da
Suport pentru perfuzie |  | da
Sertare |  | minim 5, cu lacăt central
Cu amortizoare de deschidere/închidere lentă
Cu compartimente de divizare
Coș deșeuri de 10 litri |  | partea laterală
Dimensiuni |  | 80 x 50 x 90 cm, ±5 cm

## Lot.14 Dulap cu rafturi pentru
Lot.14 Dulap cu rafturi pentru stocarea medicamentelor
Specificația tehnică solicitată de autoritatea contractantă |  |  | Specificația tehnică ofertată de operatorul economic (se va completa obligatoriu) | poză simbol
Descriere | Dulap cu rafturi pentru stocarea medicametelor și a obiectelor parafarmaceutice, cu lacăt și safeu inetrior
Modelul articolului
Parametru |  | Specificație
Carcasa de bază din oțel |  | rezistenta la uzură/coroziune și substanțe dezinfectante
Structura suprafețelor |  | placă bilaminată
Picioare de suport |  | 4 picioare, reglabile
Compartimente pentru medicamente |  | minim 45
Rafturi reglabile |  | minim 4
Culoare |  | vopsit alb
Uși exterioare | 2 uși | cu blocare
| deschidere | la min. 170⁰
| compartimente pentru medicamente | minim 8 fiecare ușă
| garnituri antipraf | pe perimetru
Despărțituri pe interior | Despărțitură de tip ușă | minim 2 unități
| rotire (deschidere) | la min. 80⁰
| compartimente pentru medicamente | minim 8 fiecare ușă
Safeu pentru droguri periculoase |  | prevazut cu lacăt
Dimensiuni |  | 100 x 60 x 190 cm, ±10 cm
Note on B2: Автор: Zona - rosu, galben, verde, albastru, +2 punctul de distribuție

## Lot.15 Masa de manipulare
Lot.15 Masa de manipulare
Specificația tehnică solicitată de autoritatea contractantă |  |  | Specificația tehnică ofertată de operatorul economic (se va completa obligatoriu) | poză simbol
Descriere | concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale
Maodelul articolului
Parametru |  | Specificație
Tip material |  | metal rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică
Sertar cu raft din partea de sus |  | da
Maniere pentru transportarea mesei |  | da, 2
Raft din partea de jos |  | da
Rotile |  | da, min 4, cel puțin 2 cu frână
Dimensiune |  | 72x48x80 ± 5 cm
Culori |  | alb/bej

## Lot.16 Paravan cu fixare de tav
Lot.16 Paravan cu fixare de tavan
Specificația tehnică solicitată de autoritatea contractantă |  |  | Specificația tehnică ofertată de operatorul economic (se va completa obligatoriu)
Descriere | Paravan destinat pentru sali de terapie intensiva, cu fixare de tavan. Cu bara de mișcare a paravanului în forma de „L” sau „U”, lavabil, antibacterial, antistatic și rezistent la foc, fără să-și modifice forma după spălare. |  |  | poză simbol
Modelul articolului
Parametru |  | Specificație
Tip material |  | poliester
Înălțime paravan |  | 200 cm ± 10 cm
Lățime paravan |  | ajustabilă 150 - 400 ± 50 cm
Spațiu liber între podea și paravan |  | 30 ± 10 cm
Proprietăți ale paravanului |  | Strat hidrofob/lavabil
Antibacterial
Antistatic
Rezistent la foc
Carcasa de bază |  | metal cu suprafață rezistentă la dezinfectanți
Tip șină montată pe tavan |  | formă de L sau U
Sistem de desprindere rapidă |  | da
Posibilitate de curățare la |  | 60-80°C, pentru dezinfectare
Culori |  | alb
Set de 2 draperii |  | da

## Lot.17 Noptieră
Lot.17 Noptieră
Specificația tehnică solicitată de autoritatea contractantă |  |  | Specificația tehnică ofertată de operatorul economic (se va completa obligatoriu)
Descriere | conceput pentru amplasarea și depozitarea documentelor, medicamentelor, lucrurilor, vesela, articolelor de igienă și alte obiecte personale mici ale pacientului. Partea inferioară este proiectată ca un dulap cu ușă. Partea superioară conține un sertar extensibil și un blat acoperit cu melamină. |  |  | poză simbol
Modelul articolului
Parametru |  | Specificație
Tip material |  | metal rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică
Posibilitate de deschidere a dulapului și a sertarului din ambele părți |  | da
Blat suplimentar de masă |  | cu reglare pe înălțime și cu rotire la min 330 ̊
Rotile |  | da, min 4, cel puțin 2 cu frână
Dimensiune |  | 42x42x80 ± 5 cm
Culori |  | alb/bej

## Lot.18 Canapea extensibilă
Lot.18 Canapea extensibilă
Denumirea mobilierului | Specificația tehnică solicitată de autoritatea contractantă | Specificația tehnică ofertată de operatorul economic (se va completa obligatoriu)
poză simbol
Modelul articolului
Canapea extensibilă | Tip: Сanapea extensibilă cu 3 locuri Material: Stofă, Spumă, Metal, Placaj, Lemn masiv de pin Umplutură Spumă Culoarea la alegerea autorității contractante. Caracteristici: Fără spațiu depozitare. Dimensiune după asamblare: Lățime: 181 cm Înălțime: 81 cm Adâncime: 91 cm Înălțime șezutului: 36 cm Adâncime șezutului: 54 cm Suprafaţă extinsă: Lățime: 108 cm, Lungime: 180 cm Dimensiune înainte de asamblat: Lățime: 109 cm, Lungime: 183 cm, Înălțime: 16 cm