## Formularul F 4.1
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertan în coloanele 4, 5, 6, 8 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 7,9]
Numărul procedurii de achiziție: ______ din ___________
Denumirea licitaţiei:
Nr. lotu-rilor | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producă-torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 24300000-7 | 1. 2,4-dinitrofenilhidrazină |  |  |  | 2,4-dinitrofenilhidrazină (analitică), ambalaj maximal – 0,1kg, vas de sticlă cu capac ermetic
2 |  | 2. ABTS (2,2-adenobis-(3-etilbenzotiazolin)-6-acid sulfonic |  |  |  | ABTS (2,2-adenobis-(3-etilbenzotiazolin)-6-acid sulfonic (analitică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic
3 |  | 3. α-naftilamina (chimică) |  |  |  | α-naftilamina (chimică), ambalaj maximal – 0,1kg, vas de sticlă cu capac ermetic
4 |  | 4. Acetat dublu de zinc și uranil |  |  |  | Acetat dublu de zinc și uranil, Zn(UO2)3(CH3COO)8 (chimică), ambalaj maximal – 0,1kg, vas de sticlă cu capac ermetic
5 |  | 5. Acid aminocapronic (chimică) |  |  |  | Acid aminocapronic (chimică), ambalaj maximal – 1,0 kg, vas de sticlă cu capac ermetic
6 |  | 6. Acid azotic, HNO3 (analitică) |  |  |  | Acid azotic, HNO3 (analitică), ambalaj maximal – 1,0 L, vas de sticlă cu capac ermetic
7 |  | 7. Acid azotic, HNO3, densitatea 1,41g/ml, 68% (pură) |  |  |  | Acid azotic, HNO3, densitatea 1,41g/ml, 68% (pură), ambalaj maximal – 1,0 L, vas de sticlă cu capac ermetic
8 |  | 8. Acid clavulanic, C8H9NO5 (chimică) |  |  |  | Acid clavulanic, C8H9NO5 (chimică), ambalaj maximal – 1,0 kg, vas de sticlă cu capac ermetic
9 |  | 9. Acid clorhidric, HCl, 36% (analitică) |  |  |  | Acid clorhidric, HCl, 36% (analitică), ambalaj maximal – 1,0 L, vas de sticlă cu capac ermetic
10 |  | 10. Acid clorhidric, HCl (analitica) |  |  |  | Acid clorhidric, HCl (analitica), ambalaj maximal – 1,0 L, vas de sticlă cu capac ermetic
11 |  | 11. Acid clorhidric, HCl (chimică) |  |  |  | Acid clorhidric, HCl (chimică), ambalaj maximal – 1,0 L, vas de sticlă cu capac ermetic
12 |  | 12. Acid clorhidric, HCl în FIXANAL (0,1N) |  |  |  | Acid clorhidric, HCl în FIXANAL (0,1N), ambalaj cutie (set) - 10 fiole
13 |  | 13. Acid nicotinic (vitamina PP), C6H5NO2 (analitica) |  |  |  | Acid nicotinic (vitamina PP), C6H5NO2 (analitica) ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic
14 |  | 14. Acid picric, C6H3N3O7 (analitica) |  |  |  | Acid picric, C6H3N3O7 (analitica) , ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic
15 |  | 15. Acid rozalic (derivat metilat al aurinei), C20H16O3 (analitica) |  |  |  | Acid rozalic (derivat metilat al aurinei), C20H16O3 (analitica) ambalaj maximal – 0,1 kg, vas de sticlă cu capac ermetic
16 |  | 16. Acid siliciowolframic, H6O41SiW12 (chimică) |  |  |  | Acid siliciowolframic, H6O41SiW12 (chimică) ambalaj maximal – 0,5 kg, vas de sticlă cu capac ermetic
17 |  | 17. Acid sulfanilic, C6H7NO3S (chimică) |  |  |  | Acid sulfanilic, C6H7NO3S (chimică), ambalaj maximal – 0,5 kg, vas de sticlă cu capac ermetic
18 |  | 18. Adrenalină 0,18%-10 fiole 1 ml (chimică) |  |  |  | Adrenalină 0,18%. Ambalaj 10 fiole 1 ml (chimică)
19 |  | 19. Alăuni de fier şi amoniu (analitica) |  |  |  | Alăuni de fier şi amoniu (analitica), ambalaj maximal – 1,0 kg, vas de sticlă cu capac ermetic
20 |  | 20. Albastru de bromtimol, C27H28Br2O5S (chimică) |  |  |  | Albastru de bromtimol, C27H28Br2O5S (chimică), ambalaj maximal – 0,1 kg, vas de sticlă cu capac ermetic
21 |  | 21. Amidon, (C6H10O5)n (chimică) |  |  |  | Amidon, (C6H10O5)n (chimică), ambalaj maximal – 0,5 kg, vas de sticlă cu capac ermetic
22 |  | 22. Anilina, C6H5NH2 (chimică) |  |  |  | Anilina, C6H5NH2 (chimică), ambalaj maximal – 0,5 kg, vas de sticlă cu capac ermetic
23 |  | 23. Azotat de argint, AgNO3 (chimică) |  |  |  | Azotat de argint, AgNO3 (chimică), ambalaj maximal – 0,1 kg, vas de sticlă cu capac ermetic
24 |  | 24. β-naftol, C10H8OH (chimică) |  |  |  | β-naftol, C10H8OH (chimică), ambalaj maximal – 0,5 kg, vas de sticlă cu capac ermetic
25 |  | 25. Benzen, C6H6 (chimică) |  |  |  | Benzen, C6H6 (chimică), ambalaj maximal – 1,0 kg, vas de sticlă cu capac ermetic
26 |  | 26. Benzidină, C12H12N3 (analitica) |  |  |  | Benzidină, C12H12N3 (analitica) ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic
27 |  | 27. Bicromat de amoniu, (NH4)2Cr2O7 (chimică) |  |  |  | Bicromat de amoniu, (NH4)2Cr2O7 (chimică), ambalaj maximal – 0,1 kg, vas de sticlă cu capac ermetic
28 |  | 28. Bicromat de caliu, K2C2O7 (analitica) |  |  |  | Bicromat de caliu, K2C2O7 (analitica) ambalaj maximal – 1,0 kg, vas de sticlă cu capac ermetic
29 |  | 29. Bromat de sodiu, NaBrO3 (chimică) |  |  |  | Bromat de sodiu, NaBrO3 (chimică), ambalaj maximal – 0,1 kg, vas de sticlă cu capac ermetic
30 |  | 30. Bromat de potasiu, KBrO3 (chimică) |  |  |  | Bromat de potasiu, KBrO3 (chimică), ambalaj maximal – 0,1 kg, vas de sticlă cu capac ermetic
31 |  | 31. Clorogenic acid (REFERENCE STANDARD): Synonyms: 1,3,4,5-Tetrahydroxycyclohexanecarboxylic acid 3-(3,4-dihydroxycinnamate), 3-(3,4-Dihydroxycinnamoyl) quinic acid |  |  |  | Clorogenic acid (REFERENCE STANDARD): Synonyms: 1,3,4,5-Tetrahydroxycyclohexanecarboxylic acid 3-(3,4-dihydroxycinnamate), 3-(3,4-Dihydroxycinnamoyl)quinic acid, ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic
32 |  | 32. Clorbenzen, C6H5Cl (chimică) |  |  |  | Clorbenzen, C6H5Cl (chimică), ambalaj maximal – 0,5 kg, vas de sticlă cu capac ermetic
33 |  | 33. Clorhidrat de chinină, C20H24O2N2*HCl*2H2O (chimică) |  |  |  | Clorhidrat de chinină, C20H24O2N2*HCl*2H2O (chimică), ambalaj maximal – 0,1 kg, vas de sticlă cu capac ermetic
34 |  | 34. Clorură de bariu, BaCl2 (chimică) |  |  |  | Clorură de bariu, BaCl2 (chimică), ambalaj maximal – 0,5 kg, vas de sticlă cu capac ermetic
35 |  | 35. Clorură ferică (III), FeCl3 (chimică) |  |  |  | Clorură ferică (III), FeCl3 (chimică), ambalaj maximal – 1,0 kg, vas de sticlă cu capac ermetic
36 |  | 36. Clorură de fier (II), FeCl2 (analitica) |  |  |  | Clorură de fier (II), FeCl2 (analitica), ambalaj maximal – 1,0 kg, vas de sticlă cu capac ermetic
37 |  | 37. Clorură de fier (II), FeCl2 (analitica) |  |  |  | Clorură de fier (II), FeCl2 (analitica), ambalaj maximal - vas de sticlă cu capac ermetic
38 |  | 38. Clorura de staniu (II), SnCl2 (chimică) |  |  |  | Clorura de staniu (II), SnCl2 (chimică), ambalaj maximal – 0,1 kg, vas de sticlă cu capac ermetic
39 |  | 39. Clorură de calciu (II), CaCl2 (chimică) |  |  |  | Clorură de calciu (II), CaCl2 (chimică), ambalaj maximal – 1,0 kg, vas de sticlă cu capac ermetic
40 |  | 40. Clorură de calciu, CaCl2 (analitica) |  |  |  | Clorură de calciu, CaCl2 (analitica), ambalaj maximal – 1,0 kg, vas de sticlă cu capac ermetic
41 |  | 41. Dexametazonă, C22H29FO5 (chimică) |  |  |  | Dexametazonă, C22H29FO5 (chimică), ambalaj maximal – 1,0 kg, vas de sticlă cu capac ermetic
42 |  | 42. Difenilamină, (C6H5)2NH (analitica) |  |  |  | Difenilamină, (C6H5)2NH (analitica), ambalaj maximal – 1,0 kg, vas de sticlă cu capac ermetic
43 |  | 43. Dimetilaminobenzaldehidă, C9H11NO (analitica) |  |  |  | Dimetilaminobenzaldehidă, C9H11NO (analitica), ambalaj maximal – 0,1 kg, vas de sticlă cu capac ermetic
44 |  | 44. EDTA (Ethylenediaminetetraacetic acid) |  |  |  | EDTA (Ethylenediaminetetraacetic acid), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic
45 |  | 45. Eter dietilic, (C4H5)2O (pură) |  |  |  | Eter dietilic, (C4H5)2O (pură), ambalaj maximal – 1,0 L, vas de sticlă cu capac ermetic
46 |  | 46. Eter dietilic, (C4H5)2O (chimică) |  |  |  | Eter dietilic, (C4H5)2O (chimică), ambalaj maximal – 1,0 L, vas de sticlă cu capac ermetic
47 |  | 47. Ferocianură de potasiu K4(Fe(CN)6) (chimică) |  |  |  | Ferocianură de potasiu K4(Fe(CN)6) (chimică), ambalaj maximal – 1,0 kg, vas de sticlă cu capac ermetic
48 |  | 48.1 Fixanale |  |  |  | Fixanal Iod, 0,1 N, I2 (chimică), Fixanal se ambalează în cutii de carton a 6 flacoane/cutie. Conținutul net/flacon, cîntărit la balanța analitică, este de 0,1 echivalent-gram substanță uscată.
48 |  | 48.2 Fixanale |  |  |  | Fixanal de 0,1 N, KBrO3 (chimică), Fixanal se ambalează în cutii de carton a 6 flacoane/cutie. Conținutul net/flacon, cîntărit la balanța analitică, este de 0,1 echivalent-gram substanță uscată.
48 |  | 48.3. Fixanale |  |  |  | Fixanal de 0,1 N, KIO3 (chimică), Fixanal se ambalează în cutii de carton a 6 flacoane/cutie. Conținutul net/flacon, cîntărit la balanța analitică, este de 0,1 echivalent-gram substanță uscată.
48 |  | 48.4. Fixanale |  |  |  | Fixanal de 0,1 N, NaNO2 (chimică), Fixanal se ambalează în cutii de carton a 6 flacoane/cutie. Conținutul net/flacon, cîntărit la balanța analitică, este de 0,1 echivalent-gram substanță uscată.
48 |  | 48.5. Fixanale |  |  |  | Fixanal de 0,1 N, NaOH (chimică), Fixanal se ambalează în cutii de carton a 6 flacoane/cutie. Conținutul net/flacon, cîntărit la balanța analitică, este de 0,1 echivalent-gram substanță uscată.
48 |  | 48.6. Fixanale |  |  |  | Fixanal de 0,1 N, HCl (chimică) Fixanal se ambalează în cutii de carton a 6 flacoane/cutie. Conținutul net/flacon, cîntărit la balanța analitică, este de 0,1 echivalent-gram substanță uscată.
48 |  | 48.7. Fixanale |  |  |  | Fixanal de 0,1 N, Na2S2O3(chimică), Fixanal se ambalează în cutii de carton a 6 flacoane/cutie. Conținutul net/flacon, cîntărit la balanța analitică, este de 0,1 echivalent-gram substanță uscată.
48 |  | 48.8. Fixanale |  |  |  | Fixanal de 0,1 N, Trilon B (chimică), Fixanal se ambalează în cutii de carton a 6 flacoane/cutie. Conținutul net/flacon, cîntărit la balanța analitică, este de 0,1 echivalent-gram substanță uscată.
49 |  | 49. Folin-Ciocalteu (analitică) |  |  |  | Folin-Ciocalteu (analitică), ambalaj maximal – 1,0 kg, vas de sticlă cu capac ermetic
50 |  | 50. Formol |  |  |  | Formol, ambalaj maximal – 5,0 kg, vas de sticlă cu capac ermetic
51 |  | 51. Formaldehida, soluţie, 37%, CH2O (chimică) |  |  |  | Formaldehida, soluţie, 37%, CH2O (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic
52 |  | 52. Formalina 37%, CH2O*H2O*CH3OH (chimică) |  |  |  | Formalina 37%, CH2O*H2O*CH3OH (chimică) ambalaj maximal – 0,1 kg, vas de sticlă cu capac ermetic
53 |  | 53. Fuxină bazică, C20H19N3 (analitică) |  |  |  | Fuxină bazică, C20H19N3 (analitică) ambalaj maximal – 0,1 kg, vas de sticlă cu capac ermetic,
54 |  | 54. Fuxină acida, C20H19N3 (chimică) |  |  |  | Fuxină acida, C20H19N3 (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic
55 |  | 55. Fructoză, C6H12O6 (chimică) |  |  |  | Fructoză, C6H12O6 (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic
56 |  | 56. Gallic acid (REFERENCE STANDARD): SYNONYMS: 3,4,5-TRIHYDROXYBENZOIC ACID |  |  |  | Gallic acid (REFERENCE STANDARD): SYNONYMS: 3,4,5-TRIHYDROXYBENZOIC ACID, ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic
57 |  | 57. Gelatină (chimică) |  |  |  | Gelatină (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic
58 |  | 58. Gelatină (analitică) |  |  |  | Gelatină (analitică), ambalaj maximal – 1,0 kg, vas de sticlă cu capac ermetic
59 |  | 59. Gonadotropină horionică, 5fl/500 în NaCl 0,9% |  |  |  | Gonadotropină horionică, 5fl/500 în NaCl 0,9%, ambalaj 5 fiole 1 ml, steril
60 |  | 60. Glucoză, C6H12O (chimică) |  |  |  | Glucoză, C6H12O (chimică), ambalaj maximal – 0,5 kg, vas de sticlă cu capac ermetic
61 |  | 61. Hexanitrocobaltat de sodium, Na4[Co(NO2)6] (chimică) |  |  |  | Hexanitrocobaltat de sodium, Na4[Co(NO2)6] (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic
62 |  | 62. Hidrochinonă, C6H6O2 (analitică) |  |  |  | Hidrochinonă, C6H6O2 (analitică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic
63 |  | 63. Hidrogenosulfat de potasiu, KHSO4 (chimică) |  |  |  | Hidrogenosulfat de potasiu, KHSO4 (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic
64 |  | 64. Hidrogenotartrat de sodiu, NaHC4H4O6 (chimică) |  |  |  | Hidrogenotartrat de sodiu, NaHC4H4O6 (chimică) ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic
65 |  | 65. Hidroxid de sodiu, NaOH (chimică) |  |  |  | Hidroxid de sodiu, NaOH (chimică), ambalaj maximal 1,0 kg, vas de sticlă cu capac ermetic
66 |  | 66. Hidroxid de sodiu, NaOH, fixanal |  |  |  | Hidroxid de sodiu, NaOH, fixanal
67 |  | 67. Hidroxilamina clorhidrat, NH2OH*HCl (chimică) |  |  |  | Hidroxilamina clorhidrat, NH2OH*HCl (chimică), ), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic
68 |  | 68. Hidroxilamina, NH2OH*HCl (chimică) |  |  |  | Hidroxilamina, NH2OH*HCl (chimică), ), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic
69 |  | 69. Hyperoside |  |  |  | Hyperoside (primary reference standard): Synonyms: 3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone 3-D-galactoside, Hyperin, Hyperoside, Quercetin 3-D-galactoside, ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic
70 |  | 70. Heparină 25 000 UI/5ml: |  |  |  | Heparină 25 000 UI/5ml: 1 flacon de 5 ml
71 |  | 71. Iodură de sodiu, NaI (chimică) |  |  |  | Iodură de sodiu, NaI (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic
72 |  | 72. Iod cristalin, I2 (chimică) |  |  |  | Iod cristalin, I2 (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic
73 |  | 73. Iod, I2, fixanal |  |  |  | Iod, I2, fixanal
74 |  | 74. Iodură de potasiu, KI (chimică) |  |  |  | Iodură de potasiu, KI (chimică), ambalaj maximal 0,5 kg - vas de sticlă cu capac ermetic
75 |  | 75. Iodură de potasiu, KI (chimică) |  |  |  | Iodură de potasiu, KI (chimică), ambalaj maximal 0,1 kg - vas de sticlă cu capac ermetic
76 |  | 76. Iodură de kaliu, KI chimică) |  |  |  | Iodură de kaliu, KI chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic
77 |  | 77. Kaempferol (analytical standard) |  |  |  | Kaempferol (analytical standard): Synonyms: 3,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone, 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic
78 |  | 78. 8-oxichinoleină (chimică) |  |  |  | 8-oxichinoleină (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic
79 |  | 79. Leiocarposide (reference standard) |  |  |  | Leiocarposide (reference standard): Synonyms: Hydroxybenzyl-3-methoxybenzoate-2',4-diglucoside, ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic
80 |  | 80. Metabisufit de sodiu, Na2S2O5 (analitică) |  |  |  | Metabisufit de sodiu, Na2S2O5 (analitică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic
81 |  | 81. Molibdat de amoniu, (NH4)2MoO4 (analitică) |  |  |  | Molibdat de amoniu, (NH4)2MoO4 (analitică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic
82 |  | 82. Molibdofosfowolframat de sodiu (chimică) |  |  |  | Molibdofosfowolframat de sodiu (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic
83 |  | 83. Nitrat de argint, AgNO3 (chimică) |  |  |  | Nitrat de argint, AgNO3 (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic
84 |  | 84. Nitroprusiat de sodiu, Na2[Fe(CN)5NO] (chimică) |  |  |  | Nitroprusiat de sodiu, Na2[Fe(CN)5NO] (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic
85 |  | 85. Ninhidrină, C9H6O4 (analitică) |  |  |  | Ninhidrină, C9H6O4 (analitică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic
86 |  | 86. Orcină (Orcinol), CH3C6H3-1,3-(OH)2*H2O, (C7H8O2) (chimică) |  |  |  | Orcină (Orcinol), CH3C6H3-1,3-(OH)2*H2O, (C7H8O2) (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic
87 |  | 87. Orcină, C7H8O2 (analitică) |  |  |  | Orcină, C7H8O2 (analitică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic
88 |  | 88. Para-aminosalicilat de sodiu (PASC), C7H6NNaO3*2H2O (chimică) |  |  |  | Para-aminosalicilat de sodiu (PASC), C7H6NNaO3*2H2O (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic
89 |  | 89. Para-benzilaminosalicilat de calciu (BEPASC), C28H20CaN2O2 (chimică) |  |  |  | Para-benzilaminosalicilat de calciu (BEPASC), C28H20CaN2O2 (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic
90 |  | 90. para-Nitroanilină |  |  |  | para-Nitroanilină, ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic
91 |  | 91. pH-metrie |  |  |  | pH-metrie
92 |  | 92. Permanganat de potasiu, KMnO4 (analitică) |  |  |  | Permanganat de potasiu, KMnO4 (analitică), ambalaj maximal 0,1 kg, vas de sticlă cu capac ermetic
93 |  | 93. Peroxid de hidrogen, 3%, H2O2 (pură) |  |  |  | Peroxid de hidrogen, 3%, H2O2 (pură), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic
94 |  | 94. Peroxid de hidrogen, 33%, H2O2 (chimică) |  |  |  | Peroxid de hidrogen, 33%, H2O2 (chimică), ambalaj maximal -0,5 kg, vas de sticlă cu capac ermetic
95 |  | 95. Peroxid de hidrogen, 33%, H2O2 (analitică) |  |  |  | Peroxid de hidrogen, 33%, H2O2 (analitică), ambalaj mahimal – 1,0 L, vas de sticlă cu capac ermetic
96 |  | 96. Persulfat de sodiu, K2S2O8 (analitică) |  |  |  | Persulfat de sodiu, K2S2O8 (analitică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic
97 |  | 97. Persulfat de amoniu, (NH4)2S2O8 (analitică) |  |  |  | Persulfat de amoniu, (NH4)2S2O8 (analitică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic
98 |  | 98. Piridoxină (vitamina B6), C8H11NO3 (analitică) |  |  |  | Piridoxină (vitamina B6), C8H11NO3 (analitică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic
99 |  | 99. Reactiv Griss (chimică) |  |  |  | Reactiv Griss (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic
100 |  | 100. Riboflavină (vitamina B2), C17H20N4O6 (analitică) |  |  |  | Riboflavină (vitamina B2), C17H20N4O6 (analitică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic
101 |  | 101. Roșu de metil, (CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2H (chimică) |  |  |  | Roșu de metil, (CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2H (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic
102 |  | 102. Saponin (REFERENCE STANDARD): SAPOGENIN CONTENT, 20-35% |  |  |  | Saponin (REFERENCE STANDARD): SAPOGENIN CONTENT, 20-35%, ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic
103 |  | 103. Sarea Mora, (NH4)2Fe(SO4)2*6H2O |  |  |  | Sarea Mora, (NH4)2Fe(SO4)2*6H2O, ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic
104 |  | 104. Set soluții tampon-calibrare pentru pH (5 recipiente pH4+5 recipiente pH7; a cîte 20ml) (pură) |  |  |  | Set soluții tampon-calibrare pentru pH (5 recipiente pH4+5 recipiente pH7; a cîte 20ml) (pură)
105 |  | 105. Sulfacil de sodium (chimică) |  |  |  | Sulfacil de sodium (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic
106 |  | 106. Tanină, C14H10O9 (chimică) |  |  |  | Tanină, C14H10O9 (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic
107 |  | 107. Tartrat de potasiu şi sodiu tetrahidrat, KNaC4H4O6•4H2O (chimică) |  |  |  | Tartrat de potasiu şi sodiu tetrahidrat, KNaC4H4O6•4H2O (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic
108 |  | 108. Tartrat de potasiu şi sodiu tetrahidrat, KNaC4H4O6•4H2O (analitică) |  |  |  | Tartrat de potasiu şi sodiu tetrahidrat, KNaC4H4O6•4H2O (analitică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic
109 |  | 109. Teobromină, 2,6-Dihydroxy-3,7-dimethylpurine (analitică) |  |  |  | Teobromină, 2,6-Dihydroxy-3,7-dimethylpurine (analitică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic
110 |  | 110. Teofilină, 1,3-dimethylxanthine (analitică) |  |  |  | Teofilină, 1,3-dimethylxanthine (analitică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic
111 |  | 111. Tilmans cristale |  |  |  | Tilmans cristale (2,6-dichiorophenolindophenol), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic
112 |  | 112. Trilon B |  |  |  | Trilon B (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic
113 |  | 113. Vanilie, C8H8O3 |  |  |  | Vanilie, C8H8O3 (analitică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic
114 |  | 114. Zaharoză |  |  |  | Zaharoză, C12H22O11 (chimică), ambalaj maximal 0,1 kg, vas de sticlă cu capac ermetic
115 |  | 115. ASAT (GOT) |  |  |  | ASAT (GOT) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică, fermentativă, Determinare Cinetică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigatii – Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 2 U/L; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 2,0; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 1,5; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/l, Lipemie până la 21 g/l; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de la 50 până la 100 ml;
116 |  | 116. ALAT (GPT) |  |  |  | Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică, fermentativă, Determinare Cinetică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigatii – Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 4 U/L; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 2,0; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 1,0; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/l, Lipemie până la 21 g/l; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de la 50 până la 100 ml;
117 |  | 117. Albumina (Albumin) |  |  |  | Albumina (Albumin) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. ; Material pentru investigatii – Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – 1 g/L; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 0.1; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 0.15; Interferenţe – Hemoglobina până la 5 g/L, Glucoza până la 5 g/L, acidul ascorbic până la 400 mg/L. ; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de la 50 până la 100 ml.;
118 |  | 118. Bilirubina totală (Total Bilirubin) |  |  |  | Bilirubina totală (Total Bilirubin) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică, Indraşec; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigatii – Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 1.3 mmol/l; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 5.0; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 5.0; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l,; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de la 50 până la 100 ml.;
119 |  | 119. Bilirubina directă (Direct Bilirubin) |  |  |  | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică, Indraşec; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigatii – Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 1.8 mmol/l; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 0.03; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 0,01; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 11 g/l; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de la 50 până la 100 ml.;
120 |  | 120. Cholesterol total (Cholesterol) |  |  |  | Cholesterol total (Cholesterol) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator; Material pentru investigatii – Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 0,08 mmol/L; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 2.0; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 2.5; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 0,3 mmol/l, Bilirubina până la 0,35 mmol/l, Hemoglobina până la 2,1 g/l, Lipemie până la 21 g/l.; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de la 50 până la 100 ml.;
121 |  | 121. Creatinina (Creatinine) |  |  |  | Creatinina (Creatinine) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator ; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii – Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 15 µmol/L; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 0.05; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 0.05; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l.; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de la 50 până la 100 ml.;
122 |  | 122. Glucoza (Glucose) |  |  |  | Glucoza (Glucose) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică cu hexokinaza; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator; Material pentru investigatii – Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 0.1 mmol/L; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 7.0; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 3.0; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 0,9 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l.; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de la 50 până la 100 ml.;
123 |  | 123. Lipaza (Lipase) |  |  |  | Lipase) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Colorimetric fermentativa; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigatii – Ser, plasma heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 2,0 U/L; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 1,5; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 1,0; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,0 mmol/l, Lipemie - trigliceride până la 11g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l.; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de 50 ml.;
124 |  | 124. Uree (Urea) |  |  |  | Uree (Urea) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Cinetică ureaze UV; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator; Material pentru investigatii – Ser, plasma fără hepariniat de amoniu, urină; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 0.3 mmol/L; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 2.0; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 3.5; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l,Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l.; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de la 50 până la 100 ml.;
125 |  | 125. Acidul Uric (Uric Acid) |  |  |  | Acidul Uric (Uric Acid) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică fermentativă ; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator; Material pentru investigatii – Ser, plasma EDTA sau heparinizată, urină; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 4.2 mcmol/ L; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 0.1; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 0.15; Interferenţe – Bilirubina până la 0,18 mmol/l, Hemoglobina până la 1,1 g/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l.; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de la 50 până la 100 ml.;
126 |  | 126. Proteina Totală (Total Protein) |  |  |  | Proteina Totală (Total Protein) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică. Determinare cinetică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent; Material pentru investigatii – Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 0,7g/L; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 0.1; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 0.15; Interferenţe – Hemoglobina până la 3 g/l, Glucoza până la 5,0 g/l, Trigliceride până la 2,5 g/l.; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de la 50 până la 100 ml.;
127 |  | 127. Calciul (Calcium) |  |  |  | Calciul (Calcium) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică. Determinare cinetică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent; Material pentru investigatii – Ser, plasma EDTA sau heparinizată, urină; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 0,50 mg/L; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 2,3 mmol/L, Hemoglobina până la 2,5 g/L, Magneziu până la 4,1 mmol/L; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de la 50 până la 100 ml.;
128 |  | 128. Fosforul (Phosphorus) |  |  |  | Fosforul (Phosphorus) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică, fosfomolibdenică ; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent; Material pentru investigatii – Ser, plasma heparinizată, urină; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 0,27 mmol/L; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 1,1 mmol/L, Hemoglobina până la 1,5 g/L, bilirubina neconjugată: 120 mg/L, bilirubina conjugată: 210 mg/L; Calciu până la 1g/L; Magneziu până la 4,12 mmol/L; Fier până la 0,18 mmol/L; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de la 50 până la 100 ml.;
129 |  | 129. Clorul (Chloride) |  |  |  | Clorul (Chloride) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică. Determinare cinetică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent; Material pentru investigatii – Ser, plasma heparinizată, urină; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 0,5 mmol/L; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 1,1 mmol/l, Hemoglobina până la 1,5 g/l, bilirubina neconjugată: 120 mg/l, bilirubina conjugată: 210 mg/l.; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de la 50 până la 100 ml.;
130 |  | 130. Cuprul (Copper) |  |  |  | Cuprul (Copper) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică. Determinare cinetică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigatii – Ser, plasma heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 0,2 mmol/L; Interferenţe – Hemoglobina până la 0,5 mg/L; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de 50 ml.;
131 |  | 131. Magneziu (Magnesium) |  |  |  | Magneziu (Magnesium) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică. Determinare cinetică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigatii – Ser, plasma heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 1,2 mg/L; Interferenţe – Bilirubina până la 90 µmol/L, Trigliceride până la 12 g/L, Glucoza până la 34 mmol/L; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de la 50 până la 100 ml.;
132 |  | 132. Fier (Iron) |  |  |  | Fier (Iron) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică. Determinare cinetică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent; Material pentru investigatii – Ser, plasma heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 0,01 mg/L; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 2,8 mmol/L, Glucoza până la 31 mmol/L, Bilirubina până la 600 µmol/L; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de la 50 până la 100 ml.;
133 |  | 133. Sodiu (Sodium) |  |  |  | Sodiu (Sodium) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică. Determinare cinetică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent; Material pentru investigatii – Ser, plasma heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 0,50 mmol/L; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 10 mmol/L, Hemoglobina până la 50 mg/L, bilirubina: 0,4 mg/L; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de la 50 până la 100 ml.;
134 |  | 134. Potasiu (Potassium) |  |  |  | Potasiu (Potassium) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică. Determinare cinetică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent; Material pentru investigatii – Ser, plasma heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 0,50 mmol/L; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 10 mmol/L, Hemoglobina până la 50 mg/L, bilirubina: 0,4 mg/L.; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de la 50 până la 100 ml.;
135 |  | 135. Zinc |  |  |  | Zinc Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică. Determinare cinetică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigatii – Ser, plasma heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 0,50 mmol/L; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 1,1 mmol/l, Hemoglobina până la 1,5 g/l; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de 50 ml.;
136 |  | 136. Ser sanguin de control bovin normal |  |  |  | Ser sanguin de control bovin normal Marcaj – CE; Tipul reagenţilor – Preparat liofilizat; Ambalaj solicitat – set 5 flacoane cu volumul de 5 ml.;
137 |  | 137. Ser sanguin de control bovin patologic |  |  |  | Ser sanguin de control bovin patologic Marcaj – CE; Tipul reagenţilor – Preparat liofilizat; Ambalaj solicitat – set 5 flacoane cu volumul de 5 ml.;
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________