WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | IMSP Policlinica Raionala Ialoveni. Montarea retelelor exterioare de alimentare cu enerjie electrica |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul №

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | TsA16D2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare cu obstacol | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,5500 |  |  |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,3600 |  |  |
| 2 | TsD17A | Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |  |
| 3 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |  |
| 4 | GA09A | Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, tevile de protectie avind diametrul exterior Dn pina la 324 mm | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 2,9700 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2521216701000 | Teava din otel | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 11,1600 |  |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,1940 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 0,4000 |  |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 1,1300 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 2952270003619 | Instalatie de forat si turnat pilotii tip " CELE" diam = 400 - 1200 mm, putere 45 cp | h-ut | 1,0800 |  |  |
| 5 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi | m |  |  |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3700 |  |  |
|  | 2881116002721 | Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1 | buc | 0,0035 |  |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,0400 |  |  |
|  | 2940520007684 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP | h-ut | 0,3700 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3700 |  |  |
| 6 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |  |
| 7 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 8 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
| 9 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1600 |  |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0166 |  |  |
| 10 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |  |  |
| 11 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Cablu si accesorii |  |  |  |  |
| 12 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,6300 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,9900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,9900 |  |  |
| 13 | material | Nisip | m3 |  |  |  |
|  | 163 | Nisip | m3 | 1,0000 |  |  |
| 14 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,5100 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,2400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,2400 |  |  |
| 15 | material | Caramida | buc |  |  |  |
|  | 164 | Caramida | buc | 1,0000 |  |  |
| 16 | 08-02-141-4 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,8000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0410 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,6500 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 4,9600 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 4,9600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,6500 |  |  |
| 17 | material | Cablu AПвБбШп-1 4х95mm2 | m |  |  |  |
|  | 154 | Cablu AПвБбШп-1 4х95mm2 | m | 1,0000 |  |  |
| 18 | material | Banda ATENTIE PERICOL | buc |  |  |  |
|  | 157 | Banda ATENTIE PERICOL | buc | 1,0000 |  |  |
| 19 | 08-02-167-3 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,3200 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0310 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 20 | material | Mufe 4КНТп--1 70/120 | buc |  |  |  |
|  | 155 | Mufe 4КНТп--1 70/120 | buc | 1,0000 |  |  |
| 21 | material | Mufe conectare 4CTп-1 70/120 | buc |  |  |  |
|  | 156 | Mufe conectare 4CTп-1 70/120 | buc | 1,0000 |  |  |
| 22 | 08-03-574-5 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 95 mm2 | 100 fire |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 60,9000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 7,9400 |  |  |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 1,0200 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,1500 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 20,3000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 23 | material | PAPUC de Cablu TA 95 | buc |  |  |  |
|  | 159 | PAPUC de Cablu TA 95 | buc | 1,0000 |  |  |
| 24 | material | PAPUC de Cablu JG -95 | buc |  |  |  |
|  | 160 | PAPUC de Cablu JG -95 | buc | 1,0000 |  |  |
| 25 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,3000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,5600 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 4,2600 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 4,2600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,5600 |  |  |
| 26 | material | Cablu PV 3 95 mm2 | m |  |  |  |
|  | 158 | Cablu PV 3 95 mm2 | m | 1,0000 |  |  |
| 27 | 08-02-411-3 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 78 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,8000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,8000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,8000 |  |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 20,0000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3600 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,9000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 5,0200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3600 |  |  |
| 28 | material | Furtun metalic izolat cu sarma d63 mm2 | m |  |  |  |
|  | 165 | Furtun metalic izolat cu sarma d63 mm2 | m | 1,0000 |  |  |
| 29 | RpEM19A | Fazarea cablului | buc |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1,6000 |  |  |
| 30 | RpEM24A | Marcarea cablului | buc |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,2400 |  |  |
| 31 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,3000 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,3000 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,3000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 32 | material | Bande de otel 40*4 mm - полосa | m |  |  |  |
|  | 162 | Bande de otel 40*4 mm - полосa | m | 1,0000 |  |  |
| 33 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |  |  |
| 34 | material | Otel rotund D20 mm2 - Круг | m |  |  |  |
|  | 161 | Otel rotund D20 mm2 - Круг | m | 1,0000 |  |  |
| 35 | RpEJ06A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,6000 |  |  |
| 36 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  |  | 2.2. Montarea utilajului |  |  |  |  |
| 37 | RpEQ07A | Accesul | h-om |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1,0000 |  |  |
| 38 | 08-01-084-4 | Camere ale instalatiilor de distributie asamblate: camera cu intreruptor de sarcina (VRU 1,2 - 250A) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,5000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4200 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,4400 |  |  |
| 39 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,7600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4310 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0420 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0060 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2300 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0060 |  |  |
| 40 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,4300 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3900 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0390 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,0240 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0390 |  |  |
| 41 | 08-01-015-10 | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,1000 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,2000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,8100 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,9000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,9000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 2,9000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 42 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 43 | 08-03-633-11 | Reglatori electrici: stilpul comutarii intermediare (Antena + madem) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,2000 |  |  |
|  | 1019928 | Saibe, diametru 8-12 mm | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2100 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,5000 |  |  |
| 44 | RpEG08E | Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 95-120 mmp. | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6000 |  |  |
| 45 | RpEM06A | Conectarea cablului in cutia cu cleme | buc |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1,0000 |  |  |
| 46 | RpEJ05B | Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,0000 |  |  |
|  | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 47 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |  |  |
| 48 | 08-01-058-2 | Intreruptor de sarcina electrica cu dispozitiv de actionare: electromagnetic | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4200 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 1019925 | Saibe patrate | 100 buc | 0,0400 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1300 |  |  |
| 49 | 08-03-523-3 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 400 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8300 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,2080 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 50 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 51 | material | Dulap BZUM-TF-03-1 (VRU - 250A) | buc |  |  |  |
|  | 1422 | Dulap BZUM-TF-03-1 (VRU - 250A) | buc | 1,0000 |  |  |
| 52 | material | Intrerupator automat VA88-35 3Р 250А 35кА cu microprocesor MP 211IEK | buc |  |  |  |
|  | 145 | Intrerupator automat VA88-35 3Р 250А 35кА cu microprocesor MP 211IEK | buc | 1,0000 |  |  |
| 53 | material | Separator de sarcina VR32I-37V31250 250А | buc |  |  |  |
|  | 146 | Separator de sarcina VR32I-37V31250 250А | buc | 1,0000 |  |  |
| 54 | material | Transformator de curent 200/5A | buc |  |  |  |
|  | 143 | Transformator de curent 200/5 | buc | 1,0000 |  |  |
| 55 | material | Limitator de tensine ОПC1-C 3Р In=20kA | buc |  |  |  |
|  | 151 | Limitator de tensine ОПC1-C 3Р In=20kA | buc | 1,0000 |  |  |
| 56 | material | Contor intelect ZMG 405C R4 041b 37 S2 5(10)A | buc |  |  |  |
|  | 144 | Contor intelect ZMG 405C R4 041b 37 S2 5(10)A | buc | 1,0000 |  |  |
| 57 | material | Madem 4G pentru contor | buc |  |  |  |
|  | 147 | Madem 4G pentru contor | buc | 1,0000 |  |  |
| 58 | material | Antena pentru madem GPS | buc |  |  |  |
|  | 148 | Antena pentru madem GPS | buc | 1,0000 |  |  |
| 59 | material | Lada metalica 800*600*250 | buc |  |  |  |
|  | 154 | Lada metalica 800*600*250 | buc | 1,0000 |  |  |
| 60 | material | Separator RPS 630A | buc |  |  |  |
|  | 149 | Separator RPS 630A | buc | 1,0000 |  |  |
| 61 | material | Sigurante fuzibile PPNI-37 400A | buc |  |  |  |
|  | 150 | Sigurante fuzibile PPNI-37 400A | buc | 1,0000 |  |  |
| 62 | material | Sina de montare DIN-35x15 100cm | buc |  |  |  |
|  | 152 | Sina de montare DIN-35x15 100cm | buc | 1,0000 |  |  |
| 63 | material | Sina cupru 35*4 mm2 | buc |  |  |  |
|  | 153 | Sina cupru 35*4 mm2 | buc | 1,0000 |  |  |