Formular Nr.5

WinCmeta
Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 
	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse
	U.M.
	Consum de resurse pe unitate de măsură

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Разборочные роботы

	
	

	1
	RCsG52A


	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat  ( Тамбур )


	m3
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,3100

	
	2912340002512
	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min
	h-ut.
	0,0880

	
	2952270003311
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut.
	0,0880

	
	2952260003503
	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa
	h-ut.
	0,0070

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut.
	0,0410

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut.
	0,0010

	2
	RCsG52A


	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat   ( Кислародная бутка )


	m3
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,3100

	
	2912340002512
	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min
	h-ut.
	0,0880

	
	2952270003311
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut.
	0,0880

	
	2952260003503
	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa
	h-ut.
	0,0070

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut.
	0,0410

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut.
	0,0010

	3
	RpCB18F


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu 


	m3
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,1000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0500

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut.
	0,2900

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut.
	0,2900

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut.
	0,1500

	4
	RpCI42B


	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile


	m2
	

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,3600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3600

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut.
	0,0200

	5
	RpCI42A


	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.


	m
	

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,0900

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut.
	0,0100

	
	
	2. Земленые работы

	
	

	6
	TsC02B1


	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.


	100 m3
	

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut.
	4,3900

	7
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu


	m3
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,0600

	8
	TsD01C


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare


	m3
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4300

	9
	TsD05A


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv


	100 m3
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut.
	10,3900

	
	
	3. Фундаменты

	
	

	10
	CA03F


	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. B 7.5


	m3
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om.
	3,4500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om.
	0,4000

	
	2663102100000
	Beton М100
	m3
	1,0250

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000

	11
	CA03C3


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 20 


	m3
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	7,8500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000

	
	62145216423264562
	Beton M 250
	m3
	1,0500

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut.
	0,6000

	12
	CC01A


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv


	kg
	

	
	71230200111io
	Fierar beton
	h-om.
	0,0430

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250

	13
	CC01B


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv


	kg
	

	
	71230200111lk
	Fierar beton
	h-om.
	0,0290

	
	2710602300000
	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250

	14
	CL57B


	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg


	kg
	

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,0500

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut.
	0,0130

	15
	CB02B


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv


	m2
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,7500

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0250

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0300

	
	
	4. Стены

	
	

	16
	CD55A


	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara


	m3
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,0900

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,6300

	
	1411122201275
	Blocuri de calcar (cotilet)
	m3
	0,9000

	
	2624102101102
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50
	m3
	0,0700

	
	2664102101101
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25
	m3
	0,1000

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut.
	0,3700

	17
	CD51C


	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m ( заделка карниза )


	100m2
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	141,2400

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	28,9300

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	5 040,0000

	
	2624102101102
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50
	m3
	2,3000

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut.
	4,1100

	18
	CC01B


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv


	kg
	

	
	71230200111lk
	Fierar beton
	h-om.
	0,0290

	
	2710602300000
	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250

	19
	CC01A


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv


	kg
	

	
	71230200111io
	Fierar beton
	h-om.
	0,0430

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250

	20
	CB02B


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv


	m2
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,5000

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0250

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0300

	21
	CA04A


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 20, la inaltimi pina la 35 m inclusiv ( Монолит. ж.б. стоикй)


	m3
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,9500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500

	
	2663102100001
	Beton clasa...B15
	m3
	1,0250

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut.
	0,6000

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut.
	0,2800

	22
	CC01B


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv


	kg
	

	
	71230200111lk
	Fierar beton
	h-om.
	0,0290

	
	2710602300000
	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250

	23
	CC01A


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv


	kg
	

	
	71230200111io
	Fierar beton
	h-om.
	0,0430

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250

	24
	CL57B


	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg


	kg
	

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,1050

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut.
	0,0800

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut.
	0,0130

	25
	CB02B


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv


	m2
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,5000

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0250

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0300

	26
	CA04A


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 20, la inaltimi pina la 35 m inclusiv ( Монолит. ж.б. ригель)


	m3
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,9500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500

	
	2663102100001
	Beton clasa...B15
	m3
	1,0250

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut.
	0,6000

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut.
	0,2800

	27
	CL01A


	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv ( профильная труба 140*140*5 )


	t
	

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	14,4000

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,9000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,9000

	
	7615821232
	Teava 140*140*5 
	kg
	

	
	28112532311106302000
	Сталь листовая Д. 10 мм
	kg
	

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	0,9500

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut.
	0,9500

	28
	CL04B


	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate cu suruburi,  montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1-3 t inclusiv ( Балки профильная труба 100*60*5 )


	t
	

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	20,4000

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,2000

	
	4224801432453
	Teava din profil 100*60*5
	kg
	

	
	235312263.453543.
	Cornier 100*6 mm
	kg
	

	
	456363123.2
	Cornier 125*7 mm
	kg
	

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	0,2000

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut.
	0,2000

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut.
	0,4000

	29
	CK17G


	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de aluminiu ( асадочный шов между зданиямй  )


	m2
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,8200

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000

	
	2743123549024
	Profil (la lambriuri ) ТS 20
	m2
	1,0500

	
	25432415356
	Профильная труба 60*30*4
	m
	

	
	43456312345452
	Шурупы
	buc
	12,5000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut.
	0,0100

	
	
	5. Кровля

	
	

	30
	CE26A


	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat ЗД -1 (135шт. ) ; ЗД- 1А (24 шт.); Уголок 125*7 ( 134,5 кг ); пиломатериал- 6,95 м3;


	m2
	

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000

	
	2010212913420
	Grinzi de rasinoase
	m3
	

	
	2010102906900
	Rigle de rasinoase
	m3
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,1000

	
	287527645242311528
	ЗД -1
	buc
	

	
	2874115850000
	Buloane  M 20
	buc
	

	
	287411242425840601
	ЗД- 1А
	buc
	

	
	2874125881229
	Saiba plata  M 20
	buc
	

	
	287411242455840479
	Рубероид
	m2
	

	
	21254453224242
	Болты М18 Л450 мм
	buc
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut.
	0,0300

	31
	CE30A


	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (40*50 mm grosime), la constructii obisnuite, ( пиломатериал 2,9 м3 )


	m2
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om.
	0,2250

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om.
	0,0700

	
	201010212903495
	Rigle 40*50
	m3
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,1200

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut.
	0,0150

	32
	CE17A


	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( пиломатериал 40*50 мм- 1,1 м3 )


	m2
	

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,1000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0250

	
	03102016dff4
	Брус  40*50
	m3
	

	
	2682132600465
	Folie suplimentara polimerica
	m2
	1,1500

	
	287520763120001
	Cuie 
	kg
	0,1200

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut.
	0,0100

	33
	CE07A


	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)


	m2
	

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,9000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500

	
	1245634534563
	Планка примыкания 
	m
	

	
	424242424
	Планка ендовая нижная и верхная
	m
	

	
	2710403643000
	Placi din tabla amprentata tip tigla
	m2
	1,1500

	
	2710412036140000
	Ветровая планка
	m
	

	
	2875276312000
	Accesorii metalice pentru fixare
	buc
	9,0000

	
	2640122303000
	Coame metalice pentru placi tip tigla
	buc
	0,1000

	
	2710403740000
	Pazie din tabla protejata anticoroziv
	buc
	0,0400

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut.
	0,0000

	34
	CK26D


	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu ( Снегозадержатели )


	m
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,0900

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100

	
	2743123549027
	Pervazuri ( baghete)  din aluminiu pentru ferestre si usi
	m
	1,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut.
	0,0100

	35
	CE31D2


	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m ( стенавой профнастил LS 20 )


	m2
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om.
	1,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om.
	0,4000

	
	2812200920
	Вагонка  деревянная
	m2
	1,1500

	
	2010102906900
	Rigle de rasinoase
	m3
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,4500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut.
	0,0300

	36
	CN32H


	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale executate manual cu vopsele antiseptice si hidrofuge pe suprafetele prelucrate ale lemnului impregnat


	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om.
	0,1000

	
	2430116104160
	Email alchidic
	kg
	0,5000

	37
	CE22A


	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv


	m
	

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om.
	0,3500

	
	2710406311726
	Burlan rotund prefabricat tip brass
	m
	1,0500

	
	2875274000502
	Cot burlan
	buc
	

	
	2413217300010
	Cleme
	buc
	

	
	2812200924
	Воротник  желоба
	buc
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut.
	0,0150

	38
	CE20A


	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv


	m
	

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om.
	0,3000

	
	2710406311800
	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  
	m
	1,0500

	
	2812200927
	Крепление  желобов
	buc
	

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	

	
	2874115837745
	Suruburi
	buc
	5,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut.
	0,0200

	39
	IzF02A


	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%  cu impaslitura  din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, simplu asezat inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie 


	m2
	

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200

	
	2682132601860
	Impislitura fibre sticla bitum.IB 600 1200 cm x 10 m S 7916
	m2
	1,1000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut.
	0,0015

	40
	IzF10G


	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale


	m2
	

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,1100

	
	2682162611370
	Placi vata minerala termoiz. cladiri
	m2
	1,0100

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut.
	0,0030

	41
	CK28A


	Tavane suspendate executate pe santier ( из деревяной вагонкй толщ. 12,5мм , обришотка под вагонкой доска 100*30 - 2,13 м3 ) 


	m2
	

	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0,1000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,6000

	
	2010102252904540
	Вагонка деревяная
	m2
	1,1500

	
	2670112202900
	Baghete din lemn
	m
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut.
	0,0100

	
	
	6. Окна и  Двери

	
	

	42
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)


	m2
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100

	43
	CK23C


	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp 


	m2
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om.
	0,5100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om.
	0,0500

	
	2030112938150
	Ferestre  din mase plastice 
	m2
	1,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	3,0000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,1650

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1230

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,4000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,7000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut.
	0,0200

	44
	CK11B


	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu


	m2
	

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,7000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500

	
	2523146720200
	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate
	m2
	1,0500

	
	26811260014721
	Ulei pentru accesorii metalice
	kg
	0,0100

	
	2430226102111
	Chit ROMALCHIT 
	kg
	0,1200

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,3500

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut.
	0,0050

	45
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv


	m2
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om.
	0,7300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om.
	0,0800

	
	2030112939150a2016
	Usi  din  profiluri  de masa  plastica
	m2
	1,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut.
	0,0200

	46
	CK26D


	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu


	m
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,0900

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100

	
	2743123549027
	Pervazuri ( baghete)  din aluminiu pentru ferestre si usi
	m
	1,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut.
	0,0100

	47
	CK26C


	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice


	m
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,0800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100

	
	2521106718393
	Pervazuri ( baghete)  din mase plastice pentru ferestre si usi  (latimea  pana  la  350  mm)
	m
	1,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut.
	0,0100

	
	
	7. Внутрение отделачные роботы

	
	

	48
	CF03C


	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca-ciment M 25-T 


	m2
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om.
	0,2500

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om.
	1,4000

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0280

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut.
	0,0020

	49
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om.
	0,2000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000

	50
	CN01A


	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)


	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om.
	0,0600

	
	2652102100696
	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146
	kg
	0,3000

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,0500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020

	51
	CF50A


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 


	m2
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om.
	0,3000

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	5,1400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040

	52
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2500

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0010

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut.
	0,0010

	53
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual


	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om.
	0,5500

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020

	54
	RpCJ06B


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime


	m
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,3000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,9800

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0010

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0062

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0015

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut.
	0,0010

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut.
	0,0010

	55
	RpCJ06C


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime


	m
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,5100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3300

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,2900

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0014

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0070

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0086

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0022

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut.
	0,0015

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut.
	0,0015

	56
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 


	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	57
	CN28A


	Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual


	t
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	9,9000

	
	2430116103000
	Vopsea  pe baza de ulei
	kg
	11,2000

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	5,9500

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	1,1000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,9500

	58
	CN16C


	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei  in  2 straturi la obloane rulante


	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om.
	0,5000

	
	2430126105046
	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80
	kg
	0,2000

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,0700

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,1000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500

	
	
	8. Полы

	
	

	59
	CG22A


	Pardoseli din beton simplu clasa B 12.5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp


	m2
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000

	
	26631021100001
	Beton clasa...М150
	m3
	0,1025

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut.
	0,1000

	60
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 


	m2
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,2340

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	15,3000

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0900

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0040

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut.
	0,0420

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut.
	0,0100

	61
	CG49A


	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli ( plintus 15 cm )


	m2
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,0000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,1900

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	0,1500

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	0,3500

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	5,2500

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	1,0200

	
	2462106100007
	Clei neopren pentru plinte
	m
	0,1500

	
	2521106718386
	Profil p.v.c., pervaz pardoseala
	m
	1,1000

	
	2523116716346
	Covor P.V.C. special  "Cenit - Armstrong"
	m2
	1,0500

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0015

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut.
	0,0100

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut.
	0,0120

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut.
	0,2000

	
	
	9. Фасад

	
	

	62
	CF10A


	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu


	m2
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000

	
	2664102102008
	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)
	m3
	0,0060

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0230

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut.
	0,0025

	63
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 


	m2
	

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	64
	CF50A


	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 


	m2
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om.
	0,6400

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	5,1400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040

	65
	CF30A


	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti


	m2
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,7500

	
	26531021008311
	Tink
	kg
	2,3000

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0040

	
	
	10. Электрика

	
	

	66
	08-03-594-3


	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (LED)


	100 buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om.
	145,0000

	
	211014576ф
	Corp  de  iluminat
	buc
	100,0000

	67
	08-03-545-1


	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10


	buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om.
	0,4000

	
	021102uio
	Surupuri  
	buc
	2,0000

	
	101192456gh
	Cutii  pentru  prize
	buc
	1,0000

	68
	08-02-410-1


	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm


	100 m
	

	
	1
	Muncitor
	h-om.
	0,6000

	
	5309001
	Tevi de polietilena  d= 20  mm
	m
	10,0000

	69
	08-03-591-9


	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa


	100 buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om.
	38,1000

	
	021102hjk
	Priza
	buc
	100,0000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,5000

	70
	08-03-591-5


	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa


	100 buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om.
	32,8000

	
	021102a12
	Intrerupator  10A
	buc
	

	
	40000a123
	Intrerupator  16A
	buc
	

	71
	08-03-526-6


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe podea, curent pina la 25 A


	buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om.
	1,6200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0490

	
	5009081e23
	Intrerupator  automat  diferential  trifazat  AD-14-25a/30mA
	buc
	1,0000

	72
	Pret furnizor 1


	Провод VVG ng - 3х 2,5  mm2


	m
	

	
	490-3224
	Провод VVG ng 1 x 4 
	m
	1,0000

	73
	Pret furnizor 1


	Провод VVG ng - 3х 1,5  mm2


	m
	

	
	490-3224
	Провод VVG ng 1 x 4 
	m
	1,0000

	
	
	11. Усиление стены галерей согласна экспертизе

	
	

	74
	RpCB18F


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu


	m3
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,1000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0500

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut.
	0,2900

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut.
	0,2900

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut.
	0,1500

	75
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu


	m3
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,0600

	76
	CA03C3


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 20 ( усиление фундаментов )


	m3
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	7,8500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000

	
	62145216423264562
	Beton M 250
	m3
	1,0500

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut.
	0,6000

	77
	CC01A


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv


	kg
	

	
	71230200111io
	Fierar beton
	h-om.
	0,0430

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250

	78
	CC01B


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv


	kg
	

	
	71230200111lk
	Fierar beton
	h-om.
	0,0290

	
	2710602300000
	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250

	79
	CB02B


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv


	m2
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,7500

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0250

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0300

	80
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane


	m2
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om.
	0,1200

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0500

	81
	RCsB29A


	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 20 mm


	buc
	

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,2520

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1080

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0059

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0042

	
	2952260003903
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm
	h-ut.
	0,1700

	82
	CC03B


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp


	kg
	

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut.
	0,0006

	83
	RpCP29B


	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura ( усиление дверного проема )


	kg
	

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,0132

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0060

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0008

	
	2811106301333
	Constructii metalice  ( Уголок 100*100*10 )
	kg
	

	
	2735725901015
	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5   S 1125/2
	kg
	0,0012

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0030

	
	287411584142141
	Полоса 380*60*6
	buc
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut.
	0,0012

	
	3410520001102
	Automacara 10 tf
	h-ut.
	0,0006

	84
	CF05A


	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti si slituri cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti


	m2
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om.
	1,6500

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om.
	0,3500

	
	93100603556u
	Muncitor deservire CM
	h-om.
	0,3000

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0170

	
	2664102102008
	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)
	m3
	0,0100

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut.
	0,0030

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut.
	0,0040

	
	
	12. Ремонт благоустройства

	
	

	85
	DA04A


	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului


	100 m3
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut.
	2,1100

	86
	TsC02A1


	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.


	100 m3
	

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut.
	3,7200

	87
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km


	t
	

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut.
	0,0383

	88
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris


	m3
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	1,1500

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,1000

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut.
	0,2100

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut.
	0,4200

	89
	DC05A


	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm


	m2
	

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0200

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,5800

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,0200

	
	1422102205512
	Beton in banda pentru longrine
	m3
	0,0060

	
	1422102205515
	Beton in imbracaminte
	m3
	0,1200

	
	2873122005000
	Plasa sirma neagra (rabit)  19,0 x 0,8 x 1000 
	kg
	0,0020

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0710

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut.
	0,0230

	
	2952240001000
	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)
	h-ut.
	0,0230

	
	2952270003608
	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw
	h-ut.
	0,0230

	
	2952160009250
	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri
	h-ut.
	0,0230

	90
	DC04B


	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri


	m
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,2900

	
	2681116002000
	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 
	buc
	0,0035

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0400

	
	2952270004204
	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 
	h-ut.
	0,2940







APROBAT:  
	Intocmit
	Investitor

	Gorodnitchi  Ivan
	

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)


L.S.                                                                                                 L.S.        

