- CAIET DE SARCINI

- SERVICII DE PROIECTARE

- I. DATE GENERALE

- Denumirea obiectului: Reabilitarea descărcătorului de ape mari la barajul lacului de acumulare Ghidighici.

- Descrierea obiectului:

Barajul a fost dat în exploatare în anul 1962.
Construcția deversorului este realizată din beton armat monolit, fără rosturi de dilatare. În timpul exploatării, pe taluzurile deversorului s-au format numeroase fisuri considerabile. Pragul deversorului este deteriorat pe anumite porțiuni. Fundul construcției deversorului este deformat, prezentând multiple fisuri, din unele dintre care cresc vegetații verzi.

Parametri principali:

- Lungimea – 27,70 m

- Lățimea exterioară – 22,0 m

- Lățimea interioară – 13,30 m

- Adâncimea – 2,70 m

- Lățimea pragului – 0,5–0,8 m

- Pantă taluzuri – 1:0,8 – 1:1,20

- II. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PROIECTĂRII

- Restabilirea capacității de acumulare a lacului;

- Restabilirea capacității tranzitare a viiturii prin lac;

- Reducerea riscului de inundații;

- III. ETAPELE PRINCIPALE ALE PROIECTĂRII

- 1. Studierea situației existente

- obținerea avizelor și coordonărilor

- ridicarea topografică;

- batimetrie (la necesitate);

- analiza hidrologică și calculul debitelor la Q1%, Q5%, Q10%.

- calculul hidraulic (la necesitate)

- 2. Elaborarea soluțiilor tehnice pentru:

- Consolidarea structurii descărcătorului de ape mari;

- 3. Documentația de proiect va cuprinde

- Memoriu explicativ;

- Proiectul tehnic (desene);

- Plan de situație + plan de fazare a lucrărilor și organizarea de șantier;

- Profile transversale reprezentative și detalii constructive;

- Devize, Caiet de sarcini - liste cantități, grafic de execuție;

- Alte documente relevantă.

- IV. CERINȚE TEHNICE ȘI NORMATIVE

Proiectarea se va executa în conformitate cu legislația și normativele în vigoare, inclusiv:

- NCM D.01.01-97

- NCM D.01.03 – 2007

- CP D.01.04-2007

- CP D.01.05-2012

- СНиП 2.06.05-84

- СНиП 2.06.06-85

- СНиП 2.06.08-87

- CUC nr. 434/2023

- alte acte normative relevante

- V. LIVRABILE

- Studiu topografic;

- Studiu geotehnic;

- Studiu hidrologic;

- Proiectul de execuție;

- Devize, Caiet de sarcini pentru licitație;

- VI. TERMENI ȘI CONDIȚII

- Termen de elaborare: 6 luni de la semnarea contractului.

- Predarea documentației: în format tipărit (4 ex.) și electronic (DWG, PDF, Excel, Word).

Conducătorul grupului de lucru:     Nicu BELIETI______________________