| Specificaţii tehnice |  |
| --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție___________________din__________________ |
| Obiectul achiziției: containere frigorifice simple necesare pentru Departament Investigații de Laborator |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Container frigorific 19-20 l |  |  |  | Container frigorific capacitate 19-20 l, cu strat de izolaie termică, rezistență minim 10 ore, pereți exteriori din plastic moale și durabil, mîner rezistent, dimenisuni: 37-38 x 24-25 x 30-33 cm |  |
| Container frigorific 29-30 l |  |  |  | Container frigorific capacitate 29-30 l, cu strat de izolaie termică, rezistență minim 10 ore, pereți exteriori din plastic moale și durabil, mîner rezistent, dimenisuni: 40-41 x 27-28 x 39-40 cm |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _______________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________