CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziției: Servicii de deservire și metrologie a utilajelor și mijloacelor tehnice criminalistice

prin procedura de achiziție de valoare mică

| Nr. d/o | Denumire/ Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Canti- tatea, buc. | Cost total, lei, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lotul 1. Mentenanță |  |  |
| 1.1 | Deservire Gaz Cromatograf Agilent 7890B cu massdetector 5977A/5977B | 4 | 36 000,0 |
|  | Cerințe generale: |  |  |
|  | - Deservirea urmează a fi efectuată: - pentru 3(trei) sisteme GC/MS Agilent 7890B cu massdetector 5977A și - 1 (un) sistem GC/MS Agilent 7890B cu massdetector 5977B. - Serviciile se vor efectua la solicitarea beneficiarului/clientului. - Serviciile urmează a fi prestate la sediile beneficiarului. - Serviciile urmează a fi efectuate conform ghidului de mentenanță recomandat de producător. - Deținerea certificatului de conformitate conform standardului ISO 9001 va fi un avantaj. |  |  |
|  | Serviciile includ: |  |  |
|  | - diagnostica sistemelor GC/MS prin verificarea parametrilor funcționali a părților componente și accesoriilor acestora (coloană, injector, detector, sistemul de vid, presiune și flux de gaze, filtru, produs program, conexiuni fizice a hardului (PC+UPS+GC-MS, generator de hidrogen, etc.); - reparația și/sau înlocuirea părților componente sau a accesoriilor pentru toate sistemele GC/MS. |  |  |
|  | Costul |  |  |
|  | Costul pentru servicii trebuie să fie fixat în funcție de complexitatea lucrărilor efectuate și tipul deservirii. |  |  |
|  | Lotul 2. Etalonare balanță |  | 4 130,00 |
| 2.1 2.2 | Balanță KERN ABJ 220-4M Balanța RADWAG PS 360.R2 Balanța RADWAG PS 6000.R2 Balanță KERN 24K2N | 1 2 1 2 |  |
|  | Lotul 3. Etalonare greutate etalon, clasa F2 |  | 3 240,00 |
| 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 | Greutate etalon 1g Greutate etalon 2g Greutate etalon 5g Greutate etalon 10g Greutate etalon 20g Greutate etalon 50g Greutate etalon 100g Greutate etalon 200g Greutate etalon 500g Greutate etalon 1kg | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |
|  | Lotul 4. Etalonare greutate etalon, clasa F1 |  | 2 600,0 |
| 4.1 4.2 4.3 4.4 | Greutate etalon 100g Greutate etalon 200g Greutate etalon 500g Greutate etalon 1kg | 2 2 2 2 |  |
|  | Lotul 5. Etalonare greutate etalon, clasa E2 |  | 3 500,00 |
| 5.1 5.2 5.3 5.4 5..5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 | Greutate etalon 1mg Greutate etalon 2mg Greutate etalon 5mg Greutate etalon 10mg Greutate etalon 20mg Greutate etalon 50mg Greutate etalon 100mg Greutate etalon 200mg Greutate etalon 500mg Greutate etalon 1g Greutate etalon 5g | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |
|  | Lotul 6. Etalonare termometru |  | 900,0 |
| 6.1 | Termometru din sticlă cu alcool | 5 |  |
|  | Lotul 7. Etalonare dozator |  | 350,0 |
| 7.1 7.2 | Dozator automat (0.5-1000)μl Dozator automat (0.5-5000)μl | 1 1 |  |
|  | Lotul 8. Etalonare mărimi dimensionale |  | 1380,0 |
| 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9„ | Cale plan paralele, 1mm Cale plan paralele, 5mm Cale plan paralele, 5.5mm Cale plan paralele, 8mm Cale plan paralele, 13mm Cale plan paralele, 14.5mm Cale plan paralele, 15.5mm Cale plan paralele, 25mm Cale plan paralele, 50mm | 1 2 1 1 1 1 1 2 2 |  |