| Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  |  | Clasificație bugetară (IBAN) |  |  |  | Discount % |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71356000-8 | Lotul nr.1 Mentenanța sistemelor de ventilare de tip: Climatizor de uz casnic cu putere de 9000-24000 BTU/h |  | bucată | 300 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2024 conform specificației tehnice |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 71356000-8 | Lotul nr.2 Mentenanța sistemei de ventilare de tip: Climatizor semi-industrial de tip canal (split type) model Mitsubishi FDU140VD |  | Bucată | 3 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2024 conform specificației tehnice |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 71356000-8 | Lotul nr.3 Mentenanța sistemei de ventilare de tip: Climatizor semi-industrial de tip canal 38QUS060NT 3PH (Carrier) |  | Bucată | 2 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2024 conform specificației tehnice |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 71356000-8 | Lotul nr.4 Mentenanța și deservirea tehnică anuală cu o frecvență de minim 4 ori pe an la Centrala de tratare a aerului Damvent Systemair DVCompact 30 |  | Bucată | 1 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2024 conform specificației tehnice |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 71356000-8 | Lotul nr.5 Mentenanța și deservirea tehnică anuală cu o frecvență de minim 4 ori pe an la Centrala de tratare a aerului Novair |  | Bucată | 1 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2024 conform specificației tehnice |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 71356000-8 | Lotul nr.6 Mentenanța și deservirea tehnică anuală cu o frecvență de minim 4 ori pe an la Centrala de tratare a aerului (instalație de refulare a aerului pentru Blocul de sterilizare et.2) |  | Bucată | 1 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2024 conform specificației tehnice |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 71356000-8 | Lotul nr.7 Mentenanța sistemei de ventilare de tip: Climatizor semi-industrial de tip canal CHF 100-50/3L, montat sub tavan suspendat în Secția de terapie intensivă nr.2, inclusiv cu schimbarea anuală a tuturor filtrelor. |  | Bucată | 1 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2024 conform specificației tehnice |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 71356000-8 | Lotul nr.8 Lucrări de reparație climatizatoare și utilaj frigorific |  | lot | 1 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2023 conform specificației tehnice |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |