Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” _____________ 2025

- CAIET DE SARCINI

- FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

- LUCRĂRI

Obiectul: Consolidarea balcoanelor și copertinelor căminului nr.8 din str.Florilor, 4/a mun Chișinău.

Autoritatea contractantă: Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei,           bd. Ştefan cel Mare 168, mun.Chişinău

- Descriere generală: Căminul se află pe str.Florilor, 4 mun.Chișinău. Clădirea cu 5 etaje +subsol. Seismicitatea terenului – 7 grade. Lucrările se execută în scopul reparației balcoanelor și copertinelor la et.II-V.

- Informaţii şi proiectare: Lucrările vor fi executate în strictă conformitate cu  proiectul de execuție :

- Proiectul prevede reparația plăcilor de beton deteriorate și copertinelor

- Durata de executare a lucrărilor este de  6 luni

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate: Conform proiectului (plansa nr.: 1-7)

- Materialele care vor fi utilizate la executarea lucrărilor sînt indicate în specificație planșa nr.1-7

4. Mostre: Nu se solicită.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente:

a) Antreprenorul este obligat să păstreze în ordine bunurile beneficiarului. Să menţină curăţenia la locul de muncă;

b) Depozitarea deșeurilor – în afara clădirii (locul va fi indicat de către beneficiar).

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie: Toate lucrările să fie executate cu respectarea Legii nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor: Remedierea viciilor și a defectelor care au apărut pe parcursul executării lucrărilor se înlătură în termen de cel mult 20 zile de la anunțarea în scris a antreprenorului.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie: Se execută la solicitarea beneficiarului sau în caz de necesitate.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: elementele constructive să fie executate conform proiectului de execuție.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului: în conformitate cu normativele în vigoare.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor: conform proiectului.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor: conform proiectului,

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor: Nu este necesar.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor: Articolele se vor fabrica în conformitate cu standartele în vigoare, materiale agrimentate in R.M. Dimensiunile şi forma se va executa conform proiectului și se va concretiza la obiect. Montarea articolelor se va face cu respectarea codului practic în construcţii a RM.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: Trebuie să fie asigurate de antreprenor.

16. Definiţii: conform documentației standart.

17. Cerinţe privind calculul costului: Deviz-Oferta  se calculează conform Formularului nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări și normativelor în vigoare(CPL 01-01-2012 ), in strictă conformitate cu proiectul .

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Operatorii economici vor prezenta obligatoriu la depunerea ofertei, prin intermediul SIA RSAP, documentele menționate în pct. 16 din Anunțul de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Operatorii economici vor prezenta obligatoriu la evaluarea ofertei documentele justificative aferente DUAE menționate în pct. 16 din Anunțul de participare.

Șef Centru Direcția Tehnică                 ______________               Dorin TROFIMCIUC

Ex.: Elena POPA

Tel.: +373 (22) 31-90-24

Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

| Consolidarea balcoanelor si copertinelor a caminului nr.8 din str. Florilor 4/a, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Consolidare blocurilor de balcon |  |  |
| 1 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 750,900 |
| 2 | RpCP45B | Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminatoare, obloanelor etc -Balustrada | kg | 2 150,000 |
| 3 | RCsB22A | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm | m | 264,000 |
| 4 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm- balustrada ecrane | m3 | 5,830 |
| 5 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (sapa) | m2 | 255,000 |
| 6 | RCsU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 50,400 |
| 7 | RCsU09A1 | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga | t | 50,400 |
| 8 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (betoane, mortare demolate) | t | 50,400 |
| 9 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 50,400 |
| 10 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,230 |
| 11 | RCsU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 50,400 |
| 12 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 217,000 |
| 13 | RCsB21C k=0.2 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (CBA, sec.1-1,PL-7,diblu M8) | buc | 396,000 |
| 14 | RCsB21C k=0.2 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (CBA, sec.1-1,PL-7,poz.3) | buc | 1 216,000 |
| 15 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari | buc | 1 216,000 |
| 16 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.3) | kg | 437,760 |
| 17 | RpCD08C | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi Ad10 200x200 (poz.1,2) | kg | 1 413,000 |
| 18 | RpCP29B | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura (poz..4.5.) | kg | 2 433,000 |
| 19 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 85,160 |
| 20 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat -Diblu M8 | buc | 396,000 |
| 21 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice | m3 | 1,240 |
| 22 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 22,300 |
| 23 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 128,000 |
| 24 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr-40...60.(50mm ) | m2 | 217,000 |
| 25 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | 217,000 |
| 26 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. -penetron adix 3.27kg/m3 | kg | 35,480 |
| 27 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 217,000 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonocontact | m2 | 88,400 |
| 29 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 88,400 |
| 30 | CF11A k=0.5 | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 217,000 |
|  |  | Capitolul 2. Gard metalic B-1,B-2 (СBA, pl.6) |  |  |
| 31 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta - B-1,B-2, | kg | 5 884,240 |
| 32 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 205,950 |
|  |  | Capitolul 3. PS-1 (72 buc, pl-5,6) |  |  |
| 33 | RCsB21C k=0.5 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm -20cm (CBA, sec.1-1,PL-5) | buc | 432,000 |
| 34 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat -Diblu M12 | buc | 432,000 |
| 35 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta - PS-1 | kg | 1 319,340 |
| 36 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 35,600 |
| 37 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg -poz6, pl-6 | kg | 153,360 |
| 38 | CL41A | Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier | m2 | 5,360 |
| 39 | CD07A | Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Tabla profilata | m2 | 97,920 |

Șef Centru Direcția Tehnică                 ______________                     Dorin Trofimciuc