|  | CERERE DE APROVIZIONARE | Editia 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Data 18.09.2020 |
| I.P. CRDV | Cod: F CA 6.6-01 C | Pag. 1 (1) |

27.01.25

A P R O B

Director  interimar I.P. „CNSAPSA”

Tatiana  ROTARI

___________________

____  _______________

COORDONAT

Director adjunct

Diana  CURCHI____________

CERERE DE APROVIZIONARE ANUALA

Reagenti , fixanale   pentru determinari fizico-chimice

- 2025

LABORATORUL        LÎPA     SECȚIA :  FIZICO-CHIMIE

LIPA   DONDUSENI

Reactivi și consumabile pentru metode fizico-chimice în produse alimentare (LÎPA)

| Nr d/o | Denumirea | Cantitatea/ Unitatea de masura | Specificatia | Preț |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ACETANILIDE (mrc proteine), cu certificat trasabil | 0,005 kg | Ambalaj original ,puritate ≥99,98% ,cu certificat trasabil | 1300 |
| 2 | Acid sulfuric | 60,0 L | Ambalaj original ,puritate ≥99,6%, ambalat cite 2,5/ 5,0 L | 12000 |
| 3 | Acid boric | 15,0 kg | Puritate≥ 99,5%, ambalat cite 1,0 kg | 1200 |
| 4 | Acid acetic glacial | 6,0 L | Puritate≥ 99,0%, ambalat cite 1,0 L | 550 |
| 5 | Acid barbituric | 0,5 kg | Puritate ≥ 99,+%, ambalaj original | 4300 |
| 6 | Acid citric | 0,4 kg | Puritate≥ 99,7- 100 % | 320 |
| 7 | Acetat de sodiu trihidrat | 3 ,0 kg | Ambalaj original, Puritate≥ 99,5% | 1200 |
| 8 | Alcool etilic 96 % | 85,0 L | Puritatea 96,0 %, ambalat cite 1,0 L | 4250 |
| 9 | Acid clorchidric 37 % | 15,0 L | Ambalaj original ,puritate ≥99,0 recipient de stila /plastic a cite 2,5 L | 2400 |
| 10 | Alcool izoamilic | 3,0 L | Puritate≥ 98,5 % , ambalat cite 1,0 L | 2000 |
| 11 | Apa oxigenata 33-37% | 2,0 L | Puritate≥ 33-37 %, ambalat cite 1,0 L | 100 |
| 12 | Apa amoniacala 25 % | 1,0 L | Puritate≥ 99,5 %, ambalaj original | 80 |
| 13 | Acetona | 5,0 L | Puritate≥ 99,5%, ambalaj original , cite 2,5 L | 2400 |
| 14 | Amidon solubil | 0,25 kg | Puritate≥ 99,6%, ambalat cite 0,25 kg | 400 |
| 15 | Acid azotic ,65% | 5,0 L | Puritate inalta , ambalat cite 2,5 L | 1500 |
| 16 | Albastru de metil | 0,01 kg | Ambalaj original, Puritate≥ 99,5% | 1300 |
| 17 | Bicarbonat de sodiu | 0,5 kg | Ambalaj original, Puritate≥ 99,5 % | 150 |
| 18 | Benzidina | 5 g | Puritate≥ 98,0 % , ambalat cite 5 g | 9800 |
| 19 | Carbonat de sodiu | 0,5 kg | Puritate≥ 99,0% , ambalat cite 0,5 kg | 400 |
| 20 | Clorura de sodiu | 3,0 kg | Puritate≥ 99,0 %, ambalat cite 1,0 kg | 160 |
| 21 | Cromat de potasiu | 0,5 kg | Puritate≥ 99,0%, ambalat cite 0,25 kg | 950 |
| 22 | Cloroform | 20,0 L | ,Puritate≥ 99,5 % , ambalat cite 2,5/ 5,0 L | 4500 |
| 23 | Clorura de calciu | 15,0 kg | Puritate≥ 99,5%, ambalat cite 1,0 kg | 2500 |
| 24 | Cloramin –T | 0,5 kg | Puritate≥ 95,0%, ambalat cite 0,1 kg | 1100 |
| 25 | 2,4 dinitrofenol | 0,1 kg | Puritate≥ 98,0%, ambalat cite 0,1 kg | 800 |
| 26 | Dihidrogenofosfat de potasiu KH2PO4, cu certificat trasabil | 0,25 kg | Ambalaj original,Puritate≥ 99,8 % , cu certificat trasabil | 600 |
| 27 | Eter petroleic 40 -60 °C | 30,0 L | Puritate inalta, ambalat cie 5,0 L | 4000 |
| 28 | Ferocianura de potasiu (sare galbena) K4Fe (CN)6x 3H2O | 1,5 kg | Puritate≥ 99,0 % , ambalat cite 0,5 kg | 2100 |
| 29 | Fericianura de potasiu (sare galbena) K3Fe (CN)6x 3H2O | 1,0 kg | Puritate≥ 99,0 % , ambalat cite 0,5 kg | 1700 |
| 30 | Fenolftaleina indicator | 0,025 kg | Puritate≥ 98,0-101,0%,ambalat cite 0,25 kg | 600 |
| 31 | Glicerina | 1,0 L | Puritate≥ 99,0%, ambalat cite 1,0 L | 500 |
| 32 | Fixanal Silver nitrate concentrate standard solution 0,1 M AgNO3 ( 0,1 N) cu certificat trasabil | 15 buc | Fixanal Silver nitrate 0,1 mol/L, (0,1 N) , flacoane de 1,0 L, solutie gata de utilizare,cu certificat trasabil | 15300 |
| 33 | Fixanal Sodiu tiosulfat concentrate standard solution 0,1 M Na2S2O3 ( 0,1 N) cu certificat trasabil | 8 buc | Fixanal Sodiu tiosulfat 0,1 mol/L, (0,1 N) , flacoane de 1,0 L, solutie gata de utilizare,cu certificat trasabil | 2700 |
| 34 | Fixanal Hydrocloric acid concentrate standard solution 0,1 M HCl ( 0,1 N) cu certificat trasabil | 21 buc | Fixanal hydrocloric acid 0,1 mol/L, (0,1 N) , flacoane de 1,0 L, solutie gata de utilizare,cu certificat trasabil | 5300 |
| 35 | Fixanal sodiu chloride concentrate standard solution 0,1 M NaCl (0,1 N) cu certificat trasabil | 6 buc | Fixanal sodiu chloride 0,1 mol/L, (0,1 N) , flacoane de 1,0 L, solutie gata de utilizare,cu certificat trasabil | 4200 |
| 36 | Fixanal Iod 2 0,05 M concentrate standard solution (0,05 N) cu certificat trasabil | 8 buc | Fixanal Iod 2 0,05 mol/L, (0,05 N) , flacoane de 1,0 L, solutie gata de utilizare,cu certificat trasabil | 5800 |
| 37 | Fixanal Trilon- Б concentrate standard solution ( 0,1 N) cu certificat trasabil | 1 buc | Fixanal Trilon -B 0,1 mol/L, (0,1 N) , flacoane de 1,0 L, solutie gata de utilizare,cu certificat trasabil | 600 |
| 38 | Fixanal sodiu hidroxid concentrate standard solution 0,1 M NaOH ( 0,1 N) cu certificat trasabil | 6 buc | Fixanal sodiu hidroxid 0,1 mol/L, (0,1 N) , flacoane de 1,0 L, solutie gata de utilizare,cu certificat trasabil | 1600 |
| 39 | Hirtie de indicator universala | 5 cutii | Ambalaj original , cite 1000 buc, pH 0-12 | 500 |
| 40 | Hidroxid de sodiu | 70,0 kg | Puritate≥ 99 %, ambalat cite 1-2 kg | 5000 |
| 41 | Iodura de potasiu | 2,5 kg | Puritate≥ 99,5 % , Ambalat cite 0,5 kg | 4600 |
| 42 | Iod cristalic | 0,1 kg | Puritate≥ 99,6%, ambalat cite 0,1 kg | 400 |
| 43 | MRC certificat Trace cert : Standard Nitrit de sodiu pentru cromatografia ionica IC (NO2) cu concentratia 1000 mg/l , cu certificat trasabil | 500 ml | Ambalaj original, Puritate≥ 99,9% Pentru cromatografia ionica de inalta performanta, cu certificat trasabil NIST conform ISO 17034, cu incrtitudine | 3750 |
| 44 | MRC certificat TraceCertr pentru fosfati: Phosphate phosphorus Standard for IC cu concentratia 1000 mg/l P as phosphate in water, cu certificat trasabil | 500 ml | Ambalaj original, Puritate≥ 99,9% Pentru cromatografia ionica de inalta performanta, cu certificate trasabil NIST conform ISO 17034, cu incrtitudine | 3400 |
| 45 | MRC Etalon standard L-TRYPTOPHAN ,cu certificat trasabil | 0,006 kg | Ambalaj original, puritate ≥99,9 ambalat in fiola de sticla a cite 1,0 g ,cu certificat trasabil | 18000 |
| 46 | MRC etalon standard STEARIC ACID for synthesis cu certificat trasabil | 0,1 kg | Ambalaj original, Puritate ≥99,9 cu Certificat trasabil, ambalat cite 0,1 kg | 600 |
| 47 | MRC,Sodium chloride puriss, p.a, reag. ISO, reag.Ph.Eur. ≥ 99,9 % ,cu incertitudine in certificatul trasabil | 0,2 kg | Ambalaj original, Puritate ≥ 99,9 % ,cu incertitudine in certificatul trasabil, ambalat cite 0,1 kg | 8500 |
| 48 | MRC Etalon standard Hidroximetilfurfurol,cu certificat trasabil | 0,005kg | Ambalaj original, puritate ≥99,9 ambalat in fiola de sticla a cite 5 g, cu certificat trasabil | 1500 |
| 49 | MRC Trans-4-hydroxi-L-proline 99 %, cu certificat trasabil | 0,01 kg | Ambalaj original,Puritate≥ 99,9 % , ambalat cite 10 g , cu certificat trasabil | 2300 |
| 50 | MRC Succinic acid etalon standard cu certificat trasabil | 0,05 kg | Ambalaj original,Puritate≥ 99 +% , amabalat cite 50 g cu certificat trasabil | 1800 |
| 51 | MRC Sulftat de amoniu cu continut min 99,9 % ( fractie masica) per produs uscat | 0,1 kg | Ambalaj original, puritate ≥99,9 % ambalat cite 0,1 kg ,cu certificat trasabil si incertitudine | 1200 |
| 52 | Set de 5 Standarde cu numarul celulelor somatice iofilizat (Liofilized long-term cell count standards)Set | 3 seturi | Set trebuie sa contina 5 standarde cu numarul cunoscut de celule somatice(Liofilized long-term cell count standards Set SCC1-SCC5) | 15900 |
| 53 | Nitrat de potasiu 1 mol, cu certificate trasabil | 2 seturi | Setul trebuie sa contina 4 fiole a cite 30 ml nitrat de potasiu 1 mol ,cu incertitudine in certificatul trasabil | 2300 |
| 54 | Mucasol | 10,0 L | Ambalat in recipient de plastic a cite 5 L | 10900 |
| 55 | n-naftiletilendiamin trihidrat | 0,05 kg | Puritate ≥ 99,6%, ambalat cite 50 g | 4800 |
| 56 | MRC Potassium dichromate 99,9% cu certificate trasabil | 0,01 kg | puritate ≥99,8% , ambalaj original a cite 10 g cu certificat trasabil | 4400 |
| 57 | Pastile de catalizare Kjeldahl pentru determinarea proteine cu componenta: 5 g K2SO4; 0,5 g CuSO4 | 5000 pastile | Recipient de metal / plastic a cite 1000 pastile de catalizare | 45000 |
| 58 | acid Percloric | 1,0 L | Puritate≥ 70-72,0%, ambalat cite 1,0 L | 800 |
| 59 | Permanganat de potasiu | 0,1 kg | Puritate≥ 99,5 %, ambalat cite 0,1 kg | 200 |
| 60 | Propanol-2 | 2,5 L | Puritate≥ 99,5 %, ambalat cite 2,5 L | 700 |
| 61 | Lichid de racire baie cryoscop | 1,0 L | Ambalaj original, Pentru cryoscop, determinarea punctului de inghet cu certificat poe lot de la producator | 1200 |
| 62 | Sodiu tetraborate decahydrate ACS reagent, cu certificat trasabil | 0,025 kg | puritate ≥99,9 % ,ambalaj original a cite 25 g cu certificat trasabil | 750 |
| 63 | Sulfat de potasiu | 20,0 kg | Puritate≥ 99,5 %, ambalat cite 2,0 kg | 2500 |
| 64 | Sulfat de sodiu anhidru | 0,5 kg | Puritate≥ 99,7 %, ambalat cite 0,5 kg | 350 |
| 65 | Sulfat de zinc heptahidrat ZnSO4 x 7 H2O | 2,0 kg | Puritate≥ 99,5 %, ambalat cite 1,0 kg | 1400 |
| 66 | Sulfat de cupru | 2,0 kg | Puritate≥ 99,6 %, ambalat cite 1,0 kg | 250 |
| 67 | Solutii bufer gata de utilizare pH -4,0 ± 0,01 cu certificat trasabil | 2,0L | pH -4,0 ± 0,01 ( 20 ºC) solutie colorata/ incolora ambalaj original , cu certificat trasabil la SI, ambalat cite 1,0 L | 1600 |
| 68 | Solutii bufer gata de utilizare pH 7,0 ± 0,01 cu certificat trasabil | 2,0 L | pH -7,0 ± 0,01 ( 20 ºC) solutie colorata/ incolora ambalaj original,cu certificat trasabil la SI, ambalat cite 1,0 L | 1600 |
| 69 | Solutii bufer gata de utilizare pH - 10,0 ± 0,01cu certificat trasabil | 2,0L | pH -10,0 ± 0,01 ( 20 ºC) solutie colorata /incolora ambalaj original, cu certificat trasabil la SI, ambalat cirte 1,0 L | 1600 |
| 70 | Zaharoza | 0,5 kg | Puritate≥ 99,5 %, ambalat cite 0,5 kg | 350 |
| 71 | Carbonat de calciu | 0,1 kg | Puritate≥ 99,0 %, ambalat cite 0,1 kg | 100 |
| 72 | Kaliu natriu tartrat | 2,0 kg | Puritate≥ 99,0 %, ambalat cite 1 kg | 1500 |
| 73 | P-Toluidina | 1,25 kg | Puritate ≥ 99,6%, ambalat cite 0,25 kg | 3900 |
| 74 | p- dimetilaminobenzaldehida | 0,1 kg | Puritate≥ 99,6%, ambalat cite 0,1 kg | 5100 |
| 75 | Tetraborat de sodiu | 3,0 kg | Puritate≥ 99,0%, ambalat cite 1,0 kg | 2900 |
| 76 | Gelatina | 0,1 kg | puritate ≥ 99,0%, ambalat cite 0,1 kg | 550 |
| 77 | Tannin | 0,05 kg | Puritate≥ 99,0 ambalat cite 50 g | 1200 |
| 78 | Monovanadat de amoniu | 0,25 kg | Puritate≥ 99,6%, ambalat cite 0,25 kg | 5500 |
| 79 | Heptamolibdat de amoniu tertahidrat | 0,5 kg | Extra pur , ambalat cite 0,25 kg | 1300 |
| 80 | Hirtie de filtru | 60,0 kg | Stabila la acizi, capacitatea de filtrare 16 s | 8100 |
| 81 | Hirtie de pergament | 35,0 kg | Suparafata neteda , taiata in bucati de forma patrata/ dreptunghiulara | 3000 |
| 82 | Rezorcina | 0,25 kg | Ambalaj original ,sub forma de pudra pudra , ambalat cite 0,25 kg | 1400 |
| 83 | Solutie de calibrare “ C” -0,512ºC | 500 ml | Ambalaj original, solutie de calibrare „C” – 0,512° C ± 0,0005 °C, pentru crioscop , determinarea punctului de inghet, cu certificat de la producator | 1100 |
| 85 | Solutie de calibrare “ B ” -0,557 ºC | 500 ml | Ambalaj original, solutie de calibrare „B” – 0,557 ° C ± 0,0005 °C, pentru crioscop , determinarea punctului de inghet, cu certificat de la producator | 1100 |

Suma totala: 272 340,0 lei

Intocmit: Sef  Directie fizico-chimie                                               M.Motroi