# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea ”Panouri informative”

prin procedura de achiziție COP

- Denumirea autorității contractante: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI;

- IDNO: 1006601000196;

- Adresa: mun. Chișinău, str. Petricani 19;

- Numărul de telefon/fax: 022259610/022264507;

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@border.gov.md;

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP ;

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică;

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nrlot | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1. Panouri informative |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 44000000-0 | Panou informativ din sticlă organică 4 mm. | Buc. | 45 | Dimensiunile 600*400, Materialele utilizate, sticlă organică 4mm, folie lucioasă autoadezivă, full - color 1440 dpi, suporturi placate cu nichel Diametru 12mm. (anexa 1) | 31200,00 |
| 1.2 | 44000000-0 | Placă de informare din material plastic 4mm. | Buc. | 132 | Dimensiunile 150*300 Materialele utilizate, plastic 4mm, folie lucioasă autoadezivă, full – color 1440 dpi, Protecție cu o peliculă de laminare transparentă (de la inscripții cu vopsea și markere), banda de montare pe două fețe. (anexa 2) |  |
| Lotul 2. Fîșia de protecție |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 44000000-0 | Fâșie de protecție a frontierei | Buc. | 202 | Fâșie de protecție a frontierei Dimensiunile 900*600, raza colțurilor 300, fond indicatorului roșu, lățimea chenarului 30mm, Î*L câmp alb 550*500 Câmpul alb situat față de limita superioară a indicatorului la distanța -100 mm. Înscrierea în două nivele cu litere majuscule FÂȚIE DE PROTECȚIE A FRONTIEREI, în al doilea nivel BORDER PROTECTION STRIP cu înălțimea litirelor de 56mm.Panourile suport se confecționează din tablă de oțel cu grosimea 1mm, astfel încât să se realizeze cu precizie formele și dimensiunile prevăzute în specificație, muchiile indicatoarelor trebuie să aibă întregul contur ranforsat prin simplă îndoire la un unghi de 900.Înălțimea bordurii trebuie să fie de minim 15 mm. Pentru a se evita degradarea indicatorului bordurat în urma acumulării în zona colțurilor, din cauza fenomenului de îngheț - dezgheț repetat, în aceste locuri se practică fante pentru evacuarea apei acumulate. Protecția suprafețelor din oțel trebuie să fie asigurată împotriva coroziunii prin procedee chimice, electrochimice (fosfatare, galvanizare cu un strat de minim 8 microni) sau termice și apoi grunduire cu un strat de acoperire de minim 60 microni grosimea pe ambele părți. Pe spate și pe canturi suporturile se vopsesc în culoare gri deschisă mată sau semimată, pentru a se evita efectul de oglindă. Legătura între substrat și sistemul de prindere pe stâlpi se realizează fără perforarea panoului suport. În ce scop, prinderea se realizează cu bride profilate sudate prin puncte pe spatele indicatoarelor. Șuruburile și piulițele utilizate trebuie să fie protejate anticoroziv, prin zincare sau cadmiere. Elementele de fixare (coliere, bride) utilizare la montarea pe elemente de susținere trebuie să fie protejate anticoroziv, prin zincarea sau cadmiere. Elementele de fixare (coliere, bride) utilizate la montarea pe elementele de susținere trebuie să fie protejate anticoroziv printr-un procedeu de tratare chimică sau zincare și vopsire în câmp electrostatic, astfel încât să se asigure o durată de exploatare egală cu cea a panoului suport. Confecționarea fețelor indicatoarelor. Fețele indicatoarelor se execută prin acoperirea suportului cu folii retroreflectorizante, pentru a asigura perceperea acestora, atâta pe timpul zilei cât și al nopții. Tipul de folii utilizate la confecționarea indicatoarelor trebuie să conțină în componența lor microbile de sticlă sau microprisme, aceste din urmă asigurțnd un grad sporit de retroreflexie cu o durată de serviciu garantată de minim 7 ani. Prin durata de serviciu se înțelege durata pentru care coeficientul de retrorefleie al feței panoului nu scade la mai puțin de 80 % din valoarea minimă inițială indicată. Foliile retroreflectoare trebuie să prezinte în structură un marcaj de identificare durabil și vizibil. Durabilitatea marcajului trebuie să fie cel puțin egală cu durata de serviciu a foliei. Țeava zincată 3000 mm d = 57 mm, (anexa 3) | 218800,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 250000,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite;

- Termenii și condițiile de prestare solicitați: în termen de 30 de zile din data înregistrării contractului la Ministerul Finanțelor;

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020;

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | DA |
| 2 | Formularul ofertei F(3.1) | Original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | DA |
| 3 | Specificații tehnice și preț (F4.1, F 4.2) | Original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | DA |
| 4 | Garanția pentru ofertă 1%. | Transfer la contul autorității contractante confirmat prin dispoziția de plata, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, sau scrisoare de garanție bancară în original prezentată la sediul autorității contractante. | DA |
| 5 | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | DA |
| 6 | Extras din registrul persoanelor juridice. | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | DA |

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică (3 runde, pasul minim - 1% din suma estimativă pentru fiecare lot);

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț și corespunderea cerințelor tehnice;

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor este conform datelor din SIA RSAP;

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile;

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP;

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română;

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: _23.03.2020_

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | NU |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

Conducătorul grupului de lucru:  Valentin FIODOROV      _________________

L.Ș.