Anexa nr. 1

la Anunțul de participare

Deservirea tehnică

și mentenanța centralelor termice

cu puterea termică pînă la 30 kW inclusiv

(cantitatea și adresa amplasării centralelor termice)

Tabelul 1

| Nr. d/o | Localitatea și denumirea subdiviziunii | Adresa, modelul centralei termice | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bălți | SÎUD | str. Moscovei, 13, Baxi Luna, Q=24 kW | 1 |
|  | Cahul | SÎUD | str. 31 august 1989, 11, Ariston, Q=24 kW | 1 |
|  | Călărași | BÎT și DCA | str. Ștefan cel Mare, 6, Demir Docum, Q=24 kW | 1 |
|  | Căușeni | SÎUD | str. A. Mateevici, 3A, Immergaz Eolo, Q=24 kW | 1 |
|  | Comrat | SÎUD | str. Komsomoliscaia, 24A, Ariston, Q=24 kW | 1 |
|  | Drochia | BÎT și DCA | str. C. Cecal, 29, Thermona Term 28 TLX, Q=28 kW | 2 |
|  | Edineț | SÎUD | str. Ștefan Vodă, 18, Ariston, Q=24 kW | 1 |
|  | Fălești | CM | str. Ștefan cel Mare, 18, Motan, Q=24 kW; | 1 |
|  |  | SSC | str. Ștefan cel Mare, 18, Demir Docum, Q=24 kW | 1 |
|  | Florești | BÎT și DCA | str. Victoriei, 55, Motan Max Optimus, Q=24 kW | 1 |
|  |  | SSC | str. Ștefan cel Mare, 63, Viessmann Vitopend 100, Q=24 kW | 1 |
|  | Glodeni | SSC | str. Tricolorului, 30, Perfetto, Q=24 kW | 1 |
|  | Ocnița | SSC | str. Independenței, 49, Solar, Q=24 kW | 1 |
|  | Orhei | SÎUD | str. Eminescu, 11, Baxi Ecofour, Q=24 kW | 1 |
|  | Sănătăuca | SEAI | Motan Max Optimus, Q=24 kW | 1 |
|  | Sîngerei | SSC | str. B. Glavan, 5, ARCA Pixeli, Q=24 kW | 2 |
|  | Soroca | SSC | str. Independenței, 74, Vailant, Q=24 kW | 1 |
|  |  | SÎUD | str. Alexandru cel Bun, 16, Baxi Main Four 240F, Q=24 kW | 1 |
|  | Strășeni | CM | str. M. Eminescu, 51, Thermona Therm TLX, Q=28 kW | 2 |
|  |  | SSC | str. Ștefan cel Mare, 92, Saunier Duval, Q=25 kW | 1 |
|  | Șoldănești | CM | str. 31 August 1989, 7, Baxi, Q=24 kW | 1 |
|  |  | SSC | str. Păcii, 13B, Motan Max Optimus, Q=24 kW | 1 |
|  | Ștefan Vodă | SSC | str. Ștefan cel Mare, 31, Viessmann Vitopend 100, Q=30 kW | 1 |
|  | Telenești | BÎT și DCA | str. Ștefan cel Mare, 66, Motan Start, Q=24 kW | 1 |
|  | Ungheni | SÎT și CCA | str. Ştefan cel Mare, 164, Motan, Q=24 kW | 2 |
|  | mun. Chişinău | SSC Ciocana | str. Mircea cel Bătrîn, 3, Vailant, Q=24 kW | 1 |
|  |  | Oficiul administrativ | str. A. Mateevici, 25, Ariston 24, Q=24 kW | 1 |
| TOTAL: | 31 |

Deservirea tehnică

și mentenanța centralelor termice

cu puterea termică de la 31 kW pînă la 60 kW inclusiv

(cantitatea și adresa amplasării centralelor termice)

Tabelul 2

| Nr. d/o | Localitatea și denumirea subdiviziunii | Adresa, modelul centralei termice | Cantitatea1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Anenii Noi | CM | str. A. Suvorov, 2B, Thermona Duo 50, Q=45 kW | 2 |
|  | Bălți | CM | piața V. Alecsandri, 8, Thermona Duo 50, Q=45 kW | 2 |
|  | Călărași | CM | str. Bojole, 2, Thermona Duo 50, Q=45 kW | 2 |
|  | Ceadîr-Lunga | CM | str. Lenin, 9B, Demir Docum, Q=50 kW | 1 |
|  | Criuleni | CM | str. 31 august 1989, 139, Italterm, Q=50 kW | 2 |
|  |  | SSC | str. 31 august 1989, 108, Thermona, Q=50 kW | 1 |
|  | Dondușeni | CM | str. 31 august 1989, 6/1, Thermona Duo, Q=45 kW | 2 |
|  | Drochia | CM | str. Mitropolit Varlaam, 2F, Thermona Duo 50, Q=45 kW | 2 |
|  |  | SSC | str. Independenţei, 31, Viadrus G42, Q=42 kW | 1 |
|  | Edineț | CM | str. 31 august 1989, 40, Thermona Duo 50, Q=45 kW | 2 |
|  |  | SSC | str. Independenței, 59, Thermona 50, Q=45 kW | 1 |
|  | Fălești | CM | str. Ștefan cel Mare, 18, Thermona 50, Q=45 kW. | 1 |
|  |  | SSC | str. Ștefan cel Mare, 18, Immergaz Eolo Mini, Q=32 kW; | 1 |
|  | Glodeni | CM | str. V. Zgîrcea, 15/1, Thermona Duo 50T, Q=45 kW | 2 |
|  | Hîncești | CM | str. Chișinăului, 12A, Fontital Antea, Q=40 kW | 1 |
|  |  | SÎUD | str. M. Hîncu, 148A, Baxi Luna 3, Q=31 kW | 1 |
|  | Ialoveni | CM | str. Alexandru cel Bun, 31, Viesmann Vitopend, Q=31 kW | 1 |
|  | Nisporeni | CM | str. Ioan Vodă, 5, Thermona Duo 50, Q=45 kW | 2 |
|  | Orhei | CM | str. V. Lupu, 47, Thermona Duo, Q=45 kW | 2 |
|  |  | SSC | str. T. Ciobanu, 4, Demir Docum, Q=45 kW | 1 |
|  | Soroca | CM | str. I. Creangă, 19/1, Thermona Duo, Q=45 kW | 2 |
|  | Șoldănești | CM | str. 31 August 1989, 7, Thermona Duo, Q=45 kW | 1 |
|  | Ștefan Vodă | CM | str. N. Testimițeanu, 4, Therm Duo, Q=45 kW | 2 |
|  | Taraclia | CM | str. Ștefan cel Mare, 32, Thermona Duo 50, Q=45 kW | 2 |
|  | Telenești | CM | str. 31 august 1989, 18, Demir Docum, Q=45 kW | 2 |
|  | Ungheni | CM | str. Națională, 21, Thermona Duo 50, Q=45 kW | 2 |
|  | mun. Chișinău | SSC | str. M. Cebotari, 1, Schfer Heiziechnic, Q=45kW | 1 |
|  |  | CM 3 | str. M. Sadoveanu, 17, VICTRIX PRO, Q=35 kW (2buc.) VICTRIX PRO, Q=55 kW (2buc.) | 4 |
| TOTAL: | 46 |

Deservirea tehnică

și mentenanța centralelor termice

cu puterea termică mai mare de 61 kW

(cantitatea și adresa amplasării centralelor termice)

Tabelul 3

| Nr. d/o | Localitatea și denumirea subdiviziunii | Adresa, modelul centralei termice | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | mun. Chişinău | Oficiul central | str. A. Pușkin, 42, Viessmann Paromat Simplex,Q=796kW | 1 |
|  |  | Oficiul administrativ, CM 1 | str. Mihai Viteazul, 11/1, SupeRAC 580, Q=580 kW | 2 |
|  |  | CM 5 | str. Alexandru cel Bun, 56, Superac 190, Q=192 kW | 2 |
|  |  | DÎMT CCA | str. Salcîmilor,28, SIME 2R7, Q=139 kW | 2 |
| 2 | Basarabeasca | CM | str. Naberejnaia, 9, SIME, Q=70 kW | 2 |
| TOTAL: | 9 |

Deservirea tehnică

și mentenanța convectoarelor

pe gaze naturale

(cantitatea și adresa amplasării convectoarelor)

Tabelul 4

| Nr. d/o | Localitatea și denumirea subdiviziunii | Adresa, modelul convectorului | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Coşniţa | SEAI | str. Păcii, 49, FEG Rt euro, Q=4 kW (convector) | 9 |
|  | Dubasari (Ustia) | SEAI | str. Ştefan cel Mare, 61, Q=2 kW, (convector) | 6 |
|  | Rîşcani | CM | str. Ştefan cel Mare,1, Q=4 kW (convector) | 12 |
| TOTAL: | 27 |

Deservirea tehnică

și mentenanța centralelor

termice electrice

(cantitatea și adresa amplasării centralelor)

Tabelul 5

| Nr. d/o | Localitatea și denumirea subdiviziunii | Adresa, modelul centralei termice electrice | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Briceni | CM | str. Independenţei, 21, Vaillant, Q=32 kW | 2 |
|  | Cahul | CM | str. Prospectul Republicii, 24G, Thermona, Q=32 kW; Q=28 kW | 2 |
|  | Cantemir | CM | str. Basarabiei, Ekco/Liz 25, Q=28 kW | 2 |
|  | Căuşeni | CM | str. Eminescu, 4, Ekco/Liz 25, Q=28 kW | 1 |
|  | Cimişlia | CM | str. Alexandru cel Bun, 113, Ecotermal, Q=30 kW | 2 |
|  | Floreşti | CM | bd. Victoria, 1/58, Vaillant Eco Block, Q=28 kW | 1 |
|  | Leova | CM | str. B. P. Hajdeu, 2B, Thermona, Q=28 kW | 2 |
|  | Ocniţa | CM | str. M. Vitazul, 72B, Thermona, Q=36 kW; Q=28 kW | 2 |
|  | Rezina | CM | str. Matrosov, 4, Vaillant Eco Block, Q=28 kW | 1 |
|  | Sîngerei | CM | str. Independenţei, 95/3, Thermona, Q=28 kW | 1 |
| TOTAL: | 16 |