|  | ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul licitaţiei: |  |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ |  | Alternativa nr.: ___________ |  |
| Denumirea licitaţiei: |  |  |  |  |  | Lot: ___________ |  | Pagina: __din __ |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| 50750000-7 | Servicii de întreținere și deservire tehnică a ascensoarelor pentru anul 2021 |  |  |  | Ascensor electric Gen2 (G06823DL) pentru persoane, masa de ridicare - 450 kg ( max. persoane), viteza nominală 1,0 m/s; înălțimea de ridicare -11,5 m; producător OOO ,, OTIS Lift.” anul de fabricație - 2018 , instalat în clădirea Președinției, str. bd. Ștefan cel Mare 154. Executarea deservirile tehnice DT-1, DT-2, DT-3 și DT-4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ascensor electric GeN2MR pentru persoane, masa de ridicare - 1000 kg ( max. persoane), viteza nominală 1,0 m/s; înălțimea de ridicare – 34,20m; producător OOO ,,OTIS Lift .” anul de fabricație - 2018, instalat în clădirea Președinției, str. bd. Ștefan cel Mare 154. Executarea deservirile tehnice DT-1, DT-2, DT-3 și DT-4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ascensor electric GeN2MR pentru persoane, masa de ridicare - 1600 kg, viteza nominală -1,0 m/s, înălțimea de ridicare-45,0 m, producător OOO ,,OTIS Lift ” , anul de fabricație - 2018, instalat în clădirea Președinției, str. bd.Ștefan cel Mare 154 Executarea deservirile tehnice DT-1, DT-2, DT-3 și DT-4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ascensor electric GeN2MR, pentru persoane, masa de ridicare - 1000 kg producător OOO OTIS Lift, viteza nominală-1,0 m/s, înălțimea de ridicare-34,0m, anul de fabricație -2018 , instalat în clădirea Președinției , str. bd. Ștefan cel Mare 154. Executarea deservirile tehnice DT-1, DT-2, DT-3 și DT-4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ascensor electric OTIS 2000E, pentru persoane, masa de ridicare -630 kg, viteza nominală-1,0m/s, înălțimea de ridicare-34,20m, producător OAO ,,MOC OTIS ” . anul de fabricare -2002,instalat în clădirea Președinției, str. bd. Ștefan cel Mare 154. Executarea deservirile tehnice DT-1, DT-2, DT-3 și DT-4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ascensor electric OTIS 2000E, pentru persoane, masa de ridicare- 1000kg, viteza nominală- 1,0m/s, înălțimea de ridicare-37,8 m, producător OAO „MOC OTIS” , anul de fabricare- 2002, instalat în clădirea Președinției, str. bd. Ștefan cel Mare 154. Executarea deservirile tehnice DT-1, DT-2, DT-3 și DT-4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ascensor electric OTIS 2000E, pentru persoane, masa de ridicare-1000 kg, viteza nominală 1,0m/s, înălțimea de ridicare – 37,8m, producător OAO „MOC OTIC”, anul de fabricare- 2002, instalat în clădirea Președinției, str. bd. Ștefan cel Mare, 154 Executarea deservirile tehnice DT-1, DT-2, DT-3 și DT-4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Platformă electrică pentru persoane cu deficiențe locomotorii, masa de ridicare-225 kg, viteza nominală 0,10m/s, producător E.P. Elevatori Premontati S.R.L. nr. de uzină S7667, anul de fabricare- 2020, instalat în clădirea Președinției, str. bd. Ștefen cel Mare, 154 Executarea deservirile tehnice DT-1, DT-2, DT-3 și DT-4 |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ## Specificații de preț (F4.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul licitaţiei: |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ |  |  |  | Alternativa nr.: ___________ |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: |  |  |  | Lot: ___________ |  |  |  | Pagina: __din __ |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |  | Pret fără TVA | Pret cu TVA | Suma fără TVA |  | Suma cu TVA |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 8 |  | 9 |  |  |
| 79800000-2 | Ascensor electric Gen2 (G06823DL) pentru persoane, masa de ridicare - 450 kg ( max. persoane), viteza nominală 1,0 m/s; înălțimea de ridicare -11,5 m; producător OOO ,, OTIS Lift.” anul de fabricație - 2018 , instalat în clădirea Președinției, str. bd. Ștefan cel Mare 154. Executarea deservirile tehnice DT-1, DT-2, DT-3 și DT-4 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ascensor electric GeN2MR pentru persoane, masa de ridicare - 1000 kg ( max. persoane), viteza nominală 1,0 m/s; înălțimea de ridicare – 34,20m; producător OOO ,,OTIS Lift .” anul de fabricație - 2018, instalat în clădirea Președinției, str. bd. Ștefan cel Mare 154. Executarea deservirile tehnice DT-1, DT-2, DT-3 și DT-4 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ascensor electric GeN2MR pentru persoane, masa de ridicare - 1600 kg, viteza nominală -1,0 m/s, înălțimea de ridicare-45,0 m, producător OOO ,,OTIS Lift ” , anul de fabricație - 2018, instalat în clădirea Președinției, str. bd.Ștefan cel Mare 154 Executarea deservirile tehnice DT-1, DT-2, DT-3 și DT-4 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ascensor electric GeN2MR, pentru persoane, masa de ridicare - 1000 kg producător OOO OTIS Lift, viteza nominală-1,0 m/s, înălțimea de ridicare-34,0m, anul de fabricație -2018 , instalat în clădirea Președinției , str. bd. Ștefan cel Mare 154. Executarea deservirile tehnice DT-1, DT-2, DT-3 și DT-4 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ascensor electric OTIS 2000E, pentru persoane, masa de ridicare -630 kg, viteza nominală-1,0m/s, înălțimea de ridicare-34,20m, producător OAO ,,MOC OTIS ” . anul de fabricare -2002,instalat în clădirea Președinției, str. bd. Ștefan cel Mare 154. Executarea deservirile tehnice DT-1, DT-2, DT-3 și DT-4 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ascensor electric OTIS 2000E, pentru persoane, masa de ridicare- 1000kg, viteza nominală- 1,0m/s, înălțimea de ridicare-37,8 m, producător OAO „MOC OTIS” , anul de fabricare- 2002, instalat în clădirea Președinției, str. bd. Ștefan cel Mare 154. Executarea deservirile tehnice DT-1, DT-2, DT-3 și DT-4 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ascensor electric OTIS 2000E, pentru persoane, masa de ridicare-1000 kg, viteza nominală 1,0m/s, înălțimea de ridicare – 37,8m, producător OAO „MOC OTIC”, anul de fabricare- 2002, instalat în clădirea Președinției, str. bd. Ștefan cel Mare, 154 Executarea deservirile tehnice DT-1, DT-2, DT-3 și DT-4 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Platformă electrică pentru persoane cu deficiențe locomotorii, masa de ridicare-225 kg, viteza nominală 0,10m/s, producător E.P. Elevatori Premontati S.R.L. nr. de uzină S7667, anul de fabricare- 2020, instalat în clădirea Președinției, str. bd. Ștefen cel Mare, 154 Executarea deservirile tehnice DT-1, DT-2, DT-3 și DT-4 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |