## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Articole sanitare. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii. Lotul 1. 44411000-4; Teava PPR cu insertie din fibra de sticla PN20; m; 60; Bunurile urmează a fi livrate în termen de 5 zile de la data comenzii, conform INCOTERMS 2013 (DDP) cheltuielile fiind incluse în oferta de preț; MD17ML000000002251308233. Teava PPR cu insertie din fibra de sticla PN20; m; 60. Cot PPR d25; buc; 100. Cot PPR d25; buc; 30. Racord PPR d25 x ¾ FI; buc; 10. Racord cu olandez PPR d25 х ¾ FE; buc; 20. Radiator bimetallic; buc; 12. Kit accesorii radiator bimetal D1 x ¾; buc; 10. Clema PPR D25; buc; 100. Clema PPR D20; buc; 50. Mufă egală; buc; 30. Niplu D25; buc; 10. Foarfeca de taiat tevi 16-40mm; buc; 1. Ruleta cu fixare 5m; buc; 5. Paronit; kg; 10. Paronit; kg; 10. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________.