| Replanificarea/resistematizarea interioara a constructiei de invatamint si educatie (scoala ''Vasile Lupu'') amplasata pe imobilul cu nr.cadastral 0100101.237 din str. Petru Ungureanu nr.17 mun.Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Gradinita de copii. Ventilarea.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. A1 |  |  |  |  |
| 1 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (supapa de retinere КОЛ-К-100 d100 mm) | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (S=0,5 mm) | m2 | 6,30 |  |  |
| 3 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (gratar de ventilatie cu reglaj fzona lbera=0.002m2, f.VENTS ORG150*100h) | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (material izolant laminat cu un strat de acoperire din folie de aluminiu IZOVER-CO gr.50 mm) | m2 | 3,20 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. A2 |  |  |  |  |
| 5 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (supapa de retinere КОЛ-К-100 d100 mm) | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (S=0,5 mm) | m2 | 4,40 |  |  |
| 7 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (S=0,5 mm) | m2 | 2,00 |  |  |
| 8 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (gratar de ventilatie cu reglaj fzona lbera=0.002m2, f.VENTS ORG150*100h) | buc | 1,00 |  |  |
| 9 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (gratar de ventilatie cu reglaj fzona lbera=0.014m2, f.VENTS ORG200*100h) | buc | 2,00 |  |  |
| 10 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (material izolant laminat cu un strat de acoperire din folie de aluminiu IZOVER-CO gr.50 mm) | m2 | 3,20 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. A3 |  |  |  |  |
| 11 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (supapa de retinere КОЛ-К-100 d100 mm) | buc | 1,00 |  |  |
| 12 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (S=0,5 mm) | m2 | 6,00 |  |  |
| 13 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (gratar de ventilatie cu reglaj fzona lbera=0.002m2, f.VENTS ORG150*100h) | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (material izolant laminat cu un strat de acoperire din folie de aluminiu IZOVER-CO gr.50 mm) | m2 | 3,20 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. A4 |  |  |  |  |
| 15 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (supapa de retinere КОЛ-К-100 d100 mm) | buc | 1,00 |  |  |
| 16 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (S=0,5 mm) | m2 | 4,40 |  |  |
| 17 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (S=0,5 mm) | m2 | 2,00 |  |  |
| 18 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (gratar de ventilatie cu reglaj fzona lbera=0.002m2, f.VENTS ORG150*100h) | buc | 1,00 |  |  |
| 19 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (gratar de ventilatie cu reglaj fzona lbera=0.014m2, f.VENTS ORG200*100h) | buc | 2,00 |  |  |
| 20 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (material izolant laminat cu un strat de acoperire din folie de aluminiu IZOVER-CO gr.50 mm) | m2 | 3,20 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. A5 |  |  |  |  |
| 21 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (supapa de retinere КОЛ-К-100 d100 mm) | buc | 1,00 |  |  |
| 22 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (S=0,5 mm) | m2 | 6,28 |  |  |
| 23 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (S=0,5 mm) | m2 | 2,50 |  |  |
| 24 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (gratar de ventilatie cu reglaj fzona lbera=0.002m2, f.VENTS ORG150*100h) | buc | 1,00 |  |  |
| 25 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (gratar de ventilatie cu reglaj fzona lbera=0.014m2, f.VENTS ORG200*100h) | buc | 2,00 |  |  |
| 26 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (material izolant laminat cu un strat de acoperire din folie de aluminiu IZOVER-CO gr.50 mm) | m2 | 3,20 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. A6 |  |  |  |  |
| 27 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (supapa de retinere КОЛ-К-100 d100 mm) | buc | 1,00 |  |  |
| 28 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (S=0,5 mm) | m2 | 7,85 |  |  |
| 29 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (gratar de ventilatie cu reglaj fzona lbera=0.002m2, f.VENTS ORG150*100h) | buc | 1,00 |  |  |
| 30 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (material izolant laminat cu un strat de acoperire din folie de aluminiu IZOVER-CO gr.50 mm) | m2 | 3,20 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7. RN1 |  |  |  |  |
| 31 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (S=0,5 mm) | m2 | 1,30 |  |  |
| 32 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (S=0,5 mm) | m2 | 0,70 |  |  |
| 33 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (gratar de ventilatie cu reglaj, f.VENTS ORG200*200h) | buc | 1,00 |  |  |
| 34 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (gratar de ventilatie cu reglaj, f.VENTS ORG200*250h) | buc | 1,00 |  |  |
| 35 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Manual clapeta d200 mm) | buc | 1,00 |  |  |
| 36 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (material izolant laminat cu un strat de acoperire din folie de aluminiu IZOVER-CO gr.50 mm) | m2 | 3,40 |  |  |
| 37 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (gratar de ventilatie pentru usa MV430/2, F=0.0152m2) | buc | 8,00 |  |  |
| 38 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (gratar de ventilatie cu reglaj, f.VENTS ORG100*150h) | buc | 4,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 39 | RpVC41A | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h | buc | 2,00 |  |  |
| 40 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari | buc | 6,00 |  |  |
| 41 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw | buc | 6,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 42 |  | Recuperator ERVQ В150-1A1F, L=150m3/h, N=35w, DC/8 viteze, eficienta recuperarii 82% | buc | 4,00 |  |  |
| 43 |  | Ventilator 100А L=25m3/h, N=0.075kw, n=2500tur/min, H=280Pa | buc | 2,00 |  |  |
| 44 |  | Ventilator 100А L=90m3/h, N=0.075kw, n=2500tur/min, H=250Pa | buc | 3,00 |  |  |
| 45 |  | Ventilator 100А L=20m3/h, N=0.075kw, n=2500tur/min, H=280Pa | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |