Caiet de sarcini

privind achiziționarea consumabilelor din plastic și kiturilor pentru laboratorul ADN

| Nr. lot/poziție | Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor Cod CPV | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință, Certificate de conformitate/calitate | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quantifiler Trio DNA Quantification kit | kit | 4 | În ambalaj pentru 400 reacții | 174 400,00 |
| 2 | GlobalFiler IQC PCR Amplification kit | kit | 6 | În ambalaj pentru 200 reacții | 810 450,00 |
| 3 | Yfiler Plus PCR Amplification kit | kit | 8 | În ambalaj pentru 100 reacții | 685 120,00 |
| 4 | POP-4 Polymer pentru 3500 Genetic Analyzer | bucată | 16 | În ambalaj pentru 96 probe | 24 864,00 |
| 5 | Conditioning reagent pentru 3500 Genetic Analyzer | bucată | 15 | Destinat pentru mentenanța analizatorului 3500 Genetic Analyzer | 11 625,00 |
| 6 | Cathode Buffer Container pentru 3500 Genetic Analyzer | ambalaj | 3 | În ambalaj a câte 4 containere | 15 246,00 |
| 7 | Anode Buffer Container pentru 3500 Genetic Analyzer | ambalaj a câte 4 containere | 3 | În ambalaj a câte 4 containere | 11 034,00 |
| 8 | SeqStudio Cathode Buffer | ambalaj a câte 4 containere | 3 | În ambalaj a câte 4 containere | 8 928,00 |
| 9 | Sistem de capilare pentru Analizator genetic 3500 | kit | 2 | Destinat pentru lucrul la 3500 Genetic Analyzer Numărul de capilare fără acoperire interioară cel putin 8 Cu lungimea capilarelor 36 cm Funcționare automată în timpul unei analize (umplere capilară, preelectroforeză, injecție de probe, electroforeză de denaturare și colectare de date) pentru un număr programat de probe Posibilitatea monitorizării automate a stării sistemului de capilare | 96 512,00 |
| 10 | Cartuș pentru analizator genetic SeqStudio | kit | 2 | Destinat pentru lucrul la SeqStudio Genetic Analyzer Numărul de capilare(de tip fără acoperire interioară), nu mai puțin de 4 Capilarele, tamponul(soluție bufer) anodic și polimerul sunt combinate într-un singur cartuș Stabilitatea cartușului în dispozitiv de la data instalării timp de cel puțin 6 luni Posibilitatea monitorizării automate a stării consumabilelor Înregistrarea și citirea tipului, data expirării, capacitatea, capacitatea reziduală, timpul petrecut în dispozitiv de pe etichetele cartușului și tampoanelor anodice Funcționare automată în timpul electroforezei (umplere capilară, preforeză, injecție de probe, electroforeză de denaturare și colectare de date) pentru probele supuse testării | 95 388,00 |
| 11 | PrepNGo Buffer | kit | 2 | Destinat pentru a permite amplificarea PCR directă a probelor cu o singură sursă colectate pe tampoane bucale; În ambalaj pentru 200 reacții | 175 352,00 |
| 12 | PrepFiler Express BTA Extraction kit | Kit | 20 | PrepFiler Express BTA Extraction kit sau similar; Tehnologia de izolare: cu particule magnetice; Destinat pentru utilizarea cu AutoMate Express Forensic DNA Extraction System; În kit pentru 52 extracții; Pentru tipurile de probe: Sânge, oase, probe bucale, mucuri de țigară, probe medico-legale, gumă, probe de lichid, dinți, țesut | 236 360,00 |
| 13 | Consumabile pentru prelevare din nailon |  |  |  |  |
| 13.1 | Swabs for Crime Scene (Peelpouch) | set | 100 | Tampon steril pentru prelevarea probelor de la locul faptei; Cu perie din fibră de nailon; Cu bețișor din plastic; Cu punctul de rupere situat la 20 mm de la capătul tamponului; Testat DNA-free; În set a câte 100 bucăți; Fiecare bucată ambalată individual. | 780 100,00 |
| 13.2 | Swab for Crime Scene (tube) | set | 150 | Tampon steril pentru prelevarea probelor de la locul faptei; Cu perie din fibră de nailon; Cu bețișor din plastic; Cu punctul de rupere situat la 20 mm de la capătul tamponului; Testat DNA-free; În ambalaj a câte 50 bucăți; Fiecare bucată ambalată individual într-un tub de plastic pentru a ajuta la păstrarea integrității probei și pentru a evita riscurile de contaminare a probei în timpul transportului. |  |
| 14 | Consumabile pentru cuantificare |  |  |  |  |
| 14.1 | Optical 8-Tube Strip, 0.2 mL | set | 8 | Stripuri optice de 8x0,2 ml; Certificat DNA-free; Destinat pentru lucrul la termociclor sau Real-Time PCR System; Din polipropilenă; În set a câte 1000 bucăți. | 147 370,00 |
| 14.2 | Optical 8-Cap Strip | set | 5 | Capace pentru stripuri optice de 8x0,2 ml; Certificat DNA-free; Destinat pentru lucrul la termociclor sau Real-Time PCR System; Din polipropilenă; În set a câte 2400 bucăți. |  |
| 14.3 | Optical 8-Tube Strip with Attached Optical Caps, 0.2 mL | set | 8 | Stripuri optice cu capace de 8x0,2 ml; Certificat DNA-free; Destinat pentru lucrul la termociclor sau Real-Time PCR System; Din polipropilenă; În set a câte 1000 bucăți. |  |
| 14.4 | Optical 96-Well Reaction Plate | set | 4 | Placă optică de reacție cu 96 locașe; Pentru volumul de 0,2 ml; Certificat DNA-free; Destinat pentru lucrul la termociclor, Real-Time PCR System sau Genetic Analyzer; Din polipropilenă; În set a câte 20 bucăți. |  |
| 14.5 | Optical Adhesive Film | set | 8 | Film adeziv pentru placă optică de reacție cu 96 locașe; Din poliester; Destinat pentru lucrul la Real-Time PCR System; Adeziv la aplicarea presiunii; În set a câte 100 bucăți |  |
| 15 | Consumabile pentru amplificare |  |  |  |  |
| 15.1 | 8-Tube Strip, 0.2 mL | set | 8 | Stripuri de 8x0,2 ml; Certificat DNA-free; Destinat pentru lucrul la termociclor sau Real-Time PCR System; Din polipropilenă; În set a câte 1000 bucăți. | 62 984,00 |
| 15.2 | 8-Cap Strip | set | 5 | Capace pentru stripuri de 8x0,2 ml; Certificat DNA-free; Destinat pentru lucrul la termociclor sau Real-Time PCR System; Din polipropilenă; În set a câte 2400 bucăți. |  |
| 15.3 | 8-Tube Strip with Attached Domed Caps, 0.2 mL | set | 8 | Stripuri cu capace bombate de 8x0,2 ml; Certificat DNA-free; Destinat pentru lucrul la termociclor sau Real-Time PCR System; Din polipropilenă; În set a câte 1000 bucăți. |  |
| 16 | Consumabile pentru electroforeza capilară |  |  |  |  |
| 16.1 | Septa for 96-Well plate for 3500 Genetic Analyzer | set | 6 | Septă pentru placă de reacție cu 96 locașe, cu volum de 0,2 ml; Destinat pentru lucrul cu 3500 Genetic Analyzer; În set a câte 20 bucăți. | 301 778,00 |
| 16.2 | Septa Cathode Buffer Container, for 3500 | set | 6 | Septă pentru rezervorul cathode buffer utilizat la analizatorul genetic 3500; În set a câte 10 bucăți. |  |
| 16.3 | 8-strip Septa for SeqStudio™ Genetic Analyzer | set | 10 | Septă pentru opt locașe, destinat pentru lucrul la analizatorul genetic SeqStudio; Compatibilă cu placă de reacție cu 96 locașe; În set a câte 24 bucăți. |  |
| 16.4 | 96-well Septa for SeqStudio Genetic Analyzer | set | 6 | Septă pentru placă de reacție cu 96 locașe, cu volum de 0,2 ml; Destinat pentru lucrul cu SeqStudio Genetic Analyzer; În set a câte 20 bucăți. |  |
| 16.5 | Cathode Buffer Container Reservoir Septa for SeqStudio™ Genetic Analyzer | set | 6 | Septă pentru rezervorul cathode buffer utilizat la analizatorul genetic SeqStudio; În set a câte 20 bucăți. |  |
| Valoarea estimativă totală (fără TVA) : 3 637 511,00 |  |  |  |  |  |

Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: conform DDP Incoterms, în decurs de 30 zile din data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat.