| Aparat de aer condiționat - caracteristici |  | cantitatea |
| --- | --- | --- |
| Putere, BTU | min.12000 | 8 |
| Suprafața încăperii, m2 | min.35 |  |
| Clasă energoeficientă | A+ |  |
| Încălzire la C | -15...+24 |  |
| Diapozonul temperaturilor de funcționare, răcire, C | -15...+43 |  |
| Compresor | Inverter |  |
| Putere la răcire, kW | 3,5 |  |
| Nivel zgomot, dB | Max.24 |  |
| Hladagent | R32 |  |
| Lungime maximă trasa, m | 20 |  |
| Înălțime cădere maximă, m | 10 |  |
| Diametru conexiunii, inch | 1/4X3/8 |  |
| Dimensiune bloc intern, mm | 790x275x200 |  |
| Dimensiune bloc extern, mm | 848x596x320 |  |
| Greutatea bloc intern, kg | Min.9 kg |  |
| Greutatea bloc extern, kg | Min.31 kg |  |
| Regimuri de bază | Răcire/Încălzire/Uscare/Ventilare |  |
| Regim uscare | Da |  |
| Regimuri adăugătoare | Modul Auto, Modul Turbo, Modul Sleep |  |
| Putere de încălzire kW | 3,6 |  |
| Filtru aer | Da |  |
| Timer oprire/pornire | Da |  |
| Regulare viteză ventilator | Da |  |
| Consum energie electrică la răcire, kW | 1,4 |  |
| Consum energie electrică la încălzire, kW | 1,5 |  |
| Garanție | Min.2 ani |  |
| Condiții adiționale | Deservirea în Republica Moldova |  |