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	Liceul Internat Municipal cu Profil Sportiv, str. Alba Iulia 200/2
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta



Deviz-oferta  № 
Lucrari de reparatie 8 blocuri sanitare
(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie

	
	
	

	
	
	1.1. Lucrari de reparatia blocului sanitar- Et I, Baieti

	
	
	

	
	
	1.1.1. Demontari

	
	
	

	1
	RpCG29C

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 

	m3
	2,5000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,1250

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,7500

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,3000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,2000

	
	
	Total
	
	
	

	2
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 

	m2
	40,5300

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	32,4240

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	32,4240

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,1216

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,6079

	
	
	Total
	
	
	

	3
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 

	m2
	40,5300

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	4,8636

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,0795

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,0265

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,4053

	
	
	Total
	
	
	

	4
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 

	m2
	6,8000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	2,6520

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,6520

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,3400

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,3400

	
	
	Total
	
	
	

	5
	RpCO56A

	Demontari: timplarie (usa) 

	m2
	1,8900

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3969

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,3969

	
	
	Total
	
	
	

	6
	RpIB11A

	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 

	m2
	1,0200

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	чел-ч
	0,1632

	
	
	Total
	
	
	

	7
	RpIC19A

	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" 

	m
	6,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,8000

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	1,8000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,3600

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,8220

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1320

	
	
	Total
	
	
	

	8
	RpSA03A

	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" 

	m
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,4000

	
	
	Total
	
	
	

	9
	RpSB01A

	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm 

	m
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,5600

	
	
	Total
	
	
	

	10
	RpSB01C

	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm 

	m
	14,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	11,0600

	
	
	Total
	
	
	

	11
	RpSC05A

	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,9000

	
	
	Total
	
	
	

	12
	RpSC06A

	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,2000

	
	
	Total
	
	
	

	13
	RpSD02A

	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,2000

	
	
	Total
	
	
	

	14
	RpSB05A

	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	чел-ч
	0,5600

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demontari
	            
	

	 
	
	1.1.2. Pereti si tavan

	
	
	

	15
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	6,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,0200

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	13,9400

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	27,2000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	7,1400

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1020

	
	
	Total
	
	
	

	16
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare 

	m2
	40,5300

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	5,6742

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"
	kg
	16,8200

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,0265

	
	
	Total
	
	
	

	17
	RpCJ06B

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime 

	m
	8,1000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	3,5640

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,7820

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	7,9380

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0081

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0405

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0502

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0122

	
	29522700038171
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0081

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0081

	
	
	Total
	
	
	

	18
	CF05A

	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 

	m2
	38,9100

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	64,2015

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	13,6185

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,6730

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,6615

	
	2664102102000
	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)
	m3
	0,1945

	
	2664102102008
	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)
	m3
	0,3891

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	1,1673

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	389,1000

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	70,0380

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,4397

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,3891

	
	2873122005315
	Plasa sirma zincata ochi hexag.  16,0 x 0,6 x 1500 
	kg
	14,7858

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	91,4385

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	1,9455

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1167

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1556

	
	
	Total
	
	
	

	19
	CF02D5

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime 
K=4,0000

	m2
	38,9100

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	52,9176

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,4512

	
	2664102102000
	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)
	m3
	0,8560

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	119,8428

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	132,2940

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,0895

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,3113

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0467

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,2335

	
	
	Total
	
	
	

	20
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	40,5300

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,2159

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	6,0795

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,0265

	
	
	Total
	
	
	

	21
	CI06C

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la  25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 

	m2
	40,5300

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	91,1925

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,1060

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	42,5565

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	16,2120

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	810,6000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	13,3749

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,3242

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	162,1200

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,8106

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,4864

	
	
	Total
	
	
	

	22
	CK18B

	Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm 

	m
	11,1000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	5,7720

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,0222

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	0,9435

	
	25211062718391
	Profil oval exterior pentru gresie si faianta alb 10mm
	m
	11,6550

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,2775

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0111

	
	2462106109884
	Aracet tip EP 50
	kg
	0,0222

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,1665

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,0666

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,0444

	
	2451427308669
	Ceara parchet
	kg
	0,0222

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0222

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0111

	
	2430226102550
	Chit PVA-PVC
	kg
	0,0666

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti si tavan
	            
	

	 
	
	1.1.3. Pardoseli

	
	
	

	23
	CN54A

	Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL sau analog intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2 

	m2
	6,8000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,9520

	
	2430226101010
	Hidroizolant GHIDROIZOL
	kg
	5,4400

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,3400

	
	
	Total
	
	
	

	24
	CK18C

	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki) 

	m
	4,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,0400

	
	2743123549025
	Coltare din aluminiu
	m
	4,2000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,1000

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0040

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	24,0000

	
	
	Total
	
	
	

	25
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	6,8000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	4,0800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6800

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,2244

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	88,4000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,2856

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0680

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2040

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0816

	
	
	Total
	
	
	

	26
	CG01A1

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade 
K=6,0000

	m2
	6,8000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	4,0800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8160

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,2244

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	87,7200

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,2856

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0816

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1224

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0612

	
	
	Total
	
	
	

	27
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele 

	m2
	6,8000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,2040

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	1,0200

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,3400

	
	
	Total
	
	
	

	28
	CG17D1

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de 10 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm 

	m2
	6,8000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	17,7480

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,9720

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	7,0040

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	27,5400

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	2,0400

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	136,0000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	6,1200

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3060

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0816

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardoseli
	            
	

	 
	
	1.1.4. Timplarie

	
	
	

	29
	CK25A

	Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 

	m2
	1,8900

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	1,3797

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1512

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,8900

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	7,5600

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,9450

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,3308

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,1340

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,8900

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0378

	
	
	Total
	
	
	

	30
	CK33A

	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor 

	buc
	1,0000

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1,9000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0600

	
	2952270007000
	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor
	buc
	1,0000

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	31
	CK27B

	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii 

	m2
	10,8000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	8,2080

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4320

	
	2030112951150
	Glasvanduri din profiluri din mase plastice
	m2
	10,8000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	43,2000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	1,7280

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,6048

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	4,3200

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	6,4800

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2160

	
	
	Total
	
	
	

	32
	RpCP23A

	Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm 

	buc
	2,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4400

	
	2811236306222
	Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm
	buc
	2,0000

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5
	kg
	0,3000

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Timplarie
	            
	

	 
	
	1.1.5. Retele de incalzire  

	
	
	

	33
	IB05A

	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii h=0.5 

	buc
	1,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,0000

	
	28221157000001
	Radiator 10 sectii
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0600

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000

	
	
	Total
	
	
	

	34
	IB20A

	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. 

	buc
	3,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	чел-ч
	0,4500

	
	2822115708001-83
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	3,0000

	
	2523156719287
	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75
	buc
	6,0000

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
	buc
	6,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut.
	0,3000

	
	
	Total
	
	
	

	35
	RpID07A

	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski 

	buc
	2,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	чел-ч
	0,5200

	
	2913137343001
	Robinet trecere sau de trecere(Maievsky)
	buc
	2,0000

	
	2863137308803
	Cheie pentru robinet de aerisire
	buc
	2,0000

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0300

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0160

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	36
	RpIC28B

	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator 

	buc
	1,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	2,0300

	
	25231567138001
	Fitinguri din fonta
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0540

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,1690

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,0600

	
	
	Total
	
	
	

	37
	RpIC28A

	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator 

	buc
	1,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	чел-ч
	0,8500

	
	2523156713800-set pentru radia
	Set pentru radiator 
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0140

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,0500

	
	
	Total
	
	
	

	38
	IC36B

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. 

	m
	8,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,8000

	
	2521216710000
	Teava din polietilena sau polipropilena
	m
	8,2400

	
	
	Total
	
	
	

	39
	IC38B

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4 

	buc
	1,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800

	
	2875274110102Racord olandez d=
	Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4
	buc
	1,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0070

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0180

	
	
	Total
	
	
	

	40
	IC38B

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7200

	
	2875274110102Teu d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0720

	
	
	Total
	
	
	

	41
	IC38B

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7200

	
	2875274110102Cot d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0720

	
	
	Total
	
	
	

	42
	IC38B

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7200

	
	2875274110102Mufa d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0720

	
	
	Total
	
	
	

	43
	IC38H

	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,0400

	
	2875274110102Teu d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1040

	
	
	Total
	
	
	

	44
	ID01B

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" 

	buc
	1,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2300

	
	2875274202700
	Robinet cu dublu reglaj
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0200

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0400

	
	
	Total
	
	
	

	45
	IC40D

	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton 

	buc
	8,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,4000

	
	2875274204000
	Bratara fixare
	buc
	8,0000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	8,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,8000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,2000

	
	
	Total
	
	
	

	46
	RpCU05F

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime 

	buc
	2,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,5600

	
	
	Total
	
	
	

	47
	RpIC30A

	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" 

	buc
	1,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,0800

	
	2875274123500
	Dop din fonta maleabila 
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0150

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0080

	
	
	Total
	
	
	

	48
	IE03A

	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" 

	m
	8,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7200

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,3200

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Retele de incalzire  
	            
	

	 
	
	1.1.6. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  

	
	
	

	49
	SB24A

	Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50 
Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	чел-ч
	0,8300

	
	2875114202905
	Sifon pardosea cu iesire orizontala,
PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP,
нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50

	buc
	1,0500

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,1155

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,0420

	
	
	Total
	
	
	

	50
	RpSC24A1

	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S 
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300

	buc
	3,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	15,3000

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	3,1209

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	3,0900

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	3,0900

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	3,0900

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	3,0900

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	3,0900

	
	
	Total
	
	
	

	51
	RpSC21C

	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal 
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,6000

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	2,0400

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	2,0400

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	2,0400

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6120

	
	2875274203500
	Consola pt.sustinere din fonta
	buc
	4,0800

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	2,0400

	
	
	Total
	
	
	

	52
	RpSD35A

	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,0000

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	2,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	4,0000

	
	
	Total
	
	
	

	53
	RpSD25A

	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" 
Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,0200

	buc
	5,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1000

	
	2875274201000
	Robinet de trecere cu ventil cu mufa
	buc
	5,1000

	
	
	Total
	
	
	

	54
	RpSD20A

	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150

	buc
	5,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8000

	
	2913124201600-1
	Robinet bila d=1/2
	buc
	5,0750

	
	
	Total
	
	
	

	55
	RpSA20B

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm 

	m
	12,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	9,0000

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	12,2400

	
	2523156719430
	Cot din material plastic 
	buc
	8,4000

	
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	5,4000

	
	2523156719460
	Reductie din material plastic
	buc
	1,2000

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	12,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0720

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0240

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,5028

	
	
	Total
	
	
	

	56
	IC38A

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT 

	buc
	12,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,8000

	
	28752741101028
	Piesa de racordare COT
	buc
	12,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0720

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1800

	
	
	Total
	
	
	

	57
	RpSA43C

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1" 

	buc
	12,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,5600

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	12,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0600

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	3,7200

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0144

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0120

	
	
	Total
	
	
	

	58
	RpSB13E

	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm 

	m
	13,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,9400

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	13,3900

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1950

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1950

	
	
	Total
	
	
	

	59
	RpSA43I

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,8000

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	8,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0480

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	2,4800

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0096

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0080

	
	
	Total
	
	
	

	60
	RpSB14E

	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6800

	
	25231567210371
	Cot (Cot 45 gr.)   pentru canalizare
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	61
	RpSB14E

	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	5,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,7000

	
	25231567210372
	Cot (Cot 90 gr.) l plastic  pentru canalizare
	buc
	5,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1750

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0750

	
	
	Total
	
	
	

	62
	RpSB15E

	Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,0400

	
	25231567210151
	Teu din material plastic  pentru canalizare
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,5600

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2400

	
	
	Total
	
	
	

	63
	RpSB14E

	Montarea piesei de legatura (mufa)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,7200

	
	25231567210373
	Mufa din material plastic  pentru canalizare d=110
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,2800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1200

	
	
	Total
	
	
	

	64
	RpSB15E

	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3800

	
	25231567210153
	Revizie din material plastic  pentru canalizare
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	65
	RpSB14E

	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6800

	
	25231567210374
	Trecere d=110/50mm din material plastic  pentru canalizare
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	66
	RpSB13C

	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 

	m
	9,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,7000

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	9,2700

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0360

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1080

	
	
	Total
	
	
	

	67
	RpSA43F

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" 

	buc
	9,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,4100

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	9,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0540

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	2,7900

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0108

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0090

	
	
	Total
	
	
	

	68
	RpSB14C

	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,5200

	
	25231567210371
	Cot (Cot 45 gr.)   pentru canalizare
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0240

	
	
	Total
	
	
	

	69
	RpSB14C

	Montarea piesei de legatura (mufa)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,0800

	
	252315672103732
	Mufa din material plastic  pentru canalizare d= 50
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0960

	
	
	Total
	
	
	

	70
	RpSB15C

	Montarea piesei de legatura (revizie)  din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3000

	
	25231567210155
	Revizie din material plastic  pentru canalizare
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0240

	
	
	Total
	
	
	

	71
	RpSB15C

	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,4000

	
	25231567210156
	Teu din material plastic  pentru canalizare
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1600

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1920

	
	
	Total
	
	
	

	72
	RpSF05A

	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" 

	m
	22,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,3000

	
	
	Total
	
	
	

	73
	SC13A

	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 80 x 100 cm, montata pe perete 
Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7500

	
	2612132506710
	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)
	buc
	1,0302

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	
	

	74
	SE59A

	Uscator de mini, montat pe perete 
Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7000

	
	2924127356800
	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid
	buc
	2,0400

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	
	

	75
	SE59A

	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete 
Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7000

	
	2924127356800
	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid
	buc
	2,0400

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	
	

	76
	SE57A

	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 200 l 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,2000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  
	            
	

	 
	
	1.1.7. Lucrari diverse

	
	
	

	77
	TsH92B

	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 

	t
	5,5000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	6,1050

	
	
	Total
	
	
	

	78
	TrB05A2-4

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m 

	t
	5,5000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	16,5550

	
	
	Total
	
	
	

	79
	TsI50C5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km 

	t
	5,5000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	2,0625

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de reparatia blocului sanitar- Et I, Baieti
	            
	

	 
	
	1.2. Lucrari de reparatia blocului sanitar- Et I, Fete

	
	
	

	
	
	1.2.1. Demontari

	
	
	

	80
	RpCG29C

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 

	m3
	1,5000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,6750

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,2500

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,1800

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1200

	
	
	Total
	
	
	

	81
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 

	m2
	56,5600

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	45,2480

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	45,2480

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,1697

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,8484

	
	
	Total
	
	
	

	82
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 

	m2
	56,5600

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	6,7872

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,4840

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,8280

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,5656

	
	
	Total
	
	
	

	83
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 

	m2
	12,3300

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	4,8087

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,8087

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,6165

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,6165

	
	
	Total
	
	
	

	84
	RpCO56A

	Demontari: timplarie (usa) 

	m2
	1,8900

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3969

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,3969

	
	
	Total
	
	
	

	85
	RpIB11A

	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 

	m2
	1,0200

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	чел-ч
	0,1632

	
	
	Total
	
	
	

	86
	RpIC19A

	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" 

	m
	6,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,8000

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	1,8000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,3600

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,8220

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1320

	
	
	Total
	
	
	

	87
	RpSA03A

	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" 

	m
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,4000

	
	
	Total
	
	
	

	88
	RpSB01A

	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm 

	m
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,5600

	
	
	Total
	
	
	

	89
	RpSB01C

	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm 

	m
	14,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	11,0600

	
	
	Total
	
	
	

	90
	RpSC05A

	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,9000

	
	
	Total
	
	
	

	91
	RpSC06A

	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,2000

	
	
	Total
	
	
	

	92
	RpSD02A

	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,2000

	
	
	Total
	
	
	

	93
	RpSB05A

	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	чел-ч
	0,5600

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demontari
	            
	

	 
	
	1.2.2. Pereti si tavan

	
	
	

	94
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	12,3300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,8495

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	25,2765

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	49,3200

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	12,9465

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1849

	
	
	Total
	
	
	

	95
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare 

	m2
	56,5600

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	7,9184

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"
	kg
	23,4724

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,8280

	
	
	Total
	
	
	

	96
	RpCJ06B

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime 

	m
	10,5300

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	4,6332

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,3166

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,3194

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0105

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0526

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0653

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0158

	
	29522700038171
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0105

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0105

	
	
	Total
	
	
	

	97
	CF05A

	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 

	m2
	51,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	84,1500

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	17,8500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	15,3000

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,8670

	
	2664102102000
	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)
	m3
	0,2550

	
	2664102102008
	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)
	m3
	0,5100

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	1,5300

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	510,0000

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	91,8000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,8870

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,5100

	
	2873122005315
	Plasa sirma zincata ochi hexag.  16,0 x 0,6 x 1500 
	kg
	19,3800

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	119,8500

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	2,5500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1530

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,2040

	
	
	Total
	
	
	

	98
	CF02D5

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime 
K=4,0000

	m2
	51,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	69,3600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	16,3200

	
	2664102102000
	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)
	m3
	1,1220

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	157,0800

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	173,4000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,4280

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,4080

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0612

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,3060

	
	
	Total
	
	
	

	99
	CF54B

	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton RIZISTENT LA UMIDITATE, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	4,8000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	16,5600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,1040

	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0,2400

	
	2662102700201
	Placi ghips-carton 
	buc
	1,7760

	
	2840136312702
	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m
	buc
	4,5600

	
	2840136312703
	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m
	buc
	2,0160

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	240,0000

	
	2874115833874
	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm
	buc
	139,2000

	
	2822115708000
	Element de sustinere
	buc
	13,4400

	
	
	Total
	
	
	

	100
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	58,9500

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,7685

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	8,8425

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,9475

	
	
	Total
	
	
	

	101
	CI06C

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la  25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 

	m2
	58,9500

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	132,6375

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,7900

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	61,8975

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	23,5800

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	1 179,0000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	19,4535

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,4716

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	235,8000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,1790

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,7074

	
	
	Total
	
	
	

	102
	CK18B

	Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm 

	m
	10,5300

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	5,4756

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,0211

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	0,8950

	
	25211062718391
	Profil oval exterior pentru gresie si faianta alb 10mm
	m
	11,0565

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,2632

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0105

	
	2462106109884
	Aracet tip EP 50
	kg
	0,0211

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,1579

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,0632

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,0421

	
	2451427308669
	Ceara parchet
	kg
	0,0211

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0211

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0105

	
	2430226102550
	Chit PVA-PVC
	kg
	0,0632

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti si tavan
	            
	

	 
	
	1.2.3. Pardoseli

	
	
	

	103
	CN54A

	Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL sau analog intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2 

	m2
	12,3300

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	1,7262

	
	2430226101010
	Hidroizolant GHIDROIZOL
	kg
	9,8640

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,6165

	
	
	Total
	
	
	

	104
	CK18C

	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki) 

	m
	10,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,6000

	
	2743123549025
	Coltare din aluminiu
	m
	10,5000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,2500

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0100

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	60,0000

	
	
	Total
	
	
	

	105
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	12,3300

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	7,3980

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,2330

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,4069

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	160,2900

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,5179

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1233

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3699

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1480

	
	
	Total
	
	
	

	106
	CG01A1

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade 
K=6,0000

	m2
	12,3300

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	7,3980

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,4796

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,4069

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	159,0570

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,5179

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1480

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2219

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1110

	
	
	Total
	
	
	

	107
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele 

	m2
	12,3300

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,3699

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	1,8495

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,6165

	
	
	Total
	
	
	

	108
	CG17D1

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de 10 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm 

	m2
	12,3300

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	32,1813

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,5757

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	12,6999

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	49,9365

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	3,6990

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	246,6000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	11,0970

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,5548

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,1480

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardoseli
	            
	

	 
	
	1.2.4. Timplarie

	
	
	

	109
	CK25A

	Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 

	m2
	1,8900

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	1,3797

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1512

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,8900

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	7,5600

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,9450

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,3308

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,1340

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,8900

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0378

	
	
	Total
	
	
	

	110
	CK33A

	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor 

	buc
	1,0000

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1,9000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0600

	
	2952270007000
	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor
	buc
	1,0000

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	111
	CK27B

	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii 

	m2
	10,8000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	8,2080

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4320

	
	2030112951150
	Glasvanduri din profiluri din mase plastice
	m2
	10,8000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	43,2000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	1,7280

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,6048

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	4,3200

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	6,4800

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2160

	
	
	Total
	
	
	

	112
	RpCP23A

	Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm 

	buc
	2,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4400

	
	2811236306222
	Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm
	buc
	2,0000

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5
	kg
	0,3000

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Timplarie
	            
	

	 
	
	1.2.5. Retele de incalzire  

	
	
	

	113
	IB05A

	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii h=0.5 

	buc
	1,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,0000

	
	28221157000001
	Radiator 10 sectii
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0600

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000

	
	
	Total
	
	
	

	114
	IB20A

	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. 

	buc
	3,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	чел-ч
	0,4500

	
	2822115708001-83
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	3,0000

	
	2523156719287
	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75
	buc
	6,0000

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
	buc
	6,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut.
	0,3000

	
	
	Total
	
	
	

	115
	RpID07A

	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski 

	buc
	2,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	чел-ч
	0,5200

	
	2913137343001
	Robinet trecere sau de trecere(Maievsky)
	buc
	2,0000

	
	2863137308803
	Cheie pentru robinet de aerisire
	buc
	2,0000

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0300

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0160

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	116
	RpIC28B

	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator 

	buc
	1,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	2,0300

	
	25231567138001
	Fitinguri din fonta
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0540

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,1690

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,0600

	
	
	Total
	
	
	

	117
	RpIC28A

	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator 

	buc
	1,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	чел-ч
	0,8500

	
	2523156713800-set pentru radia
	Set pentru radiator 
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0140

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,0500

	
	
	Total
	
	
	

	118
	IC36B

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. 

	m
	8,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,8000

	
	2521216710000
	Teava din polietilena sau polipropilena
	m
	8,2400

	
	
	Total
	
	
	

	119
	IC38B

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4 

	buc
	1,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800

	
	2875274110102Racord olandez d=
	Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4
	buc
	1,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0070

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0180

	
	
	Total
	
	
	

	120
	IC38B

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7200

	
	2875274110102Teu d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0720

	
	
	Total
	
	
	

	121
	IC38B

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7200

	
	2875274110102Cot d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0720

	
	
	Total
	
	
	

	122
	IC38B

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7200

	
	2875274110102Mufa d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0720

	
	
	Total
	
	
	

	123
	IC38H

	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,0400

	
	2875274110102Teu d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1040

	
	
	Total
	
	
	

	124
	ID01B

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" 

	buc
	1,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2300

	
	2875274202700
	Robinet cu dublu reglaj
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0200

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0400

	
	
	Total
	
	
	

	125
	IC40D

	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton 

	buc
	8,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,4000

	
	2875274204000
	Bratara fixare
	buc
	8,0000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	8,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,8000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,2000

	
	
	Total
	
	
	

	126
	RpCU05F

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime 

	buc
	2,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,5600

	
	
	Total
	
	
	

	127
	RpIC30A

	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" 

	buc
	1,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,0800

	
	2875274123500
	Dop din fonta maleabila 
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0150

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0080

	
	
	Total
	
	
	

	128
	IE03A

	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" 

	m
	8,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7200

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,3200

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Retele de incalzire  
	            
	

	 
	
	1.2.6. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  

	
	
	

	129
	SB24A

	Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50 
Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	чел-ч
	0,8300

	
	2875114202905
	Sifon pardosea cu iesire orizontala,
PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP,
нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50

	buc
	1,0500

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,1155

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,0420

	
	
	Total
	
	
	

	130
	SC07A

	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S 
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	9,4000

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	2,1210

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	2,1000

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	2,1000

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	2,1000

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	2,1000

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	2,1000

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	2,1000

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	2,1000

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	2,1000

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	2,1000

	
	
	Total
	
	
	

	131
	RpSC24A

	Montarea vasului pentru closet PENTRU PERSOANE CU NEVOI SPECIALE, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S 
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	5,6000

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	1,0500

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,0500

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,0500

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,0500

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	1,0500

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	2,4150

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,0500

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	1,0500

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	1,0500

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,0500

	
	
	Total
	
	
	

	132
	CH06A

	Balustrada  din inox de sustinere, intrerioara, cu sustinerea rezistenta si securizata, inclusiv armaturile si accesoriile necesare pentru montare pe perete (Costul ml balustradei include toate bare, armature si acesoriile din inox, inclusiv si dibluri necesare) 

	m
	0,8000

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,7200

	
	28121063057141
	Balustrada din inox
	m
	0,8000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0800

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,0480

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,5600

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0200

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,1600

	
	
	Total
	
	
	

	133
	RpSC21C

	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal 
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,6000

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	2,0400

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	2,0400

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	2,0400

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6120

	
	2875274203500
	Consola pt.sustinere din fonta
	buc
	4,0800

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	2,0400

	
	
	Total
	
	
	

	134
	RpSD35A

	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,0000

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	2,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	4,0000

	
	
	Total
	
	
	

	135
	SD02A

	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.-Dus igienic 
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1500

	
	2913124201350
	Baterie de perete pt. baie cu dus
	buc
	1,0050

	
	
	Total
	
	
	

	136
	RpSD25A

	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" 
Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,0200

	buc
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,8800

	
	2875274201000
	Robinet de trecere cu ventil cu mufa
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	
	

	137
	RpSD20A

	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150

	buc
	6,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,1600

	
	2913124201600-1
	Robinet bila d=1/2
	buc
	6,0900

	
	
	Total
	
	
	

	138
	RpSA20B

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm 

	m
	18,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	13,5000

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	18,3600

	
	2523156719430
	Cot din material plastic 
	buc
	12,6000

	
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	8,1000

	
	2523156719460
	Reductie din material plastic
	buc
	1,8000

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	18,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,3600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1080

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0360

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,7542

	
	
	Total
	
	
	

	139
	IC38A

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT 

	buc
	12,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,8000

	
	28752741101028
	Piesa de racordare COT
	buc
	12,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0720

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1800

	
	
	Total
	
	
	

	140
	RpSA43C

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1" 

	buc
	12,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,5600

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	12,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0600

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	3,7200

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0144

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0120

	
	
	Total
	
	
	

	141
	RpSB13E

	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm 

	m
	13,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,9400

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	13,3900

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1950

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1950

	
	
	Total
	
	
	

	142
	RpSA43I

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,8000

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	8,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0480

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	2,4800

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0096

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0080

	
	
	Total
	
	
	

	143
	RpSB14E

	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6800

	
	25231567210371
	Cot (Cot 45 gr.)   pentru canalizare
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	144
	RpSB14E

	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	5,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,7000

	
	25231567210372
	Cot (Cot 90 gr.) l plastic  pentru canalizare
	buc
	5,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1750

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0750

	
	
	Total
	
	
	

	145
	RpSB15E

	Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,0400

	
	25231567210151
	Teu din material plastic  pentru canalizare
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,5600

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2400

	
	
	Total
	
	
	

	146
	RpSB14E

	Montarea piesei de legatura (mufa)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,7200

	
	25231567210373
	Mufa din material plastic  pentru canalizare d=110
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,2800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1200

	
	
	Total
	
	
	

	147
	RpSB15E

	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3800

	
	25231567210153
	Revizie din material plastic  pentru canalizare
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	148
	RpSB14E

	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6800

	
	25231567210374
	Trecere d=110/50mm din material plastic  pentru canalizare
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	149
	RpSB13C

	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 

	m
	9,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,7000

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	9,2700

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0360

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1080

	
	
	Total
	
	
	

	150
	RpSA43F

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" 

	buc
	9,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,4100

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	9,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0540

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	2,7900

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0108

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0090

	
	
	Total
	
	
	

	151
	RpSB14C

	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,5200

	
	25231567210371
	Cot (Cot 45 gr.)   pentru canalizare
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0240

	
	
	Total
	
	
	

	152
	RpSB14C

	Montarea piesei de legatura (mufa)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,0800

	
	252315672103732
	Mufa din material plastic  pentru canalizare d= 50
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0960

	
	
	Total
	
	
	

	153
	RpSB15C

	Montarea piesei de legatura (revizie)  din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3000

	
	25231567210155
	Revizie din material plastic  pentru canalizare
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0240

	
	
	Total
	
	
	

	154
	RpSB15C

	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,4000

	
	25231567210156
	Teu din material plastic  pentru canalizare
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1600

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1920

	
	
	Total
	
	
	

	155
	RpSF05A

	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" 

	m
	22,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,3000

	
	
	Total
	
	
	

	156
	SC13A

	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 80 x 100 cm, montata pe perete 
Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7500

	
	2612132506710
	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)
	buc
	1,0302

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	
	

	157
	SE59A

	Uscator de mini, montat pe perete 
Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7000

	
	2924127356800
	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid
	buc
	2,0400

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	
	

	158
	SE59A

	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete 
Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7000

	
	2924127356800
	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid
	buc
	2,0400

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	
	

	159
	SE57A

	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 200 l 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,2000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  
	            
	

	 
	
	1.2.7. Lucrari diverse

	
	
	

	160
	TsH92B

	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 

	t
	3,3000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,6630

	
	
	Total
	
	
	

	161
	TrB05A2-4

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m 

	t
	3,3000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,9330

	
	
	Total
	
	
	

	162
	TsI50C5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km 

	t
	3,3000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	1,2375

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de reparatia blocului sanitar- Et I, Fete
	            
	

	 
	
	1.3. Lucrari de reparatia blocului sanitar- Et II, Baieti

	
	
	

	
	
	1.3.1. Demontari

	
	
	

	163
	RpCG29C

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 

	m3
	2,5000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,1250

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,7500

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,3000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,2000

	
	
	Total
	
	
	

	164
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 

	m2
	40,5300

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	32,4240

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	32,4240

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,1216

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,6079

	
	
	Total
	
	
	

	165
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 

	m2
	40,5300

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	4,8636

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,0795

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,0265

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,4053

	
	
	Total
	
	
	

	166
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 

	m2
	8,8200

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	3,4398

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,4398

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,4410

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,4410

	
	
	Total
	
	
	

	167
	RpCO56A

	Demontari: timplarie (usa) 

	m2
	1,8900

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3969

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,3969

	
	
	Total
	
	
	

	168
	RpIB11A

	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 

	m2
	1,0200

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	чел-ч
	0,1632

	
	
	Total
	
	
	

	169
	RpIC19A

	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" 

	m
	6,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,8000

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	1,8000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,3600

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,8220

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1320

	
	
	Total
	
	
	

	170
	RpSA03A

	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" 

	m
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,4000

	
	
	Total
	
	
	

	171
	RpSB01A

	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm 

	m
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,5600

	
	
	Total
	
	
	

	172
	RpSB01C

	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm 

	m
	14,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	11,0600

	
	
	Total
	
	
	

	173
	RpSC05A

	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,9000

	
	
	Total
	
	
	

	174
	RpSC06A

	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,2000

	
	
	Total
	
	
	

	175
	RpSD02A

	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,2000

	
	
	Total
	
	
	

	176
	RpSB05A

	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	чел-ч
	0,5600

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demontari
	            
	

	 
	
	1.3.2. Pereti si tavan

	
	
	

	177
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	8,8200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3230

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	18,0810

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	35,2800

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	9,2610

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1323

	
	
	Total
	
	
	

	178
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare 

	m2
	40,8200

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	5,7148

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"
	kg
	16,9403

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,0410

	
	
	Total
	
	
	

	179
	RpCJ06B

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime 

	m
	5,1000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	2,2440

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,1220

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	4,9980

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0051

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0255

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0316

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0076

	
	29522700038171
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0051

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0051

	
	
	Total
	
	
	

	180
	CF05A

	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 

	m2
	39,8200

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	65,7030

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	13,9370

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,9460

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,6769

	
	2664102102000
	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)
	m3
	0,1991

	
	2664102102008
	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)
	m3
	0,3982

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	1,1946

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	398,2000

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	71,6760

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,4733

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,3982

	
	2873122005315
	Plasa sirma zincata ochi hexag.  16,0 x 0,6 x 1500 
	kg
	15,1316

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	93,5770

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	1,9910

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1195

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1593

	
	
	Total
	
	
	

	181
	CF02D5

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime 
K=4,0000

	m2
	39,8200

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	54,1552

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,7424

	
	2664102102000
	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)
	m3
	0,8760

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	122,6456

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	135,3880

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,1150

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,3186

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0478

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,2389

	
	
	Total
	
	
	

	182
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	40,8200

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,2246

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	6,1230

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,0410

	
	
	Total
	
	
	

	183
	CI06C

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la  25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 

	m2
	40,8200

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	91,8450

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,1640

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	42,8610

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	16,3280

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	816,4000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	13,4706

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,3266

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	163,2800

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,8164

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,4898

	
	
	Total
	
	
	

	184
	CK18B

	Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm 

	m
	5,1000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,6520

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,0102

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	0,4335

	
	25211062718391
	Profil oval exterior pentru gresie si faianta alb 10mm
	m
	5,3550

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,1275

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0051

	
	2462106109884
	Aracet tip EP 50
	kg
	0,0102

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,0765

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,0306

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,0204

	
	2451427308669
	Ceara parchet
	kg
	0,0102

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0102

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0051

	
	2430226102550
	Chit PVA-PVC
	kg
	0,0306

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti si tavan
	            
	

	 
	
	1.3.3. Pardoseli

	
	
	

	185
	CN54A

	Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL sau analog intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2 

	m2
	8,8200

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	1,2348

	
	2430226101010
	Hidroizolant GHIDROIZOL
	kg
	7,0560

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,4410

	
	
	Total
	
	
	

	186
	CK18C

	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki) 

	m
	6,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,5600

	
	2743123549025
	Coltare din aluminiu
	m
	6,3000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,1500

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0060

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	36,0000

	
	
	Total
	
	
	

	187
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	8,8200

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	5,2920

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8820

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,2911

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	114,6600

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,3704

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0882

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2646

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1058

	
	
	Total
	
	
	

	188
	CG01A1

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade 
K=6,0000

	m2
	8,8200

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	5,2920

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,0584

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,2911

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	113,7780

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,3704

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1058

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1588

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0794

	
	
	Total
	
	
	

	189
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele 

	m2
	8,8200

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,2646

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	1,3230

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,4410

	
	
	Total
	
	
	

	190
	CG17D1

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de 10 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm 

	m2
	8,8200

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	23,0202

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,5578

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	9,0846

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	35,7210

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	2,6460

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	176,4000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	7,9380

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3969

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,1058

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardoseli
	            
	

	 
	
	1.3.4. Timplarie

	
	
	

	191
	CK25A

	Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 

	m2
	1,8900

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	1,3797

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1512

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,8900

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	7,5600

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,9450

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,3308

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,1340

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,8900

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0378

	
	
	Total
	
	
	

	192
	CK33A

	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor 

	buc
	1,0000

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1,9000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0600

	
	2952270007000
	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor
	buc
	1,0000

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	193
	CK27B

	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii 

	m2
	8,1000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	6,1560

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3240

	
	2030112951150
	Glasvanduri din profiluri din mase plastice
	m2
	8,1000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	32,4000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	1,2960

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,4536

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	3,2400

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	4,8600

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1620

	
	
	Total
	
	
	

	194
	RpCP23A

	Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm 

	buc
	2,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4400

	
	2811236306222
	Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm
	buc
	2,0000

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5
	kg
	0,3000

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Timplarie
	            
	

	 
	
	1.3.5. Retele de incalzire  

	
	
	

	195
	IB05A

	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii h=0.5 

	buc
	1,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,0000

	
	28221157000001
	Radiator 10 sectii
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0600

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000

	
	
	Total
	
	
	

	196
	IB20A

	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. 

	buc
	3,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	чел-ч
	0,4500

	
	2822115708001-83
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	3,0000

	
	2523156719287
	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75
	buc
	6,0000

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
	buc
	6,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut.
	0,3000

	
	
	Total
	
	
	

	197
	RpID07A

	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski 

	buc
	2,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	чел-ч
	0,5200

	
	2913137343001
	Robinet trecere sau de trecere(Maievsky)
	buc
	2,0000

	
	2863137308803
	Cheie pentru robinet de aerisire
	buc
	2,0000

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0300

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0160

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	198
	RpIC28B

	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator 

	buc
	1,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	2,0300

	
	25231567138001
	Fitinguri din fonta
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0540

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,1690

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,0600

	
	
	Total
	
	
	

	199
	RpIC28A

	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator 

	buc
	1,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	чел-ч
	0,8500

	
	2523156713800-set pentru radia
	Set pentru radiator 
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0140

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,0500

	
	
	Total
	
	
	

	200
	IC36B

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. 

	m
	8,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,8000

	
	2521216710000
	Teava din polietilena sau polipropilena
	m
	8,2400

	
	
	Total
	
	
	

	201
	IC38B

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4 

	buc
	1,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800

	
	2875274110102Racord olandez d=
	Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4
	buc
	1,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0070

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0180

	
	
	Total
	
	
	

	202
	IC38B

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7200

	
	2875274110102Teu d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0720

	
	
	Total
	
	
	

	203
	IC38B

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7200

	
	2875274110102Cot d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0720

	
	
	Total
	
	
	

	204
	IC38B

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7200

	
	2875274110102Mufa d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0720

	
	
	Total
	
	
	

	205
	IC38H

	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,0400

	
	2875274110102Teu d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1040

	
	
	Total
	
	
	

	206
	ID01B

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" 

	buc
	1,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2300

	
	2875274202700
	Robinet cu dublu reglaj
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0200

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0400

	
	
	Total
	
	
	

	207
	IC40D

	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton 

	buc
	8,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,4000

	
	2875274204000
	Bratara fixare
	buc
	8,0000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	8,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,8000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,2000

	
	
	Total
	
	
	

	208
	RpCU05F

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime 

	buc
	2,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,5600

	
	
	Total
	
	
	

	209
	RpIC30A

	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" 

	buc
	1,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,0800

	
	2875274123500
	Dop din fonta maleabila 
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0150

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0080

	
	
	Total
	
	
	

	210
	IE03A

	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" 

	m
	8,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7200

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,3200

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Retele de incalzire  
	            
	

	 
	
	1.3.6. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  

	
	
	

	211
	SB24A

	Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50 
Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	чел-ч
	0,8300

	
	2875114202905
	Sifon pardosea cu iesire orizontala,
PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP,
нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50

	buc
	1,0500

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,1155

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,0420

	
	
	Total
	
	
	

	212
	SC07A

	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S 
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	9,4000

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	2,1210

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	2,1000

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	2,1000

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	2,1000

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	2,1000

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	2,1000

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	2,1000

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	2,1000

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	2,1000

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	2,1000

	
	
	Total
	
	
	

	213
	RpSC21C

	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal 
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,6000

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	2,0400

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	2,0400

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	2,0400

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6120

	
	2875274203500
	Consola pt.sustinere din fonta
	buc
	4,0800

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	2,0400

	
	
	Total
	
	
	

	214
	RpSD35A

	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,0000

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	2,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	4,0000

	
	
	Total
	
	
	

	215
	RpSD25A

	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" 
Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,0200

	buc
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,8800

	
	2875274201000
	Robinet de trecere cu ventil cu mufa
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	
	

	216
	RpSD20A

	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150

	buc
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,4400

	
	2913124201600-1
	Robinet bila d=1/2
	buc
	4,0600

	
	
	Total
	
	
	

	217
	RpSA20B

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm 

	m
	12,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	9,0000

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	12,2400

	
	2523156719430
	Cot din material plastic 
	buc
	8,4000

	
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	5,4000

	
	2523156719460
	Reductie din material plastic
	buc
	1,2000

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	12,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0720

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0240

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,5028

	
	
	Total
	
	
	

	218
	IC38A

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT 

	buc
	12,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,8000

	
	28752741101028
	Piesa de racordare COT
	buc
	12,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0720

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1800

	
	
	Total
	
	
	

	219
	RpSA43C

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1" 

	buc
	12,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,5600

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	12,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0600

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	3,7200

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0144

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0120

	
	
	Total
	
	
	

	220
	RpSB13E

	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm 

	m
	13,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,9400

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	13,3900

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1950

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1950

	
	
	Total
	
	
	

	221
	RpSA43I

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,8000

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	8,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0480

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	2,4800

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0096

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0080

	
	
	Total
	
	
	

	222
	RpSB14E

	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6800

	
	25231567210371
	Cot (Cot 45 gr.)   pentru canalizare
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	223
	RpSB14E

	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	5,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,7000

	
	25231567210372
	Cot (Cot 90 gr.) l plastic  pentru canalizare
	buc
	5,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1750

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0750

	
	
	Total
	
	
	

	224
	RpSB15E

	Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,0400

	
	25231567210151
	Teu din material plastic  pentru canalizare
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,5600

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2400

	
	
	Total
	
	
	

	225
	RpSB14E

	Montarea piesei de legatura (mufa)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,7200

	
	25231567210373
	Mufa din material plastic  pentru canalizare d=110
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,2800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1200

	
	
	Total
	
	
	

	226
	RpSB15E

	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3800

	
	25231567210153
	Revizie din material plastic  pentru canalizare
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	227
	RpSB14E

	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6800

	
	25231567210374
	Trecere d=110/50mm din material plastic  pentru canalizare
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	228
	RpSB13C

	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 

	m
	9,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,7000

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	9,2700

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0360

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1080

	
	
	Total
	
	
	

	229
	RpSA43F

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" 

	buc
	9,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,4100

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	9,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0540

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	2,7900

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0108

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0090

	
	
	Total
	
	
	

	230
	RpSB14C

	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,5200

	
	25231567210371
	Cot (Cot 45 gr.)   pentru canalizare
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0240

	
	
	Total
	
	
	

	231
	RpSB14C

	Montarea piesei de legatura (mufa)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,0800

	
	252315672103732
	Mufa din material plastic  pentru canalizare d= 50
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0960

	
	
	Total
	
	
	

	232
	RpSB15C

	Montarea piesei de legatura (revizie)  din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3000

	
	25231567210155
	Revizie din material plastic  pentru canalizare
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0240

	
	
	Total
	
	
	

	233
	RpSB15C

	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,4000

	
	25231567210156
	Teu din material plastic  pentru canalizare
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1600

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1920

	
	
	Total
	
	
	

	234
	RpSF05A

	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" 

	m
	22,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,3000

	
	
	Total
	
	
	

	235
	SC13A

	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 80 x 100 cm, montata pe perete 
Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7500

	
	2612132506710
	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)
	buc
	1,0302

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	
	

	236
	SE59A

	Uscator de mini, montat pe perete 
Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7000

	
	2924127356800
	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid
	buc
	2,0400

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	
	

	237
	SE59A

	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete 
Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7000

	
	2924127356800
	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid
	buc
	2,0400

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	
	

	238
	SE57A

	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 200 l 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,2000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  
	            
	

	 
	
	1.3.7. Lucrari diverse

	
	
	

	239
	TsH92B

	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 

	t
	5,5000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	6,1050

	
	
	Total
	
	
	

	240
	TrB05A2-4

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m 

	t
	5,5000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	16,5550

	
	
	Total
	
	
	

	241
	TsI50C5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km 

	t
	5,5000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	2,0625

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de reparatia blocului sanitar- Et II, Baieti
	            
	

	 
	
	1.4. Lucrari de reparatia blocului sanitar- Et II, Fete

	
	
	

	
	
	1.4.1. Demontari

	
	
	

	242
	RpCG29C

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 

	m3
	1,5000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,6750

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,2500

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,1800

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1200

	
	
	Total
	
	
	

	243
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 

	m2
	58,7000

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	46,9600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	46,9600

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,1761

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,8805

	
	
	Total
	
	
	

	244
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 

	m2
	58,7000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	7,0440

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,8050

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,9350

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,5870

	
	
	Total
	
	
	

	245
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 

	m2
	9,2300

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	3,5997

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,5997

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,4615

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,4615

	
	
	Total
	
	
	

	246
	RpCO56A

	Demontari: timplarie (usa) 

	m2
	1,8900

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3969

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,3969

	
	
	Total
	
	
	

	247
	RpIB11A

	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 

	m2
	1,0200

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	чел-ч
	0,1632

	
	
	Total
	
	
	

	248
	RpIC19A

	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" 

	m
	6,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,8000

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	1,8000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,3600

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,8220

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1320

	
	
	Total
	
	
	

	249
	RpSA03A

	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" 

	m
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,4000

	
	
	Total
	
	
	

	250
	RpSB01A

	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm 

	m
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,5600

	
	
	Total
	
	
	

	251
	RpSB01C

	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm 

	m
	14,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	11,0600

	
	
	Total
	
	
	

	252
	RpSC05A

	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,9000

	
	
	Total
	
	
	

	253
	RpSC06A

	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,2000

	
	
	Total
	
	
	

	254
	RpSD02A

	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,2000

	
	
	Total
	
	
	

	255
	RpSB05A

	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	чел-ч
	0,5600

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demontari
	            
	

	 
	
	1.4.2. Pereti si tavan

	
	
	

	256
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	9,2300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3845

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	18,9215

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	36,9200

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	9,6915

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1384

	
	
	Total
	
	
	

	257
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare 

	m2
	56,5600

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	7,9184

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"
	kg
	23,4724

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,8280

	
	
	Total
	
	
	

	258
	RpCJ06B

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime 

	m
	5,0000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	2,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,1000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	4,9000

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0050

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0250

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0310

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0075

	
	29522700038171
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0050

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0050

	
	
	Total
	
	
	

	259
	CF05A

	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 

	m2
	58,7000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	96,8550

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	20,5450

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	17,6100

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,9979

	
	2664102102000
	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)
	m3
	0,2935

	
	2664102102008
	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)
	m3
	0,5870

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	1,7610

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	587,0000

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	105,6600

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	2,1719

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,5870

	
	2873122005315
	Plasa sirma zincata ochi hexag.  16,0 x 0,6 x 1500 
	kg
	22,3060

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	137,9450

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	2,9350

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1761

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,2348

	
	
	Total
	
	
	

	260
	CF02D5

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime 
K=4,0000

	m2
	58,7000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	79,8320

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	18,7840

	
	2664102102000
	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)
	m3
	1,2914

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	180,7960

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	199,5800

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,6436

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,4696

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0704

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,3522

	
	
	Total
	
	
	

	261
	CF54B

	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton RIZISTENT LA UMIDITATE, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	4,8000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	16,5600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,1040

	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0,2400

	
	2662102700201
	Placi ghips-carton 
	buc
	1,7760

	
	2840136312702
	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m
	buc
	4,5600

	
	2840136312703
	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m
	buc
	2,0160

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	240,0000

	
	2874115833874
	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm
	buc
	139,2000

	
	2822115708000
	Element de sustinere
	buc
	13,4400

	
	
	Total
	
	
	

	262
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	59,7000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,7910

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	8,9550

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,9850

	
	
	Total
	
	
	

	263
	CI06C

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la  25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 

	m2
	59,7000

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	134,3250

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,9400

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	62,6850

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	23,8800

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	1 194,0000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	19,7010

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,4776

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	238,8000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,1940

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,7164

	
	
	Total
	
	
	

	264
	CK18B

	Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm 

	m
	11,0000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	5,7200

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,0220

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	0,9350

	
	25211062718391
	Profil oval exterior pentru gresie si faianta alb 10mm
	m
	11,5500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,2750

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0110

	
	2462106109884
	Aracet tip EP 50
	kg
	0,0220

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,1650

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,0660

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,0440

	
	2451427308669
	Ceara parchet
	kg
	0,0220

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0220

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0110

	
	2430226102550
	Chit PVA-PVC
	kg
	0,0660

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti si tavan
	            
	

	 
	
	1.4.3. Pardoseli

	
	
	

	265
	CN54A

	Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL sau analog intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2 

	m2
	9,2300

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	1,2922

	
	2430226101010
	Hidroizolant GHIDROIZOL
	kg
	7,3840

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,4615

	
	
	Total
	
	
	

	266
	CK18C

	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki) 

	m
	6,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,5600

	
	2743123549025
	Coltare din aluminiu
	m
	6,3000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,1500

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0060

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	36,0000

	
	
	Total
	
	
	

	267
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	9,2300

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	5,5380

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,9230

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,3046

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	119,9900

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,3877

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0923

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2769

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1108

	
	
	Total
	
	
	

	268
	CG01A1

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade 
K=6,0000

	m2
	9,2300

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	5,5380

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,1076

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,3046

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	119,0670

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,3877

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1108

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1661

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0831

	
	
	Total
	
	
	

	269
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele 

	m2
	9,2300

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,2769

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	1,3845

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,4615

	
	
	Total
	
	
	

	270
	CG17D1

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de 10 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm 

	m2
	9,2300

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	24,0903

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,6767

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	9,5069

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	37,3815

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	2,7690

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	184,6000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	8,3070

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,4154

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,1108

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardoseli
	            
	

	 
	
	1.4.4. Timplarie

	
	
	

	271
	CK25A

	Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 

	m2
	1,8900

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	1,3797

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1512

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,8900

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	7,5600

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,9450

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,3308

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,1340

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,8900

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0378

	
	
	Total
	
	
	

	272
	CK33A

	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor 

	buc
	1,0000

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1,9000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0600

	
	2952270007000
	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor
	buc
	1,0000

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	273
	CK27B

	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii 

	m2
	12,8300

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	9,7508

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,5132

	
	2030112951150
	Glasvanduri din profiluri din mase plastice
	m2
	12,8300

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	51,3200

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	2,0528

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,7185

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	5,1320

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	7,6980

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2566

	
	
	Total
	
	
	

	274
	RpCP23A

	Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm 

	buc
	2,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4400

	
	2811236306222
	Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm
	buc
	2,0000

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5
	kg
	0,3000

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Timplarie
	            
	

	 
	
	1.4.5. Retele de incalzire  

	
	
	

	275
	IB05A

	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii h=0.5 

	buc
	1,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,0000

	
	28221157000001
	Radiator 10 sectii
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0600

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000

	
	
	Total
	
	
	

	276
	IB20A

	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. 

	buc
	3,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	чел-ч
	0,4500

	
	2822115708001-83
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	3,0000

	
	2523156719287
	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75
	buc
	6,0000

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
	buc
	6,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut.
	0,3000

	
	
	Total
	
	
	

	277
	RpID07A

	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski 

	buc
	2,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	чел-ч
	0,5200

	
	2913137343001
	Robinet trecere sau de trecere(Maievsky)
	buc
	2,0000

	
	2863137308803
	Cheie pentru robinet de aerisire
	buc
	2,0000

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0300

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0160

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	278
	RpIC28B

	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator 

	buc
	1,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	2,0300

	
	25231567138001
	Fitinguri din fonta
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0540

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,1690

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,0600

	
	
	Total
	
	
	

	279
	RpIC28A

	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator 

	buc
	1,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	чел-ч
	0,8500

	
	2523156713800-set pentru radia
	Set pentru radiator 
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0140

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,0500

	
	
	Total
	
	
	

	280
	IC36B

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. 

	m
	8,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,8000

	
	2521216710000
	Teava din polietilena sau polipropilena
	m
	8,2400

	
	
	Total
	
	
	

	281
	IC38B

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4 

	buc
	1,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800

	
	2875274110102Racord olandez d=
	Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4
	buc
	1,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0070

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0180

	
	
	Total
	
	
	

	282
	IC38B

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7200

	
	2875274110102Teu d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0720

	
	
	Total
	
	
	

	283
	IC38B

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7200

	
	2875274110102Cot d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0720

	
	
	Total
	
	
	

	284
	IC38B

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7200

	
	2875274110102Mufa d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0720

	
	
	Total
	
	
	

	285
	IC38H

	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,0400

	
	2875274110102Teu d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1040

	
	
	Total
	
	
	

	286
	ID01B

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" 

	buc
	1,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2300

	
	2875274202700
	Robinet cu dublu reglaj
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0200

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0400

	
	
	Total
	
	
	

	287
	IC40D

	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton 

	buc
	8,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,4000

	
	2875274204000
	Bratara fixare
	buc
	8,0000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	8,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,8000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,2000

	
	
	Total
	
	
	

	288
	RpCU05F

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime 

	buc
	2,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,5600

	
	
	Total
	
	
	

	289
	RpIC30A

	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" 

	buc
	1,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,0800

	
	2875274123500
	Dop din fonta maleabila 
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0150

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0080

	
	
	Total
	
	
	

	290
	IE03A

	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" 

	m
	8,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7200

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,3200

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Retele de incalzire  
	            
	

	 
	
	1.4.6. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  

	
	
	

	291
	SB24A

	Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50 
Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	чел-ч
	0,8300

	
	2875114202905
	Sifon pardosea cu iesire orizontala,
PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP,
нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50

	buc
	1,0500

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,1155

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,0420

	
	
	Total
	
	
	

	292
	SC07A

	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S 
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	9,4000

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	2,1210

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	2,1000

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	2,1000

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	2,1000

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	2,1000

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	2,1000

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	2,1000

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	2,1000

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	2,1000

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	2,1000

	
	
	Total
	
	
	

	293
	RpSC21C

	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal 
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,6000

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	2,0400

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	2,0400

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	2,0400

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6120

	
	2875274203500
	Consola pt.sustinere din fonta
	buc
	4,0800

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	2,0400

	
	
	Total
	
	
	

	294
	RpSD35A

	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,0000

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	2,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	4,0000

	
	
	Total
	
	
	

	295
	RpSD25A

	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" 
Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,0200

	buc
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,8800

	
	2875274201000
	Robinet de trecere cu ventil cu mufa
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	
	

	296
	RpSD20A

	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150

	buc
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,4400

	
	2913124201600-1
	Robinet bila d=1/2
	buc
	4,0600

	
	
	Total
	
	
	

	297
	RpSA20B

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm 

	m
	12,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	9,0000

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	12,2400

	
	2523156719430
	Cot din material plastic 
	buc
	8,4000

	
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	5,4000

	
	2523156719460
	Reductie din material plastic
	buc
	1,2000

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	12,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0720

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0240

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,5028

	
	
	Total
	
	
	

	298
	IC38A

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT 

	buc
	12,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,8000

	
	28752741101028
	Piesa de racordare COT
	buc
	12,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0720

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1800

	
	
	Total
	
	
	

	299
	RpSA43C

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1" 

	buc
	12,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,5600

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	12,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0600

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	3,7200

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0144

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0120

	
	
	Total
	
	
	

	300
	RpSB13E

	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm 

	m
	13,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,9400

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	13,3900

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1950

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1950

	
	
	Total
	
	
	

	301
	RpSA43I

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,8000

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	8,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0480

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	2,4800

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0096

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0080

	
	
	Total
	
	
	

	302
	RpSB14E

	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6800

	
	25231567210371
	Cot (Cot 45 gr.)   pentru canalizare
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	303
	RpSB14E

	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	5,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,7000

	
	25231567210372
	Cot (Cot 90 gr.) l plastic  pentru canalizare
	buc
	5,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1750

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0750

	
	
	Total
	
	
	

	304
	RpSB15E

	Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,0400

	
	25231567210151
	Teu din material plastic  pentru canalizare
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,5600

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2400

	
	
	Total
	
	
	

	305
	RpSB14E

	Montarea piesei de legatura (mufa)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,7200

	
	25231567210373
	Mufa din material plastic  pentru canalizare d=110
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,2800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1200

	
	
	Total
	
	
	

	306
	RpSB15E

	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3800

	
	25231567210153
	Revizie din material plastic  pentru canalizare
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	307
	RpSB14E

	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6800

	
	25231567210374
	Trecere d=110/50mm din material plastic  pentru canalizare
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	308
	RpSB13C

	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 

	m
	9,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,7000

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	9,2700

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0360

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1080

	
	
	Total
	
	
	

	309
	RpSA43F

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" 

	buc
	9,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,4100

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	9,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0540

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	2,7900

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0108

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0090

	
	
	Total
	
	
	

	310
	RpSB14C

	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,5200

	
	25231567210371
	Cot (Cot 45 gr.)   pentru canalizare
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0240

	
	
	Total
	
	
	

	311
	RpSB14C

	Montarea piesei de legatura (mufa)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,0800

	
	252315672103732
	Mufa din material plastic  pentru canalizare d= 50
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0960

	
	
	Total
	
	
	

	312
	RpSB15C

	Montarea piesei de legatura (revizie)  din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3000

	
	25231567210155
	Revizie din material plastic  pentru canalizare
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0240

	
	
	Total
	
	
	

	313
	RpSB15C

	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,4000

	
	25231567210156
	Teu din material plastic  pentru canalizare
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1600

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1920

	
	
	Total
	
	
	

	314
	RpSF05A

	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" 

	m
	22,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,3000

	
	
	Total
	
	
	

	315
	SC13A

	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 80 x 100 cm, montata pe perete 
Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7500

	
	2612132506710
	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)
	buc
	1,0302

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	
	

	316
	SE59A

	Uscator de mini, montat pe perete 
Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7000

	
	2924127356800
	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid
	buc
	2,0400

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	
	

	317
	SE59A

	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete 
Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7000

	
	2924127356800
	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid
	buc
	2,0400

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	
	

	318
	SE57A

	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 200 l 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,2000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  
	            
	

	 
	
	1.4.7. Lucrari diverse

	
	
	

	319
	TsH92B

	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 

	t
	2,2000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,4420

	
	
	Total
	
	
	

	320
	TrB05A2-4

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m 

	t
	2,2000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	6,6220

	
	
	Total
	
	
	

	321
	TsI50C5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km 

	t
	2,2000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,8250

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de reparatia blocului sanitar- Et II, Fete
	            
	

	 
	
	1.5. Lucrari de reparatia blocului sanitar- Et III, Baieti

	
	
	

	
	
	1.5.1. Demontari

	
	
	

	322
	RpCG29C

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 

	m3
	2,5000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,1250

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,7500

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,3000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,2000

	
	
	Total
	
	
	

	323
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 

	m2
	40,5300

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	32,4240

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	32,4240

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,1216

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,6079

	
	
	Total
	
	
	

	324
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 

	m2
	40,5300

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	4,8636

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,0795

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,0265

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,4053

	
	
	Total
	
	
	

	325
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 

	m2
	8,8200

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	3,4398

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,4398

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,4410

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,4410

	
	
	Total
	
	
	

	326
	RpCO56A

	Demontari: timplarie (usa) 

	m2
	1,8900

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3969

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,3969

	
	
	Total
	
	
	

	327
	RpIB11A

	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 

	m2
	1,0200

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	чел-ч
	0,1632

	
	
	Total
	
	
	

	328
	RpIC19A

	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" 

	m
	6,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,8000

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	1,8000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,3600

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,8220

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1320

	
	
	Total
	
	
	

	329
	RpSA03A

	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" 

	m
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,4000

	
	
	Total
	
	
	

	330
	RpSB01A

	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm 

	m
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,5600

	
	
	Total
	
	
	

	331
	RpSB01C

	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm 

	m
	14,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	11,0600

	
	
	Total
	
	
	

	332
	RpSC05A

	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,9000

	
	
	Total
	
	
	

	333
	RpSC06A

	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,2000

	
	
	Total
	
	
	

	334
	RpSD02A

	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,2000

	
	
	Total
	
	
	

	335
	RpSB05A

	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	чел-ч
	0,5600

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demontari
	            
	

	 
	
	1.5.2. Pereti si tavan

	
	
	

	336
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	8,8200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3230

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	18,0810

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	35,2800

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	9,2610

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1323

	
	
	Total
	
	
	

	337
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare 

	m2
	40,8200

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	5,7148

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"
	kg
	16,9403

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,0410

	
	
	Total
	
	
	

	338
	RpCJ06B

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime 

	m
	5,1000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	2,2440

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,1220

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	4,9980

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0051

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0255

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0316

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0076

	
	29522700038171
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0051

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0051

	
	
	Total
	
	
	

	339
	CF05A

	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 

	m2
	39,8200

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	65,7030

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	13,9370

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,9460

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,6769

	
	2664102102000
	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)
	m3
	0,1991

	
	2664102102008
	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)
	m3
	0,3982

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	1,1946

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	398,2000

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	71,6760

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,4733

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,3982

	
	2873122005315
	Plasa sirma zincata ochi hexag.  16,0 x 0,6 x 1500 
	kg
	15,1316

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	93,5770

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	1,9910

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1195

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1593

	
	
	Total
	
	
	

	340
	CF02D5

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime 
K=4,0000

	m2
	39,8200

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	54,1552

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,7424

	
	2664102102000
	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)
	m3
	0,8760

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	122,6456

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	135,3880

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,1150

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,3186

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0478

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,2389

	
	
	Total
	
	
	

	341
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	40,8200

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,2246

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	6,1230

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,0410

	
	
	Total
	
	
	

	342
	CI06C

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la  25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 

	m2
	40,8200

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	91,8450

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,1640

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	42,8610

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	16,3280

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	816,4000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	13,4706

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,3266

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	163,2800

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,8164

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,4898

	
	
	Total
	
	
	

	343
	CK18B

	Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm 

	m
	5,1000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,6520

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,0102

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	0,4335

	
	25211062718391
	Profil oval exterior pentru gresie si faianta alb 10mm
	m
	5,3550

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,1275

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0051

	
	2462106109884
	Aracet tip EP 50
	kg
	0,0102

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,0765

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,0306

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,0204

	
	2451427308669
	Ceara parchet
	kg
	0,0102

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0102

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0051

	
	2430226102550
	Chit PVA-PVC
	kg
	0,0306

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti si tavan
	            
	

	 
	
	1.5.3. Pardoseli

	
	
	

	344
	CN54A

	Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL sau analog intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2 

	m2
	8,8200

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	1,2348

	
	2430226101010
	Hidroizolant GHIDROIZOL
	kg
	7,0560

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,4410

	
	
	Total
	
	
	

	345
	CK18C

	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki) 

	m
	6,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,5600

	
	2743123549025
	Coltare din aluminiu
	m
	6,3000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,1500

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0060

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	36,0000

	
	
	Total
	
	
	

	346
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	8,8200

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	5,2920

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8820

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,2911

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	114,6600

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,3704

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0882

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2646

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1058

	
	
	Total
	
	
	

	347
	CG01A1

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade 
K=6,0000

	m2
	8,8200

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	5,2920

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,0584

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,2911

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	113,7780

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,3704

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1058

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1588

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0794

	
	
	Total
	
	
	

	348
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele 

	m2
	8,8200

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,2646

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	1,3230

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,4410

	
	
	Total
	
	
	

	349
	CG17D1

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de 10 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm 

	m2
	8,8200

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	23,0202

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,5578

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	9,0846

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	35,7210

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	2,6460

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	176,4000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	7,9380

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3969

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,1058

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardoseli
	            
	

	 
	
	1.5.4. Timplarie

	
	
	

	350
	CK25A

	Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 

	m2
	1,8900

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	1,3797

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1512

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,8900

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	7,5600

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,9450

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,3308

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,1340

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,8900

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0378

	
	
	Total
	
	
	

	351
	CK33A

	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor 

	buc
	1,0000

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1,9000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0600

	
	2952270007000
	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor
	buc
	1,0000

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	352
	CK27B

	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii 

	m2
	8,1000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	6,1560

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3240

	
	2030112951150
	Glasvanduri din profiluri din mase plastice
	m2
	8,1000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	32,4000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	1,2960

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,4536

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	3,2400

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	4,8600

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1620

	
	
	Total
	
	
	

	353
	RpCP23A

	Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm 

	buc
	2,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4400

	
	2811236306222
	Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm
	buc
	2,0000

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5
	kg
	0,3000

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Timplarie
	            
	

	 
	
	1.5.5. Retele de incalzire  

	
	
	

	354
	IB05A

	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii h=0.5 

	buc
	1,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,0000

	
	28221157000001
	Radiator 10 sectii
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0600

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000

	
	
	Total
	
	
	

	355
	IB20A

	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. 

	buc
	3,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	чел-ч
	0,4500

	
	2822115708001-83
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	3,0000

	
	2523156719287
	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75
	buc
	6,0000

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
	buc
	6,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut.
	0,3000

	
	
	Total
	
	
	

	356
	RpID07A

	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski 

	buc
	2,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	чел-ч
	0,5200

	
	2913137343001
	Robinet trecere sau de trecere(Maievsky)
	buc
	2,0000

	
	2863137308803
	Cheie pentru robinet de aerisire
	buc
	2,0000

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0300

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0160

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	357
	RpIC28B

	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator 

	buc
	1,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	2,0300

	
	25231567138001
	Fitinguri din fonta
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0540

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,1690

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,0600

	
	
	Total
	
	
	

	358
	RpIC28A

	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator 

	buc
	1,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	чел-ч
	0,8500

	
	2523156713800-set pentru radia
	Set pentru radiator 
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0140

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,0500

	
	
	Total
	
	
	

	359
	IC36B

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. 

	m
	8,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,8000

	
	2521216710000
	Teava din polietilena sau polipropilena
	m
	8,2400

	
	
	Total
	
	
	

	360
	IC38B

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4 

	buc
	1,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800

	
	2875274110102Racord olandez d=
	Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4
	buc
	1,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0070

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0180

	
	
	Total
	
	
	

	361
	IC38B

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7200

	
	2875274110102Teu d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0720

	
	
	Total
	
	
	

	362
	IC38B

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7200

	
	2875274110102Cot d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0720

	
	
	Total
	
	
	

	363
	IC38B

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7200

	
	2875274110102Mufa d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0720

	
	
	Total
	
	
	

	364
	IC38H

	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,0400

	
	2875274110102Teu d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1040

	
	
	Total
	
	
	

	365
	ID01B

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" 

	buc
	1,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2300

	
	2875274202700
	Robinet cu dublu reglaj
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0200

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0400

	
	
	Total
	
	
	

	366
	IC40D

	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton 

	buc
	8,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,4000

	
	2875274204000
	Bratara fixare
	buc
	8,0000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	8,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,8000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,2000

	
	
	Total
	
	
	

	367
	RpCU05F

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime 

	buc
	2,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,5600

	
	
	Total
	
	
	

	368
	RpIC30A

	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" 

	buc
	1,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,0800

	
	2875274123500
	Dop din fonta maleabila 
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0150

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0080

	
	
	Total
	
	
	

	369
	IE03A

	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" 

	m
	8,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7200

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,3200

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Retele de incalzire  
	            
	

	 
	
	1.5.6. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  

	
	
	

	370
	SB24A

	Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50 
Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	чел-ч
	0,8300

	
	2875114202905
	Sifon pardosea cu iesire orizontala,
PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP,
нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50

	buc
	1,0500

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,1155

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,0420

	
	
	Total
	
	
	

	371
	SC07A

	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S 
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	9,4000

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	2,1210

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	2,1000

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	2,1000

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	2,1000

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	2,1000

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	2,1000

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	2,1000

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	2,1000

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	2,1000

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	2,1000

	
	
	Total
	
	
	

	372
	RpSC21C

	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal 
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,6000

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	2,0400

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	2,0400

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	2,0400

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6120

	
	2875274203500
	Consola pt.sustinere din fonta
	buc
	4,0800

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	2,0400

	
	
	Total
	
	
	

	373
	RpSD35A

	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,0000

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	2,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	4,0000

	
	
	Total
	
	
	

	374
	RpSD25A

	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" 
Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,0200

	buc
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,8800

	
	2875274201000
	Robinet de trecere cu ventil cu mufa
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	
	

	375
	RpSD20A

	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150

	buc
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,4400

	
	2913124201600-1
	Robinet bila d=1/2
	buc
	4,0600

	
	
	Total
	
	
	

	376
	RpSA20B

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm 

	m
	12,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	9,0000

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	12,2400

	
	2523156719430
	Cot din material plastic 
	buc
	8,4000

	
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	5,4000

	
	2523156719460
	Reductie din material plastic
	buc
	1,2000

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	12,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0720

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0240

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,5028

	
	
	Total
	
	
	

	377
	IC38A

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT 

	buc
	12,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,8000

	
	28752741101028
	Piesa de racordare COT
	buc
	12,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0720

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1800

	
	
	Total
	
	
	

	378
	RpSA43C

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1" 

	buc
	12,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,5600

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	12,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0600

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	3,7200

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0144

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0120

	
	
	Total
	
	
	

	379
	RpSB13E

	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm 

	m
	13,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,9400

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	13,3900

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1950

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1950

	
	
	Total
	
	
	

	380
	RpSA43I

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,8000

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	8,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0480

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	2,4800

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0096

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0080

	
	
	Total
	
	
	

	381
	RpSB14E

	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6800

	
	25231567210371
	Cot (Cot 45 gr.)   pentru canalizare
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	382
	RpSB14E

	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	5,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,7000

	
	25231567210372
	Cot (Cot 90 gr.) l plastic  pentru canalizare
	buc
	5,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1750

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0750

	
	
	Total
	
	
	

	383
	RpSB15E

	Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,0400

	
	25231567210151
	Teu din material plastic  pentru canalizare
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,5600

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2400

	
	
	Total
	
	
	

	384
	RpSB14E

	Montarea piesei de legatura (mufa)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,7200

	
	25231567210373
	Mufa din material plastic  pentru canalizare d=110
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,2800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1200

	
	
	Total
	
	
	

	385
	RpSB15E

	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3800

	
	25231567210153
	Revizie din material plastic  pentru canalizare
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	386
	RpSB14E

	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6800

	
	25231567210374
	Trecere d=110/50mm din material plastic  pentru canalizare
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	387
	RpSB13C

	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 

	m
	9,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,7000

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	9,2700

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0360

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1080

	
	
	Total
	
	
	

	388
	RpSA43F

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" 

	buc
	9,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,4100

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	9,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0540

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	2,7900

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0108

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0090

	
	
	Total
	
	
	

	389
	RpSB14C

	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,5200

	
	25231567210371
	Cot (Cot 45 gr.)   pentru canalizare
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0240

	
	
	Total
	
	
	

	390
	RpSB14C

	Montarea piesei de legatura (mufa)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,0800

	
	252315672103732
	Mufa din material plastic  pentru canalizare d= 50
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0960

	
	
	Total
	
	
	

	391
	RpSB15C

	Montarea piesei de legatura (revizie)  din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3000

	
	25231567210155
	Revizie din material plastic  pentru canalizare
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0240

	
	
	Total
	
	
	

	392
	RpSB15C

	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,4000

	
	25231567210156
	Teu din material plastic  pentru canalizare
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1600

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1920

	
	
	Total
	
	
	

	393
	RpSF05A

	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" 

	m
	22,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,3000

	
	
	Total
	
	
	

	394
	SC13A

	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 80 x 100 cm, montata pe perete 
Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7500

	
	2612132506710
	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)
	buc
	1,0302

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	
	

	395
	SE59A

	Uscator de mini, montat pe perete 
Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7000

	
	2924127356800
	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid
	buc
	2,0400

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	
	

	396
	SE59A

	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete 
Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7000

	
	2924127356800
	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid
	buc
	2,0400

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	
	

	397
	SE57A

	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 200 l 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,2000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  
	            
	

	 
	
	1.5.7. Lucrari diverse

	
	
	

	398
	TsH92B

	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 

	t
	5,5000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	6,1050

	
	
	Total
	
	
	

	399
	TrB05A2-4

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m 

	t
	5,5000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	16,5550

	
	
	Total
	
	
	

	400
	TsI50C5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km 

	t
	5,5000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	2,0625

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de reparatia blocului sanitar- Et III, Baieti
	            
	

	 
	
	1.6. Lucrari de reparatia blocului sanitar- Et III, Fete

	
	
	

	
	
	1.6.1. Demontari

	
	
	

	401
	RpCG29C

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 

	m3
	1,5000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,6750

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,2500

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,1800

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1200

	
	
	Total
	
	
	

	402
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 

	m2
	68,4500

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	54,7600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	54,7600

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,2054

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,0267

	
	
	Total
	
	
	

	403
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 

	m2
	68,4500

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	8,2140

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,2675

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	3,4225

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,6845

	
	
	Total
	
	
	

	404
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 

	m2
	8,5800

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	3,3462

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,3462

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,4290

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,4290

	
	
	Total
	
	
	

	405
	RpCO56A

	Demontari: timplarie (usa) 

	m2
	3,2900

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,6909

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,6909

	
	
	Total
	
	
	

	406
	RpIB11A

	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 

	m2
	1,0200

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	чел-ч
	0,1632

	
	
	Total
	
	
	

	407
	RpIC19A

	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" 

	m
	6,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,8000

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	1,8000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,3600

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,8220

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1320

	
	
	Total
	
	
	

	408
	RpSA03A

	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" 

	m
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,4000

	
	
	Total
	
	
	

	409
	RpSB01A

	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm 

	m
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,5600

	
	
	Total
	
	
	

	410
	RpSB01C

	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm 

	m
	14,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	11,0600

	
	
	Total
	
	
	

	411
	RpSC05A

	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,9000

	
	
	Total
	
	
	

	412
	RpSC06A

	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,2000

	
	
	Total
	
	
	

	413
	RpSD02A

	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,2000

	
	
	Total
	
	
	

	414
	RpSB05A

	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	чел-ч
	0,5600

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demontari
	            
	

	 
	
	1.6.2. Pereti si tavan

	
	
	

	415
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	8,5800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,2870

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	17,5890

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	34,3200

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	9,0090

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1287

	
	
	Total
	
	
	

	416
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare 

	m2
	68,4500

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	9,5830

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"
	kg
	28,4068

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,4225

	
	
	Total
	
	
	

	417
	RpCJ06B

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime 

	m
	10,0000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	4,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,2000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	9,8000

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0100

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0500

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0620

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0150

	
	29522700038171
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100

	
	
	Total
	
	
	

	418
	CF05A

	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 

	m2
	68,4500

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	112,9425

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	23,9575

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	20,5350

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	1,1636

	
	2664102102000
	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)
	m3
	0,3422

	
	2664102102008
	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)
	m3
	0,6845

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	2,0535

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	684,5000

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	123,2100

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	2,5326

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,6845

	
	2873122005315
	Plasa sirma zincata ochi hexag.  16,0 x 0,6 x 1500 
	kg
	26,0110

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	160,8575

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	3,4225

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2054

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,2738

	
	
	Total
	
	
	

	419
	CF02D5

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime 
K=4,0000

	m2
	68,4500

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	93,0920

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	21,9040

	
	2664102102000
	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)
	m3
	1,5059

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	210,8260

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	232,7300

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,9166

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,5476

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0821

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,4107

	
	
	Total
	
	
	

	420
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	70,4500

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,1135

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	10,5675

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,5225

	
	
	Total
	
	
	

	421
	CI06C

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la  25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 

	m2
	70,4500

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	158,5125

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	14,0900

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	73,9725

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	28,1800

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	1 409,0000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	23,2485

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,5636

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	281,8000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,4090

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,8454

	
	
	Total
	
	
	

	422
	CK18B

	Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm 

	m
	11,0000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	5,7200

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,0220

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	0,9350

	
	25211062718391
	Profil oval exterior pentru gresie si faianta alb 10mm
	m
	11,5500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,2750

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0110

	
	2462106109884
	Aracet tip EP 50
	kg
	0,0220

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,1650

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,0660

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,0440

	
	2451427308669
	Ceara parchet
	kg
	0,0220

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0220

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0110

	
	2430226102550
	Chit PVA-PVC
	kg
	0,0660

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti si tavan
	            
	

	 
	
	1.6.3. Pardoseli

	
	
	

	423
	CN54A

	Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL sau analog intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2 

	m2
	8,5800

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	1,2012

	
	2430226101010
	Hidroizolant GHIDROIZOL
	kg
	6,8640

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,4290

	
	
	Total
	
	
	

	424
	CK18C

	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki) 

	m
	6,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,5600

	
	2743123549025
	Coltare din aluminiu
	m
	6,3000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,1500

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0060

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	36,0000

	
	
	Total
	
	
	

	425
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	8,5800

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	5,1480

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8580

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,2831

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	111,5400

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,3604

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0858

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2574

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1030

	
	
	Total
	
	
	

	426
	CG01A1

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade 
K=6,0000

	m2
	8,5800

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	5,1480

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,0296

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,2831

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	110,6820

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,3604

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1030

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1544

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0772

	
	
	Total
	
	
	

	427
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele 

	m2
	8,5800

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,2574

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	1,2870

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,4290

	
	
	Total
	
	
	

	428
	CG17D1

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de 10 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm 

	m2
	8,5800

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	22,3938

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,4882

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	8,8374

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	34,7490

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	2,5740

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	171,6000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	7,7220

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3861

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,1030

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardoseli
	            
	

	 
	
	1.6.4. Timplarie

	
	
	

	429
	CK25A

	Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 

	m2
	3,2900

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,4017

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2632

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	3,2900

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	13,1600

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	1,6450

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,5758

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,9740

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	3,2900

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0658

	
	
	Total
	
	
	

	430
	CK33A

	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor 

	buc
	1,0000

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1,9000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0600

	
	2952270007000
	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor
	buc
	1,0000

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	431
	CK27B

	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii 

	m2
	8,1000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	6,1560

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3240

	
	2030112951150
	Glasvanduri din profiluri din mase plastice
	m2
	8,1000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	32,4000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	1,2960

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,4536

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	3,2400

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	4,8600

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1620

	
	
	Total
	
	
	

	432
	RpCP23A

	Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm 

	buc
	2,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4400

	
	2811236306222
	Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm
	buc
	2,0000

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5
	kg
	0,3000

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Timplarie
	            
	

	 
	
	1.6.5. Retele de incalzire  

	
	
	

	433
	IB05A

	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii h=0.5 

	buc
	1,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,0000

	
	28221157000001
	Radiator 10 sectii
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0600

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000

	
	
	Total
	
	
	

	434
	IB20A

	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. 

	buc
	3,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	чел-ч
	0,4500

	
	2822115708001-83
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	3,0000

	
	2523156719287
	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75
	buc
	6,0000

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
	buc
	6,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut.
	0,3000

	
	
	Total
	
	
	

	435
	RpID07A

	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski 

	buc
	2,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	чел-ч
	0,5200

	
	2913137343001
	Robinet trecere sau de trecere(Maievsky)
	buc
	2,0000

	
	2863137308803
	Cheie pentru robinet de aerisire
	buc
	2,0000

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0300

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0160

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	436
	RpIC28B

	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator 

	buc
	1,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	2,0300

	
	25231567138001
	Fitinguri din fonta
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0540

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,1690

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,0600

	
	
	Total
	
	
	

	437
	RpIC28A

	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator 

	buc
	1,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	чел-ч
	0,8500

	
	2523156713800-set pentru radia
	Set pentru radiator 
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0140

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,0500

	
	
	Total
	
	
	

	438
	IC36B

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. 

	m
	8,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,8000

	
	2521216710000
	Teava din polietilena sau polipropilena
	m
	8,2400

	
	
	Total
	
	
	

	439
	IC38B

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4 

	buc
	1,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800

	
	2875274110102Racord olandez d=
	Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4
	buc
	1,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0070

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0180

	
	
	Total
	
	
	

	440
	IC38B

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7200

	
	2875274110102Teu d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0720

	
	
	Total
	
	
	

	441
	IC38B

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7200

	
	2875274110102Cot d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0720

	
	
	Total
	
	
	

	442
	IC38B

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7200

	
	2875274110102Mufa d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0720

	
	
	Total
	
	
	

	443
	IC38H

	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,0400

	
	2875274110102Teu d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1040

	
	
	Total
	
	
	

	444
	ID01B

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" 

	buc
	1,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2300

	
	2875274202700
	Robinet cu dublu reglaj
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0200

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0400

	
	
	Total
	
	
	

	445
	IC40D

	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton 

	buc
	8,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,4000

	
	2875274204000
	Bratara fixare
	buc
	8,0000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	8,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,8000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,2000

	
	
	Total
	
	
	

	446
	RpCU05F

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime 

	buc
	2,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,5600

	
	
	Total
	
	
	

	447
	RpIC30A

	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" 

	buc
	1,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,0800

	
	2875274123500
	Dop din fonta maleabila 
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0150

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0080

	
	
	Total
	
	
	

	448
	IE03A

	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" 

	m
	8,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7200

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,3200

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Retele de incalzire  
	            
	

	 
	
	1.6.6. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  

	
	
	

	449
	SB24A

	Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50 
Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	чел-ч
	0,8300

	
	2875114202905
	Sifon pardosea cu iesire orizontala,
PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP,
нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50

	buc
	1,0500

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,1155

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,0420

	
	
	Total
	
	
	

	450
	SC07A

	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S 
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	9,4000

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	2,1210

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	2,1000

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	2,1000

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	2,1000

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	2,1000

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	2,1000

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	2,1000

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	2,1000

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	2,1000

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	2,1000

	
	
	Total
	
	
	

	451
	RpSC21C

	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal 
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,6000

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	2,0400

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	2,0400

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	2,0400

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6120

	
	2875274203500
	Consola pt.sustinere din fonta
	buc
	4,0800

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	2,0400

	
	
	Total
	
	
	

	452
	RpSD35A

	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,0000

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	2,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	4,0000

	
	
	Total
	
	
	

	453
	RpSD25A

	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" 
Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,0200

	buc
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,8800

	
	2875274201000
	Robinet de trecere cu ventil cu mufa
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	
	

	454
	RpSD20A

	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150

	buc
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,4400

	
	2913124201600-1
	Robinet bila d=1/2
	buc
	4,0600

	
	
	Total
	
	
	

	455
	RpSA20B

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm 

	m
	12,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	9,0000

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	12,2400

	
	2523156719430
	Cot din material plastic 
	buc
	8,4000

	
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	5,4000

	
	2523156719460
	Reductie din material plastic
	buc
	1,2000

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	12,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0720

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0240

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,5028

	
	
	Total
	
	
	

	456
	IC38A

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT 

	buc
	12,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,8000

	
	28752741101028
	Piesa de racordare COT
	buc
	12,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0720

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1800

	
	
	Total
	
	
	

	457
	RpSA43C

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1" 

	buc
	12,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,5600

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	12,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0600

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	3,7200

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0144

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0120

	
	
	Total
	
	
	

	458
	RpSB13E

	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm 

	m
	13,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,9400

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	13,3900

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1950

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1950

	
	
	Total
	
	
	

	459
	RpSA43I

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,8000

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	8,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0480

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	2,4800

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0096

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0080

	
	
	Total
	
	
	

	460
	RpSB14E

	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6800

	
	25231567210371
	Cot (Cot 45 gr.)   pentru canalizare
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	461
	RpSB14E

	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	5,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,7000

	
	25231567210372
	Cot (Cot 90 gr.) l plastic  pentru canalizare
	buc
	5,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1750

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0750

	
	
	Total
	
	
	

	462
	RpSB15E

	Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,0400

	
	25231567210151
	Teu din material plastic  pentru canalizare
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,5600

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2400

	
	
	Total
	
	
	

	463
	RpSB14E

	Montarea piesei de legatura (mufa)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,7200

	
	25231567210373
	Mufa din material plastic  pentru canalizare d=110
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,2800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1200

	
	
	Total
	
	
	

	464
	RpSB15E

	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3800

	
	25231567210153
	Revizie din material plastic  pentru canalizare
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	465
	RpSB14E

	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6800

	
	25231567210374
	Trecere d=110/50mm din material plastic  pentru canalizare
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	466
	RpSB13C

	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 

	m
	9,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,7000

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	9,2700

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0360

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1080

	
	
	Total
	
	
	

	467
	RpSA43F

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" 

	buc
	9,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,4100

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	9,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0540

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	2,7900

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0108

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0090

	
	
	Total
	
	
	

	468
	RpSB14C

	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,5200

	
	25231567210371
	Cot (Cot 45 gr.)   pentru canalizare
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0240

	
	
	Total
	
	
	

	469
	RpSB14C

	Montarea piesei de legatura (mufa)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,0800

	
	252315672103732
	Mufa din material plastic  pentru canalizare d= 50
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0960

	
	
	Total
	
	
	

	470
	RpSB15C

	Montarea piesei de legatura (revizie)  din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3000

	
	25231567210155
	Revizie din material plastic  pentru canalizare
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0240

	
	
	Total
	
	
	

	471
	RpSB15C

	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,4000

	
	25231567210156
	Teu din material plastic  pentru canalizare
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1600

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1920

	
	
	Total
	
	
	

	472
	RpSF05A

	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" 

	m
	22,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,3000

	
	
	Total
	
	
	

	473
	SC13A

	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 80 x 100 cm, montata pe perete 
Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7500

	
	2612132506710
	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)
	buc
	1,0302

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	
	

	474
	SE59A

	Uscator de mini, montat pe perete 
Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7000

	
	2924127356800
	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid
	buc
	2,0400

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	
	

	475
	SE59A

	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete 
Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7000

	
	2924127356800
	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid
	buc
	2,0400

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	
	

	476
	SE57A

	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 200 l 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,2000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  
	            
	

	 
	
	1.6.7. Lucrari diverse

	
	
	

	477
	TsH92B

	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 

	t
	2,2000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,4420

	
	
	Total
	
	
	

	478
	TrB05A2-4

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m 

	t
	2,2000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	6,6220

	
	
	Total
	
	
	

	479
	TsI50C5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km 

	t
	2,2000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,8250

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de reparatia blocului sanitar- Et III, Fete
	            
	

	 
	
	1.7. Lucrari de reparatia blocului sanitar- Et IV, Baieti

	
	
	

	
	
	1.7.1. Demontari

	
	
	

	480
	RpCG29C

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 

	m3
	2,5000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,1250

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,7500

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,3000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,2000

	
	
	Total
	
	
	

	481
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 

	m2
	40,5300

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	32,4240

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	32,4240

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,1216

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,6079

	
	
	Total
	
	
	

	482
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 

	m2
	40,5300

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	4,8636

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,0795

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,0265

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,4053

	
	
	Total
	
	
	

	483
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 

	m2
	8,8200

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	3,4398

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,4398

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,4410

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,4410

	
	
	Total
	
	
	

	484
	RpCO56A

	Demontari: timplarie (usa) 

	m2
	1,8900

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3969

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,3969

	
	
	Total
	
	
	

	485
	RpIB11A

	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 

	m2
	1,0200

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	чел-ч
	0,1632

	
	
	Total
	
	
	

	486
	RpIC19A

	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" 

	m
	6,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,8000

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	1,8000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,3600

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,8220

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1320

	
	
	Total
	
	
	

	487
	RpSA03A

	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" 

	m
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,4000

	
	
	Total
	
	
	

	488
	RpSB01A

	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm 

	m
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,5600

	
	
	Total
	
	
	

	489
	RpSB01C

	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm 

	m
	14,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	11,0600

	
	
	Total
	
	
	

	490
	RpSC05A

	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,9000

	
	
	Total
	
	
	

	491
	RpSC06A

	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,2000

	
	
	Total
	
	
	

	492
	RpSD02A

	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,2000

	
	
	Total
	
	
	

	493
	RpSB05A

	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	чел-ч
	0,5600

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demontari
	            
	

	 
	
	1.7.2. Pereti si tavan

	
	
	

	494
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	8,8200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3230

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	18,0810

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	35,2800

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	9,2610

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1323

	
	
	Total
	
	
	

	495
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare 

	m2
	40,8200

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	5,7148

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"
	kg
	16,9403

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,0410

	
	
	Total
	
	
	

	496
	RpCJ06B

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime 

	m
	5,1000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	2,2440

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,1220

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	4,9980

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0051

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0255

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0316

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0076

	
	29522700038171
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0051

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0051

	
	
	Total
	
	
	

	497
	CF05A

	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 

	m2
	39,8200

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	65,7030

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	13,9370

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,9460

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,6769

	
	2664102102000
	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)
	m3
	0,1991

	
	2664102102008
	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)
	m3
	0,3982

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	1,1946

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	398,2000

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	71,6760

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,4733

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,3982

	
	2873122005315
	Plasa sirma zincata ochi hexag.  16,0 x 0,6 x 1500 
	kg
	15,1316

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	93,5770

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	1,9910

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1195

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1593

	
	
	Total
	
	
	

	498
	CF02D5

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime 
K=4,0000

	m2
	39,8200

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	54,1552

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,7424

	
	2664102102000
	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)
	m3
	0,8760

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	122,6456

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	135,3880

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,1150

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,3186

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0478

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,2389

	
	
	Total
	
	
	

	499
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	40,8200

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,2246

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	6,1230

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,0410

	
	
	Total
	
	
	

	500
	CI06C

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la  25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 

	m2
	40,8200

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	91,8450

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,1640

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	42,8610

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	16,3280

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	816,4000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	13,4706

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,3266

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	163,2800

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,8164

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,4898

	
	
	Total
	
	
	

	501
	CK18B

	Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm 

	m
	5,1000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,6520

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,0102

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	0,4335

	
	25211062718391
	Profil oval exterior pentru gresie si faianta alb 10mm
	m
	5,3550

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,1275

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0051

	
	2462106109884
	Aracet tip EP 50
	kg
	0,0102

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,0765

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,0306

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,0204

	
	2451427308669
	Ceara parchet
	kg
	0,0102

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0102

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0051

	
	2430226102550
	Chit PVA-PVC
	kg
	0,0306

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti si tavan
	            
	

	 
	
	1.7.3. Pardoseli

	
	
	

	502
	CN54A

	Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL sau analog intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2 

	m2
	8,8200

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	1,2348

	
	2430226101010
	Hidroizolant GHIDROIZOL
	kg
	7,0560

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,4410

	
	
	Total
	
	
	

	503
	CK18C

	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki) 

	m
	6,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,5600

	
	2743123549025
	Coltare din aluminiu
	m
	6,3000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,1500

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0060

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	36,0000

	
	
	Total
	
	
	

	504
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	8,8200

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	5,2920

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8820

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,2911

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	114,6600

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,3704

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0882

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2646

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1058

	
	
	Total
	
	
	

	505
	CG01A1

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade 
K=6,0000

	m2
	8,8200

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	5,2920

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,0584

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,2911

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	113,7780

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,3704

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1058

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1588

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0794

	
	
	Total
	
	
	

	506
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele 

	m2
	8,8200

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,2646

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	1,3230

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,4410

	
	
	Total
	
	
	

	507
	CG17D1

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de 10 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm 

	m2
	8,8200

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	23,0202

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,5578

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	9,0846

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	35,7210

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	2,6460

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	176,4000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	7,9380

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3969

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,1058

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardoseli
	            
	

	 
	
	1.7.4. Timplarie

	
	
	

	508
	CK25A

	Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 

	m2
	1,8900

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	1,3797

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1512

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,8900

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	7,5600

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,9450

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,3308

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,1340

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,8900

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0378

	
	
	Total
	
	
	

	509
	CK33A

	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor 

	buc
	1,0000

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1,9000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0600

	
	2952270007000
	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor
	buc
	1,0000

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	510
	CK27B

	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii 

	m2
	8,1000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	6,1560

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3240

	
	2030112951150
	Glasvanduri din profiluri din mase plastice
	m2
	8,1000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	32,4000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	1,2960

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,4536

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	3,2400

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	4,8600

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1620

	
	
	Total
	
	
	

	511
	RpCP23A

	Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm 

	buc
	2,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4400

	
	2811236306222
	Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm
	buc
	2,0000

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5
	kg
	0,3000

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Timplarie
	            
	

	 
	
	1.7.5. Retele de incalzire  

	
	
	

	512
	IB05A

	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii h=0.5 

	buc
	1,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,0000

	
	28221157000001
	Radiator 10 sectii
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0600

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000

	
	
	Total
	
	
	

	513
	IB20A

	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. 

	buc
	3,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	чел-ч
	0,4500

	
	2822115708001-83
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	3,0000

	
	2523156719287
	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75
	buc
	6,0000

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
	buc
	6,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut.
	0,3000

	
	
	Total
	
	
	

	514
	RpID07A

	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski 

	buc
	2,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	чел-ч
	0,5200

	
	2913137343001
	Robinet trecere sau de trecere(Maievsky)
	buc
	2,0000

	
	2863137308803
	Cheie pentru robinet de aerisire
	buc
	2,0000

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0300

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0160

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	515
	RpIC28B

	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator 

	buc
	1,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	2,0300

	
	25231567138001
	Fitinguri din fonta
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0540

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,1690

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,0600

	
	
	Total
	
	
	

	516
	RpIC28A

	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator 

	buc
	1,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	чел-ч
	0,8500

	
	2523156713800-set pentru radia
	Set pentru radiator 
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0140

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,0500

	
	
	Total
	
	
	

	517
	IC36B

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. 

	m
	8,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,8000

	
	2521216710000
	Teava din polietilena sau polipropilena
	m
	8,2400

	
	
	Total
	
	
	

	518
	IC38B

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4 

	buc
	1,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800

	
	2875274110102Racord olandez d=
	Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4
	buc
	1,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0070

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0180

	
	
	Total
	
	
	

	519
	IC38B

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7200

	
	2875274110102Teu d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0720

	
	
	Total
	
	
	

	520
	IC38B

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7200

	
	2875274110102Cot d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0720

	
	
	Total
	
	
	

	521
	IC38B

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7200

	
	2875274110102Mufa d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0720

	
	
	Total
	
	
	

	522
	IC38H

	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,0400

	
	2875274110102Teu d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1040

	
	
	Total
	
	
	

	523
	ID01B

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" 

	buc
	1,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2300

	
	2875274202700
	Robinet cu dublu reglaj
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0200

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0400

	
	
	Total
	
	
	

	524
	IC40D

	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton 

	buc
	8,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,4000

	
	2875274204000
	Bratara fixare
	buc
	8,0000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	8,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,8000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,2000

	
	
	Total
	
	
	

	525
	RpCU05F

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime 

	buc
	2,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,5600

	
	
	Total
	
	
	

	526
	RpIC30A

	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" 

	buc
	1,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,0800

	
	2875274123500
	Dop din fonta maleabila 
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0150

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0080

	
	
	Total
	
	
	

	527
	IE03A

	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" 

	m
	8,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7200

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,3200

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Retele de incalzire  
	            
	

	 
	
	1.7.6. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  

	
	
	

	528
	SB24A

	Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50 
Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	чел-ч
	0,8300

	
	2875114202905
	Sifon pardosea cu iesire orizontala,
PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP,
нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50

	buc
	1,0500

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,1155

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,0420

	
	
	Total
	
	
	

	529
	SC07A

	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S 
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	9,4000

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	2,1210

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	2,1000

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	2,1000

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	2,1000

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	2,1000

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	2,1000

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	2,1000

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	2,1000

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	2,1000

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	2,1000

	
	
	Total
	
	
	

	530
	RpSC21C

	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal 
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,6000

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	2,0400

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	2,0400

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	2,0400

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6120

	
	2875274203500
	Consola pt.sustinere din fonta
	buc
	4,0800

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	2,0400

	
	
	Total
	
	
	

	531
	RpSD35A

	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,0000

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	2,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	4,0000

	
	
	Total
	
	
	

	532
	RpSD25A

	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" 
Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,0200

	buc
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,8800

	
	2875274201000
	Robinet de trecere cu ventil cu mufa
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	
	

	533
	RpSD20A

	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150

	buc
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,4400

	
	2913124201600-1
	Robinet bila d=1/2
	buc
	4,0600

	
	
	Total
	
	
	

	534
	RpSA20B

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm 

	m
	12,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	9,0000

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	12,2400

	
	2523156719430
	Cot din material plastic 
	buc
	8,4000

	
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	5,4000

	
	2523156719460
	Reductie din material plastic
	buc
	1,2000

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	12,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0720

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0240

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,5028

	
	
	Total
	
	
	

	535
	IC38A

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT 

	buc
	12,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,8000

	
	28752741101028
	Piesa de racordare COT
	buc
	12,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0720

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1800

	
	
	Total
	
	
	

	536
	RpSA43C

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1" 

	buc
	12,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,5600

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	12,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0600

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	3,7200

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0144

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0120

	
	
	Total
	
	
	

	537
	RpSB13E

	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm 

	m
	13,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,9400

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	13,3900

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1950

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1950

	
	
	Total
	
	
	

	538
	RpSA43I

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,8000

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	8,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0480

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	2,4800

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0096

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0080

	
	
	Total
	
	
	

	539
	RpSB14E

	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6800

	
	25231567210371
	Cot (Cot 45 gr.)   pentru canalizare
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	540
	RpSB14E

	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	5,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,7000

	
	25231567210372
	Cot (Cot 90 gr.) l plastic  pentru canalizare
	buc
	5,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1750

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0750

	
	
	Total
	
	
	

	541
	RpSB15E

	Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,0400

	
	25231567210151
	Teu din material plastic  pentru canalizare
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,5600

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2400

	
	
	Total
	
	
	

	542
	RpSB14E

	Montarea piesei de legatura (mufa)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,7200

	
	25231567210373
	Mufa din material plastic  pentru canalizare d=110
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,2800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1200

	
	
	Total
	
	
	

	543
	RpSB15E

	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3800

	
	25231567210153
	Revizie din material plastic  pentru canalizare
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	544
	RpSB14E

	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6800

	
	25231567210374
	Trecere d=110/50mm din material plastic  pentru canalizare
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	545
	RpSB13C

	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 

	m
	9,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,7000

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	9,2700

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0360

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1080

	
	
	Total
	
	
	

	546
	RpSA43F

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" 

	buc
	9,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,4100

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	9,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0540

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	2,7900

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0108

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0090

	
	
	Total
	
	
	

	547
	RpSB14C

	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,5200

	
	25231567210371
	Cot (Cot 45 gr.)   pentru canalizare
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0240

	
	
	Total
	
	
	

	548
	RpSB14C

	Montarea piesei de legatura (mufa)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,0800

	
	252315672103732
	Mufa din material plastic  pentru canalizare d= 50
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0960

	
	
	Total
	
	
	

	549
	RpSB15C

	Montarea piesei de legatura (revizie)  din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3000

	
	25231567210155
	Revizie din material plastic  pentru canalizare
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0240

	
	
	Total
	
	
	

	550
	RpSB15C

	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,4000

	
	25231567210156
	Teu din material plastic  pentru canalizare
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1600

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1920

	
	
	Total
	
	
	

	551
	RpSF05A

	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" 

	m
	22,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,3000

	
	
	Total
	
	
	

	552
	SC13A

	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 80 x 100 cm, montata pe perete 
Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7500

	
	2612132506710
	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)
	buc
	1,0302

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	
	

	553
	SE59A

	Uscator de mini, montat pe perete 
Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7000

	
	2924127356800
	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid
	buc
	2,0400

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	
	

	554
	SE59A

	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete 
Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7000

	
	2924127356800
	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid
	buc
	2,0400

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	
	

	555
	SE57A

	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 200 l 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,2000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  
	            
	

	 
	
	1.7.7. Lucrari diverse

	
	
	

	556
	TsH92B

	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 

	t
	5,5000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	6,1050

	
	
	Total
	
	
	

	557
	TrB05A2-4

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m 

	t
	5,5000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	16,5550

	
	
	Total
	
	
	

	558
	TsI50C5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km 

	t
	5,5000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	2,0625

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de reparatia blocului sanitar- Et IV, Baieti
	            
	

	 
	
	1.8. Lucrari de reparatia blocului sanitar- Et IV, Fete

	
	
	

	
	
	1.8.1. Demontari

	
	
	

	559
	RpCG29C

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 

	m3
	1,5000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,6750

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,2500

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,1800

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1200

	
	
	Total
	
	
	

	560
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 

	m2
	52,9200

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	42,3360

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	42,3360

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,1588

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,7938

	
	
	Total
	
	
	

	561
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 

	m2
	52,9200

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	6,3504

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,9380

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,6460

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,5292

	
	
	Total
	
	
	

	562
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 

	m2
	10,8800

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	4,2432

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,2432

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,5440

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,5440

	
	
	Total
	
	
	

	563
	RpCO56A

	Demontari: timplarie (usa) 

	m2
	1,8900

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3969

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,3969

	
	
	Total
	
	
	

	564
	RpIB11A

	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 

	m2
	1,0200

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	чел-ч
	0,1632

	
	
	Total
	
	
	

	565
	RpIC19A

	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" 

	m
	6,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,8000

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	1,8000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,3600

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,8220

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1320

	
	
	Total
	
	
	

	566
	RpSA03A

	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" 

	m
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,4000

	
	
	Total
	
	
	

	567
	RpSB01A

	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm 

	m
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,5600

	
	
	Total
	
	
	

	568
	RpSB01C

	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm 

	m
	14,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	11,0600

	
	
	Total
	
	
	

	569
	RpSC05A

	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,9000

	
	
	Total
	
	
	

	570
	RpSC06A

	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,2000

	
	
	Total
	
	
	

	571
	RpSD02A

	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,2000

	
	
	Total
	
	
	

	572
	RpSB05A

	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	чел-ч
	0,5600

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demontari
	            
	

	 
	
	1.8.2. Pereti si tavan

	
	
	

	573
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	10,8800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,6320

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	22,3040

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	43,5200

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	11,4240

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1632

	
	
	Total
	
	
	

	574
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare 

	m2
	52,9200

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	7,4088

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"
	kg
	21,9618

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,6460

	
	
	Total
	
	
	

	575
	RpCJ06B

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime 

	m
	5,0000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	2,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,1000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	4,9000

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0050

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0250

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0310

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0075

	
	29522700038171
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0050

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0050

	
	
	Total
	
	
	

	576
	CF05A

	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 

	m2
	51,9200

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	85,6680

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	18,1720

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	15,5760

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,8826

	
	2664102102000
	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)
	m3
	0,2596

	
	2664102102008
	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)
	m3
	0,5192

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	1,5576

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	519,2000

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	93,4560

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,9210

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,5192

	
	2873122005315
	Plasa sirma zincata ochi hexag.  16,0 x 0,6 x 1500 
	kg
	19,7296

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	122,0120

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	2,5960

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1558

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,2077

	
	
	Total
	
	
	

	577
	CF02D5

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime 
K=4,0000

	m2
	51,9200

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	70,6112

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	16,6144

	
	2664102102000
	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)
	m3
	1,1422

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	159,9136

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	176,5280

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,4538

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,4154

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0623

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,3115

	
	
	Total
	
	
	

	578
	CF54B

	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton RIZISTENT LA UMIDITATE, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	4,8000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	16,5600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,1040

	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0,2400

	
	2662102700201
	Placi ghips-carton 
	buc
	1,7760

	
	2840136312702
	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m
	buc
	4,5600

	
	2840136312703
	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m
	buc
	2,0160

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	240,0000

	
	2874115833874
	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm
	buc
	139,2000

	
	2822115708000
	Element de sustinere
	buc
	13,4400

	
	
	Total
	
	
	

	579
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	57,7200

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,7316

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	8,6580

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,8860

	
	
	Total
	
	
	

	580
	CI06C

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la  25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 

	m2
	57,7200

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	129,8700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,5440

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	60,6060

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	23,0880

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	1 154,4000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	19,0476

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,4618

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	230,8800

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,1544

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,6926

	
	
	Total
	
	
	

	581
	CK18B

	Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm 

	m
	11,0000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	5,7200

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,0220

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	0,9350

	
	25211062718391
	Profil oval exterior pentru gresie si faianta alb 10mm
	m
	11,5500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,2750

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0110

	
	2462106109884
	Aracet tip EP 50
	kg
	0,0220

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,1650

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,0660

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,0440

	
	2451427308669
	Ceara parchet
	kg
	0,0220

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0220

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0110

	
	2430226102550
	Chit PVA-PVC
	kg
	0,0660

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti si tavan
	            
	

	 
	
	1.8.3. Pardoseli

	
	
	

	582
	CN54A

	Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL sau analog intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2 

	m2
	10,9800

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	1,5372

	
	2430226101010
	Hidroizolant GHIDROIZOL
	kg
	8,7840

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,5490

	
	
	Total
	
	
	

	583
	CK18C

	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki) 

	m
	6,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,5600

	
	2743123549025
	Coltare din aluminiu
	m
	6,3000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,1500

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0060

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	36,0000

	
	
	Total
	
	
	

	584
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	10,9800

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	6,5880

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,0980

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,3623

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	142,7400

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,4612

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1098

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3294

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1318

	
	
	Total
	
	
	

	585
	CG01A1

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade 
K=6,0000

	m2
	10,9800

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	6,5880

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3176

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,3623

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	141,6420

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,4612

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1318

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1976

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0988

	
	
	Total
	
	
	

	586
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele 

	m2
	10,9800

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,3294

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	1,6470

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,5490

	
	
	Total
	
	
	

	587
	CG17D1

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de 10 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm 

	m2
	10,9800

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	28,6578

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,1842

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	11,3094

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	44,4690

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	3,2940

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	219,6000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	9,8820

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,4941

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,1318

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardoseli
	            
	

	 
	
	1.8.4. Timplarie

	
	
	

	588
	CK25A

	Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 

	m2
	1,8900

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	1,3797

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1512

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,8900

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	7,5600

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,9450

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,3308

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,1340

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,8900

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0378

	
	
	Total
	
	
	

	589
	CK33A

	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor 

	buc
	1,0000

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1,9000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0600

	
	2952270007000
	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor
	buc
	1,0000

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	590
	CK27B

	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii 

	m2
	8,1000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	6,1560

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3240

	
	2030112951150
	Glasvanduri din profiluri din mase plastice
	m2
	8,1000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	32,4000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	1,2960

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,4536

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	3,2400

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	4,8600

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1620

	
	
	Total
	
	
	

	591
	RpCP23A

	Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm 

	buc
	2,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4400

	
	2811236306222
	Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm
	buc
	2,0000

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5
	kg
	0,3000

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Timplarie
	            
	

	 
	
	1.8.5. Retele de incalzire  

	
	
	

	592
	IB05A

	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii h=0.5 

	buc
	1,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,0000

	
	28221157000001
	Radiator 10 sectii
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0600

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000

	
	
	Total
	
	
	

	593
	IB20A

	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. 

	buc
	3,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	чел-ч
	0,4500

	
	2822115708001-83
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	3,0000

	
	2523156719287
	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75
	buc
	6,0000

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
	buc
	6,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut.
	0,3000

	
	
	Total
	
	
	

	594
	RpID07A

	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski 

	buc
	2,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	чел-ч
	0,5200

	
	2913137343001
	Robinet trecere sau de trecere(Maievsky)
	buc
	2,0000

	
	2863137308803
	Cheie pentru robinet de aerisire
	buc
	2,0000

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0300

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0160

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	595
	RpIC28B

	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator 

	buc
	1,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	2,0300

	
	25231567138001
	Fitinguri din fonta
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0540

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,1690

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,0600

	
	
	Total
	
	
	

	596
	RpIC28A

	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator 

	buc
	1,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	чел-ч
	0,8500

	
	2523156713800-set pentru radia
	Set pentru radiator 
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0140

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,0500

	
	
	Total
	
	
	

	597
	IC36B

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. 

	m
	8,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,8000

	
	2521216710000
	Teava din polietilena sau polipropilena
	m
	8,2400

	
	
	Total
	
	
	

	598
	IC38B

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4 

	buc
	1,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800

	
	2875274110102Racord olandez d=
	Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4
	buc
	1,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0070

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0180

	
	
	Total
	
	
	

	599
	IC38B

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7200

	
	2875274110102Teu d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0720

	
	
	Total
	
	
	

	600
	IC38B

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7200

	
	2875274110102Cot d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0720

	
	
	Total
	
	
	

	601
	IC38B

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7200

	
	2875274110102Mufa d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0720

	
	
	Total
	
	
	

	602
	IC38H

	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,0400

	
	2875274110102Teu d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1040

	
	
	Total
	
	
	

	603
	ID01B

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" 

	buc
	1,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2300

	
	2875274202700
	Robinet cu dublu reglaj
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0200

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0400

	
	
	Total
	
	
	

	604
	IC40D

	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton 

	buc
	8,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,4000

	
	2875274204000
	Bratara fixare
	buc
	8,0000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	8,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,8000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,2000

	
	
	Total
	
	
	

	605
	RpCU05F

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime 

	buc
	2,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,5600

	
	
	Total
	
	
	

	606
	RpIC30A

	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" 

	buc
	1,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,0800

	
	2875274123500
	Dop din fonta maleabila 
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0150

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0080

	
	
	Total
	
	
	

	607
	IE03A

	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" 

	m
	8,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7200

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,3200

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Retele de incalzire  
	            
	

	 
	
	1.8.6. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  

	
	
	

	608
	SB24A

	Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50 
Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	чел-ч
	0,8300

	
	2875114202905
	Sifon pardosea cu iesire orizontala,
PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP,
нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50

	buc
	1,0500

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,1155

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,0420

	
	
	Total
	
	
	

	609
	SC07A

	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S 
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	9,4000

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	2,1210

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	2,1000

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	2,1000

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	2,1000

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	2,1000

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	2,1000

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	2,1000

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	2,1000

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	2,1000

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	2,1000

	
	
	Total
	
	
	

	610
	RpSC21C

	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal 
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,6000

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	2,0400

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	2,0400

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	2,0400

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6120

	
	2875274203500
	Consola pt.sustinere din fonta
	buc
	4,0800

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	2,0400

	
	
	Total
	
	
	

	611
	RpSD35A

	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,0000

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	2,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	4,0000

	
	
	Total
	
	
	

	612
	RpSD25A

	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" 
Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,0200

	buc
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,8800

	
	2875274201000
	Robinet de trecere cu ventil cu mufa
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	
	

	613
	RpSD20A

	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150

	buc
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,4400

	
	2913124201600-1
	Robinet bila d=1/2
	buc
	4,0600

	
	
	Total
	
	
	

	614
	RpSA20B

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm 

	m
	12,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	9,0000

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	12,2400

	
	2523156719430
	Cot din material plastic 
	buc
	8,4000

	
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	5,4000

	
	2523156719460
	Reductie din material plastic
	buc
	1,2000

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	12,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0720

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0240

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,5028

	
	
	Total
	
	
	

	615
	IC38A

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT 

	buc
	12,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,8000

	
	28752741101028
	Piesa de racordare COT
	buc
	12,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0720

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1800

	
	
	Total
	
	
	

	616
	RpSA43C

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1" 

	buc
	12,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,5600

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	12,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0600

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	3,7200

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0144

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0120

	
	
	Total
	
	
	

	617
	RpSB13E

	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm 

	m
	13,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,9400

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	13,3900

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1950

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1950

	
	
	Total
	
	
	

	618
	RpSA43I

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,8000

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	8,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0480

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	2,4800

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0096

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0080

	
	
	Total
	
	
	

	619
	RpSB14E

	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6800

	
	25231567210371
	Cot (Cot 45 gr.)   pentru canalizare
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	620
	RpSB14E

	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	5,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,7000

	
	25231567210372
	Cot (Cot 90 gr.) l plastic  pentru canalizare
	buc
	5,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1750

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0750

	
	
	Total
	
	
	

	621
	RpSB15E

	Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,0400

	
	25231567210151
	Teu din material plastic  pentru canalizare
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,5600

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2400

	
	
	Total
	
	
	

	622
	RpSB14E

	Montarea piesei de legatura (mufa)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,7200

	
	25231567210373
	Mufa din material plastic  pentru canalizare d=110
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,2800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1200

	
	
	Total
	
	
	

	623
	RpSB15E

	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3800

	
	25231567210153
	Revizie din material plastic  pentru canalizare
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	624
	RpSB14E

	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6800

	
	25231567210374
	Trecere d=110/50mm din material plastic  pentru canalizare
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	625
	RpSB13C

	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 

	m
	9,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,7000

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	9,2700

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0360

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1080

	
	
	Total
	
	
	

	626
	RpSA43F

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" 

	buc
	9,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,4100

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	9,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0540

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	2,7900

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0108

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0090

	
	
	Total
	
	
	

	627
	RpSB14C

	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,5200

	
	25231567210371
	Cot (Cot 45 gr.)   pentru canalizare
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0240

	
	
	Total
	
	
	

	628
	RpSB14C

	Montarea piesei de legatura (mufa)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,0800

	
	252315672103732
	Mufa din material plastic  pentru canalizare d= 50
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0960

	
	
	Total
	
	
	

	629
	RpSB15C

	Montarea piesei de legatura (revizie)  din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3000

	
	25231567210155
	Revizie din material plastic  pentru canalizare
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0240

	
	
	Total
	
	
	

	630
	RpSB15C

	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,4000

	
	25231567210156
	Teu din material plastic  pentru canalizare
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1600

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1920

	
	
	Total
	
	
	

	631
	RpSF05A

	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" 

	m
	22,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,3000

	
	
	Total
	
	
	

	632
	SC13A

	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 80 x 100 cm, montata pe perete 
Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7500

	
	2612132506710
	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)
	buc
	1,0302

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	
	

	633
	SE59A

	Uscator de mini, montat pe perete 
Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7000

	
	2924127356800
	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid
	buc
	2,0400

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	
	

	634
	SE59A

	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete 
Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7000

	
	2924127356800
	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid
	buc
	2,0400

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	
	

	635
	SE57A

	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 200 l 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,2000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  
	            
	

	 
	
	1.8.7. Lucrari diverse

	
	
	

	636
	TsH92B

	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 

	t
	2,2000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,4420

	
	
	Total
	
	
	

	637
	TrB05A2-4

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m 

	t
	2,2000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	6,6220

	
	
	Total
	
	
	

	638
	TsI50C5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km 

	t
	2,2000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,8250

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de reparatia blocului sanitar- Et IV, Fete
	            
	

	 
	
	1.9. Lucrari de reparatia spatiului sanitar la intrare in cantina

	
	
	

	
	
	1.9.1. Demontari

	
	
	

	639
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 

	m2
	22,2400

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	8,6736

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,6736

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	1,1120

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,1120

	
	
	Total
	
	
	

	640
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 

	m2
	14,0000

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	11,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,2000

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0420

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,2100

	
	
	Total
	
	
	

	641
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 

	m2
	24,9400

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	2,9928

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,7410

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,2470

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,2494

	
	
	Total
	
	
	

	642
	RpIC19A

	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" 

	m
	14,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	4,2000

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	4,2000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,8400

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	1,9180

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,3080

	
	
	Total
	
	
	

	643
	RpSA03A

	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" 

	m
	12,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,6000

	
	
	Total
	
	
	

	644
	RpSB01A

	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm 

	m
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	5,1200

	
	
	Total
	
	
	

	645
	RpSC05A

	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	7,6000

	
	
	Total
	
	
	

	646
	RpSD02A

	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,8000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demontari
	            
	

	 
	
	1.9.2. Pereti si tavan

	
	
	

	647
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	22,2400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,3360

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	45,5920

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	88,9600

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	23,3520

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3336

	
	
	Total
	
	
	

	648
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare 

	m2
	24,9400

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	3,4916

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"
	kg
	10,3501

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,2470

	
	
	Total
	
	
	

	649
	CF05A

	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 

	m2
	24,9400

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	41,1510

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	8,7290

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,4820

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,4240

	
	2664102102000
	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)
	m3
	0,1247

	
	2664102102008
	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)
	m3
	0,2494

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,7482

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	249,4000

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	44,8920

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,9228

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,2494

	
	2873122005315
	Plasa sirma zincata ochi hexag.  16,0 x 0,6 x 1500 
	kg
	9,4772

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	58,6090

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	1,2470

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0748

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0998

	
	
	Total
	
	
	

	650
	CF02D5

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime 
K=4,0000

	m2
	24,9400

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	33,9184

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,9808

	
	2664102102000
	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)
	m3
	0,5487

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	76,8152

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	84,7960

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,6983

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1995

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0299

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1496

	
	
	Total
	
	
	

	651
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	24,9400

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,7482

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	3,7410

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,2470

	
	
	Total
	
	
	

	652
	CI06C

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la  25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 

	m2
	24,9400

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	56,1150

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,9880

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	26,1870

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	9,9760

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	498,8000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	8,2302

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1995

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	99,7600

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,4988

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,2993

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti si tavan
	            
	

	 
	
	1.9.3. Pardoseli

	
	
	

	653
	CN54A

	Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL sau analog intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2 

	m2
	22,2400

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	3,1136

	
	2430226101010
	Hidroizolant GHIDROIZOL
	kg
	17,7920

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,1120

	
	
	Total
	
	
	

	654
	CK18C

	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki) 

	m
	18,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	4,6800

	
	2743123549025
	Coltare din aluminiu
	m
	18,9000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,4500

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0180

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	108,0000

	
	
	Total
	
	
	

	655
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	22,2400

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	13,3440

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,2240

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,7339

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	289,1200

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,9341

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,2224

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,6672

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,2669

	
	
	Total
	
	
	

	656
	CG01A1

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade 
K=6,0000

	m2
	22,2400

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	13,3440

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,6688

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,7339

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	286,8960

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,9341

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,2669

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,4003

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,2002

	
	
	Total
	
	
	

	657
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele 

	m2
	22,2400

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,6672

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	3,3360

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,1120

	
	
	Total
	
	
	

	658
	CG17D1

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de 10 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm 

	m2
	22,2400

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	58,0464

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,4496

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	22,9072

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	90,0720

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	6,6720

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	444,8000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	20,0160

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,0008

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,2669

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardoseli
	            
	

	 
	
	1.9.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  

	
	
	

	659
	RpSC21C

	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal 
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	18,4000

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	8,1600

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	8,1600

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	8,1600

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	2,4480

	
	2875274203500
	Consola pt.sustinere din fonta
	buc
	16,3200

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	8,1600

	
	
	Total
	
	
	

	660
	RpSD35A

	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	16,0000

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	8,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	16,0000

	
	
	Total
	
	
	

	661
	RpSD25A

	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" 
Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,0200

	buc
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,8800

	
	2875274201000
	Robinet de trecere cu ventil cu mufa
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	
	

	662
	RpSD20A

	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,8800

	
	2913124201600-1
	Robinet bila d=1/2
	buc
	8,1200

	
	
	Total
	
	
	

	663
	RpSA20B

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm 

	m
	19,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	14,2500

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	19,3800

	
	2523156719430
	Cot din material plastic 
	buc
	13,3000

	
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	8,5500

	
	2523156719460
	Reductie din material plastic
	buc
	1,9000

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	19,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,3800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1140

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0380

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,7961

	
	
	Total
	
	
	

	664
	IC38A

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT 

	buc
	24,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,6000

	
	28752741101028
	Piesa de racordare COT
	buc
	24,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,4800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1440

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,3600

	
	
	Total
	
	
	

	665
	RpSA43C

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1" 

	buc
	19,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	7,2200

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	19,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0950

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	5,8900

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0228

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0190

	
	
	Total
	
	
	

	666
	RpSB13C

	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 

	m
	12,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,6000

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	12,3600

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0480

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1440

	
	
	Total
	
	
	

	667
	RpSA43F

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" 

	buc
	12,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	5,8800

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	12,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0720

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	3,7200

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0144

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0120

	
	
	Total
	
	
	

	668
	RpSB14C

	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	11,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,8600

	
	25231567210371
	Cot (Cot 45 gr.)   pentru canalizare
	buc
	11,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1100

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1320

	
	
	Total
	
	
	

	669
	RpSB14C

	Montarea piesei de legatura (mufa)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	11,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,8600

	
	252315672103732
	Mufa din material plastic  pentru canalizare d= 50
	buc
	11,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1100

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1320

	
	
	Total
	
	
	

	670
	RpSB15C

	Montarea piesei de legatura (revizie)  din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3000

	
	25231567210155
	Revizie din material plastic  pentru canalizare
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0240

	
	
	Total
	
	
	

	671
	RpSB15C

	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	11,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,3000

	
	25231567210156
	Teu din material plastic  pentru canalizare
	buc
	11,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,2200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2640

	
	
	Total
	
	
	

	672
	RpSF05A

	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" 

	m
	24,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,6000

	
	
	Total
	
	
	

	673
	SC13A

	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 80 x 100 cm, montata pe perete 
Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,5000

	
	2612132506710
	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)
	buc
	2,0604

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	8,1600

	
	
	Total
	
	
	

	674
	SE59A

	Uscator de mini, montat pe perete 
Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200

	buc
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,4000

	
	2924127356800
	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid
	buc
	4,0800

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	8,1600

	
	
	Total
	
	
	

	675
	SE59A

	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete 
Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,8000

	
	2924127356800
	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid
	buc
	8,1600

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	16,3200

	
	
	Total
	
	
	

	676
	SE57A

	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 200 l 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,2000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  
	            
	

	 
	
	1.9.5. Lucrari diverse

	
	
	

	677
	TsH92B

	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 

	t
	2,2000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,4420

	
	
	Total
	
	
	

	678
	TrB05A2-4

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m 

	t
	2,2000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	6,6220

	
	
	Total
	
	
	

	679
	TsI50C5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km 

	t
	2,2000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,8250

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de reparatia spatiului sanitar la intrare in cantina
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	CASM
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie
	            
	

	 
	
	2. Lucrarile electrice

	
	
	

	
	
	2.1. Lucrarile electrice

	
	
	

	680
	RpEF23A

	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 

	buc
	15,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,3000

	
	
	Total
	
	
	

	681
	RpEE14D

	Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa 

	buc
	9,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,9600

	
	11110001000201
	Intrerupator dublu exterior
	buc
	9,0000

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	9,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0450

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	1,8000

	
	
	Total
	
	
	

	682
	RpEB10G

	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp 
Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300

	m
	320,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	108,8000

	
	ППВ 3х 1,5
	Cordoane de cupru ППВ 3х 1,5
	m
	346,0800

	
	2413217300101
	Clema de legatura  
	buc
	9,8880

	
	
	Total
	
	
	

	683
	RpEA05B

	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm 
Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000

	m
	320,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	214,4000

	
	2661122803601
	Tub flexibil
	m
	359,0400

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	7,0400

	
	
	Total
	
	
	

	684
	RpEF02A

	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W 
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200

	buc
	25,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	27,2500

	
	2875274400501
	Corp de iluminat led ermetic
	buc
	25,5000

	
	
	Total
	
	
	

	685
	RpEG03A

	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap,  avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj 
Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100

	buc
	4,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	39,0800

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	4,0400

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0202

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040

	
	2874115802013
	Suruburi  cap hexagonal M 16 x 100
	buc
	16,1600

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	16,1600

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	16,1600

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,1212

	
	
	Total
	
	
	

	686
	RpEE01A

	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 

	buc
	9,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,4300

	
	Intrerupator
	Intrerupator manual 1 clapa
	buc
	9,0900

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	9,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0450

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,4500

	
	
	Total
	
	
	

	687
	RpEC07C

	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale 

	buc
	20,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	103,6000

	
	2521216704506
	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC
	m
	160,0000

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	24,0000

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,6000

	
	2744125904771
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 
	kg
	0,0600

	
	2722103107001
	Conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm
	m
	360,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	170,0000

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	4,8000

	
	2513736621480
	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 
	m
	3,0000

	
	2875274021005
	Curbe, coturi
	buc
	3,0000

	
	2414126109481
	Pasta de lipit (flux)
	kg
	0,0200

	
	
	Total
	
	
	

	688
	RpEE03A

	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic 

	buc
	20,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	6,2000

	
	2746167335100
	Priza
	buc
	20,4000

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	20,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,1000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,1000

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	40,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	40,0000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrarile electrice
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	CASM
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrarile electrice
	            
	

	 
	
	3. Utilaj 

	
	
	

	689
	Pret de piata

	Tablou electric 6 module aparent cu lacata 

	buc
	5,0000

	
	11111222000073
	Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK
	buc
	5,0000

	
	
	Total
	
	
	

	690
	Pret de piata

	Boiler 200 l 

	buc
	9,0000

	
	11111222000075
	Boiler 200 l
	buc
	9,0000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli depozitare
	
	

	
	
	
	Total Utilaj 
	            
	


 
	
	Total
	
	

	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	




