Caiet de sarcini 2020

Deservirea si curățarea încălzitoarelor de apă caldă (boilere) si aparatelor de aer conditionat.

|  | Denumirea serviciilor | Unit de masurä |  | Cantitatea | Pret unitar (faraTVA) | Suma (färäTVA) | Note. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Deservirea si curățirea încălzitoarelor de apä caldä (boilere) | Buc |  | 70.0 | 330.00 | 23 100.00 | Încălzitor apá caldá cu capacitatea de la10-100l Incălzitor de apă V-220,(ten) de la 1.5- 2.0 KW. |
| 2 | Deservirea aparatelor de aer condi țonat | Buc |  | 70.0 | 340.00 | 23 800.00 | BTU/h: 9000- 36 000; |
| Total färä TVA: |  |  | 46 900,00 lei |  |  |  |  |

l . Încălzitoarele de apă caldă (boiler) si  aparatele de aer conditionat sint amplasate in Săli de operație, terapie intensivă, saloane p/u pacienti, zone sterile, spatie sanitare.

- Toate serviciile se efectueazä cu agenti economici autorizati.

- Lucrările de deservire se coordonează obligatoriu cu Beneflciarul.

- In contract se stipuliază pretul unitar a piesilor si materialelor de consum care nu intră în costul de deservire, Schimbul pieselor si materialelor se efectuiazä sub supravegeria specialistilor Benificiarului si se achită consum real.

Obligator:

- F 4.1 și F 4.2 – semnat electronic

- Formular informativ – semnat electronic

- Autorizație  - semnat electronic