CAIET DE SARCINI

Nr._____ din ”___”  ”____________” 20___

pentru achiziția serviciilor

- Obiectul caietului de sarcini: Achiziția servicilor de reglare și verificare metrologică, demontare/montare mijloace de măsurare din componența sistemelor de evidență a consumului de apă, gaze naturale, apă de supliment, apă de rețea, la sursele “Termoelectrica”S.A.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrărilor | U/M, set |  | Cant. |  | Specificația tehnică |  | Valoare estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 50411000-9 | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CET Sursa1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Reglare și verificare metrologică, demontare/montare mijloace de măsurare din componența sistemelor de evidență comercială a consumului de apă și gaze naturale pe bază de dispozitive de strangulare, a consumului de gaze în bază de contor de gaze, și a mijloacelor de măsurare stația de electroliză (corectoare electronice a volumului de gaze, calculator de energie termică, traductori de presiune, termometre cu rezistență de lucru, + MM rezervă de avarie) | set. |  | 5 |  | Conform anexei nr.1 |  | 58 000,00 |
|  |  | CET Sursa2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Reglare și verificare metrologică mijloace de măsurare din componența sistemelor de evidență comercială a consumului de apă și gaze (corectoare electronice a volumului de gaze, calculator de energie termică, traductori de presiune diferențială, absolută și termometre cu rezistență. Înlocuirea acumulatoarelor pentru alimentare de rezervă-după necesitate) | buc |  | 22 |  | Conform anexei nr.1 |  | 43 000,00 |
|  |  | CT Vest |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Reglare și verificare metrologică, mijloace de măsurare din componența sistemului de evidență a consumului de gaze în bază de corector de volum de gaz СПГ(corector, traductori de presiune și temperatură) | set |  | 1 |  | Conform anexei nr.1 |  | 17 000,00 |
| 1.4 |  | Reglare și verificare metrologică, mijloace de măsurare din componența sistemului de evidență a consumului de gaze în bază de contor de gaze(traductori de presiune și temperatură) | set |  | 1 |  | Conform anexei nr.1 |  | 4 000,00 |
|  |  | CT Sud |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Reglare și verificare metrologică mijloace de măsurare din componența sistemului de evidență a consumului de gaze în bază de corector de volum de gaz СПГ(corector, traductori de presiune și temperatură) | set |  | 1 |  | Conform anexei nr.1 |  | 15 000,00 |
|  |  | Total Lot 1 |  |  |  |  |  |  | 137 000,00 |
| 2. | 50411000-9 | Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CET Sursa1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Reglare și verificare metrologică, demontarea/montarea mijloace de măsurare din componența sistemelor de evidență tehnologică pe bază de dispozitivelor de strangulare a consumului apă de supliment, apă tratată chimic(ХВО) și agent termic direcția Budești (tur/retur), pe bază de dispozitive de strangulare (calculator de energie termică, traductori de presiune, termometre cu rezistență de lucru, + MM rezervă de avarie) | set | 3 |  | Conform anexei nr.1 |  |  | 49 000,00 |
|  |  | CT Vest |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Reglare și verificare metrologică, demontarea/montarea mijloace de măsurare din componența sistemelor de evidență a consumului de agent termic direcția Alfa tur/retur(calculator de energie termică, traductori de presiune, termometre cu rezistență de lucru) | set | 1 |  | Conform anexei nr.1 |  |  | 28 000,00 |
|  |  | CT Sud |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Reglare și verificare metrologică, demontarea/montarea mijloace de măsurare din componența sistemelor de evidență a consumului de agent termic direcția Raza 1 tur/retur(calculator de energie termică, traductori de presiune, termometre cu rezistență de lucru) | set | 1 |  | Conform anexei nr.1 |  |  | 32 000,00 |
|  |  | Total Lot 2 |  |  |  |  |  |  | 109 000,00 |
| 3. | 50411000-9 | Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CET Sursa1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Reglare și verificare metrologică, demontare/montare a traductorilor de presiune Blocul nr.1 (măsurarea presiunii și debitului combustibilului gaz și păcură set 36 buc + rezervă 2 buc) | buc. | 38 |  |  |  | Conform anexei nr.1 | 42 000,00 |
|  |  | Total Lot 3 |  |  |  |  |  |  | 42 000,00 |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  | 288 000,00 |

- Descriere generală. Termini de execuție.

  - Locația desfășurării lucrărilor: Republica Moldova,

mun. Chișinău, str. Meşterul Manole 3, CET Sursa-1;

mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 5, CET Sursa-2;

mun. Chișinău, str. Prunului 24, CT Vest;

mun. Chișinău, str. Grenoble 9, CT Sud.

2.2 Termenul de realizare a serviciilor: lucrările vor fi realizate în lunile martie-decembrie 2026.

Termenul de executare a lucrărilor poate fi modificat de către Beneficiar din diferite motive tehnice sau de exploatare a utilajului tehnologic, despre acest fapt Executantul va fi anunțat în prealabil.

- Documente obligatorii la depunerea și evaluarea ofertei:

- Oferta va fi prezentată în limba română și va include în mod obligator specificația de preț pentru executarea serviciilor conform cerințelor din punctul 1.

- Devizele de cheltuieli pentru serviciile solicitate (conform volumelor lucrărilor din Anexa nr.1 și fiecare punct de evidență în parte).

- Documente de înregistrare a companiei ofertante.

- Informația privind subcontractactanți (în cazul în care serviciul reglare/reparare sau de verificare metrologică va fi efectuat de un alt executant).

- Certificatul de acreditare și certificatul de desemnare pentru activitățile de verificare metrologică solicitată (în conformitate cu Anexa nr.1), valabile la data depunerii ofertelor, însoțit de anexa certificatelor  ce cuprinde domeniul acreditării și domeniul desemnării solicitat;

- Dovadă de înregistrare în “Registrul persoanelor fizice și juridice care repară, pun în funcțiune și montează mijloace de măsurare” specificate în CS, cu prezentarea extrasului de înregistrare.

- Lista și certificatele de competență a personalului pe domeniile de măsurări solicitate în CS, care va asigura executarea serviciilor.

- Dovada dotării tehnice: lista utilajului, echipamentelor și instrumentelor necesare pentru efectuarea serviciilor de reglare, calibrare, verificare metrologică, sau să dețină contract de arendă.

- Dovadă de experiență în domeniul reparării, ajustării, montării și punerii în funcțiune a mijloacelor de măsurare specificate în Anexa nr.1.

- Documentaţia normativă tehnică de reglementare a serviciilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | Legea nr.19 din 04.03.2016 | Legea metrologiei |
| 2. | HG 1118/2018 | cu privire la aprobarea Regulamentului general de metrologie legală privind modul de desemnare pentru verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare și pentru efectuarea de măsurări în domenii de interes public |
| 3. | HG nr.552 din 12.07.2017 | Cerințelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile natural |
| 4. | SM GOST 8.461:2010 | Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Traductoare de temperatură cu rezistenţă din platină, cupru şi nichel. Procedura de verificare metrologică |
| 5. | SM EN ISO 5167-1:2022 | Măsurarea debitului de fluide prin metoda micșorării locale a secțiunii de curgere în conducte cu secțiune circulară sub presiune. Principii și condiții generale |
| 6. | RGML 12:2018 | Sistemul Naţional de Metrologie. Marcaje și buletine de verificare metrologică |
| 7. | RGML 02:2018 | Condiții pentru înregistrarea persoanelor fizice sau juridice care activează în domeniul metrologiei legale. |
| 8. | МИ 1997-89 | Преобразователи давления измерительные. Методика поверки |
| 9. | NCM G.03.03:2015 | Instalații interioare de alimentare cu apă și canalizare |
| 10. | NRS 35-03-59:2003 | Reguli de construire și exploatare a cazanelor de abur și cazanelor de apă fierbinte |
| 11. | HG Nr.603 din 11.08.2011 | privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă |
| 12. | HG Nr.353 din 05.05.2010 | cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă |

- Cerințe de îndeplinire a serviciilor:

- Executantul serviciilor trebuie să asigure integral toate tipurile de lucrări specificate în Tabelul volumelor de lucrări (Anexa nr.1) al prezentului caiet de sarcini, respectînd prevederile Documentelor Normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova (RGML, NML, MИ ş.a.) inclusiv și celor stipulate în punctul 4, pentru tipurile specificate de mijloace de măsurare.

- Executantul lucrărilor este obligat să admită la executarea lucrărilor doar personal calificat, atestat și instruit necesar pentru prestarea serviciilor specificate în prezentul caiet de sarcini, conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

- Lucrările se vor executa în baza autorizației de lucru. La executarea lucrărilor se vor respecta cu strictețe cerințele tehnicii securității și prevederile actelor normative stipulate în punctul 4.

- Serviciile de demontare/montare a mijloacelor de măsurare pînă/după verificarea metrologică, este asigurată de Executantul serviciilor, în prezența obligatorie a reprezentanților Beneficiarului. Aceiași cerință se aplică și pentru procesul de punere în funcțiune a mijloacelor de măsurare.

- Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul executantului este asigurat de Executantul serviciilor.

- Pentru executarea serviciilor, Executantul va utiliza toate aparatele, ustensile, instrumente și alte materialele necesare din dotarea sa personală.

- Executantul va asigura verificarea metrologică și punerea în funcțiune a corectoarelor de volum de gaze și calculatoarelor de energie termică, traductorilor de presiune și termometrelor cu rezistență de lucru.

- Prestarea serviciilor de reglare, calibrare, reparație (după caz) se va efectua în termen de 15 zile lucrătoare din momentul transportării mijloacelor de măsurare la sediul Executantului, serviciile de verificare metrologică se vor efectua în termen de 10 zile lucrătoare.

- Executantul serviciilor va prezenta la final proces verbal de îndeplinire a lucrărilor cu descrierea lucrărilor efectuate.

- Executantul va elibera documente de verificare metrologică (buletin de verificare sau de inutilizabilitate – după caz) pentru fiecare mijloc de măsurare verificat metrologic în parte.

- În cazul survenirii imposibilităţii prestării serviciului reglare, calibrare, de verificare metrologică la data şi în termenii stabiliţi, executantul trebuie să informeze întreprinderea despre cauza şi modul de rezolvare a problemei iscate, cu stabilirea unui nou termen.

- Volumul lucrărilor de reparație, calibrare, reglare:

- Procedura de reglare sau reparație va cuprinde toate lucrările necesare pentru ca mijloacele de măsurare (specificate în Anexa nr.1) să fie admise spre verificare metrologică și să susțină verificarea metrologică (după caz- ajustare, înlocuire piese uzate, calibrare ș.a.), cu întocmirea documente confirmative de executare a lucrărilor.

- În cazul când mijlocul de măsurare (corectoare de gaze, calculator de energie termică, traductori de presiune absolută și diferențială) nu poate fi reparat, reglat sau calibrat, se vor întocmi documente confirmative pentru fiecare mijloc de măsurare în parte.

- Procedura de punere în funcțiune va cuprinde toate lucrările necesare, inclusiv și ajustarea bazei de date a corectoarelor de gaze și calculatoarelor de energie, pentru ca mijloacele de măsurare după montare să înregistreze date veridice și să transmită informația în regim online (cu echipament de transmitere a datelor prin linie de telefonie). În caz că procedura de  înregistrare și transmitere a informației nu va fi funcțională, serviciile nu vor fi acceptate ca finalizate.

- În cazul în care va apărea necesitatea verificării inopinate, de către furnizorii de resurse energetice (apă, gaze), a corectitudinii funcționării nodurilor de evidență în perioada de garanție a lucrărilor de calibrare și reglare, Executantul serviciilor va asigura, din cont propriu, procedura corespunzătoare de verificare a funcționării nodului de evidență în prezența Beneficiarului și Furnizorilor.

- Beneficiarul își rezervă dreptul de a modifica volumele lucrărilor în caz de apariție a necesității lucrărilor nominalizate, sau de a prezenta spre verificare metrologică alt tip de mijloc de măsurare din aceiași categorie.

- Cerinţe de mentenanţă:

- Perioada de garanție pentru lucrările de reparație, reglare,calibrare și punere în funcțiune a  echipamentului de măsurare va constitui – minim 12 luni din momentul recepției.

- Executantul trebuie să asigure acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon pentru obţinerea unor instrucţiuni de remediere a deranjamentelor apărute în procesul de exploatare a mijloacelor de măsurare).

- Condiţii de recepţie a lucrărilor/serviciilor:

- La finalizarea lucrărilor/serviciilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepţiei acestora şi va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepţie.

- Beneficiarul  urmează   să  recepționeze  lucrările  efectuate  în termen  de 10 zile  calendaristice  prin  semnarea  procesului-verbal  de  recepție a lucrărilor,  sau  să  remită în același termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

- Termenul prevăzut pentru recepţia lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate.

- În cazul în care se constată existenţa unor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

- Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv și pe perioada de garanție a lucrărilor.

- După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficiențelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

- Cerințe privind calculul costului:

- Costul lucrărilor/serviciilor va fi exprimat în lei fără TVA, și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

- Costul lucrărilor/serviciilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executant  pentru îndeplinirea volumului de lucrări/servicii (reparație, ajustare, calibrare mijloc de măsurare, ajustarea bazei de date, transportare mijloacelor de măsurare, verificare metrologică ș.a.).

Anexa nr.1

Tabel volumelor de lucrări

| Nr. d/o | Denumirea lucrării | Cantitatea, buc |
| --- | --- | --- |
| Lotul 1 |  |  |
| 1.1 Volumul lucrărilor CET Sursa nr.1 |  |  |
| 1.1.1 Evidența comercială consum apă tehnologică |  |  |
| 1 | Reglare și verificare metrologică, programare, reparare*, calculator de energie termică, tip СПТ-961. | 1 |
| 2 | Reglare și verificare metrologică, calibrare, reparare,* traductori presiune diferențială, tip Deltabar S PMD75. | 2 |
| 3 | Reglare și verificare metrologică, calibrare, reparare* traductor de presiune, tip САПФИР-22-ДИ. | 1 |
| 1.1.2 Evidența comercială consum apă potabilă |  |  |
| 1 | Reglare și verificare metrologică, calibrare, reparare*, traductori presiune diferențială, tip Deltabar S PMD75 . | 1 |
| 2 | Reglare și verificare metrologică, calibrare, reparare,* traductor de presiune, tip САПФИР-22-ДИ. | 1 |
| 1.1.3 Evidența comercială consum gaze naturale (T1, prin diafragmă) |  |  |
| 1 | Reglare și verificare metrologică, programare, reparare*, corector de volum de gaze tip СПГ-761. | 1 |
| 2 | Reglare și verificare metrologică, calibrare, reparare*, traductori presiune diferențială, tip Rosemount 3051. | 2 |
| 3 | Reglare și verificare metrologică, calibrare, reparare,* traductor de presiune absolută, tip Rosemount 2088. | 1 |
| 1.1.4 Evidența comercială consum gaze naturale (T2, prin contor de gaze) |  |  |
| 1 | Reglare și Verificare metrologică, calibrare, reparare*, traductori de presiune absolută tip Rosemount 2088. | 1 |
| 2 | Verificare metrologică termometru cu rezistenţă de lucru tip ТСM-1088. | 1 |
| 1.1.5 Mijloace rezervă de avarie (apă potabilă/tehnică, gaze naturale) |  |  |
| 1 | Reglare și verificare metrologică, programare, reparare*, corector de volum de gaze tip СПГ-761 | 1 |
| 2 | Reglare și verificare metrologică, programare, reparare*, calculator de energie termică tip СПТ-961 | 1 |
| 3 | Reglare și verificare metrologică, calibrare, reparare*, traductori presiune diferențială, tip Deltabar S PMD75, Rosemount 3051. | 4 |
| 4 | Reglare și verificare metrologică, calibrare, reparare,* traductor de presiune absolută , tip САПФИР-22-ДИ, Rosemount 2088. | 2 |
| 1.1.6 Mijloace de măsurare stația de electroliză. |  |  |
| 1 | Reglare și verificare metrologică, calibrare, reparare*, traductori presiune diferențială stația de electroliză, tip PMD-75,. | 2 |
| 2 | Reglare și verificare metrologică, calibrare, reparare,* traductor de presiune, tip PMP71 și PMP131. | 2 |
| 1.2. Volumul lucrărilor CET Sursa nr.2 |  |  |
| 1.2.1 Evidenţa comercială apă tehnologică |  |  |
| 1 | Reglare și verificare metrologică, programare, reparare*, calculator de energie termică, tip СПТ-961 | 1 |
| 2 | Reglare și verificare metrologică, calibrare, reparare*, traductori presiune diferențială, tip Deltabar S PMD75 | 2 |
| 3 | Reglare și verificare metrologică, calibrare, reparare* traductor de presiune, tip САПФИР-22-ДИ. | 1 |
| 4 | Verificare metrologică termometre cu rezistenţă de lucru, ТСП-1088 | 1 |
| 1.2.2 Evidenţa comercială consum apă potabilă |  |  |
| 1 | Reglare și verificare metrologică, programare, reparare*, calculator de energie termică, tip СПТ-961 | 1 |
| 2 | Reglare și verificare metrologică, calibrare, reparare*, traductori presiune diferențială, tip Deltabar S PMD75 . | 2 |
| 3 | Reglare și verificare metrologică, calibrare, reparare* traductor de presiune, tip САПФИР-22-ДИ | 1 |
| 4 | Verificare metrologică termometre cu rezistenţă de lucru, ТСП-1088 | 1 |
| 1.2.3 Evidenţa comercială consum gaze naturale(T1/iarnă) |  |  |
| 1 | Reglare și verificare metrologică, programare, reparare*, corector de volum de gaze tip СПГ-761 | 1 |
| 2 | Reglare și verificare metrologică, calibrare, reparare*, traductori presiune diferențială, Rosemount 3051 | 2 |
| 3 | Reglare și verificare metrologică, calibrare, reparare,* traductor de presiune absolută, tip Rosemount 2088 | 1 |
| 4 | Verificare metrologică termometre cu rezistenţă de lucru, ТСП-1088 | 1 |
| 1.2.4 Evidenţa comercială consum gaze naturale(T2/vară) |  |  |
| 1 | Reglare și verificare metrologică, programare, reparare*, corector de volum de gaze, tip СПГ-761 | 1 |
| 2 | Reglare și verificare metrologică, calibrare, reparare*, traductori presiune diferențială, Rosemount 3051. | 2 |
| 3 | Reglare și verificare metrologică, calibrare, reparare,* traductor de presiune absolută, tip Rosemount 2088. | 1 |
| 4 | Verificare metrologică termometre cu rezistenţă de lucru, ТСП-1088 | 1 |
| 1.2.5 Achiziția și înlocuirea sursei de alimentare continue |  |  |
| 1 | Achiziția și înlocuirea bateriei de alimentare continue (acumulator) pentru alimentare de rezervă la СПГ-761 (după necesitate): -tensiunea 12V, capacitatea (50-70Ah) | 1 |
| 2 | Achiziția și înlocuirea bateriei de alimentare continue (acumulator) pentru alimentare de rezervă la СПТ-961 (după necesitate): -tensiunea 12V, capacitatea (50-70Ah) | 1 |
| 1.3. Volumul lucrărilor CT Vest |  |  |
| 1.3.1 Evidența comercială consum gaze naturale (T1, prin diafragmă) |  |  |
| 1 | Reglare și verificare metrologică, programare, reparare*, corector de volum de gaze, tip СПГ-761 | 1 |
| 2 | Verificare metrologică termometre cu rezistență de lucru, tip TPR Pt100 și TСМ-1088 | 2 |
| 3 | Reglare și verificare metrologică, calibrare, reparare*, traductori presiune diferențială, Rosemount 3051 | 2 |
| 4 | Reglare și verificare metrologică, calibrare, reparare,* traductor de presiune absolută, tip Rosemount 2088 | 1 |
| 1.4. Volumul lucrărilor CT Vest |  |  |
| 1.4.1 Evidența comercială consum gaze naturale (T2, prin contor) |  |  |
| 1 | Reglare și verificare metrologică, calibrare, reparare,* traductor de presiune absolută, tip PMP51-THM8/101 | 1 |
| 2 | Verificare metrologică termometre cu rezistență de lucru, tip ТСП-1288 | 1 |
| 1.5. Volumul lucrărilor CT Sud |  |  |
| 1.5.1 Evidența comercială consum gaze naturale |  |  |
| 1 | Reglare și verificare metrologică, programare, reparare*, corector de volum de gaze tip СПГ-761 (T1, prin diafragmă) | 1 |
| 2 | Verificare metrologică termometre cu rezistență de lucru, tip TPR Pt100 și TСМ-1088 (T1, prin diafragmă) | 2 |
| 3 | Reglare și verificare metrologică, calibrare, reparare*, traductori presiune diferențială, Rosemount 3051 (T1, prin diafragmă) | 2 |
| 4 | Reglare și verificare metrologică, calibrare, reparare,* traductor de presiune absolută, tip Rosemount 2088 (1 buc.T1 prin diafragmă +1 buc.T2 prin contor) | 2 |
| Lotul 2 |  |  |
| 2.1. Volumul lucrărilor CET Sursa nr.1 |  |  |
| 2.1.1. Evidenţa tehnologică consum apă de supliment (linia principală+de avarie) |  |  |
| 1 | Reglare și verificare metrologică, programare, reparare*, calculator de energie termică, tip СПТ-961 | 1 |
| 2 | Reglare și verificare metrologică, calibrare, reparare*, traductori presiune diferențială, tip Rosemount 3051, tip САПФИР-22-ДД. | 3 |
| 3 | Reglare și verificare metrologică, calibrare, reparare* traductor de presiune, tip САПФИР-22-ДИ | 2 |
| 4 | Verificare metrologică termometru cu rezistenţă de lucru tip ТСП-1088 | 1 |
| 5 | Verificare metrologică, calibrare, traductor de temperatură cu covertor de curent tip Rosemount 248 | 1 |
| 2.1.2 Mijloace de măsurare rezervă de avarie (apă de rețea, apa de supliment) |  |  |
| 1 | Reglare și verificare metrologică, calibrare, reparare*, traductori presiune diferențială, tip Rosemount 3051. | 4 |
| 2 | Reglare și verificare metrologică, calibrare, reparare* traductor de presiune, tip Cerabar PMP21, tip САПФИР-22-ДИ | 3 |
| 3 | Verificare metrologică, calibrare, traductor de temperatură cu covertor de curent tip Rosemount 248 | 1 |
| 4 | Verificare metrologică termometre cu rezistenţă de lucru, ТСП-1088 | 3 |
| 5 | Reglare și verificare metrologică, programare, reparare*, calculator de energie termică, tip СПТ-961 | 1 |
| 2.1.3 Evidenţa tehnologică consum apă tratată chimic (XBO) |  |  |
| 1 | Reglare și verificare metrologică, programare, reparare*, calculator de energie termică, tip СПТ-961 | 3 |
| 2 | Reglare și verificare metrologică, calibrare, reparare*, traductori presiune diferențială, tip САПФИР-22-МП | 7 |
| 3 | Reglare și verificare metrologică, calibrare, reparare* traductor de presiune, tip MT-100P | 3 |
| 2.1.4 Evidenţa tehnologică consum agent termic direcția Budești (tur/retur) |  |  |
| 1 | Reglare și verificare metrologică, programare, reparare*, calculator de energie termică, tip СПТ-961 | 1 |
| 2 | Reglare și verificare metrologică, calibrare, reparare*, traductori presiune diferențială, tip Rosemount 2051 | 4 |
| 3 | Reglare și verificare metrologică, calibrare, reparare* traductor de presiune, tip Cerabar PMP21 | 2 |
| 4 | Verificare metrologică termometre cu rezistenţă de lucru, tip ТСП-1088 | 2 |
| 2.2. Volumul lucrărilor CT Vest |  |  |
| 2.2.1 Evidenţa tehnologică consum agent termic direcția Alfa (tur/retur) |  |  |
| 1 | Reglare și verificare metrologică, programare, reparare*, calculator de energie termică, tip СПТ-961 | 1 |
| 2 | Reglare și verificare metrologică, calibrare, reparare*, traductori presiune diferențială, tip PMD75 | 2 |
| 3 | Reglare și verificare metrologică, calibrare, reparare* traductor de presiune, tip PMD75 | 2 |
| 4 | Verificare metrologică termometre cu rezistenţă de lucru, tip ТСП-0879, 50П | 2 |
| 2.3. Volumul lucrărilor CT Sud |  |  |
| 2.3.1 Evidenţa tehnologică consum agent termic direcția Raza 1 (tur/retur) |  |  |
| 1 | Reglare și verificare metrologică, programare, reparare*, calculator de energie termică, tip СПТ-961 | 1 |
| 2 | Reglare și verificare metrologică, calibrare, reparare*, traductori presiune diferențială, tip PMD75 | 2 |
| 3 | Reglare și verificare metrologică, calibrare, reparare* traductor de presiune, tip PMP-131 (Endress+Hauser) | 2 |
| 4 | Verificare metrologică termometre cu rezistenţă de lucru, tip TR10 (Pt100) | 2 |
| Lotul 3 |  |  |
| - Mijloace de măsurare Blocul nr.1, CET Sursa nr.1 (măsurarea presiunii și debitului combustibilului gaz și păcură) |  |  |
| 1 | Reglare și verificare metrologică, calibrare, reparare*, traductori presiune diferențială, tip SITRANS P DS | 4 |
| 2 | Reglare și verificare metrologică, calibrare, reparare,* traductor de presiune, tip SITRANS P DS III | 34 |

*Repararea se va face doar în cazurile în care, în procesul de verificare a mijlocului de măsurare, se stabilește că acesta este defect.