CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   AMT Centru mun. Chisinau
2. Organizatorul procedurii de achiziţie AMT Centru mun. Chisinau
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatii la acoperis AMT Centru din str. 31 August 1989, 63  et.4.

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatie la acoperis			
1	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase 	m2	105,00	
2	CG01A
	Strat suport executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	15,00	
3	IzF04B
	Strat hidroizolant executat la acoperisuri, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale cu suspensie de bitum 	m2	105,00	
4	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Uniflex EPP"  sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale, Stratul I inferior 	m2	105,00	
5	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Tehnoelast EKP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale Strat superior 	m2	105,00	
6	SB28A
	Aerator din PVC pentru acoperisuri din membrane bitumoase	buc	4,00	
7	CE24C
	Gargui (gura de scurgere), gata confectionata	buc	2,00	
8	TrB01A1-2
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	12,00	
9	TrB05B2-5
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m 	t	12,00	
10	TsI50B5
	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km	t	12,00