Caiet de sarcini: Recuperator de căldură

| Nr. | Denumirea bunurilor materiale | U.M. | Can-tea | Specificatii tehnice | Notă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot nr.1 Sistem de admisie a aerului (inclusiv instalarea) | Recuperator de căldură (inclusiv instalarea) | buc | 5 | Debit de aer admis: min.100 m3/ora Aer evacuat: min 90 m3/ora Consum energie: pînă la 20w/ora, minim A+ Eficienţa energetică: min 95% Schimbător de căldură: din cupru Admisia şi evacuarea aerului: simultană, fără a se amesteca fluxurile de aer, cu posibilitatea de reglare separata admisie si evacuare din aplicatie si/sau telecomanda Indicator nivelului de murdărie a filtrului: da Senzorul de umiditate: da Senzor presiune atmosferica: da Functionare în regim „AUTO”: da Funcţia preîncălzire (Mini-încălzitor): da Izolare termică carcasă: da Protecţia suplimentară sistemului de ventilaţie: ploaie, frunze, puf Sistemul control la distanţă: telecomanda și/sau aplicație Tip alimentare: 220 – 240 V Certificat european de calitate: da Garanţia: min 1 an Instalarea: - da |  |